关于《浮梁县水煤气企业安全管理规范暂行办法》的政策解读

为进一步加强浮梁县水煤气企业安全生产监督管理，切实防范生产安全事故，保障从业人员生命健康，县政府出台《浮梁县水煤气企业安全管理规范暂行办法》（以下简称《办法》），现将主要内容解读如下：

一、出台背景
为全面提升浮梁县水煤气（站）安全生产监管效能，切实提高涉水煤气作业安全管理水平，有效防范和遏制生产安全事故及职业健康危害事件发生，全力保障从业人员的生命安全与身体健康。

适用范围

1.用于制造煤气、水煤气及半水煤气的反应炉；2.全县范围内涉及水煤气（站）设计、制造、施工安装、维护检修、管理及煤气生产、输配、使用等行为的企业或个人，均需遵守本办法。
主要内容

责任分工

县水煤气企业安全管理设立工作专班，组长由县政府分管安全生产工作的副县长担任，副组长由县政府分管工业及产业园区工作的副县长担任，专班成员与责任分工如下：

1.县发改委：负责对涉水煤气项目进行严格审批、备案，组织各部门会商。

2.县工信局：负责组织协调安全生产联合排查、各部门监督职责落实情况。

3.县应急局：负责事故调查处理、安全监督检查等综合监管工作。

4.县市监局：负责营业执照注册登记、特种设备安全监督管理、证件持有情况检查等工作。

5.县消防救援大队：负责消防安全监管，应急救援等工作。

6.县公安局：负责消防安全监管、治安管理等工作。

7.浮梁生态环境局：负责环保排放监测、污染整改督导等工作。

8.三龙镇人民政府及县产业园区管委会：根据属地管理原则，负责辖区内水煤气企业安全管理工作。

设置和使用规范

1.建设项目告知‌：企业改建、扩建涉及水煤气的建设项目，需在开工前告知相关部门，并提供相关材料。

2.‌特种设备检查‌：县市监局实行动态监控，定期对煤气系统内的特种设备安全状况进行安全检查。

3.‌逃生救援通道‌：煤气作业场所应设立逃生及救援通道，设置醒目的安全警示标志。

4.‌验收报备‌：施工完毕后，需经县消防救援大队验收，并出具《消防竣工验收意见书》。投入使用前，需向县水煤气企业安全管理专班和属地乡（镇）人民政府报备，经验收合格后方可投入使用。

现场管理

1.‌安全管理制度‌：企业应严格执行《工业企业煤气安全规程》，建立和完善煤气安全管理制度，制定并严格执行《水煤气制造安全操作规程》。

2.‌监测报警装置‌：煤气危险区域和值守岗位应设固定式一氧化碳监测报警装置。

3.‌作业人员防护‌：在煤气区域工作的作业人员应携带一氧化碳检测报警仪，必要时佩戴隔离式呼吸器具，设专职监护人员。

4.‌设备设施要求‌：检修的煤气设施必须采用可靠的隔断装置，过剩煤气必须点燃放散，煤气管道和设备应保持稳定运行等。

法律责任

对违反《办法》的企业或个人，执法部门将责令限期整改；逾期未改的，责令停工停用以至行政处罚；构成犯罪的，追究刑事责任。当事人对处罚不服可申请复议或提起诉讼；有关部门工作人员失职渎职、徇私舞弊的，将依法给予行政处分或追究刑事责任。

政策意义

《办法》的出台为浮梁县水煤气企业安全管理提供了全面、细致的制度依据，通过明确责任分工、规范操作流程、强化监管执法，将有效提升企业安全管理水平，防范生产安全事故发生，保障从业人员生命健康与区域安全稳定。

解读单位：县工信局

解读人：黄鑫  联系方式：0798-2625156
