

浮梁县水利局关于对县十一届人大七次会议第40号建议的答复

王群代表：
您提出的《关于提升勒功乡村（居）民饮水安全保障的建议》（县十一届人大七次会议第 40 号）收悉。衷心感谢您对勒功乡饮水安全工作的关心与支持。经研究办理，现答复如下：
您在建议中指出的主管管径偏小、水压水量不足、偏远村组管网未全覆盖、节假日供水矛盾突出等问题，客观反映了勒功乡供水现状，提出的管网排查、升级改造、延伸覆盖、长效运维等建议，针对性强、贴合实际，对我县推进城乡供水一体化、提升农村供水保障水平具有重要参考意义。
[bookmark: heading_0]一、勒功乡供水基本情况
勒功乡人口集中、地势平坦区域已接入经公桥自来水厂管网供水，但因距离水厂较远、主干管管径偏小，导致常态供水水量不足、水压偏低，节假日返乡人员增多时问题更为突出。偏远、地势较高村庄仍采用小型农村饮水安全工程供水，今年开始由浮梁润泉供水公司实行县域统一管护，保障基本用水需求。
[bookmark: heading_1]二、我县已采取及正在推进的解决措施
（一）加快推进经公桥水厂收归国有与改造提升
县委、县政府今年已正式启动经公桥水厂收归国有关工作，由国有平台承接，收归国有后，将逐步实施主干管网拓宽、管网优化升级，从源头解决勒功乡因管径小、距离远导致的水压、水量不足问题。
（二）统筹实施勒功乡供水管网排查与改造
我局结合农村饮水工程薄弱环节整治，已对勒功乡供水管网开展了排查，摸清了管网走向、管径及未覆盖区域，结合城乡供水一体化规划，分阶段推进：
1.优先拓宽改造至勒功段主干管网，提升输水能力；
2.在地势较高区域增设增压设施，保障高层、高地正常用水；
3.逐步向偏远村组延伸主管网，扩大集中供水覆盖范围。
4.强化小型农村饮水工程统一管护，对暂未接入规模化供水管网的小农饮工程，持续由浮梁润泉供水公司实行县域统管、专业运维，落实定期巡检、水质检测、应急抢修机制，确保过渡期用水安全稳定。
5.建立长效运营管理机制
经公桥水厂改造完成后，由国有企业统一运营，建立日常巡检、水压监测、水质定期抽检、问题快速处置全流程机制，畅通群众反馈渠道，切实保障供水长期稳定。
[bookmark: heading_2]三、下一步工作安排
我局将持续把勒功乡饮水安全提升作为重点民生事项，紧盯经公桥水厂收购进度，同步争取上级资金，衔接管网改造项目落地，尽快解决水压不足、覆盖不全等突出问题，全力保障勒功乡村（居）民用上安全、稳定、足量的自来水，助力乡村振兴。
再次感谢您对我县水利与农村供水工作的监督与支持，恳请继续提出宝贵意见。
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