# 虎形水库防洪抢险应急预案

- 1  总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(一)、小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，虎形水库属小(一)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及赣汛电[2018]13号文件《关于落实2018年水库安全度汛措施的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2  基本情况

- 2.1  工程概况

虎形水库位于鹅湖镇京山村委会虎形村。1958年修建，水库控制集雨面积23.8平方公里，总库容272.2万立方米，兴利库容140.4万立方米，死库容0.5万立方米，防洪库容131万立方米，最大坝高14.6米，最大坝长234米。溢洪道底板高程146.2米，底宽34米，最大泄洪量319m3/s。设计洪水标准为30年一遇，灌溉放水采取无压涵洞斜拉式螺杆启闭机手工放水，洞径2米，灌溉面积4350亩，是一座以灌溉养殖为主的小（一）型水库。水库投入运行后，正常高水位为146.2米（即离坝顶4.6米），最高水位为149.3米（即离坝顶1.5米），安全情况：通过2008年国家除险加固项目建设目前未出现其它主要问题，汛期对大坝坚持值班观察。

在水库下游加强汛期防护的居民点、农田及重要设施有：虎形村、铁索桥村、横港里村、桥溪村、螺丝墩村、鹅湖村、镇办企业、商贸业6个村庄，人口5900人，房屋1165栋，农田5330亩及景瑶公路1.3公里和鹅锦公路5公里。（详见附表附图）

- 3  应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人 张华勐  副县长  13807986356

直接责任人 朱跃龙 党委委员 13979826113
技术责任人 苏茂开 农业农村办公室副主任 13979868113

巡查责任人 俞新宝 巡查员 13979890338

- 许国建 巡查员 13155762973

- 3.2  队伍保障

- 队长：徐春进　13907980853

副队长：俞新宝13979890338

队员：胡秋生、俞新保、陆仁忠、徐江生、叶有春、徐江友、徐年昌、林宝国、叶成林、程水九、江金发、郝运生、汪路保。

- 3.3  物资保障

- 储备编织袋150条，块石10m3，，沙卵石25m3，树木20根。

- 3.4  其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别由通信、交通、电力部门提供保障。

- 4  巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：

1.大坝有无渗漏险情出现；

2.斜管是否正常泄洪；

3.溢洪道有无堵塞塌方。

巡查方式：现场巡查

巡查频次：1月1日至3月31日，每7天至少巡查观测记录1次;4月1日至6月30日，每天至少巡查观测记录1次;7月1日至9月30日，每2天至少巡查观测记录1次;10月1日至12月31日，每7天至少巡查观测记录1次。并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5  人员转移与安置

虎形水库出现险情，下游危险区主要是虎形村、铁索桥村、横港里村、桥溪村、螺丝墩村、鹅湖村、镇办企业、商贸业6个村庄，人口5900人。

- 转移安置主要负责人

县

程文芳  县政协主席 13807986561

张华勐  副县长 13807986356

- 刘  涛  县人武部副部长 18979883113

- 乡（镇）

- 朱跃龙　党委委员 13979826113

- 村委会

- 徐春进 村书记 13907980853

二、转移方案

转移对象：虎形村、铁索桥村、横港里村、桥溪村、螺丝墩村自然村群众。

转移路线：虎形村自然村群众到后山高地。铁索桥村、横港里村、桥溪村自然村群众到胡家自然村农户家。螺丝墩自然村群众到鹅湖小学。

安置点：安全区群众家。

人员转移命令方式：警报器、鸣锣、手机通知。

民政办做好有关食品和生活用品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，乡政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。负责人胡友开，13979837240。

乡卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。负责人毛锡金，13707988558。

交管站负责交通管制，联系转移车辆，负责人黄后明，13507981126。

- 6 附图和附表

图1. 虎形水库位置、转移路线示意图

附表：2024 年虎形水库防洪抢险应急预案简表

虎形水库位置、转移路线示意图

| ## 2024年虎形水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县鹅湖镇 位置：京山村 所在流域及河系：饶河昌江支流东河水系 高程： 黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） |  |  | 正常蓄水位（m） |  |  | 设计洪水标准 |  |  |  | 设计洪水位（m） |  |  |  | 校核洪水标准 | 校核洪水位（m） |
|  | 小（一）型 | 斜墙土坝 | 鹅湖镇政府 |  | 23.8 | 274 | 146.2 |  |  | 146.2 |  |  | 3.3% |  |  |  | 148.98 |  |  |  | 0.33% | 149.74 |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  |  | 直接责任人 |  |  |  | 技术责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡查责任人 |  |
|  | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 |  | 姓名 |  |  |  | 单位及职务 |  |  | 电话 |  |  |  | 姓名 |  | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 张华勐 | 副县长、 县公安局长 | 13807986356 | 朱跃龙 | 镇党委委员 | 13979826113 |  | 苏茂开 |  |  |  | 农业农村办副主任 |  |  | 13979868113 |  |  |  | 俞新宝 许国建 |  | 水库安全管理员 | 13979890338 13155762973 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮梁县（市） |  |  |  |  | 鹅湖（镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 京山村委会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |  | 姓名 | 职务 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |
|  | 程文芳 张华勐 刘涛 | 县政协主席 副县长 县人武部副部长 | 13807986561 13807986356 18979883113 |  |  | 朱跃龙 | 党委委员 |  |  |  | 13979826113 |  |  |  |  |  |  | 徐春进 |  | 村书记 |  | 13907980853 |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 |  | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) |  |  |  | 转移安置地 |  |  | 转移距离(km) |  |  |  | 转移路线 |  |  |  | 转移交通工具 |
|  | 鹅湖镇 | 京山 | 虎形 |  |  | 50 | 200 |  |  |  | 背后山 |  |  | 0.1 |  |  |  | 详见转移路线示意图 |  |  |  | 步行 |
|  | 鹅湖镇 | 京山 | 铁索桥、横港里 |  |  | 100 | 400 |  |  |  | 胡家 |  |  | 0.5 |  |  |  | 详见转移路线示意图 |  |  |  | 步行 |
|  | 鹅湖镇 | 鹅湖 | 螺丝墩 |  |  | 50 | 180 |  |  |  | 鹅湖小学 |  |  | 3 |  |  |  | 详见转移路线示意图 |  |  |  | 步行 |
|  | 鹅湖镇 | 桥溪 | 桥溪 |  |  | 110 | 450 |  |  |  | 胡家 |  |  | 1.1 |  |  |  | 详见转移路线示意图 |  |  |  | 步行 |