# 张家山水库防洪抢险应急预案

- 1总则

- 1.1编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(一)、小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，张家山水库属小(二)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及赣汛电[2018]13号文件《关于落实2018年水库安全度汛措施的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2基本情况

- 2.1工程概况

水库位于鹅湖镇创业村村委会张家山村。1962年修建，水库控制集雨面积0.5平方公里，总库容16.3万立方米，兴利库容10万立方米，防洪库容6.3万立方米，最大坝高74米，最大坝长161米。溢洪道底板高程72.54米，底宽2米，最大泄洪量3.3m3/s。设计洪水标准为20年一遇，灌溉放水采取斜管型放水，涵管直径0.3米，灌溉面积750亩，是一座以灌溉为主的小（二）型水库。水库投入运行后，正常高水位为72.54米（即离坝顶1.5米），最高水位为73.24米（即离坝顶0.8米），其主要安全问题为：工程正在除险加固建设中。

- 在水库下游加强汛期防护的居民点、农田及重要设施有：杨家庄、马家坞、桥头等农田，人口40人，房屋20栋，农田519亩。

- 3应急保障

- 3.1组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：邵萍洋 镇党委副书记、镇长 13807986561

直接责任人：朱跃龙 党委委员 13979826113

技术责任人：苏茂开 农业农村办公室副主任 13979868113

巡查责任人：陈辉 巡查员 13879877171

3.2队伍保障

队长：潘新军13237981555

副队长：陈辉13879877171

队员：叶九发、洪镇宝、叶柳池、叶柳根、方四德、方松德、王贵春、叶秋德、叶发根、叶柳佳、方长根、杨保和。

- 3.3物资保障

- 储备编织袋150条，块石5m3，，沙卵石10m3，树木10根。

- 3.4其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别由通信、交通、电力部门提供保障。

- 4巡查与险情处置

- 4.1巡查与险情报告

巡查内容：

1.大坝有无渗漏险情出现；

2.斜管是否正常泄洪；

3.溢洪道有无堵塞塌方。

巡查方式：现场巡查。

- 巡查频次：1月1日至3月31日，每7天至少巡查观测记录1次;4月1日至6月30日，每天至少巡查观测记录1次;7月1日至9月30日，每2天至少巡查观测记录1次;10月1日至12月31日，每7天至少巡查观测记录1次。并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

- 4.2险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5人员转移与安置

- 张家山水库出现险情，下游危险区主要是：杨家庄、马家坞、桥头自然村群众。

- 一、转移安置主要负责人

县

程文芳 县政协主席 13807986561

张华勐 副县长、县公安局局长 13807986356

- 刘涛   县人武部副部长 18979883113

- 乡（镇）

- 朱跃龙　党委委员 13979826113

- 村委会

- 潘新军 村书记、主任 13879855566

- 转移方案

- 转移对象：杨家庄、马家坞、桥头自然村群众。

转移路线：杨家庄、马家坞、桥头自然村群众到后山高地。

安置点：安全区群众家。

人员转移命令方式：警报器、鸣锣、手机通知。

- 民政办做好有关食品和生活用品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，乡政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。负责人胡友开，13979837240。

- 乡卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施，做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。负责人毛锡金，13707988558。

- 交管站负责交通管制，联系转移车辆，负责人黄后明，13507981126。

- 6附图和附表

图1.张家山水库位置、转移路线示意图

附表：2024年张家山水库防洪抢险应急预案简表

张家山水库位置、转移路线示意图

| ## 2024年张家山水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县鹅湖镇 位置：创业村 所在流域及河系：饶河昌江支流东河水系 高程：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 |  |  | 管理机构 |  |  | 集雨面积（km2） |  | 总库容（万m3） |  |  | 汛限水位（主/后） |  | 正常蓄水位（m） |  |  |  | 设计洪水标准 |  |  | 设计洪水位（m） |  | 校核洪水标准 |  | 校核洪水位（m） |
|  | 小（二）型 | 斜墙土坝 |  |  | 鹅湖镇政府 |  |  | 0.55 |  | 25 |  |  | 72.54 |  | 72.54 |  |  |  | 3.3% |  |  | 73.16 |  | 0.33% |  | 73.4 |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  |  |  |  |  | 技术责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡查责任人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 单位及职务 | 电话 |  | 姓名 |  | 单位及职务 |  | 电话 |  |  | 姓名 |  | 单位及职务 |  |  | 电话 |  |  | 姓名 |  |  | 单位 及职务 |  | 电话 |  |
|  | 邵萍洋 | 镇党委副书记、 镇长 | 13907980701 |  | 朱跃龙 |  | 镇党委委员 |  | 13979826113 |  |  | 苏茂开 |  | 农业农村办公室副主任 |  |  | 13979868113 |  |  | 陈辉 |  |  | 水库安全管理员 |  | 13879877171 |  |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮梁县（市） |  |  |  |  |  |  | 鹅湖（镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 创业村委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  |  | 电话 |  |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 姓名 |  |  | 职务 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 程文芳 张华勐 刘涛 | 县政协主席 副县长、县公安局局长 县人武部副部长 |  |  | 13807986561 13807986356 18979883113 |  |  | 朱跃龙 |  | 党委委员 |  |  | 13979826113 |  |  |  |  | 潘新军 |  |  | 村书记、主任 |  |  | 13237981555 |  |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  |  | 自然村 | 居住高程(m) |  | 转移户数(户) |  | 转移人口(人) |  |  | 转移安置地 |  |  | 转移距离(km) |  | 转移路线 |  |  |  |  |  | 转移交通工具 |  |  |
|  | 鹅湖镇 | 创业村 |  |  | 马家坞 |  |  | 8 |  | 30 |  |  | 村头 |  |  | 0.1 |  | 详见转移路线示意图 |  |  |  |  |  | 步行 |  |  |
|  | 鹅湖镇 | 创业村 |  |  | 桥头 |  |  | 20 |  | 70 |  |  | 山背后 |  |  | 0.03 |  | 详见转移路线示意图 |  |  |  |  |  | 步行 |  |  |
|  | 鹅湖镇 | 创业村 |  |  | 杨家庄 |  |  | 15 |  | 50 |  |  | 老村委会 |  |  | 0.03 |  | 详见转移路线示意图 |  |  |  |  |  | 步行 |  |  |