中洲水电站防洪抢险预案

## 1 总则

### 1.1 编制目的

根据水库防洪要求，有效防御水库山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制李家坝水电站防洪抢险应急预案。

### 1.2 编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及景汛发[2020]3号文件《关于落实2020年水库安全度汛措施的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

## 2 基本情况

### 2.1 工程概况

李家坝水电站大坝坐落于中洲村上游500米，坝址以上控制集雨面积2km2，该水库1976年开工建设1978年建成并蓄水，最大坝长80米，最大坝高6米。水库结构由大坝、发电厂房、输水渠道等建筑物组成。该水库总库量14万立方米，坝顶高程高47米，水库正常蓄水位47米，是一座以发电为主的水电站。

该水库所有权归浮梁县江村李家坝水电站所有，由该电站进行日常、安全、运行、维修养护管理，配备安全管理员一名，进行日常巡查维护。

该工程蓄水后，运行较为正常,但洪水期间输水渠道易被树木、垃圾卡住，无其他主要问题。

### 2.2 防洪调度方式

水库防洪调度方式由江村乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

### 2.3 历史险情及抢险情况

## 3 应急保障

### 3.1 组织保障

为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

| 行政责任人 | 姓名：杨军峰 职务：乡长 电话：13879811155 | 职责： 1、根据汛情，及时做出工作部署； 2、协调解决水库大坝防洪安全管理的重大问题； 3、组织防洪抢险和重大事件的应急处置； 4、负责向上级政府责任人报告重大事件。 |
| --- | --- | --- |
| 主管责任人 | 姓名：刘良任 职务：浮梁县水利局一级主任科员 电话：13907986030 | 职责： 1、监督指导水库开展防洪调度； 2、组织防汛安全检查； 3、指导防洪抢险和重大事件的应急处置； 4、组织防汛知识和技能培训； 5、负责向上级防汛部门报告重大事件。 |
| 管理责任人 | 姓名：程来发 职务：中洲水电站法人代表 电话：13879805240 | 职责： 1、组织制订和执行水库防洪调度运用计划（度汛方案）及应急预案； 2、开展防汛安全检查，做好防汛准备； 3、开展防洪抢险和重大事件的应急处置； 4、组织职工参加防汛知识培训； 5、负责向防汛部门报告险情和重大事件。 |
| 技术责任人 | 姓名：董排先 职务：水利员 电话：13979867409 | 职责： 1、组织制订水库防洪调度运用计划（度汛方案）及应急预案； 2、指导防汛准备； 3、指导防洪调度； 4、指导防洪抢险和重大事件的应急处置。 |
| 巡查责任人 | 姓名：程吉林 职务：巡查员 电话：18807989574 | 职责： 1、执行水库防洪调度运用计划（度汛方案）及应急预案； 2、开展巡查、雨水情观测，做好记录； 3、按规定的要求进行报汛； 4、参与防洪抢险和重大事件的应急处置； 5、负责向管理责任人报告险情和重大事件。 |

### 3.2 队伍保障

防汛抢险队伍成员名单

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队长 | 程来发 | 13879805240 |
| 2 | 副队长 | 朱玉民 | 13507985932 |
| 3 | 队员 | 李爱民 | 18879876370 |
| 4 | 队员 | 李军民 | 13767810839 |
| 5 | 队员 | 程锦林 | 15179818153 |
| 6 | 队员 | 徐功振 | 13361789501 |
| 7 | 队员 | 程吉林 | 18807989548 |

### 3.3 物资保障

防汛物资清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽水泵 | 2 | 台 | 李家坝水电站 |
| 2 | 纺织袋 | 100 | 只 | 李家坝水电站 |
| 3 | 铁铲 | 10 | 把 | 李家坝水电站 |
| 4 | 砾石清水沙 | 10 | 立方 | 李家坝水电站 |

### 3.4 其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作。

## 4 巡查与险情处置

### 4.1 巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

### 4.2 险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测

## 5 超标准洪水与溃坝洪水防御方案

### 5.1 超标准洪水防御方案

大坝上游流域内发生超标准洪水时，电站以保坝为原则，采取果断措施，排泄站内洪水，使洪水不漫坝，确保大坝安全。同时及时向县防汛指挥机构汇报，通知有关部门及时组织抢险队伍，按照防洪预案的具体要求，进行工程抢险及人员财产转移工作。当遇紧急情况时，及时发出紧急警报信号，同时，通过广播、电话等新闻媒体播送紧急通知，此时，防汛进入紧急状态。

### 5.2 溃坝洪水防御方案

立即发布垮坝警报，立即向上级防汛指挥机构报告，组织溃坝现场人员、周边群众按指定路线紧急疏散、撤离。救援人员向子坝溃口处堆积沙袋、打木桩，阻止溃坝缺口进一步增大。同时医护人员对伤员及时进行现场救护。

## 6 人员转移与安置

李家坝出现险情，下游危险区主要是中洲村

人员转移与安置实施表

| 一、转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |
| 县（市） |  | 曹火根 王超峰 |  | 13807980005 13672224319 |  | 县委常委、政法委书记 副县长 |
| 乡（镇） |  | 程子挺 |  | 乡党委副书记 |  | 13767908181 |
| 企业单位 |  | 郑爱华 |  | 水电站法人代表 |  | 13879815252 |
| 二、转移方案 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 自然村 | 转移人口 (人) | 安置地 | 转移距离 （km） | 转移路线 | 转移交通工具 |

## 7 附图和附表

### 7.2 附表

| 中洲水电站防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）： |  |  |  |  |  | 位置： | 江西省景德镇市浮梁县江村乡 |  | 所在流域及河系: |  |  |  | 高程系统： |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 |  |  | 管理机构 | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） |  | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计洪水位 | 校核洪水标准 |  | 校核洪水位 |  |
|  | 小二型 |  |  |  |  | 2 | 14 |  | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛责任人 | 政府责任人 |  |  |  | 主管部门责任人 |  |  | 管理部门责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 |  | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 杨军峰 | 乡长 |  | 13879811155 | 刘良任 | 县水利局一级主任科员 | 13907986030 | 程来发 | 水电站法人代表 | 13879805240 | 董排先 | 水务站站长 | 13979867409 | 程吉林 | 水库管理员 | 18807989574 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  |  |  | 村委会 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 电话 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
|  | 曹火根 王超峰 | 县委常委、政法委书记 副县长 |  | 13807980005 13672224319 | 程子挺 |  | 乡党委副书记 |  | 13767908181 |  | 郑华松 |  | 中洲村村书记 |  | 13479830189 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  | 自然村 | 居住高程(m) |  | 转移户数(户) |  | 转移人口(人) | 转移安置地 |  | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 江村乡 | 中洲村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |