大港水库防洪抢险应急预案

**1、总则**

**1.1 编制目的**

为了提高水库突发事件应对能力，切实做好水库遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，力保水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失，特制定此预案。

**1.2 编制依据**

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及浮水字[2024]4号文件《关于认真做好2024年度水旱灾害防御准备工作的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

**2、基本情况**

**2.1 工程概况**

浮梁县位于江西省东北部，地处赣东北丘陵山区，其地理位置：东经117°01′-117°42′，北纬29°09′-29°56′。属亚热带湿润气候区，四季分明，光照充足。多年平均气温17℃，多年平均降雨量1763.5mm，降雨主要集中在4～6月，占全年的47%，多年平均蒸发量1050mm，径流深1000mm，多年平均风速2.0m/s，最大风速34m/s，多年平均无霜期257天。

大港电站由经公桥镇人民政府管理，配备有电站安全员1名。

电站主要存在问题：1）机电设备：设备陈旧老

2）水利机械：水轮机陈旧老化轴承磨损、轮叶磨损气蚀、外漆全部剥落，

3）电气部分：发电机效率低绝缘老化

4）水工建筑物：下游无消能设施，尾水渠两挡墙蜂窝麻严重，砼剥落局部坍塌，渠道底板泥沙石淤积过多，影响发电出力。

5）厂房： 发电厂房和管理房市二合一的结构设置，主梁出现裂缝，砼强度偏低，屋面漏水，窗户较小通风不畅，发电机和配电柜同在一层，散热较差。

6）输、变电设施：水泥电杆\铝导线\瓷屏横担等均已老化，变电站设备设施简陋陈旧，不满足规范要求，极不安全。

7）办公楼：砖木结构，木料腐烂、门窗蚁害严重，已成危房

8）厂区零乱，围墙断断续续，交通排水设施配套不全。

**2.2 防洪调度方式**

水库防洪调度方式由经公桥镇水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下，腾出库容，有计划、有目的控制水位。

**2.3 历史险情及抢险情况**

无历史抢险情况。

**3、应急保障**

**3.1 组织保障**

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：江永华 镇长 13407986655

直接责任人：刘良任 浮梁县水利局一级主任科员 13907986030

技术责任人：郑卫民 水利站站长 13576424555

巡查责任人：汪跃平 安全员 13979805158

（2）水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式等.

临时指挥负责人：汪有德，职责：组织人员到岗到位、安全转移及组织人员抢险和物质准备并协调相关部门调度工作

联系方式：15979307365

**3.2 队伍保障**

队 长： 汪有德 15979307365 副队长： 俞银香 13576340351

成 员： 汪跃平、俞建华、余八斤、董国明、程银花、郑卫民、操木星、刘民根、汪跃平、冯镇民、冯忠德

**3.3 物资保障**

大港电站储备编织袋和麻袋50条、砂5立方米、碎石5立方米、中膜400平方米、模板350张、小方料300根、汽油发电机一台，存放至水库高地

物资管理员：汪跃平 13979805158

**3.4 其它保障**

通信、交通、电力等保障措施，分别有通信、交通、电力部门提供保障。

**4、巡查与险情处置**

**4.1 巡查与险情报告**

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：现场巡查

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

**4.2 险情处置**

电站安全员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部接到险情报告后，第一时间向下游预警，并制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，应立即向上级防汛指挥机构报告，请求支援，同时做好下游危险区人员转移安置准备。

**5、人员转移与安置**

确定电站下游危险区范围与人员分布，明确转移安置负责人与联系方式、转移对象、转移路线、安置点、人员转移命令的发布方式等，危险区范围内有铁路、公路等重要基础设施的，还要明确相应的交通管制等应急措施，并落实责任部门、责任人及联系方式。

**6、附图和附表**

**6.1 附图**

图1 电站地理位置示意图

注：若下游有重要设施或重要保护对象，在图中予以标注。

图2 水库枢纽平面布置图

图3 人员转移安置示意图

**6.2 附表**

电站防洪抢险应急预案简表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **水库防洪抢险应急预案简表** | | | | | | | | | | | | |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：经公桥镇大港村 所在流域及河系：饶河水系 昌江支流小北港河 高程系统： | | | | | | | | | | | | |
| 工程  特性 | 规模 | 主坝  类型 | 管理机构 | | 集雨面积（km2） | 总库容  （万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常  蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计  洪水位 | 校核洪水标准 | 校核  洪水位 |
| 小(2)型 | 斜墙土坝 | 经公桥镇政府 | |  | 58 |  | 68.0 |  |  |  |  |
| 防汛  责任人 | 行政责任人 | | | 直接责任人 | | | 技术责任人 | | | 巡查责任人 | | |
| 姓名 | 单位  及职务 | 电话 | 姓名 | 单位  及职务 | 电话 | 姓名 | 单位  及职务 | 电话 | 姓名 | 单位  及职务 | 电话 |
| 江永华 | 镇长 | 13407986655 | 刘良任 | 浮梁县水利局一级主任科员 | 13907986030 | 郑卫民 | 水利站站长 | 13576424555 | 汪跃平 | 安全员 | 13979805158 |
| 人员  转移与  安置 | 转移安置主要负责人 | | | | | | | | | | | |
| 县（市） | | | | 乡（镇） | | | | 企业单位 | | | |
| 姓名 | 职务 | 电话 | | 姓名 | 职务 | 电话 | | 姓名 | 职务 | 电话 | |
| 洪玲  叶红艳 | 县委常委、宣传部部长  县人武部部长 | 13807986344  18179890288 | | 江永华 | 镇长 | 13407986655 | | 汪有德 | 企业法人代表 | 15979307365 | |
| 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移  安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 | | 转移交通工具 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户家转移 | |  | |