渭水水电站防洪抢险应急预案

1.总则

1.1编制目的

根据水电站防洪要求，有效防御水电站山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制渭水水电站防洪抢险应急预案。

1.2编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及省、市、县防汛会议精神等为依据。

2.基本情况

2.1工程概况

渭水重力坝坝始建于1968年，并建设水泵管理房。1975年开始兴建发电厂房，1976年3月1号和2号机组开始发电，1977年2月3号机组开始发电。运行至2012年无法满足水电站安全运行要求，进行了增效扩容改造，此次改造对坝体进行了防渗加固处理，加固维修电站厂房，引水渠道和前池等水工建筑物。更换了发电机组，更换变压器，配电屏，电线电缆等电器设备，更新改造进水闸门，拦污栅等金属结构，加固尾水渠，完善厂区设施等。改造完成后一直安全运行至今。

2.2防洪调度方式

水电站防洪调度方式由王港乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

2.3历史险情及抢险情况

无。

3.应急保障

3.1组织保障

（1）为加强水电站应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：陈潇原 党委副书记、乡长   	   15807982656

直接责任人：刘良任  县水利局一级主任科员     13907986030

技术责任人：董和发  水利站长        	      13879847015

巡查责任人：俞刚正  管理员         	      13879852606

- 水电站应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式等.

临时指挥负责人：刘凤娟，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式：13767914449。

俞刚正，职责：组织人员安全转移

杨坤，职责：组织人员抢险和物质准备

3.2队伍保障：

渭水水电站抢险队伍人员名单

刘凤娟、俞刚正、董军、黄智飞、高斌、胡志远、何光平、程建、许志强、杨昆、郑桥、刘文斌、许志超、马峰

3.3物质保障

渭水水电站储备沙石5方，块石5方，木桩20根，存放在水电站上，物质管理人员俞刚正，联系方式：13879852606。

3.4其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作。

4.巡查与险情处理。

4.1巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

4.2险情处理

水电站巡查人员发现险情后，立即报告水电站直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水电站险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测。

5.人员转移与安置。

6.附图和附表

附表：渭水水电站防洪抢险应急预案简表。

| 浮梁县2024 年 渭 水 水电站防洪抢险应急预案简表(调度运用方案） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：王港乡墩口村 所在流域及水系： 昌江支流东河 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集水面积 (平方公里) |  | 大 坝 |  |  | 总 库 容 (万立米) | 洪水标准 |  | 现有防洪安全标准 |  |  |  |  |  | 历史最高洪水 |  | 汛期控制运用指标 |  |  |  | 蓄 水 |  |
|  |  | 坝型 | 最大 坝高 （米） | 坝顶 高程 （米） |  | 设计 （%） | 校核 （%） | 频率 （%） | 洪峰 (秒立米) | 洪量 (万立米/天数) |  | 最高 洪水位 （米） | 最大下 泄流量 (秒立米) | 时间 （年月日） | 最高水位（米） | 主汛期 (4月1日～6月30日) |  | 后汛期 (7月1日～9月30日) |  | 正常 高水位 （米） | 相应库容 (万立米) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限制水位 （米） | 相应库容 (万立米) | 限制水位 （米） | 相应库容 (万立米) |  |  |
| 470 |  | 浆砌石坝 | 3.5 | / | 60 | 5 | 1 | 1 | / | / |  | / | / | / | / | / | 60 | / | 60 | / | 60 |
| 安 全 度 汛 | 库区站网布设及观测手段 雨量站3个，其中遥测站3个； 水位站1个，其中遥测站1个； 水文站0个，其中遥测站0个。 洪 水 预 报 预报精度：无 级 别： 预见期： 手算，电算： 操作单位： |  |  |  |  | 洪 水 调 度 方 式 标准 控泄条件 下泄流量 保护对象 调度权限 5% 自由泄流 / 村庄、道路和农田 乡镇防指 1% 自由泄流 / 村庄、道路和农田 乡镇防指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防御超标准洪水措施： 当水电站上游流域内发生超标准洪水时，水电站以保人、坝和厂房为原则，采取果断措施，排泄上游洪水，使洪水不毁电站，确保电站安全。同时及时向县防汛指挥机构汇报，通知有关部门及时组织抢险队伍，按照防洪预案的具体要求，进行工程抢险及人员财产转移工作。当遇紧急情况时，及时发出紧急警报信号，同时，通过广播、电话等新闻媒体播送紧急通知，此时，防汛进入紧急状态。 |  |  |  |  |  |
| 主 要 项 目 | 影响工程安全的质量问题及处置措施：无主要问题。 |  |  |  |  | 工程内、外交通状况：畅通 通讯状况：畅通 通电状况：通电 |  |  |  |  | 备用电源：自发电 安置位置：电站厂房 电源类别：柴油发电机 功 率：12Kw 泄洪设施要求的启动功率：5Kw 水电站备用电源的启动功率：0Kw |  |  |  |  | 行政责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈潇原 | 王港乡人民政府党委副书记、乡长 |  | 15807982656 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘良任 | 浮梁县水利局一级主任科员 |  | 13907986030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 俞长寿 | 水电站法人代表 |  | 13767800515 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 董和发 | 水利工作站站长 |  | 13879847015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡查责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 俞刚正 | 安全员 |  | 13879852606 |  |