小姑坑内库水库防洪抢险应急预案

1.总则

1.1编制目的

根据水库防洪要求，有效防御水库山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制小姑坑内库水库防洪抢险应急预案。

1.2编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及赣汛电[2018]13号文件《关于落实2018年水库安全度汛措施的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

2.基本情况

2.1工程概况

小姑坑内库水库位于江村乡沽演村二组，东经117°18′48″，北纬29°44′54″，属饶河昌江支流小北港，总库容15.8万m3，水库始建于1970年9月，2013年8月进行了除险加固，主要建筑物有斜管、大坝、涵管、溢洪道、值班房组成。

小姑坑内库水库由江村乡人民政府管理配备水库安全管理员1名。

水库主要存在问题是暴雨后上游流下的漂浮杂物，发现情况及时打捞干净。

2.2防洪调度方式

水库防洪调度方式由江村乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

2.3历史险情及抢险情况

1996年溢洪道过水1米深，水库高水位运行，并组织抢险人员疏通溢洪道杂物，排除险情。

3.应急保障

3.1组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

责任人及其职责

| 行政责任人 | 姓名：杨军峰 职务：乡长 电话：13879811155 | 职责： 1、根据汛情，及时做出工作部署； 2、协调解决水库大坝防洪安全管理的重大问题； 3、组织防洪抢险和重大事件的应急处置； 4、负责向上级政府责任人报告重大事件。 |
| --- | --- | --- |
| 主管责任人 | 姓名：程子挺 职务：乡党委副书记 电话：13767908181 | 职责： 1、监督指导水库开展防洪调度； 2、组织防汛安全检查； 3、指导防洪抢险和重大事件的应急处置； 4、组织防汛知识和技能培训； 5、负责向上级防汛部门报告重大事件。 |
| 管理责任人 | 姓名：郑泽群 职务：村书记 电话：15179811222 | 职责： 1、组织制订和执行水库防洪调度运用计划（度汛方案）及应急预案； 2、开展防汛安全检查，做好防汛准备； 3、开展防洪抢险和重大事件的应急处置； 4、组织职工参加防汛知识培训； 5、负责向防汛部门报告险情和重大事件。 |
| 技术责任人 | 姓名：董排先 职务：水利员 电话：13979867409 | 职责： 1、组织制订水库防洪调度运用计划（度汛方案）及应急预案； 2、指导防汛准备； 3、指导防洪调度； 4、指导防洪抢险和重大事件的应急处置。 |
| 巡查责任人 | 姓名：汪义彬 职务：水库安全管理员 电话：19079875859 | 职责： 1、执行水库防洪调度运用计划（度汛方案）及应急预案； 2、开展巡查、雨水情观测，做好记录； 3、按规定的要求进行报汛； 4、参与防洪抢险和重大事件的应急处置； 5、负责向管理责任人报告险情和重大事件。 |

- 水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式等.

- 临时指挥负责人：郑泽群，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式：15179811222。

朱时姿，职责：组织人员安全转移，联系方式15079836929：

汪义彬，职责：组织人员抢险和物质准备，联系方式13517981912：

3.2队伍保障：

小姑坑内库抢险队伍人员名单和联系方式

防汛抢险队伍成员名单

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队长 | 汪义彬 | 19079875859 |
| 2 | 副队长 | 汪东兴 | 13517982723 |
| 3 | 成员 | 唐志进 |  |
| 4 | 成员 | 汪先林 |  |
| 5 | 成员 | 钱立生 |  |
| 6 | 成员 | 汪平安 |  |
| 7 | 成员 | 郑柳青 |  |
| 8 | 成员 | 韩春林 |  |
| 9 | 成员 | 钱福升 |  |
| 10 | 成员 | 朱风升 |  |
| 11 | 成员 | 徐明祥 |  |
| 12 | 成员 | 钱建忠 |  |
| 13 | 成员 | 朱胜安 |  |
| 14 | 成员 | 谢传根 |  |

3.3物质保障

防汛物资清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块石 | 5 | 立方 | 水库右坝肩 |
| 2 | 沙卵石 | 10 | 立方 | 水库右坝肩 |
| 3 | 木桩 | 10 | 根 | 管理房 |
| 4 | 编织袋 | 150 | 条 | 管理房 |

3.4其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作。

4.巡查与险情处理。

4.1巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

4.2险情处理

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测。

5.人员转移与安置

小姑坑内库水库出现险情，下游危险区主要是沽演村村民。

人员转移与安置实施表

| 一、转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  | 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 县（市） |  | 曹火根 王超峰 |  | 13807980005 13672224319 |  | 县委常委、政法委书记 副县长 |
| 乡（镇） |  | 程子挺 |  | 13767908181 |  | 乡党委副书记 |
| 村委会 |  | 郑泽群 |  | 15179811222 |  | 村书记 |
| 二、转移方案 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 自然村 | 转移人口 (人) | 安置地 | 转移距离 （km） | 转移路线 | 转移交通工具 |
| 1 | 新建组 | 180 | 村小学 | 0.3 | 村路 | 步行 |

6.附图和附表

①水库地理位置示意图

| 2024年小姑坑内库水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：江村乡沽演村 所在流域及河系：昌江支流小北港河 高程系统：黄海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 |  | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计洪水位 | 校核洪水标准 | 校核洪水位 |
|  | 小二型 | 斜墙坝 |  | 江村乡政府 |  | 1.62 | 15.8 | 109米 | 110.52米 | 5.0 | 111.81 | 0.5 | 112.28 |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 杨军峰 | 乡长 | 13879811155 |  | 程子挺 | 乡党委副书记 | 13767908181 | 董排先 | 水利工作站站长 | 13979867409 | 汪义彬 | 水库安全管理员 | 19079875859 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮梁县（市） |  |  |  |  | 江村乡 |  |  |  | 沽演村委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  | 曹火根 王超峰 | 县委常委、政法委书记 副县长 |  | 13807980005 13672224319 |  | 程子挺 | 乡党委副书记 | 13767908181 |  | 郑泽群 | 村书记 | 15179811222 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 江村 | 沽演 |  | 沽演 | 60 | 189 | 670 | 高处安全区农户家 | 0.1 | 沿村路向高处安全区农户家转移 |  | 徒步 |  |