黄家源水库防洪抢险应急预案

- 1、总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(一)、小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，黄家源水库属小（二）型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2、基本情况

- 2.1  工程概况

黄家源水库位于蛟潭镇礼芳村，昌江支流建溪河，大坝坐落于礼芳村上约1.5公里处，地理坐标为东经117°09＇41〞，北纬29°36＇21〞。兴建于1972年，1973年建成，水库控制集雨面积15km²，总库容49.81万m³，坝顶高程93.5米,坝顶长72米、宽5米，最大坝高16.8米，溢洪道为开敞式宽顶堰，堰顶高程为86.9米，溢流净宽10米，设计灌溉面积1000亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（二）型水库。

黄家源水库于2011年11月～2012年6月完成除险加固工程，主要包括对大坝进行防渗加固、新建溢洪道控制段、泄槽段及消力池段以及原址重建灌溉涵管等。

黄家源水库由蛟潭镇人民政府管理，配备有水库安全管理员1名。

- 2.2  防洪调度方式

蛟潭镇水利工作站指导，同管理员把水位降至汛限水位以下，腾出库容，严格控制水位。

- 3、应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：徐荣生  镇长  13576409551

直接责任人：童中庆  常务副镇长  13767819292

管理责任人：李少军  村书记  13807987846

技术责任人：计开胜  水管站站长  13707986377

巡查责任人：项春民  管理员  13807981761

- （2）水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式。

临时指挥负责人：童中庆，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式13767819292。李少军，职责：组织人员安全转移、人员抢险和物资准备，联系方式13807987846。

- 3.2  队伍保障

防汛抢险队伍成员名单：

队  长：李少军  13807987846

副队长：徐洁文  18007982633

队  员：李荣军、李俊杰、程浩、徐俊斌、胡冬发、李丽华、谢宪娟、曾发旺、周义身、李日明、李春民

- 3.3  物资保障

- 黄家源水库储备块石10方、砂卵石30方存放在水库左右坝肩，木材200根、毛竹300根、麻袋及编织袋200条存放在水库管理房。物资管理人项春民，联系电话13807981761。

- 3.4  其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别由通信、交通、电力部门提供保障。

汛前开展一次防洪抢险演练。

- 4、巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：现场巡查

巡查频次：1月1日至3月31日，每7天至少巡查观测记录1次；4月1日至6月30日，每天至少巡查观测记录1次；7月1日至9月30日，每2天至少巡查观测记录1次；10月1日至12月31日，每7天至少巡查观测记录1次。同时做好巡查记录，险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5、超标准洪水与溃坝洪水防御方案

- 5.1  超标准洪水防御方案

水库处于超标准状态运行时的保坝工程措施：1、值班人员24小时在岗；2、应急抢险队伍随时待命；3、防汛物资确保到位；4、加筑捻子坝。

- 5.2  溃坝洪水防御方案

- 若发生溃坝将会对下游防洪安全造成严重影响，必须迅速将受影响的人员向就近就高的安全点转移。

- 6、人员转移与安置

黄家源水库出现险情，下游危险区主要是：中洲组群众。

转移安置负责人：李少军13807987846。

转移对象：中洲组群众。

转移路线：中洲至灵嵒。

安置点：灵嵒。

人员转移命令方式：警报器、鸣锣、手机通知。

民政办做好有关食品和生活品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，镇政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。责任人黄玉菊，联系方式13517988046。

镇卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。责任人王慧华，联系方式13155786292。

交管站负责交通管制，联系转移车辆。责任人郑新勇，联系方式13767819898。

- 7、附图和附表

- 7.1  附表

黄家源水库防洪抢险应急预案简表

| 黄家源水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：蛟潭镇礼芳村 所在流域及河系：昌江支流建溪河 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 特性 | 规模 | 主坝 类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容 （万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常 蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计 洪水位 | 校核洪水标准 | 校核 洪水位 |
|  | 小（二）型 | 粘土斜墙坝 | 蛟潭镇人民政府 |  | 15 | 49.81 | 86.9m | 86.9m | 5% | 90.37m | 0.5% | 91.74m |
| 防汛 责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 徐荣生 | 党委副书记、镇长 | 13576409551 | 童中庆 | 常务副镇长 | 13767819292 | 计开胜 | 水管站站长 | 13707986377 | 项春民 | 管理员 | 13807981761 |
| 人员 转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮梁县 |  |  |  | 蛟潭镇 |  |  |  | 礼芳村委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 童中庆 | 常务副镇长 | 13767819292 |  | 李少军 | 村书记 | 13807987846 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移 安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 蛟潭镇 | 礼芳村 | 中洲 |  | 48 | 256 | 灵嵒 | 0.5 | 中洲至灵嵒 |  | 车、步行 |  |