
浮府办字〔2024〕7号

浮梁县人民政府办公室关于印发《浮梁县住宅小区物业服务质效提升行动方案》的通知

县城市社区管委会，县政府有关部门，县直有关单位：

《浮梁县住宅小区物业服务质效提升行动方案》经2023年12月26日第33次县政府常务会议通过，现印发给你们，请遵照执行。
                                 2024年1月17日

（此件主动公开）
浮梁县住宅小区物业服务
质效提升行动方案

为进一步加强我县住宅小区市场化物业管理和服务，维护物业管理各方主体的合法权益，规范物业服务企业经营行为，助力提升物业服务质量和水平，根据相关规定，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持“人民至上”理念，以提升人民群众满意度为最终目标，以提升物业服务质量为核心，以解决物业管理工作中的突出问题为突破口，引导建立和完善质价相符的物业服务市场机制，全面提升我县物业管理水平。

二、工作目标

按照“提升物业管理水平，提高群众满意度”的总体要求，逐步在县域范围内各住宅小区开展物业服务质效提升行动，不断规范我县物业服务活动，维护业主、物业服务企业的合法权益，建立权责明晰、互信友好、收费透明、质价相符、奖惩结合的物业服务市场体系，促进物业管理行业健康有序发展，共建和谐文明小区，做文明城市、卫生城市的建设者和守护者。
三、组织领导

为确保物业服务质效提升行动顺利开展，成立浮梁县住宅小区物业服务质效提升工作领导小组，组长由县政府分管领导担任，副组长由县住建局局长及县城市社区管委会主任担任，成员由县文明办、县公安局、县人民法院、县住建局、县卫健委、县市监局、县城管局、县信访局、县城市社区管委会、县消防救援大队分管领导及各社区书记组成。领导小组下设办公室，办公室设在县住建局住宅建设与物业管理股，办公室主任由分管领导兼任，负责物业服务质效提升行动日常工作，小组工作人员可根据工作需要向成员单位临时抽调。

四、主要措施

（一）加强宣传引导。通过开展多种形式的宣传活动，积极引导业主、业主委员会、物业公司提高思想认识，正确认识自身的责任、权利和义务，自觉遵守相关法律法规，不断提升相互合作关系，营造共同参与、共同管理的良好氛围。
（二）设立共管账户。在县住建局物业管理部门的指导下，根据物业企业、业主委员会的自愿申请，在银行设立物业服务费共管账户，所有收取的物业服务费全部存入该共管帐户，资金支出按考评结果及相关规定由县住建局物业管理部门执行。
（三）实行代扣代收。协调银行建立物业服务费统一缴费平台，引导小区业主支持物业服务费实行代扣代收和共管工作，积极签订三方扣款协议，将物业服务费存入扣款银行账户中，办理银行在月初进行扣款。针对未及时缴费的情况，1-3个月内未扣款成功的业主，物业公司可通过电话、短信或登门的形式通知业主，3-6个月内未扣款成功的，物业公司可下达律师函，超6个月未扣款成功的，物业公司可起诉至人民法院，依法追缴。另外，对拒不缴纳物业费的业主，不良信用记录将会被记录在征信平台上。
（四）发挥业委会作用。加快对县域内符合成立条件的住宅小区(含开放式住宅小区和封闭式住宅小区)成立业主委员会或物业管理委员会，引导业委会既要监督物业管好小区，更要充发挥好“桥梁纽带”作用。业主大会与业主委员会的活动经费及成员的报酬，从业主共有部分的收益中提取或者由全体业主承担，具体办法和标准由业主大会决定。
（五）推行“点单式”服务。各物管小区应参照《浮梁县普通住宅小区物业服务分类指导标准及收费参考价格》（详见附件），推出“套餐式”服务内容，经业主大会投票决定本小区的物业服务等级、内容及收费价格，明确物业服务工作职责，确保服务标准及收费公开、透明。
（六）开展红色物业。县城市社区管委会组织各社区对物管小区开展红色物业小区创建，推动符合条件的业主委员会、物业公司及时设立党支部，鼓励党员、退伍军人、退休干部充实到业委会党组织，充分发挥党员、干部及教师、医生等公职人员的先锋模范作用，影响和带动广大居民积极支持物业服务质效提升行动。
（七）强化监督管理。县住建局会同县城市社区管委会加强监督管理，随机对物业服务小区进行督导检查。一经发现私自向居民收取物业服务费或者阻挠质效提升行动有关工作等行为，联合约谈物业管理企业，责令其限期整改。
（八）组织季度考评。依据《浮梁县物业服务企业考核管理办法》,县住建局组织各成员单位成立考评工作小组，对物业服务企业管理项目开展与共管资金拨付挂钩的季度考评。
（九）考评结果运用。严格落实“季度考评结果与共管资金拨付挂钩”的管理原则，每月支付50%该月收取的物业服务费给物业企业，用于保障小区日常经营运转。剩余50%收取的物业服务费，作为季度考评与拨付挂钩的季度考评金。根据物业管理企业管理项目小区的季度考评结果，按规定比例拨付考评金。
1.季度考评金拨付标准

季度考核得分90分以上(含90分)，全额拨付考核物管小区季度考评金，季度考核得分80以上(含80分)90分以下的，按照90%拨付考核季度考评金，季度考核得分60以上(含60分)80分以下，按照70%拨付考核季度考评金，季度考核得分60分以下的，考核视为不合格，下达限期整改通知书，整改到位后经审核认定按70%拨付季度考评金，拒不整改或者整改后仍不合格的，该季度考评金不予拨付，每年第四季度考核结束并按考评结果拨付相应比例季度考评金后，剩余部分将根据业委会的意见用于本小区设施建设或开展小区集体活动。

2.共管资金拨付方式

在季度考评结束后，根据考评结果及拨付规定在7个工作日内将相应金额的季度考评金转入各小区的物业服务企业日常收支账户。

3.实行奖惩机制

实行红黑榜制度，季度考评得分在90分(含90分)以上的物管小区列入红榜，政府小区改造维修资金优先用于红榜小区改造提升。年末，对年度优秀物业公司进行表彰及奖励，奖励资金在县政府设立的物业管理专项资金中列支。季度考评得分在60分以下的，参照《浮梁县物业服务企业考核管理办法》第六条第三款执行。

（十）分步实施推广。采用“试点先行，逐步推广”的方式，先期由各社区在辖区内选出1至2个物管小区开展试点，在试点小区运行成熟后，分步在各社区推进，逐步实现全县各物管小区物业服务费共管全覆盖。

五、工作步骤及时间安排

（一）实施准备阶段（2023年12月1日至2023年12月31日）

1.县住建局牵头组织质效提升工作领导小组成员单位研究制定质效提升行动方案。择优选择办理银行，协调建立代收平台，开设共管账户，拟定“三方扣款协议书”。

2.县城市社区管委会组织各社区在各自辖区内选出1至2个物业管理小区进行试点，与物业服务企业就物业服务费代扣代收和共管进行全方面的沟通协调。

3.组织召开动员培训会。

（二）试点实施阶段（2024年1月1日至2024年6月30日）

1.开展宣传动员，引导业主签订代扣代收“三方协议”及提供其他所需材料，办理银行及时审核录入。

2.办理银行在月初进行扣款试运行，及时将未扣款成功的小区业主出名单反馈至物业公司，物业公司通过电话、短信或登门的形式通知业主。试运行过程中各社区、银行及物业企业要加强协调配合，及时处理扣款试运行过程中的各种问题。

3.物业服务质效提升领导小组办公室组织各成员单位分别于4月上旬、6月下旬开展季度试行考评，根据考评结果向物业公司支付季度考评金。

4.试点实施过程中，质效提升领导小组办公室根据开展情况不定期召开协调会，对试行过程中发现的问题及配合不到位等方面情况进行全面研究讨论，确保物业服务质效提升行动有序开展。

（三）逐步全面实施（2024年7月1日始）

1.根据试点小区试行情况逐步在各社区其他物管小区分批次推行。

2.加强督导检查，不断完善质效提升行动运行机制体制，推动各项工作任务落实到位。

六、工作要求

（一）加强组织领导。住宅小区物业服务质效提升工作领导小组要加强领导，高度重视推行物业服务质效提升行动工作。各成员单位主要领导同志要亲自推动，精心部署，积极配合牵头单位做好相关工作。

（二）夯实工作责任。各成员单位既要严格按照工作职责，各司其职，各负其责，又要积极配合，密切协作，形成工作合力，有序推进，确保工作取得突破性进展，促进我县物业管理工作健康有序发展。

（三）加强示范引导。大力宣传物业管理法律法规以及实行物业服务费共管的重大意义，推选出一批管理创新、服务质量高、质优价廉的物业服务品牌企业和优秀物业管理小区，发挥示范作用。积极引导物业服务企业诚信经营，引导业主树立主人翁意识，积极履行职责和义务，促进物业服务行业可持续发展。

附件：浮梁县普通住宅小区物业服务分类指导标准及收费参考价格

附件

浮梁县普通住宅小区物业服务分类指导标准及收费参考价格
	类别
	事项
	一类                                             基准价（元/米²·月）：                                        0≤多层≤0.6  0≤电梯≤1   0≤别墅≤1.5
	二类                              基准价（元/米²·月）：                                   0.6≤多层≤1  1≤电梯≤2 1.5≤别墅≤2.5
	三类                                        基准价（元/米²·月）：                                  

1≤多层≤1.5  2≤电梯≤3  2.5≤别墅≤4

	一、企业管理要求
	基本管理
	1.严格按法律法规的规定开展物业管理招投标及日常经营，                                                       2.服务与被服务双方依法签订规范的物业服务合同，合同在有效期内，并报送备案。                                       3.物业服务企业在承接或退出物业项目时履行办理承接查验手续，签订承接查验协议，并做到各项移交工作按时按规移交。                               4.年度考评得分在60分以上。
	1.严格按法律法规的规定开展物业管理招投标及日常经营，                                                      2.服务与被服务双方依法签订规范的物业服务合同，合同在有效期内，并报送备案。                                       3.物业服务企业在承接或退出物业项目时履行办理承接查验手续，签订承接查验协议，并做到各项移交工作按时按规移交。                                   4.年度考评得分在80分以上。
	1.严格按法律法规的规定开展物业管理招投标及日常经营。                                                        2.服务与被服务双方依法签订规范的物业服务合同，合同在有效期内，并报送备案。                                       3.物业服务企业在承接或退出物业项目时履行办理承接查验手续，签订承接查验协议，并做到各项移交工作按时按规移交。                                                  4.年度考评得分在90分以上。

	
	规章制度
	建立健全企业规章制度，包括员工行为规范、劳动用工制度、员工岗位责任制、财务制度、考核制度等内部管理制度，建立健全安全生产规章制度和操作规程。
	建立健全企业规章制度，包括员工行为规范、劳动用工制度、员工岗位责任制、财务制度、考核制度等内部管理制度，建立健全安全生产规章制度和操作规程，有保修服务与投诉处理制度， 业主（ 用户）资料保密制度。
	建立健全企业规章制度，包括员工行为规范、劳动用工制度、员工岗位责任制、财务制度、考核制度等内部管理制度，建立健全安全生产规章制度和操作规程；有保修服务与投诉处理制度， 业主（ 用户）资料保密制度。

	
	人员管理
	各岗位人员具有良好的职业技能与职业素养；配有专职管理人员及技术人员，服务人员统一佩戴工牌，仪容仪表整洁，举止文明礼貌，服务主动热情；每年不少于1次组织工作人员开展职业技能培训；
	各岗位人员具有良好的职业技能与职业素养；配有专职管理人员及技术人员，服务人员统一佩戴工牌，仪容仪表整洁，举止文明礼貌，服务主动热情，每年不少于2次组织工作人员开展职业技能培训；
	各岗位人员具有良好的职业技能与职业素养；管理人员、专业技术操作人员按照国家有关规定取得职业资格证书或岗位证书；服务人员统一着装，佩戴工牌，仪容仪表整洁，举止文明礼貌，服务主动热情，窗口服务人员使用普通话；每年不少于2次组织工作人员人员开展职业技能、法律法规、安全等相应岗位培训；

	二、基础服务
	综合服务要求
	1.设置服务接待中心，客服人员平均年龄60岁以下，身体健康； 接待时间工作日不低于8小时。24小时受理业主或物业使用人电话，配置基本办公设备，服务场所通讯畅通。
2.客户信息处理记录完整，投诉处理及时率80%，并按月进行统计分析。
3.实行项目经理责任制；项目负责人具有1年以上物业服务经验；具有经理上岗证。
4.物业管理区域内出现违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，及时进行劝阻，并及时向有关行政管理部门报告。       5.急修30分钟内到达现场，一般维修3日内修复，特殊情况必须做出说明和限时承诺，客户报修回访率达到 80%以上； 维修满意率达到 80%以上。
6.配备基本的服务工具，有相应的特种作业人员，必须持有专业部门颁发的有效证书上岗，供水管理人员必须持有健康证明。                                 7.制定突发事件应急预案；明确应急事件处理责任人。发生电梯困人或其他重大事件时，应立即组织救援，并及时向相关行政主管部门报告；物业服务人员应在20分钟内到达现场，专业维修人员应在30分钟内到达现场。
	1.设置服务接待中心，客服人员平均年龄55岁以下，身体健康，有1年以上工作经验； 接待时间工作日不低于 10 小时。24小时受理业主或物业使用人电话，配置基本办公设备，服务场所通讯畅通。
2.客户信息处理记录完整，投诉处理及时率90%，并按月进行统计分析。
3.实行项目经理责任制；项目负责人具有3年以上物业服务经验；具有经理上岗证。
4.物业管理区域内出现违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，及时进行劝阻，并及时向有关行政管理部门报告。                                            5.急修30分钟内到达现场，一般维修2日内修复，特殊情况必须做出说明和限时承诺，客户报修回访率达到 90%以上；维修满意率达到85%以上。                                             6.依据管理规约对业主饲养宠物进行管理；及时劝阻不文明饲养行为。
7.配备较为完善的服务工具，有相应的特种作业人员，必须持有专业部门颁发的有效证书上岗，供水管理人员必须持有健康证明。                                    8.应对极端自然灾害、公共卫生、前后宜有专项检查和防范措施，并储备有相应物资；制定突发事件应急预案；明确应急事件处理责任人。发生电梯困人或其他重大事件时，应立即组织救援，并及时向相关行政主管部门报告；物业服务人员应在15分钟内到达现场，专业维修人员应在30分钟内到达现场。
	1.设置服务接待中心，按户数或面积配置标准配置客服人员表，客服人员平均年龄45岁以下，身体健康，五官端正，有3年以上工作经验；接待时间工作日不低于12小时。其他时间设置值班人员，提供24小时服务专线电话，办公设施设备齐全且符合现代化办公要求，服务中心通信条件良好，有接待区域。
2.客户接待人员值班记录及时，客户信息处理记录完整，有客户回访制度和记录，投诉处理及时率100%，并按月进行统计分析。
3.实行项目经理责任制；项目负责人具有5年以上物业服务经验或1年以上项目负责人任职经历；具有经理上岗证。
4.物业管理区域内出现违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，及时进行劝阻，并及时向有关行政管理部门报告。                                          5.急修20分钟内到达现场一般维修1日内修复，特殊情况必须做出说明和限时承诺，客户报修回访率达到100%以上；维修满意率达到90%以上。                                                 6.依据管理规约对业主饲养宠物进行管理；小区宠物实行登记管理，及时劝阻不文明饲养行为。
7.按照各部门需要，分别完整配备有服务工具，并分类建档，涉及专业工具的，要有合格证，如需涉及年检的工具，需具备年检标识；有相应的特种作业人员，必须持有专业部门颁发的有效证书上岗，供水管理人员必须持有健康证明。                                           8.应对极端自然灾害、公共卫生、前后宜有专项检查和防范措施，并储备有相应物资，制定突发事件应急预案；储备应急物资，明确应急事件处理责任人。发生电梯困人或其他重大事件时，应立即组织救援，并及时向相关行政主管部门报告；物业服务人员应在15分钟内到达现场，专业维修人员应在30分钟内到达现场。

	二、基础服务
	档案管理要求
	1.管理处配置档案资料柜。                                   2.有较为规范的企业档案管理和台账制度，档案内容实行动态管理，根据情况变化及时更新、补充档案信息；业主信息有台账。
	1.管理处配置档案资料柜。
2.档案资料完善，内容包括有：竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程、消防竣工图等竣工验收资料；共用设施设备清单及其安装、使用和维护保养等技术资料；供水、供电、供热、供气、通信、有线电视等准许使用文件；物业质量保修文件和物业使用说明文件；物业管理区域划分证明。
3.建立有档案管理制度，档案利用登记手续完备；档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便；档案内容实行动态管理，根据情况变化及时更新、补充档案信息；业主信息有台账，包月车辆有台账。
	1.管理处设置档案资料室，配置档案资料柜，有禁烟标识、防鼠措施和灭火器；符合安全、防火、通风、防潮要求。
2.档案资料完善，内容包括且不限于；竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程、消防竣工图等竣工验收资料；共用设施设备清单及其安装、使用和维护保养等技术资料；供水、供电、供热、供气、通信、有线电视等准许使用文件；物业质量保修文件和物业使用说明文件；物业管理区域划分证明。
3.档案管理制度健全，档案利用登记手续完备；档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便；档案内容实行动态管理，根据情况变化及时更新、补充档案信息；有专人管理，并实施电子化管理；业主个人信息有保护措施，针对不同岗位的需求提供不同的信息内容；车辆信息分类建立台账，包月车辆、临时车辆分别进行登记查阅有记录；维修养护记录每月归档；运行、检查、维修养护记录应每月归档。

	二、基础服务
	信息公开要求
	1.客服中心公开物业服务合同约定服务内容以及企业营业执照；物业服务收费项目、收费标准、保修和监督投诉电话、客服接待工作时间、内容以及服务电话，项目工作人员基本情况上墙公开。
2.每年不少于1次公示公共收益收支情况。
3.电梯轿厢显著位置公示电梯使用标志、安全注意事项、应急救援电话、电梯使用管理单位、维护保养单位等相关信息。                                4.涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张贴通知，履行告知义务。                                        5.每年公开不少于1次考核评价情况。
	1.主出入口设有物业管理区域平面示意图。
2.客服中心公开物业服务合同约定服务内容以及企业营业执照、物业服务收费项目、收费标准、监督投诉电话、便民服务项目；项目工作人员基本情况上墙公开，公开主要管理人员的岗位职责和联系方式。                                      3.每年不少于1次公示公共收益收支情况。                                                4.电梯轿厢显著位置公示电梯使用标志、安全注意事项、应急救援电话、电梯使用管理单位、维护保养单位等相关信息。
5.主要出入口设有公告栏；及时公示物业管理区域重要物业管理服务事项、服务承诺；重要物业管理服务事项在住宅物业主要出入口、公告栏、各楼栋单元内动态公示。                                                    6.每半年公开不少于1次考核评价情况，并公开分析报告，提出整改措施。
	1.主出入口设有物业管理区域平面示意图。
2.客服中心公开物业服务合同约定服务内容以及企业营业执照、物业服务收费项目、收费标准、监督投诉电话、便民服务项目；项目工作人员基本情况上墙公开，公开主要管理人员的岗位职责和联系方式，公司24小时专线监督投诉电话，编制服务手册，送达每户业主。                                   3.每半年不少于1次公示公共收益收支情况。每年公布1次物业服务合同履行情况、业主共有资金的收支情况。                                            4.电梯轿厢显著位置公示电梯使用标志、安全注意事项、应急救援电话、电梯使用管理单位、维护保养单位等相关信息。
5.主要出入口设有公告栏；及时公示物业管理区域重要物业管理服务事项、服务承诺；重要物业管理服务事项在住宅物业主要出入口、公告栏、各楼栋单元内动态公示。                                             6.每季度公开不少于1次考核评价情况，并公开分析报告，提出整改措施。

	
	标识标牌配置要求
	1.物业服务区域具有名称、楼栋等基本标识。
2.物业区域内应设置简易的交通标志。
3.设备房标注名称，并有安全提示；管理制度张贴上墙。
4.容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志，每年检查1次。
	1.物业管理区域名称，组团、栋、单元（门）、户门、物业用房等配套公建标识清晰、完整，安装规范。
2.按车辆行驶要求设立标志牌和标线，划定车辆行驶路线，指定车辆停放区域。
3.设备房标注名称，并有安全提示；设备系统图、操作规程、岗位责任制度、应急预案流程图、特种作业人员资格证书等齐全，张贴于机房明显位置。
4.容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志，并采取有效措施；定期开展危险防范宣传；对可能发生的危险事件有应急方案；每半年检查1次。
5.所有设施设备标牌齐全，并按统一规范进行张贴。
	1.物业管理区域名称，组团、栋、单元（门）、户门、物业用房等配套公建标识清晰、完整，安装规范，材质和设计风格应符合本项目的品质定位，定期维护、更新。
2.按车辆行驶要求设立标志牌和标线，划定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，车位标识规范；车位数量显示功能正常使用。
3.设备房标注名称，标牌材质规格统一，并有安全提示，张贴责任人及联系方式；设备系统图、操作规程、岗位责任制度、应急预案流程图、特种作业人员资格证书等齐全，并选用较好材质统一制作信息板，规范悬挂上墙，张贴位置周边做好美化。
4.容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志，并采取有效措施；定期开展危险防范宣传；对可能发生的危险事件有应急方案；每季度检查1次。
5.所有设施设备标牌齐全，并按统一规范进行张贴，张贴位置周边做好美化。

	三、房屋管理及设施设备
	综合管理要求
	1.建立共用部位维护保养计划并组织实施。                                   2.每半月1次巡检共用部位，发现违建和擅自改变用途的，立即制止，并向相关主管部门报告；发现堆放杂物，及时采取劝阻处理措施。                           3.每月1次巡检上人屋面，发现防水层断裂、起鼓，隔热层损坏及时告知相关业主/使用人，并根据损坏情况，建议申请住宅项维修资金进行维修，保存记录。                                           4.每季度1次清理上人屋面排水沟、落水口保持排水通畅（雨季到来前增加检查1次）；对不可上人屋面，每年雨季来临前清理1次。                       5.每半年1次检查房屋外立面是否发生破损、脱落、渗水、污迹、乱涂乱画和乱挂现象。                                   6.按照住宅装饰装修管理有关规定和管理规约（ 临时管理规约）要求，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项；装修资料一户一档；每日至少巡查1次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门；装修垃圾定点堆放，采取围挡、遮盖措施，7日内清运。                                      7.楼梯、扶手、公共门窗、坡道等共有部分每年检查不少于1次，保证牢固、使用安全。休闲椅、凉亭、雕塑、侧石、管井、景观小品每年不少于1次检修处理。
	1.建立共用部位维护保养计划并组织实施。                                   2.每周1次巡检共用部位，发现违建和擅自改变用途的，立即制止，并向相关主管部门报告；发现堆放杂物，及时采取劝阻处理措施。                           3.每半月1次巡检上人屋面，发现防水层断裂、起鼓，隔热层损坏及时告知相关业主/使用人，并根据损坏情况，建议申请住宅项维修资金进行维修，保存记录。                                       4.每月1次清理上人屋面排水沟、落水口保持排水通畅（雨季到来前增加检查1次）；对不可上人屋面，每年雨季来临前清理1次。                                5.每季度1次检查房屋外立面是否发生破损、脱落、渗水、污迹、乱涂乱画和乱挂现象。                                     6.按照住宅装饰装修管理有关规定和管理规约（ 临时管理规约）要求，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项；装修资料一户一档；每日至少巡查1次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门；装修垃圾定点堆放，采取围挡、遮盖措施，5日内清运。                                             7.楼梯、扶手、公共门窗、坡道等共有部分每半年检查不少于1次，保证牢固、使用安全。休闲椅、凉亭、雕塑、侧石、管井、景观小品每半年不少于1次检修处理。
	1.建立共用部位维护保养计划并组织实施。                                   2.每日1次巡检共用部位，发现违建和擅自改变用途的，立即制止，并向相关主管部门报告；发现堆放杂物，及时采取劝阻处理措施。                                   3.每周1次巡检上人屋面，发现防水层断裂、起鼓，隔热层损坏及时告知相关业主/使用人，并根据损坏情况，建议申请住宅项维修资金进行维修，保存记录。                                       4.每半月1次清理上人屋面排水沟、落水口保持排水通畅（ 雨季到来前增加检查1次）；对不可上人屋面，每年雨季来临前清理1次。                                     5.每月1次检查房屋外立面是否发生破损、脱落、渗水、污迹、乱涂乱画和乱挂现象。                                     6.按照住宅装饰装修管理有关规定和管理规约（ 临时管理规约）要求，依规定审核业主的装修方案，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项；装修资料一户一档；每日至少巡查2次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门；装修垃圾定点堆放，采取围挡、遮盖措施，3日内清运。                                                   7.楼梯、扶手、公共门窗、坡道等共有部分每季度检查不少于1次，保证牢固、使用安全。休闲椅、凉亭、雕塑、侧石、管井、景观小品每季度不少于1次检修处理。

	三、房屋管理及设施设备
	共用设施设备综合管理要求
	1.对共用设施设备进行日常管理和维修养护，建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。                            2.设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，设施设备运行正常。                                         3.每周至少巡查2次共用设施设备，需要维修的，及时向业主大会或业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修或者更新改造。                4.路灯、楼内照明根据季节变化适时调整开启时间；每半月应巡检1次，一般故障宜在3天内修复，其他复杂故障宜在2周内修复；路灯完好率不宜低于80%。
	1.对共用设施设备进行日常管理和维修养护，建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。                            2.设施设备标志齐全、规范，责任人明确； 操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，设施设备运行正常。                                         3.每周至少巡查3次共用设施设备，需要维修的，及时向业主大会或业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修或者更新改造。                4.路灯、楼内照明根据季节变化适时调整开启时间；每半月应巡检1次，一般故障宜在2天内修复，其他复杂故障宜在1周内修复；路灯完好率不宜低于90%。
	1.对共用设施设备进行日常管理和维修养护，建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。                                   2.设施设备标志齐全、规范，责任人明确； 操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，设施设备运行正常。                                                         3.每日至少巡查1次共用设施设备，需要维修的，及时向业主大会或业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修或者更新改造。                          4.路灯、楼内照明根据季节变化适时调整开启时间；每半月应巡检1次，一般故障宜在2天内修复，其他复杂故障宜在5天内修复；路灯完好率不宜低于95%。

	
	设备房管理要求
	1.配置门扇、锁、照明灯、排气扇，房门保持完好；设备房有防鼠措施，设置挡鼠板、捕鼠器等物品、器具；环境整洁，吊牌和铭牌齐全，温馨提示到位，配备必备的操作器具；有制度或规程、运行记录等上墙，有责任人、巡查记录和出入登记信息；重要设施设备机房（间）配置温度计、灭火器等器具。
2.所有设备机房每日巡视1次，巡视记录完整，及时移交存档；每半月清洁1次设备机房，确保室内无杂物、整洁有序、无渗漏、无积水，设备表面无积尘、无锈蚀。
	1.配置门扇、锁、照明灯、排气扇，房门保持完好；设备房有防鼠措施，设置挡鼠板、捕鼠器等物品、器具；环境整洁，吊牌和铭牌齐全，温馨提示到位，配备必备的操作器具；有制度或规程、运行记录等上墙，有责任人、巡查记录和出入登记信息；重要设施设备机房（间）配置温度计、灭火器等器具。
2.所有设备机房每日巡视1次，巡视记录完整，及时移交存档；每周清洁1次设备机房，确保室内无杂物、整洁有序、无渗漏、无积水，设备表面无积尘、无锈蚀。
	1.配置门扇、锁、照明灯、排气扇，房门保持完好；设备房有防鼠措施，设置挡鼠板、捕鼠器等物品、器具；环境整洁，吊牌和铭牌齐全，温馨提示到位，配备必备的操作器具；有制度或规程、运行记录等上墙，有责任人、巡查记录和出入登记信息；重要设施设备机房（间）配置温度计、灭火器等器具。
2.所有设备机房每日巡视2次，巡视记录完整，及时移交存档；每3天清洁1次设备机房，确保室内无杂物、整洁有序、无渗漏、无积水，设备表面无积尘、无锈蚀。

	三、房屋管理及设施设备
	电梯管理要求
	1.电梯特种设备登记证、年检合格证、维修保养合同及记录完备，由专业队伍维修保养。
2.建立电梯安全管理制度；24小时正常运行，每年至少组织1次救援演练，发生电梯故障时及时报告维保单位来人处理，协助采取相应措施，并通过张贴公告等多种渠道告知业主；发生电梯困人事件时，物业服务人员20分钟之内到场救援。
3.轿厢、井道、保持清洁；底坑 无积水、渗漏，无垃圾；轿厢内显示、按钮、灯具、通风等配件保持完好无缺工作正常；轿厢广告设置有序， 安装牢固，无乱贴、乱画。
	1.电梯特种设备登记证、年检合格证、维修保养合同及记录完备，由专业队伍维修保养。
2.建立电梯安全管理制度；24小时正常运行，每年至少组织2次救援演练，配置电梯管理人员，发生电梯故障时及时报告维保单位来人处理，协助采取相应措施，并通过张贴公告等多种渠道告知业主；发生电梯困人事件时，物业服务人员15分钟之内到场救援。
3.轿厢、井道、保持清洁；底坑 无积水、渗漏，无垃圾；轿厢内显示、按钮、灯具、通风等配件保持完好无缺工作正常；轿厢广告设置有序，安装牢固，无乱贴、乱画。
	1.电梯特种设备登记证、年检合格证、维修保养合同及记录完备，由专业队伍维修保养。
2.建立电梯安全管理制度；24小时正常运行，每年至少组织3次救援演练，配置电梯管理人员，发生电梯故障时及时报告维保单位来人处理，协助采取相应措施，并通过张贴公告等多种渠道告知业主；发生电梯困人事件时，物业服务人员15分钟之内到场救援。
3.轿厢、井道、保持清洁；底坑 无积水、渗漏，无垃圾；轿厢内显示、按钮、灯具、通风等配件保持完好无缺工作正常；轿厢广告设置有序，安装牢固，无乱贴、乱画。

	
	给排水系统管理要求
	1.定期巡检供水设施，发现问题及时解决或报告相关职能部门；水泵、管道、阀门每年检查养护1次。
2.每年应对二次供水设施进行1次清洗消毒；清洗、消毒前3日告知居民停水时间、清洗消毒后注意事项，并经具备水质检测资质的机构检测合格后方可使用。                                                      3.小区内共用雨、污水管道每年至少疏通1次；雨、污水井每年至少检查1 次，视检查情况及时清掏；化粪池每半年至少检查1次，发现异常及时清掏。每年雨季前对雨水管、污水管、排水沟、窨井池检查1次，发现异常及时清掏。                                4.每日巡视1次水箱间、水泵房，检查设备运行状况；每年切换1次备用水泵；每年检查1次水泵润滑情况，补充或更换润滑剂；每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆。水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。
	1.定期巡检供水设施，发现问题及时解决或报告相关职能部门；水泵、管道、阀门每半年检查养护1次。
2.每年应对二次供水设施进行2次清洗消毒；清洗、消毒前3日告知居民停水时间、清洗消毒后注意事项，并经具备水质检测资质的机构检测合格后方可使用。                                          3.小区内共用雨、污水管道每半年至少疏通1次；雨、污水井每季度至少检查1次，视检查情况及时清掏；化粪池每季度至少检查1次，发现异常及时清掏。每年雨季前对雨水管、污水管、排水沟、窨井池检查1次，发现异常及时清掏。                                 4.每日巡视1次水箱间、水泵房，检查设备运行状况；每半年切换1次备用水泵；每半年检查1次水泵润滑情况，补充或更换润滑剂；每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆。水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。
	1.定期巡检供水设施，发现问题及时解决或报告相关职能部门；水泵、管道、阀门每季度检查养护1次。
2.每年应对二次供水设施进行2次清洗消毒；清洗、消毒前3日告知居民停水时间、清洗消毒后注意事项，并经具备水质检测资质的机构检测合格后方可使用。                              3.小区内共用雨、污水管道每半年至少疏通1次；雨、污水井每月至少检查1次，视检查情况及时清掏；化粪池每月至少检查1次，发现异常及时清掏。每年雨季前对雨水管、污水管、排水沟、窨井池检查1次，发现异常及时清掏。                                    4.每日巡视1次水箱间、水泵房，检查设备运行状况；每季度切换1次备用水泵；每季度检查1次水泵润滑情况，补充或更换润滑剂；每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆。水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

	三、房屋管理及设施设备
	供配电系统管理要求
	配电房有明显警示标志，悬挂操作规范，设置消防器材，防小动物设施完备，污杂物堆放，环境整洁；每年至少组织1次对供配电线路、箱柜及用电设备电气安全性能检查，并做好记录（供电公司专管的除外）。发电机每年试运行1次，并做好记录。
	配电房有明显警示标志，悬挂操作范，设置消防器材防小动物设施完备，污杂物堆放，环境整洁；每年至少组织2次对供配电线路、箱柜及用电设备电气安全性能检查，并做好记录（供电公司专管的除外）。发电机每半年试运行1次，并做好记录。
	配电房有明显警示标志，悬挂操作规范，设置消防器材，防小动物设施完备，污杂物堆放，环境整洁；每年至少组织3次对供配电线路、箱柜及用电设备电气安全性能检查，并做好记录（供电公司专管的除外）。发电机每月试运行1次，并做好记录。

	
	门禁监控系统管理要求
	1.物业管理重要区需配置监控设备。摄像头完好率80%以上；设备摆放整齐，地面干净，消防安全设施齐全。
2.监控设备定期调试与保养，保持24小时运行，录像存储功能不少于30天；主要出入口及重要防范区域监控设备故障在72小时内修复。                             3.门禁系统每半检修不少于1次，保证系统工作正常，发生故障应及时修复。
	1.物业管理区域应按设计要求配置的监控设备。摄像头完好率85%以上；设备摆放整齐，地面干净，消防安全设施齐全。                                      2.监控设备定期调试与保养，保持24小时运行，录像存储功能不少于30天；主要出入口及重要防范区域监控设备故障在48小时内修复。
3.门禁系统每季度检修不少于1次，保证系统工作正常，发生故障应及时修复。
	1.物业管理区域应按设计要求配置的监控设备。摄像头完好率90%以上；设备摆放整齐，地面干净，消防安全设施全。                                                 2.监控设备定期调试与保养，保持24小时运行，录像存储功能不少于30天；主要出入口及重要防范区域监控设备故障在48小时内修复。
3.门禁系统每月检修不少于1次，保证系统工作正常，发生故障应及时修复。

	
	消防系统管理要求
	1.高层在出入口、电梯口、防火门等醒目位置宜有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语、安全疏散路线指导图。
2.消防控制室24小时值班，消防设施齐全，设备完好，可随时启用，每半年至少1次对消防设施设备进行检查，保持完好；消防通道畅通；每年不少于1次消防演练。                                      3.防火检查每半年不少于1次，及时发现和消除火灾隐患。
4.发生火情应立即报警，并组织扑救初起火灾、疏散遇险人员、协助配合公安机关消防机构工作。
	1.高层在出入口、电梯口、防火门等醒目位置宜有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语、安全疏散路线指导图。
2.消防控制室24小时值班，消防设施设齐全，设备完好，可随时启用，每季度至少1次对消防设施设备进行检查，保持完好；消防通道畅通；每年不少于2次消防演练。                                         3.防火检查每季度不少于1次，及时发现和消除火灾隐患。
4.发生火情应立即报警，并组织扑救初起火灾、疏散遇险人员、协助配合公安机关消防机构工作。
	1.高层在出入口、电梯口、防火门等醒目位置宜有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语、安全疏散路线指导图。
2.消防控制室24小时值班，消防设施设齐全，设备完好，可随时启用，每月至少1次对消防设施设备进行检查，保持完好；消防通道畅通；每年不少于 2 次消防演练。                                              3.防火检查每月不少于1次，及时发现和消除火灾隐患。 
4.发生火情应立即报警，并组织扑救初起火灾、疏散遇险人员、协助配合公安机关消防机构工作。

	四、秩序维护与管理
	秩序维护综合管理要求
	1.有专业秩序维护队，秩序维护人员身体健康，有较强的责任心，能协助有关部门维持小区正常生活秩序，重点部位、通道设置巡逻点，每日不定时巡逻不少于3次，55周岁以下占人员总数不低于50%。
2.建立应急事件处理机制；管理区域内接到异常情况 20 分钟内响应；发生交通事故、道路堵塞等影响交通的事件20分钟内到达现场处理；定期进行突发公共事件应急演练，每年1次以上，记录完整。
	1.有专业秩序维护队，秩序维护人员身体健康，有较强的责任心，能协助有关部门维持小区正常生活秩序，重点部位、通道设置巡逻点，55周岁以下占人员总数不低于60%。白天巡逻不少于2次，夜间重要部位巡逻不少于2次。                                          2.建立应急事件处理机制；管理区域内接到异常情况 15 分钟内响应；发生交通事故、道路堵塞等影响交通的事件15分钟内到达现场处理；定期进行突发公共事件应急演练，每年2次以上，记录完整。
	1.有专业秩序维护队，秩序维护人员身体健康，有较强的责任心，能协助有关部门维持小区正常生活秩序，制定完整的巡逻路线和巡逻计划，重点部位、通道设置巡逻点，每日白天4小时巡逻1次，夜间3小时巡逻1次，55周岁以下占人员总数不低于70%。
2.建立应急事件处理机制；管理区域内接到异常情况 10 分钟内响应；发生交通事故、道路堵塞等影响交通的事件 10分钟内到达现场处理；定期进行突发公共事件应急演练，每年2次以上，记录完整。

	
	出入口管理要求
	小区基本实行封闭式管理，小区主出入口24小时保安在岗值勤，次出入口可定时开放，有外来人员询问登记制度，对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理。
	小区实行封闭式管理，小区主出入口24小时保安在岗值勤，次出入口可定时开放，交接班有记录，有外来人员询问登记制度，对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理，实行大件物品出小区审验登记。
	小区实行封闭式管理，主次出入口24小时保安在岗值勤，交接班有记录，有外来人员询问登记制度，核实身份放行，对进出小区的装修、家政等劳务人员实行实行出入证管理，实行大件物品出小区审验登记。

	
	车辆管理要求
	车辆进出有序，道路畅通；设置统一交通标示、标线、警示标志等， 规范车辆行车路线，指定车辆停放区域， 规范车位标示；无堵塞交通现象，不影响行人通行，保持消防通道畅通；依规设有电动车棚，停放整齐，场地整洁。
	车辆进出有序，道路畅通；设置统一交通标示、标线、警示标志等，规范车辆行车路线，指定车辆停放区域，规范车位标示；无堵塞交通现象，不影响行人通行，保持消防通道畅通，实行人车分流且地面无临停车位的，地面不允许临时停车处理；车辆管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记；每月定时登记更新业主车辆台账，依规设有电动车棚，停放整齐，场地整洁。
	车辆进出有序，道路畅通；设置统一交通标示、标线、警示标志等，规范车辆行车路线，指定车辆停放区域，规范车位标示；无堵塞交通现象，不影响行人通行，保持消防通道畅通，实行人车分流且地面无临停车位的，地面不允许临时停车处理；车辆管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记；每月定时登记更新业主车辆台账，依规设有电动车棚，停放整齐，场地整洁。

	五、环境卫生及绿化管理
	保洁综合管理要求
	1.配置相应人数的保洁人员，保洁人员身体健康，能胜任工作，有明确的责任范围，实行标准化清洁保洁，对保洁工作进行检查记录。
2.开展灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑螂等卫生消杀工作。投药位置设置明显标志，每年5-10月灭四害消杀工作每月至少1次。
3.合理分类设置垃圾收集装置，夏季每周至少清洗1次，其他季节每月至少清洗 1次；引导业主进行垃圾分类；生活垃圾日产日清；保持垃圾桶清洁，无异味。                                                       4.无饲养家禽家畜，违规饲养。
	1.有保洁管理制度，年度保洁服务方案、计划，实行责任制；有明确的责任范围，实行标准化清洁保洁；有保洁记录，并有保洁检查记录。根据房屋建筑面积配置相应人数的保洁人员。保洁人员身体健康，能胜任工作。
2.开展灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑螂等卫生消杀工作。投药位置设置明显标志，每年5-10月灭四害消杀工作每月至少2次，其余月份每月至少1次。
3.按单元分类设置垃圾收集装置，夏季每日至少清洗1次，其他季节每周至少清洗1次；按要求分类设置垃圾收容器，引导业主进行垃圾分类；生活垃圾日产日清；保持垃圾桶清洁，无异味。                                           4.无饲养家禽家畜，违规饲养。
	1.有保洁管理制度，年度保洁服务方案、计划，实行责任制；有明确的责任范围，实行标准化清洁保洁；有保洁记录，并有保洁检查记录。根据房屋建筑面积配置相应人数的保洁人员。保洁人员身体健康，能胜任工作，投入机械设备的可以适当减少人员配置。
2.单元门口适当设置清洗池。
3.开展灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑螂等卫生消杀工作。投药位置设置明显标志，每年5-10月灭四害消杀工作每月至少4次，其余月份每月至少2次。
4.按单元分类设置垃圾收集装置，夏季每日至少清洗 1次，其他季节每周至少清洗2次；引导业主进行垃圾分类；生活垃圾日产日清；保持垃圾桶清洁，无异味。                         5.无饲养家禽家畜，违规饲养。

	
	共有部位及设施清洁要求
	小区道路、广场、停车场、绿地等公共区域每日至少清扫1次；电梯厅、一层共用大厅、天台每周至少清扫1 次；楼道、楼梯扶手、栏杆每半月至少清洁一次；共用部位玻璃每半年至少清洁1次的，公共照明、标识牌每半年至少清洁1次。
	小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫，目视无垃圾、杂物；电梯厅、一层共用大厅、天台保持整洁、无垃圾、污迹； 楼道、楼梯扶手、栏杆保持干净、无灰尘；共用部位玻璃每季度至少清洁1次的，公共照明、标识牌每季度至少清洁1次。
	小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫，目视无垃圾、杂物；电梯厅、一层共用大厅、天台保持整洁、无垃圾、污迹；楼道、楼梯扶手、栏杆保持干净、无灰尘；共用部位玻璃每月至少清洁1次的，公共照明、标识牌每月至少清洁1次。

	五、环境卫生及绿化管理
	绿化综合管理要求
	1.制定相应绿化养护管理制度和计划，划分责任范围实行养护管理。                                        2.草坪和地被植物生长旺盛，叶色正常,高度一致,无大于1平方米的集中空秃，无明显改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。                                    3.灌木长势旺盛，枝叶健壮，植株丰满，整齐一致，叶色正常，无缺肥症状，灌木缺株率和枯残枝叶在 20%以下，无明显枯枝黄叶，无病虫枝，无串生枝，枝条疏密得当。                                        4.乔木树冠丰满,长势旺盛，修剪要保持树冠完整美观，无枯枝死杈，及时剪除树木的徒长枝、病虫枝叶、折损枝及妨碍高空线安全设施的枝杈。观花、观果树种正常开花结果。                            5.绿地内的乔灌木和草花及时松土、除草、施肥，保持土壤疏松,无板结，无积水等，无明显病虫及有害生物（恶性、缠绕性杂草）危害现象，存活率达70%以上。
	1.有绿化养护管理制度和操作规程，有年度、月度养护计划。明确责任范围，落实责任人和检查考核措施，实行标准化养护管理。划分责任范围实行养护管理。                                       2.草坪和地被植物生长旺盛，叶色正常,高度一致,无大于0.5平方米的集中空秃，无明显改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。                                      3.灌木长势旺盛，枝叶健壮，植株丰满，整齐一致，叶色正常，无缺肥症状，灌木缺株率和枯残枝叶在10%以下，无明显枯枝黄叶，无病虫枝，无串生枝，枝条疏密得当。                                            4.乔木树冠丰满,长势旺盛，修剪要保持树冠完整美观，无枯枝死杈，及时剪除树木的徒长枝、病虫枝叶、折损枝及妨碍高空线安全设施的枝杈。观花、观果树种正常开花结果。                                       5.绿地内的乔灌木和草花及时松土、除草、施肥，保持土壤疏松,无板结，无积水等，无明显病虫及有害生物（恶性、缠绕性杂草）危害现象，存活率达80%以上。
	1.有绿化养护管理制度和操作规程，有年度、月度养护计划。明确责任范围，落实责任人和检查考核措施，实行标准化养护管理。划分责任范围实行养护管理。                                                       2.草坪和地被植物生长旺盛，叶色正常,高度一致,无大于0.3平方米的集中空秃，无明显改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。                                          3.灌木长势旺盛，枝叶健壮，植株丰满，整齐一致，叶色正常，无缺肥症状，灌木缺株率和枯残枝叶在5%以下，无明显枯枝黄叶，无病虫枝，无串生枝，枝条疏密得当。                                                     4.乔木树冠丰满,长势旺盛，修剪要保持树冠完整美观，无枯枝死杈，及时剪除树木的徒长枝、病虫枝叶、折损枝及妨碍高空线安全设施的枝杈。观花、观果树种正常开花结果。                                                          5.绿地内的乔灌木和草花及时松土、除草、施肥，保持土壤疏松,无板结，无积水等，无明显病虫及有害生物（恶性、缠绕性杂草）危害现象，存活率达90%以上。

	六、接受各职能部门监督指导
	配合上级部门工作要求
	1.接受主管部门、社区等部门的监督和指导，按要求参加工作会议并完成布置的有关工作。                         2.积极配合社区做好业委会成立、改选、换届工作。协助做好各类检查政治评比活动、以及各类物业矛盾纠纷的调处工作。
	1.按要求完善上级部门布置的工作任务，协助做好各类检查政治评比活动、公益性宣传活动和各类物业矛盾纠纷的调处工作。
2.在镇（社区）党组织领导下，推动党建引领物业服务管理创新，提高服务质量，融入社区治理总体格局。
3.积极配合镇（社区）党组织工作，不断完善公司内部党建工作内容。
	1.设置公共信息栏；按要求完善上级部门布置的工作任务，协助做好各类检查政治评比活动、公益性宣传活动和各类物业矛盾纠纷的调处工作；设有倡导文明、环保、健康生活的温馨提示不标识。
2.在镇（社区）党组织领导下，推动党建引领物业服务管理创新，提高服务质量，融入社区治理总体格局。
3.积极配合镇（社区）党组织工作，不断完善公司内部党建工作内容。
4.成立党员志愿服务队，积极开展党员志愿服务活动。

	
	开展活动要求
	1.按社区要求开展党建活动。
2.业主及社区活动每年至少组织1次。
3.配合社区及其他职能部门开展社会公益活动。
	1.按社区要求开展党建活动。
2.业主及社区活动每年至少组织1次。
3.配合社区及其他职能部门开展社会公益活动。
	1.按社区要求开展党建活动。
2.业主及社区活动每年至少组织2次
3.积极组织和参与社区志愿活动，每年至少应组织1次居民联谊活动。
4.配合社区及其他职能部门开展社会公益活动。


注：物业服务企业具体服务内容、标准及服务价格应与业委会协商确定，该分类指导标准及收费参考价格仅供物业服务企业、业委会参考。
抄送：县委各部门、县纪委办、县人大办、县政协办、县人武部

保障科、县法院、县检察院、群众团体、新闻单位

浮梁县人民政府办公室                  2024年1月23日印发

  



