
浮府办字〔2022〕85号

浮梁县人民政府办公室

关于印发浮梁县5G通信基础设施专项规划（2020年-2035年）的通知

各乡（镇）人民政府、县政府各有关部门、县直有关单位：

《浮梁县5G通信基础设施专项规划（2020年-2035年）》已经第16次常务会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

                                  2022年12月23日

（此件主动公开）

浮梁县5G通信基础设施

专项规划（2020年—2035年）

目    录
第一章 规划背景
7
7

1.1 国家、省级层面对通信基础设施建设提出的指导意见

8

1.2 市级层面的通信网络建设情况

9

1.3 通信基站信息化的应用

9

1.4 项目背景

10

第二章 规划总则

10

2.1 规划依据

12

2.2 规划指导思想

12

2.3 规划原则

12

2.4 规划期限

13

2.5 规划范围

14

2.6 规划任务

15

2.7 规划对象

15

2.8 规划技术路线

16

第三章 浮梁县概况

16

3.1 自然地理与历史沿革

16

3.1.1 地理位置

16

3.1.2 地形地貌

16

3.1.3 行政区化、人口

17

3.1.4 河湖水系

17

3.1.5 气象

18

3.1.6 地质

21

3.1.7 历史沿革

22

第四章 上位规划、相关规划解读及衔接情况

22

浮梁县城市总体规划

22

4.1 城市性质及发展目标

23

4.2 城市规划层次

24

4.3 城市空间发展战略

25

4.4 城市用地布局

28

4.5 相关规划分析

32

第五章 通信基站现状

32

5.1 通信发展概述

33

5.2 基站现状总体评价

35

第六章 通信局房现状

35

6.1 通信局所现状分布情况

35

6.2 通信局所现状总体评价

36

第七章 通信光交箱现状

36

7.1 光缆交接箱现状表

36

7.2 光缆交接箱现状总体评价

37

第八章 通信管道现状

37

8.1 通信管道现状表

37

8.2 通信管道现状总体评价

38

第九章 通信基站需求预测

39

9.1 平均站间距控制

40

9.2 系统频段与Massive MIMO

41

9.3  RB分配与MCS

42

9.4  5G上行链路预算

45

9.5  5G下行链路预算

47

9.6  5G的覆盖能力综合分析

48

9.7  站间距分析

49

第十章 通信基站设置引导

49

10.1 基站设置类型

52

10.2 基站设置通则

55

10.3 基站形式

68

10.4 基站安全性要求

74

10.5 基站点位调整原则

76

第十一章 通信局房设置引导

76

11.1通信局房设置

77

11.2通信局房形式

79

11.3通信局房设置要求

81

第十二章 通信管道设置引导

81

12.1 管道体系及容量

83

12.2 通信管道规划原则

85

12.3 通信管道安全性要求

91

第十三章 光交箱设置引导

91

13.1 光缆交接箱规划要求

92

13.2 光缆交接箱规划布局原则

92

13.3 光缆交接箱占地需求

93

13.4 老旧光缆交接箱扩容改造

94

第十四章 通信基础设施规划

94

14.1 规划基站设置分区和站址密度规划引导

96

14.2 通信基础设施问题的解决对策

98

14.3 通信基础设施规划

98

第十五章 通信基础设施规划建设

98

15.1  规划期限

99

15.2  规划目标

99

15.3  规划通信基础设施建设

103

第十六章 近期建设规划

103

16.1 近期规划年限

103

16.2 近期规划目标

103

16.3近期规划基站建设

103

16.3.1 近期存量基站整改规划

104

16.3.2城区近期新建基站规划

114

16.4近期通信局房建设

116

16.5近期通信管道建设

117

第十七章 环境保护规划

117

17.1 电磁辐射概况

120

17.2 基站电磁辐射影响

123

17.3 消防

123

17.4 “三废”防治

123

17.5 基站美化类型

124

17.6 5G基站及干扰信号的识别

124

17.6.1 5G信号干扰原理分析

125

17.6.2 5G基站的识别

126

17.6.3 5G信号的识别

128

17.6.4 5G基站下行满载信号配置

128

17.6.5 应对5G干扰实施方法

130

17.6.6改造设备技术要求

130

第十八章 公共功能规划

130

18.1 重要地区保护与监测功能规划

137

18.2  5G产业服务功能规划

138

18.3 其他服务功能

139

第十九章 规划实施保障措施

139

19.1 加强规划统筹

139

19.2 新建基站的优化

140

19.3 建立信息平台

140

19.4 开放公共资源

140

19.5完善配套政策

141

19.6 推进共建共享

141

19.7 加强通信基础设施保护力度

142

19.8 加大科普宣传

142

19.9 加强组织保障力度




第一章 规划背景

1.1 国家、省级层面对通信基础设施建设提出的指导意见

《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》（国办发 〔2015〕41号）中提出“加强应用基础设施建设”、“深入推进电信基础设施共建共享”等要求，明确加快推进宽带网络基础设施建设，提升服务水平。

《工信部&国资委关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通 〔2014〕586号）中明确了将中国铁塔股份有限公司纳入全国电信基础设施共建共享领导小组及办公室，自2015年1月1日起，三家基础电信企业原则上不再自建铁塔等基站配套设施，铁塔公司增强承建能力，合理平衡、有效满足三家基础电信企业的建设需求。

2014年1月17日，江西省人民政府发布了《关于印发“宽带中国”江西工程实施方案的通知》，实施方案提出要加快推进通信基础设施专项规划工作开展、对基站站址建设用地予以支持、将基站、铁塔、管道、机房、局所等宽带基础设施建设纳入本地城乡规划、土地利用总体规划。结合实际情况，适度超前部署，加大资金投入，制定优惠政策，推进包括老城区在内的本地区宽带基础设施快速健康发展。做好宽带网络与公路、铁路、机场等交通设施规划和建设的衔接工作。

2015年8月20日，江西省人民政府与中国铁塔股份有限公司签订了战略合作协议，明确了合作内容和合作机制。江西省人民政府办公厅下发了《江西省人民政府办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的实施意见》（赣府厅发〔2015〕50号），文件中提出了“提升应用基础设施建设水平。进一步推进内容分发网络平台和节点建设，加快推动内容分发网络向大容量、广覆盖、智能化演进，不断增强网络流量承载和分发能力。加大支持力度，促进向下一代互联网演进升级，逐步对通信网络设备和宽带业务平台进行软硬件改造，实现现有网络与下一代互联网的相互兼容和资源共享，推动下一代互联网终端设备应用普及。引导信息服务企业提升网站服务能力，为其主要业务应用提供高带宽配置，实现互联网信源高速接入、网络流量高效疏通，促进应用基础设施与骨干网络协同发展，持续改善用户上网体验”等方面的内容，对通信基站的建设提出了明确的指导意见。

2015年9月11日，住建部和工信部下发了《关于加强城市通信基础设施专项规划的通知》（建规〔2015〕132号），提出开展通信基础设施专项规划编制、做好相关规划的衔接、符合控规的相关要求、纳入规划条件、严格相关规划审批、加强公示宣传等。

2016年1月5日，江西省住房和城乡建设厅和江西省通信管理局下发《关于开展全省城市通信基础设施专项规划工作的通知》（赣建规〔2016〕2号），为贯彻落实住建部和工信部下发的《关于加强城市通信基础设施专项规划的通知》（建规〔2015〕132号）的要求，大力推进城市通信基础设施建设，依法保障通信基础设施规范建设和安全运行，加快我省“互联网+”发展，推动工业化、信息化、城镇化协调发展。

2019年2月26日，江西省人民政府下发《江西省5G发展规划（2019-2023年）》（赣府发﹝2019﹞4号），提出立足江西省大数据产业基础，抢抓5G产业格局重构和市场迭代的发展机遇，创造新的产业发展路径、引领数字产业化发展，赋能垂直行业数字化转型、推动产业数字化变革。

1.2 市级层面的通信网络建设情况

为贯彻落实《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》（国发﹝2013﹞31号）、《江西省人民政府关于印发“宽带中国”江西工程实施方案的通知》（赣府发﹝2014﹞3号）等文件精神，景德镇市人民政府下发了《景德镇市人民政府关于加强移动通信基站基础设施建设的实施方案》。方案提出到2020年，全面建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。重点四方面的任务：加快基础设施建设，提升网络服务能力、发挥区位资源优势，推进优势产业升级、提高宽带网络应用水平，让信息技术惠及全市人民、完善网络安全体系，提升网络安全保障能力等内容。

景德镇市人民政府与中国铁塔股份有限公司江西省分公司，签订了战略合作协议，明确了以深入贯彻落实党的十八大以来全面深化改革，加快信息化建设的重大决策和智慧城市发展战略，积极推进“互联网+”行动计划和“宽带中国”，立足景德镇资源禀赋，发挥江西铁塔的技术、市场等优势，着力提升景德镇市通信基础设施服务能力，扩大信息消费，促进绿色发展，实现互惠互赢为宗旨。工作内容以江西铁塔在景德镇市境内通信铁塔等通信基础设施服务领域的规划、投资、技术发展给予倾斜，全面助推景德镇区域经济实现快速发展；景德镇市政府全力支持江西铁塔公司在全市范围内开展通信基础设施建设，为江西铁塔在发展上营造良好环境，促进景德镇通信设施服务水平走在全省前列。

2017年9月，景德镇市人民政府办公室下发《景德镇市人民政府办公室关于贯彻落实江西省人民政府办公厅支持移动通信基站建设意见的通知》（景府办发〔2017〕5号），通知要求加强网络基础建设。加快推进宽带网络建设、03专项、5G在工业互联网领域的网络技术试验及试商用，积极部署窄带物联网（NB-IoT）、增强机器类通信（eMTC）、低功率物联网（LoRa）等工业互联网网络基础设施。

1.3 通信基站信息化的应用
随着信息化的迅速发展，城市的信息化特征也日渐凸显，城市中的信息化基础设施就显得非常重要。通信基站是信息化基础设施中非常重要的一部分，承担着信息传输、信号覆盖、资源共享的重要责任，重要性不言而喻。比如雾霾治理已成为提及频度最高的热点之一，部分技术部门建议依托通信的基站，将全国环境污染源纳入实时监控系统中，建成覆盖全国的环境污染监控物联网国家级专网。依托移动通信运营商基站，建成覆盖全国的环境污染监控物联网国家级专网，具有建设难度低、资源利用率高、覆盖面广、数据采集与传输快、信息管理与共享易、实时监测与预警响应强等特点。

1.4 项目背景

随着全球新一轮科技革命和产业变革的深入推进，5G已成为世界主要国家数字经济战略实施的先导领域，我国更将5G视为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。立足景德镇市大数据产业基础，抢抓5G产业格局重构和市场迭代的发展机遇，创造新的产业发展路径、引领数字产业化发展，赋能垂直行业数字化转型、推动产业数字化变革，对加快发展新经济培育新动能、拓展数字经济发展空间具有重大意义。为促进景德镇市5G产业快速健康发展，加快建设全面体现新发展理念的城市，依据《中共江西省委关于全省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《江西省贯彻落实促进中部地区崛起“十三五”规划实施方案》、《江西省“十三五”信息化发展规划》、《江西省移动物联网发展规划（2017-2020年）》、《江西省5G发展规划（2019-2023年）》等编制本规划。

第二章 规划总则

2.1 规划依据

2.1.1法律法规及相关政策
（1）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第74号）

（2）《城市规划编制办法》（中华人民共和国建设部令第146号）

（3）《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》（国发﹝2013﹞31号）

（4）《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》（国办发﹝2015﹞41号）

（5）《工信部、国资委关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通〔2019〕）

（6）《住房城乡建设部&工业和信息化部关于加强城市通信基础设施规划的通知》 （建规﹝2015﹞132号）

（7）《信息通信规划工作管理办法》（工信部通信﹝2017﹞245号）

（8）《江西省“十三五”信息化发展规划》（工信部通信﹝2017﹞245号）

（9）《江西省人民政府关于加快建设物联江西的实施意见》（赣府发〔2018〕29号）

（10）《江西省5G发展规划（2019-2023年）》（赣府发﹝2019﹞4号）

（11）《江西省城乡规划条例》

（12）《江西省城市规划管理技术导则2014版》

（13）《江西省人民政府关于印发“宽带中国”江西工程实施方案的通知》（赣府发﹝2014﹞3号）

（14）江西省住房和城乡建设厅和江西省通信管理局下发关于《关于开展全省城市通信基础设施专项规划工作的通知》（赣建规﹝2016﹞2号）

（15）《江西省通信基础设施专项规划编制导则（试行）》

2.1.2 相关技术规范、标准
（1）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）

（2）《通信管道与通信工程设计规范》（GB50373-2006）

（3）《通信线路工程设计规范》GB 51158-2015

（4）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

（5）《通信局站共建共享技术规范》（GB/T 51125-2015）

（6）《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》YD 5191-2009

（7）《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD 5039-2009）

（8）《城市住宅区和办公楼电话通信设计标准》（YD/T2008）

（9）《中华人民共和国通信行业标准》YD 5184-2009

2.1.3 上位规划及相关规划
（1）《浮梁县城市总体规划（2012-2030）》
（2）浮梁县各县（县、乡镇）已批复总规、控规

（3）浮梁县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要

（4）景德镇市中心城区地下管线综合规划（2017-2030）
（5）景德镇市域燃气专项规划（2017-2030）
2.2 规划指导思想

遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国无线电管理条例》等法律法规规定， 积极执行景德镇市建设思路，响应工信部大力推进的电信基础设施共建共享的精神，以江西省人民政府提出的《江西省5G发展规划（2019-2023年）》的战略发展要求为指引，以浮梁县及各乡镇各层次法定规划为依据，全面考虑浮梁县全县5G通信基础设施发展建设思路，对5G通信基础设施布局、数量等内容统筹安排，保证通信建设与浮梁县中心城区及各乡镇中心区域的建设协调发展，并实现在规划期末通信网络全覆盖。立足景德镇市大数据产业基础，抢抓5G产业格局重构和市场迭代的发展机遇，创造新的产业发展路径、引领数字产业化发展，赋能垂直行业数字化转型、推动产业数字化变革。

2.3 规划原则

1、遵循国家、省、市信息化指导方针以及法律法规政策，提高全市信息化水平。

2、满足规划范围内长期发展需求，近远结合、整体规划。

3、符合浮梁县城市总体规划，以节约资源、集约空间、环保美化指导基站选址与建设，达到与周围环境和谐统一。

4、通信基础设施必须满足共建共享原则，节约基站建设成本，提高共建共享比例。

2.4 规划期限

本次规划期限为2019-2035年，其中近期为2019-2025年，与《江西省5G发展规划（2019-2023年）》期限相衔接。
目前 5G 的国际标准仍在制定完善中，本次规划以分配给通信运营商的5G频段进行规划，因此，对于5G通信基础设施后期规划布局待 5G 相关标准及后续频段进一步明确后，再进行优化修编。

2.5 规划范围

本次规划范围包括：浮梁县中心区域及各下辖乡镇，其中浮梁县中心区域规划建设用地为134平方公里（规划人口28.04万人）。
浮梁县中心区域及下辖乡镇规划范围如下表2-5-1所示：

表2-5-1  浮梁县中心区域及下辖乡镇规划范围

	区县
	规划范围
	面积（平方公里）

	浮梁镇
	辖城南、城北、万平等3个居委会，旧城、洋湖、教场、大洲、金竹、茶培、查大、韩源、新平等9个村委会。
	133.8

	鹅湖镇
	辖鹅湖、桥溪、京山、朱锦、创业、小源、桃岭、曹村、楚岗、集源、柳溪、邓村、张村、盛家墩、潘村等15个村委会。
	201

	经公桥镇
	辖鸦桥、歧田、源港、经公桥、港北、港口、金家、新田、新源、储田、柳溪等11个村委会。
	231

	蛟潭镇
	辖胡宅、梅源、南村、礼芳、勤坑、洪村、蛟潭、外蒋、光明、石鼓、浯溪、建溪、官中、芳村、洛溪、舍埠等16个村委会。
	372

	湘湖镇
	辖陈家畈、北安、兰田、前程、西安、湘湖、古田、双凤、进坑、东安、灵安、洞口等12个村委会。镇政府驻荞麦岭。
	188.4

	瑶里镇
	辖瑶里居委会，白石塔、长明、新屋下、罗源、寺前、五华、东埠、高岭、南泊、查坑等10个村委会。
	181.2

	洪源镇
	辖高墩庙、铁炉、程家、洗马、洪源、方家、鸣山、李家、桂花、大垅、罗家、宝石、康乐山、茶龙、石新等15个村委会。镇政府驻罗家滩。
	124.3

	寿安镇
	辖柳溪、朱溪、鸿兴、丰旺、宁厂、仙槎、灵珠、月山等8个村委会。镇政府驻柳家湾。
	126

	王港乡
	辖高沙、王港、金山、坑口、河源、港口、墩口等7个村委会。乡政府驻童家畈。
	96

	臧湾乡
	辖施家、仓下、马家、臧湾、午项、古铜桥、寿溪、寒溪等8个村委会。
	128

	三龙镇
	辖杨家、杨村、芦田、三龙、双蓬等5个村委会。
	96

	黄坛乡
	辖东港、港口、黄坛、七甲、南溪、吴家等6个村委会。
	198

	兴田乡
	辖兴田、城门、方家坞、朱家、程家山、潭口、锦里等7个村委会。
	174.8

	江村乡
	辖江村、严台、诰峰、中洲、沽演、溠口、柏林等7个村委会。
	137

	峙滩镇
	辖峙滩、流口、龙潭、清溪、英溪、大河里、明溪、梅湖、侈溪等9个村委会。
	194

	勒功乡
	辖勒功、查村、沧溪、石溪、杨家坂、白茅等6个村委会。乡政府驻杨家畈。
	108

	西湖乡
	辖桃墅、茶宝、西湖、柘坪、磻溪、西溪、合源等7个村委会。
	164


2.6 规划任务

1、对现有通信基础设施进行梳理，分析通信基础设施现状分布的问题对浮梁县区域内通信基础设施进行全面梳理，通信基础设施现状进行总体评价。

2、通信基础设施建设需求预测分析

对通信基础设施需求进行预测，同时适度超前，明确通信基础设施控制总量，以满足未来城市通信基础设施的需求。

3、将通信基础设施设置纳入控规，根据通信基础设施类型提出规划管控措施制定规划范围内所有控规编制单元的规划图则，将规划的通信基础设施数量纳入到控规之中，并明确通信基础设施的建设类型。

4、制定通信基础设施建设导则，在选址、区域控制和通信基础设施动态调整机制上提出建设引导

在通信基础设施选址上，确立优先依托建筑物设置的原则；在选址排序上，按照政府机构办公建筑、行政事业单位建筑、市政公用设施建筑、公共服务设施建筑、商业办公建筑、工业和仓储建筑、居住建筑的先后顺序；在区域控制上，强化特殊区域内的景观设置以及高度、距离、电磁兼容、发射功率控制等要求；在动态调整机制上，合理确定通信基础设施选址和数量，确保通信基础设施满足城市发展需求。

5、确定通信基础设施建设管理要求，纳入到控规配套基础设施体系中规划新增站址通信基础设施优先考虑共建共享，存量站址通信基础设施按照“合理归并、共享资源”的原则。

本规划一经批复，作为城市总体规划下的专项规划，应将通信基础设施布点纳入国土空间规划和控规的配套基础设施体系中，后续建设必须以控规为法定依据，在单元控规的范围内位置可以适当调整。

2.7 规划对象

本次规划的对象主要为通信基础设施，含无线和有线部分，其中：无线部分主要为宏基站、微基站等。宏基站可分为路面站与楼顶站两种形式。

有线部分为通信局房（所）、光缆交接箱、通信管道等，其中通信局房（所）包括核心机房、汇聚机房以及接入机房。

2.8 规划技术路线

[image: image1.png]SEORS
RS

EIHEIR
el eas il





图2.8-1 专项规划技术路线图

第三章 浮梁县概况

3.1 自然地理与历史沿革

3.1.1 地理位置
浮梁县位于江西省东北部，东经117度01分-117度42分，北纬29度09分——29度56分。东邻安徽省休宁县、江西省的婺源县，西毗江西省鄱阳县，南接乐平市和景德镇昌江区，北连安徽省祁门县和东至县。居于六山二湖（黄山、九华山 、庐山、武夷山、龙虎山、三清山、鄱阳湖、千岛湖）之中心，位于长江三角洲、珠江三角洲、闽南“金三角”、长江中游经济区和京九铁路经济带结合部的中心地区，是赣皖浙毗邻地区的中心，江西省昌九景（南昌、九江、景德镇）“金三角”、景上鹰（景德镇、上饶、鹰潭）“银三角”的联络部。县城距景德镇市中心城区仅6公里。全县南北长约88千米，东西宽约67千米。
3.1.2 地形地貌
浮梁县境内以中低山、低山和丘陵为主，均属黄山、怀玉山余脉，总的趋势为东西北三面高，三条山脉缓向西南低去，所以地形起伏变化较大，最高峰五股尖海拔1618.4米，最低点金竹坑海拔仅28米，境内最大相对高差1590.4 米。

昌江、南河及东河流域有零星分布的山间盆地，地势较为平缓。境内地貌类型以山地地貌为主，次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。按其山地的成因，可分为构造山地、剥蚀山地及岩浆岩活动有关的山地。

3.1.3 行政区化、人口
浮梁县辖10个镇、8个乡：浮梁镇、鹅湖镇、经公桥镇、蛟潭镇、湘湖镇、瑶里镇、洪源镇、寿安镇、三龙镇、峙滩镇、王港乡、臧湾乡、黄坛乡、兴田乡、江村乡、勒功乡、西湖乡、罗家桥乡，另辖2个乡级单位：浮梁工业园区、罗家垦殖场。县政府驻浮梁镇。

浮梁县总人口28.1万人，其中非农业人口5.89万人。
3.1.4 河湖水系
浮梁县内有昌江、南河、东河，还分布有众多山塘、湖库等，整体呈现“一江、二河、多水”的格局。
昌江
昌江发源于江西省与安徽省交界处的山区，大致呈北南走向，由北向南注入鄱阳湖。历史上，昌江曾是景德镇对外交通最重要的通道。昌江也写作阊江，在祁门县称为大洪水，系饶河一级支流，发源于安徽省祁县门的大洪岭、分水岭、吊木岭等诸多大山间。昌江自北向南穿越景德镇区域，至鄱阳县姚公渡与乐安河汇合。流域面积6260平方千米（其中在安徽省境内1894平方千米），主河道长254千米。昌江在景德镇市中心城区以上（以渡峰坑水文站为代表）集水面积为5013平方千米。
南河
南河又名大演水，为昌江左岸一级支流，发源于皖赣交界三县尖，在景德镇市南部自东向西流经城区于渡峰坑上游约1.1千米处汇入昌江，流域面积518平方千米，河长72.5千米，平均比降2.69‰。
东河
东河又名波源水，为昌江左岸一级支流，自东北流向西南，经瑶里、鹅湖、臧湾、王港至新平汇入昌江，全长70.6千米，流域面积591.85平方千米。
3.1.5 气象
浮梁县域属亚热带季风性气候，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长。境内幕冬早春，受西伯利亚冷高压影响，多偏北风，天气寒冷；春夏之交南北冷暖空气交馁，梅雨绵绵；盛夏多为副热带高压所控制，多偏南风，天气炎热；夏秋之际则受单一热带海洋气团控制，天气晴热。形成冬冷春寒，夏热秋旱，春秋短而冬夏长的气候特征。由于境内地势起伏，相对高度差异很大，各地日照时数和气温均有所不同，又具有明显的丘陵山区气候特色。 
从农业气候分析角度出发，对四季的划分是：春季开始日期平均是3月23日，持续时间66天；夏季开始日期平均是5月28日，持续时间120天，秋季开始日期平均是9月25日，持续时间55天；冬季开始日期平均是11月19日，持续时间124天。
春季，气温回升快而不稳定，冷暖起伏大，常有低温连阴雨天气发生，本季各月平均气温11～22度，降水量543.1毫米。夏季，太阳辐射最强，天气炎热，为光照高峰期，也是洪旱多发季节。初夏雨水集中，盛夏晴热少雨，夏末时有阴雨。本季各月平均气温22～29°C，极端最高气温达41.8°C，降水量689.1毫米。秋季，初秋时节天气仍较炎热，白露以后太阳辐射明显减弱，气温逐渐下降，降水较少，秋高气爽，日暖夜凉。本季各月平均气温12～24°C，降水量127.7毫米。冬季，为一年中光、温、水低值时期。前冬寒冷干燥，后冬雨渐多。本季月平均气温5～12°C，极端最低气温零下10.9°C，降水量394.2毫米。  

3.1.6 地质
浮梁县范围内涉及的地质灾害类型为滑坡、崩塌（河岸崩塌）、泥石流、地面塌陷等。从地质灾害发生的影响因素分析，地貌及岩性是决定地质灾害分布的主导因素，强降雨和人类工程活动是导致地质灾害发生的主要诱发因素。
地质灾害的发育强度与地形地貌密切相关，据统计分布在中低山、丘陵、岗地、平原区的地质灾害点有79、371、98、162处，分别占地质灾害点总数的11.13％、52.25％、13.80％、22.82％，灾点密度分别为0.107、0.123、0.142、0.196处/km2；地质灾害的发育程度与自然边坡的坡高、坡度呈正相关，当坡高≥30m、坡度≥30°时，滑坡、崩塌相对发育；不同的岩土体类型，地质灾害的发育程度存在差异，区内岩土体类型主要为变质岩类、岩浆岩类、一般碎屑岩类、红色碎屑岩类、碳酸盐岩类、松散土类等六类，地质灾害点数分别为355、26、59、14、44、212处，灾害密度分别为0.099、0.149、0.304、0.076、0.467、0.207处/km2。现状地质灾害高发区包括西湖～黄坛崩滑流高易发区、鹅湖～瑶里崩滑流高易发区，主要集中在浮梁县西湖乡、黄坛乡大部等地，浮梁县鹅湖镇、瑶里镇，具体如附表所示。
	序号
	区  名
	范     围
	防治灾种与防治等级
	重点防范内容

	1
	西湖—黄坛重点防护区
	浮梁县西湖乡、经公桥镇北西部的港源—鸦桥、蛟潭镇西部、黄坛乡大部等地，面积489.64平方公里
	崩滑流重点防治、地面塌陷一般防治
	加固和修复尾砂坝，防范崩塌、滑坡、泥石流造成人员财产损失和交通中断，整治建房、修路、修水利开挖的高陡切坡，控制工程活动不合理切坡，汛期实行群测群防。

	2
	鹅湖—瑶里重点防护区
	浮梁县鹅湖镇、瑶里镇，面积376.33平方公里
	崩滑流重点防治、地面塌陷一般防治
	防范崩塌、滑坡造成人员伤亡和财产损失及交通中断，整治建房、修路、修水利开挖的高陡边坡，汛期实行群测群防。

	3
	湘湖—洪源重点防治区
	浮梁县洪源镇、湘湖镇中部长源—兰田，珠山区新厂、里村、周路口和太白园街道、竟成镇、昌江区西郊街道，枫树山林场、鱼山镇、丽阳乡、高新区吕蒙乡等地，面积246.05平方公里
	地面塌陷重点防治、崩滑流次重点防治
	防范崩塌、滑坡、地面塌陷造成人员伤亡和财产损失及交通中断，严格控制在城区和村庄开采地下水，在岩溶分布地区严禁建造高层建筑物。整治采矿、建房、修路、修水利开挖的高陡边坡，加固昌江堤防。汛期实行群测群防。

	4
	寿安—双田重点防治区
	浮梁县湘湖镇东南部洞口—九英山、寿安镇东南部柳溪—鸿兴、仙槎；乐平市涌山镇西部及中部沿沟—东岗、双田镇中部横路—双岭、塔前镇中东部蓝桥—新园等地，面积119.8平方公里
	地面塌陷重点防治、崩滑流次重点防治
	防范崩塌、滑坡、特别是地面塌陷造成人员伤亡和财产损失，严格控制在城区和村庄开采地下水，在岩溶分布地区严禁建造高层建筑物。整治采矿、建房、修路、修水利开挖的高陡边坡，汛期实行群测群防。

	5
	勒功—涌山—礼林次重点防治区
	浮梁县勒功乡、江村乡、经公桥镇南部、蛟潭镇的大部、峙滩镇、兴田乡、臧湾乡、王港乡、湘湖镇东部、寿安镇的大部、昌江区南部的竟成—荷塘、乐平市北部的涌山—高家—礼林等地，面积2689.45平方公里
	崩滑流次重点防治、地面塌陷一般防治
	防范崩塌、滑坡造成人员伤亡和财产损失及交通中断，整治建房、修路、修水利开挖的高陡边坡，汛期实行群测群防。


3.1.7 历史沿革
唐武德四年（621年）置新平县，开元四年置新昌县。唐天宝元年（742年）以溪水时泛，民务伐木为梁而更名浮梁县。1960年撤销并入景德镇市。
1980年4月16日，江西省人民政府批准设立景德镇市鹅湖区、蛟潭区。
1988年10月11日，民政部（民批﹝1988﹞39号）批复：经国务院批准，同意撤销景德镇市鹅湖区、蛟潭区，设置浮梁县，县政府驻旧城乡。
1985年6月21日，蛟潭区设置勒功乡、罗家桥乡、蛟潭乡；鹅湖区设置臧湾乡（赣府厅字﹝1985﹞333号）。
1988年12月10日，浮梁县撤销蛟潭乡、经公桥乡，分别设立蛟潭镇、经公桥镇 （赣民函﹝1988﹞138号批复）。1989年1月9日，撤销鹅湖乡，设立鹅湖镇 （赣民字﹝1989﹞06号批复）。
1989年7月20日，撤销昌江区旧城乡，改设为浮梁镇（现属浮梁县）（赣民字﹝1989﹞102号批复）。1990年2月17日，将昌江区竟成乡洋湖村委会、青塘村委会的河北村民小组划归浮梁县浮梁镇。（赣民字﹝1990﹞29号批复）。
1994年8月26日，撤销瑶里乡、湘湖乡、洪源乡，设立瑶里镇、湘湖镇、洪源镇（赣民字﹝1994﹞137号批复）。
1996年10月18日，撤销寿安乡，设立寿安镇。 （赣民字﹝1996﹞226号批复）。
1999年，全县辖8个镇、15个乡：浮梁镇、经公桥镇、蛟潭镇、湘湖镇、瑶里镇、鹅湖镇、洪源镇、寿安镇、勒功乡、兴田乡、金竹山乡、福港乡、臧湾乡、王港乡、罗家桥乡、西湖乡、江村乡、储田乡、峙滩乡、黄坛乡、天保乡、三龙乡、新平乡。
2000年，全县辖8个镇、15个乡。
2000年12月8日，浮梁县撤销储田乡，划归经公桥镇；撤销天保乡、金竹山乡，划归鹅湖镇；撤销罗家桥乡，划归洪源镇；撤销福港乡，划归蛟潭镇；撤销新平乡，划归浮梁镇（赣民字﹝2000﹞373号批复）。2002年末，浮梁县总人口27.96万人。
2003年8月19日，将鹅湖镇的东埠（竹岭、竹新、界田、界新、良溪、良新、莲花山自然村除外）、高岭、南泊、查坑村委会划归瑶里镇管辖（赣民字﹝2003﹞188号批复）。2003年底，全县总人口27.5万人。
2004年底，全县辖8镇9乡。
第四章 上位规划、相关规划解读及衔接情况

[image: image2.jpg]et
AL BT
'R

BibER

(Hai

EERD

453.9

4539

—XEERH
AREESNARERHEN

1887

35.1

114

1111

115

104

HLEF A

9.1

1141

BILERE VIG5 A
BB

952

_EBEAH

FEEEH
AREFHE NS i

HAthFR %1856 Atth

N E
ERSZBIERAY

E i)

ZERARN

ZEBHIERH

XEZEREA
A

El K
: 2035 EMARKEEAOALISHA

5 I A 1 # %1 =

2000 (m)

=

EERt
TEDA R
SIS R it
HENW AL
HER
EfF e
#HEEH R
pay/pud:ch:ud
Rk ch
EE:GE:
BRI

2R HEE P 2
HAbAR SRR
TolkFRit
WiER R it
ZBIRA RN
HEIR R it
BB it
REGHERAM
AERH
Bairsrit

I inmRt
it
Rkt

X 455 4% 3t

Bk = X 56 E
ik

WEF LR

RONANNRRRRCnN &

(AT RRfRE R E )]

) TAEE S MKIETH R B





图4-1浮梁县城市总体规划图

浮梁县城市总体规划
4.1 城市性质及发展目标
浮梁县位于江西省东北部丘陵山区，昌江中游。位于长江三角洲、珠江三角洲、闽南“金三角”、长江中游经济区和京九铁路经济带结合部的中心地区，是赣皖浙毗邻地区的中心，江西省昌九景（南昌、九江、景德镇）“金三角”、景上鹰（景德镇、上饶、鹰潭）“银三角”的联络部，是鄱阳湖生态经济区38个重点县（市、区）之一。县城距景德镇市中心城区仅6公里。县域总面积2851平方公里。2017年底县域常住人口31.64万人。

立足环鄱阳湖生态城市群、赣东北开放合作区、景德镇市域，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，发挥浮梁瓷茶文化深厚、生态本底优越的资源优势，承担引领赣东北地区跨越发展和转型发展重任，建设秀美郊县、文化名县、旅游强县的总体目标，塑造“瓷源茶乡、生态浮梁”绿色人居典范的美丽浮梁。世界瓷都，以航空与旅游为主体的新兴产业城市，国家历史文化名城。

国家层面：国家瓷茶文化名城；

区域层面：三省边境地区联动发展的旅游城市；

江西层面：山水秀丽的旅游城市；

市域层面：景德镇市副中心。

4.2 城市规划层次
本规划分为县域、中心城区二个层次。
(1) 县域
为浮梁县行政辖区，总面积约为2851平方公里。

(2) 城市规划区
城市规划区范围指依据事权管理范围扣除罗家桥乡、洪源镇两个乡镇范围后，浮梁县行政区划范围内景德镇市城市规划区覆盖的区域，总面积约216.75平方公里。具体包括浮梁镇的城南居委会、城北居委会、万平居委会、旧城村、教场村、大洲村、查大村、新平村；湘湖镇的湘湖居委会、七四零厂居委会、进坑村、盈田村、古田村、双凤村、陈家畈村、兰田村；三龙镇的兴龙居委会、三龙村、杨家村、双蓬村；寿安镇的月山村；王港乡的大岭垦殖场。

4.3 城市空间发展战略
城镇等级规模结构规划分三个等级：县域中心、重点镇、一般乡镇。

    城镇职能结构规划分四类：综合型、工业型、农业型、旅游型。

    城镇空间结构规划构建“一核一带、两轴四区”的县域城镇空间结构，建设区域联动、中心强化、市县协同、城乡一体的空间格局。

    一核：指浮梁县城，是全县发展核心区域和推进“四化同步”主体功能区域，属于景德镇市中心城区产城融合板块，浮梁未来城市职能提升、区域辐射能力增强的主体依托。

    一带：围绕景德镇市区、浮梁县城，依托G351串联洪源-三龙-罗家桥-王港-湘湖卫星城镇群，构筑的城镇聚合发展带。

    两轴：指206国道城镇发展轴和景瑶公路城镇发展轴。

    四区：分别指老城片区的传统特色风貌区、新城片区的休闲宜居风貌区、以古县衙景区、创意产业为主的文化旅游风貌区以及以陶瓷产业为主的特色产业风貌区。
[image: image3.jpg]MR MR (20172085) | swessen

EHEL EET | } EX L]

1
ARG
UE7a3: 1]
TRt
[X 3] 4% ittt
ki
SN
SRER

(|
=
_—





图4-2中心城区绿地景观规划图
4.4 城市用地布局

4.4.1、发展方向

规划主城区为“东扩、西联、北拓”，三龙工业园区为“南进”。

4.4.2、用地布局

基于浮梁县城现有功能片区、区域交通组织条件、自然环境基底、景德镇市中心城区多功能板块要求、城市景观塑造、未来空间发展方向等多因素综合考虑，顺应景德镇市城市空间轴线发展趋势，规划未来县城形成“三心三轴、两片一园”的空间布局结构。

三心：指行政文化中心、老城商业中心和旅游服务中心。
三轴：分别指新昌路——红塔路城市拓展轴、唐英大道—朝阳大道产城融合发展轴及联系三龙工业基地和赣东北物流园的工业集聚发展轴。
两片一园：指老城片区、新城片区和三龙工业园区。
4.4.3、居住用地规划

规划至2035年，县城居住用地约为453.9公顷，占规划城市建设用地的29.9％，人均32.9平方米。配套建设的保障性住房，主要结合中小套型普通商品房项目，按照一定比例配套建设；集中建设的保障性住房，选址在城市交通干线周边、服务设施配套齐全的地区建设。

4.4.4、公共服务设施用地规划

规划至2035年，县城公共管理与公共服务设施用地约为188.7公顷，占城市建设用地的12.4%，人均公共设施用地为13.7平方米。规划县（区）级、片区级、社区级共三个层级的公共服务中心，形成分级配置、均衡布局、多层次的“一主、两副、多点”的公共服务中心体系。

4.4.5、城市交通规划

规划至2035年，县城道路与交通设施用地约为210.8公顷，占城市建设用地的13.9％，人均15.3平方米。其中城市道路用地约为201.2公顷，占城市建设用地的13.3％，人均14.6平方米/人。县城道路网由主干路、次干路、支路三个等级构成。

4.4.6、绿地系统规划

规划至2035年，县城绿地与广场用地面积约为171.8公顷，占城市建设用地的11.3%，人均12.5平方米/人。规划形成“一带三脉、三心多点”的覆盖全局的点、线、面绿化体系。
一带：昌江景观带；
三脉：依托昌江与渗透入县城的水系、湖面；包括三贤湖、建设大道绿化廊道、古县衙景区水系景观；
三心：指三贤湖公园、森林公园和生态公园；
多点：天宝公园、体育公园、旧城公园等。
4.4.7、城市特色和总体城市设计

1、总体定位

以浮梁县 “瓷、茶、山、水”资源特色为依托，融入山水格局、城景交融的设计理念，建构健康的城市发展框架，建设文化特色突出、人居环境优美的旅游城市，体现浮梁城市文化内涵与地域特色。将浮梁县打造为一个充满活力、山水交融、绿色低碳的山水生态文化休闲城市。
2、城市特色空间格局

规划“一带、三脉、四区、多点”的景观风貌系统。
一带：指昌江百里风光带。
三脉：指三贤湖南北绿化走廊、建设大道南北绿化走廊、古县衙南北绿化走廊。
四区：分别指老城片区的传统特色风貌区、新城片区的休闲宜居风貌区、以古县衙景区、创意产业为主的文化旅游风貌区以及以陶瓷产业为主的特色产业风貌区。
多点：指县城多处景观节点，包括城市景观节点和绿地景观节点。
4.4.8、历史文化保护规划

严格保护县域内历史村镇21处，其中国家级历史文化名镇1处，国家级历史文化名村2处，省级历史文化名村6处，国家级传统村落10处，省级传统村落9处；严格保护文物保护单位共116处(135个点),其中国家级文物保护单位2处（4个点），省级文物保护单位15处（32个点），市级文物保护单位34处，县级文物保护单位65处；严格保护已登记尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物86处；严格保护浮梁功夫红茶制作技艺、珍珠灯、青狮白象灯、传统青花珠明料煅烧工艺、釉果制作技艺、水碓传统制作技艺等6项进入省级非物质文化遗产名录以及碱水粑制作技艺、舞火龙、哭灵歌、清明粿制作技艺、粉皮制作技艺、打草鞋、缝蓑衣、釉灰制作技艺、传统榨油技艺、五谷丰收灯等10项进入市级非物质文化遗产名录的非物质文化遗产。
4.4.9、生态环境保护规划

构建浮梁县“七源-六廊-五片区”生态网络结构，重点加强水、大气、声环境以及固体废弃物的综合治理。
1、水环境保护规划：深化重点流域水污染防治，加强县域内“一江五河” （ 昌江、东河、南河、西河、建溪河、小北港）等主要河流的水环境综合整治，提升河流水质。

2、大气环境保护规划：调整能源消费结构，控制煤炭消费总量。实施区域大气污染物特别排放限值。建立高污染高耗能行业过剩产能退出机制。加大对机动车排气监管能力建设的财政支持力度。

3、声环境保护规划：有效降低交通噪声，主要交通干道两旁的建筑做隔声、降声处理，建筑设计上朝向道路的房屋应在使用功能上、布局上符合其环境状况。

4、固体废弃物综合治理：加强生活垃圾分类回收管理，完善生活垃圾收集转运体系。发展循环经济，推行清洁生产。鼓励农民使用生物农药、有机肥和可降解农膜，实现废弃物资源化。

4.5 相关规划分析
4.5.1景德镇市中心城区地下管线综合规划（2017-2030）
[image: image4.jpg]FRATPRAKNETEENFRAAK

JINGDEZHEN UNDERGROUND SPACE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PLANNING

| N

T
— XAEE
— THRGHEE
R

& % 7 2 & 109




4.5.2景德镇市域燃气专项规划（2017-2030）
[image: image5.png]Clmimen > | Qe @ | O ¢ | [(mEEy
N

Esern | 4- T- D=2

SEATHEMS ETL (2017~2030)

REBEERTERE

RS ROATHTRYR

Bl ARELTHRERLERHARAT




4.6 总规层面--通信工程规划

随着国民经济的发展，景德镇地区电信发展迅猛，特别是“八五”以来，景德镇电信局在市话网的建设方面取得了长足的进步，以市内电话为基础同时还经营长途电话、移动通信、公众电报、无线寻呼、用户传真、数据通信及会议电话等多种能信业务。全网已全面实现了交换程控化、传输数字化和光纤传输。
（一）总体发展目标
近期，以发展电话业务、非话新业务和增值业务为主线，以增强全网的综合通信能力、提高网络技术水平为重点，以提高通信网的运行效率为根本，大力发展综合业务电话网、移动通信网、数据网、智能网，并加快电信支撑网的建设。
2020年，电信网将能满足国民经济、社会信息化及人民生活对通信的全面需要。在发展电话业务的同时，积极引入新业务，大力发展数据通信、图像通信、移动通信、多媒体通信及各种智能化业务的宽带业务；初步将景德镇本地电信网建成一个数字化、综合化、宽带化和智能化的电信网。
规划到2020年，城区固定电话普及率 60%，容量达到60 万部。移动电话普及率达 80%，容量达到80万部。保留现有电话局，并新建 扩建电话局数量达到 6 座，每座设备容量达到10万门。中继传输网以光缆传输为主，采用SDH技术，形成安全可靠的ADM自愈环结构。同时大力发展数据通信、多媒体通信，将景德镇本地通信网建成一个数字化、综合化、宽带化、智仁化和个人化的电信网。
（二）规划重点
（1）电话局所规划
电话局所规划坚持“大容量、少局所”的原则，根据现有交换系统的处理能力，提高局所容量，利用模块及其它接人设备增大局所服务半径，以达到减小局所、简化网络的目的。既要适应用户发展的要求，又要使整个交换局所布局合理，以达到全网经济效益较高的目的。
为确保网络的安全可靠性，本地市话网采用分区双汇接的网络结构，设置二对汇接局，把景德镇本地市话网划分成二个汇接区。2015年前将逐步取消县汇局，淘汰现有农话交换设备，在每个县设置二到三个端局，完成本地网从三级网向二级网的过渡。
（2）长途电话交换网
完善第二长途交换中心的建设，力争形成二高一低的长途交换中心的格局。2020年，长途交换机总容量达25.5万路端，长途电话电路19.6万路端。
（3）传输网规划
传输网作为景德镇本地网的一个重要组成部分，不仅仅是为传送电话业务服务，而且还要为传送数据及窄带综合业务服务，更重要的是提供将为景德镇本地数字同步网提供定时基准源。
（4）电信管理网
景德镇电信管理网的建设重点是尽快实现各专业的集中网管，在接口标准和信息模型上积极向电信管理网标准靠扰，实现综合网管。
（三）新业务网
（1）ISDN网
N—ISDN利用现有普通用户线，向用户提供话音、数据、图像及传真等综合业务。景德镇本地N—ISDN建设采取混合网形式，在原有电话网的基础上通过升级改造增加N—ISDN功能，本地N—ISDN业务通过长途局进入全国N—ISDN网。2005年，N—ISDN的市区覆盖率达到100%。
（2）IN网
景德镇本地网启动IN网的建设选择一汇接局建设成SSP和SCP，由该局汇接全本地网内的INIl乎叫并完成接续。
（四）无线基站

目前景德镇市总体规划对通信工程无线基站部分暂时没有要求，前期由电信运营商自行规划建设，故景德镇市总体规划对无线基站未进行总体规模定位、容量预测及总体规划布局。
（五）市话容量预测
根据《景德镇市城市总体规划》要求，至2020年，电话普及率为140门/百人，浮梁县总人口28.1万人，则市话容量为44万门。

第五章 通信基站现状

5.1 通信发展概述

自上世纪八十年代末开展移动通信业务，移动通信基站作为移动通信网络的最基本元素应运而生。经历了从1G到5G的发展历程。

表5.1-1通信技术发展简史

	类别
	第一代移动通信（1G）
	第二代移动通信（2G）
	第三代移动通信（3G）
	第四代移动通信（4G）
	第五代移动通信（5G）

	起始时间
	1980s
	1990s
	21世纪初
	2010s
	2018s

	世界商用时间
	1978年，美国贝尔实验室第一 次开发出高级移动电话系统 (AMPS)
	1989年，欧洲以GSM(全球移 动通信系统)为标准进入商业化应用
	2001年10月，日本的NTTDoCoMo运营商第一个在世界上开通了WCDMA服务
	2010年世界移动通信大会将下一代演进技术(LTE)作为业界关 注焦点
	2015年10月，ITU正式将5G技术命名为IMT-2020，并预计在2020年完成标准制定

	中国商用时间
	1987年，开始部署1G网络
	1993年，嘉兴GSM网正式成为我国第一个数字移动通信网
	2009年正式给三大运营商颁发3G牌照，我国进入了3G时代
	2013年12月，工信部正式为三大运营商颁发4G牌照，我国进入4G时代
	2019年6月6日，工信部正式为三家运营商及广电颁发5G牌照，我国进入5G时代

	标准网络协议
	AMPS
	GSM、CDMA(码分多址)
	电信CDMA2000(美国主导)、 联通WCDMA(欧洲主导)、移动TD-SCDMA（中国主导）
	TD-LTE(时分双工)、FDD-LTE(频分双工)
	3GPP R15 NSA等

	使用频段
	300Hz-3400Hz
	900MHz-1800MHz
	1880MHz-2145MHz
	1880MHz-2665MHz
	2.6G、3.5G以及毫米波

	代表性企业
	摩托罗拉(大哥大）
	诺基亚
	苹果、三星等
	苹果、三星、华为等
	华为、苹果、三星等

	主要特点
	模拟信号传输、语音通话
	数字信号传输、语音通话、短信服务、简单的低速数据服务
	可同时传声音和数据信息、提供高质量的多媒体业务
	可快速传输数据、音频、视频和图像
	增强型移动宽带eMBB、超高可靠与低延迟的通信、和大规模（海量）机器类通信。可应用于AR/VR、超高清视频、车联网、远程医疗、智能家居等

	缺点
	语音品质低、信号不稳定、抗 干扰性差
	数据传输容量有限、通信加密 程度较弱
	用户容量有限、传输速率较低、 传输标准不统一
	全球使用频段过多，不支持物联网传输
	频段高导致信号衰减大，所需基站数量倍增


发展特点：使用频段越来越高，传播损耗变大，穿透能力变弱，基站覆盖半径变小，基站密度随之增大。根据已划分频段分析，5G基站站址将是4G基站站址密度4倍甚至更大。

5.2 基站现状总体评价

1、基站建设原有体制和机制不合理

通过对现状通信基站分析，因原运营商在基站建设时各自为政，导致重复建设、浪费资源等情况较严重。自铁塔公司成立以后基站重复建设情况大为改善，但县城区一个存量站址存在2个或以上的基站铁塔，导致影响城市美观，需进行基站整合。

 2、通信基站建设缺乏规划指引和超前性

在铁塔公司成立以前，基站建设单纯以市场为导向，以追随用户需求为目的，缺乏规划引导和前瞻性，导致部分县城及新区存在信号覆盖空洞以及信号强度不达标等问题。

3、租赁站址不稳定

由于运营商独立租赁的楼顶塔站址长期使用的不稳定性，无法保证通信基础设施长时间稳定发挥功能。

4、存在覆盖不达标路段

现有站点具体位置、天线高度和方向受制于站址环境（如高层建筑物遮挡、居民阻挠），未能发挥最佳覆盖效果，导致密集城区内存在相当数量的覆盖不达标路段。

5、市政基础设施与城市公共空间未能有效利用

目前位于城市公共空间内基站数量较少，基站建设也未能和路灯等市政基础设施有机结合。

6、小区覆盖难度较大

在小区建设通信基站经常遭到居民投诉，同时在基站建设过程中遭到居民强力阻挠，小区属于人口密集区域，对于通信需求较高，但是通信全覆盖的目标无法实现。

7、塔位及塔型与城市规划缺少衔接

塔位选点未与城市道路及重要廊道的建设有机衔接，塔型和高度与城市空间景观没有较好协调。

8、公众对通信基站认识有误区，针对基站建设投诉较多

民众对基站的需求与基站的建设困难之间的矛盾日益突出。矛盾产生的最主要原因是市民对基站所产生的电磁辐射的担心。需要加强舆论引导工作，论证通信基站电磁辐射强度，普及电磁辐射知识，引导公众相信科学，消除公众对无线电磁辐射的疑虑和误解。

9、伪基站的出现，对信息安全产生影响

“伪基站”即假基站，设备一般由主机和笔记本电脑组成，通过短信群发器、短信发信机等相关设备能够搜取以其为中心、一定半径范围内的手机卡信息，通过伪装成运营商基站，冒用他人手机号码强行向用户手机发送诈骗、广告推销等短信息。伪基站的出现，对社会公共秩序、通讯信息安全等都产生了很大程度的影响。

第六章 通信局房现状

6.1 通信局所现状分布情况

1、浮梁县存量机房分布

截至目前，浮梁县存量通信机房共有11座，其中浮梁县中心区域9座，工业园区2座。
表6.1-1 各县（市、区）中心城区存量通信局房统计一览表

	序号
	站点编号
	机房名称
	经度
	纬度
	机房类型
	类型

	1
	JF-YS-8
	石岭
	117.171963
	29.31654
	汇聚机房
	城区

	2
	JF-YS-30
	浮梁县枢纽楼
	117.212211
	29.34995
	汇聚机房
	城区

	3
	JF-YS-63
	瓷都名府
	117.210937
	29.3628
	汇聚机房
	城区

	4
	FLX.DSK
	大石口
	117.213904
	29.356227
	汇聚机房
	城区

	5
	FLX.HYUAN
	洪源
	117.147432
	29.320328
	接入机房
	城区

	6
	FLX.TKYGW
	管委会
	117.187775
	29.357706
	接入机房
	城区

	7
	FLX.YJHYU
	颐景花园
	117.211634
	29.349
	接入机房
	城区

	8
	JDZ.FDCHA
	发电厂
	117.201478
	29.339677
	接入机房
	城区

	9
	JDZ.GTCUN
	古田村
	117.281746
	29.314329
	接入机房
	城区

	10
	jf3602220051
	浮梁新办公楼
	117.131182
	29.211868
	汇聚机房
	县城

	11
	jf3602220052
	浮梁华夏名都
	117.122855
	29.204812
	汇聚机房
	县城


6.2 通信局所现状总体评价

（1）对于较早建设的自建机房，虽然承重、动力、消防等都按照规范要求设计和建设。但经过几年大规模的建设后，大部分普通机房的实装率已经接近或达到饱和；

（2）随着县城区域的扩张，从通信局房的布局、安全等方面考虑，各运营商需要在新开发的县城区域新建不同层次的通信机房，尤其是汇聚局房以及普通的接入点机房；

（3）部分汇聚通信机房非自建，建设不受控，甚至发生逼迁，增加工程难度和投资，严重影响网络稳定；

（4）现有通信局房容量将远不能满足后期5G大规模建设需求，需要新增通信局房。

第七章 通信光交箱现状

7.1 光缆交接箱现状表

截止2019年底，浮梁县全县存量光缆交接箱共有180个，其中移动产权48个，电信产权115个,联通17个。各运营商在浮梁县主城区各主要道路口的光交已经基本部署到位，且主要是以576大容量箱体为主。

7.2 光缆交接箱现状总体评价

从以上各运营商光交箱现状情况来分析，目前各运营商在光交箱设施部署方面存在以下几方面问题：

1、移动、电信在主要县城区域的节点密度已经接近满负荷，联通的光交节点数量与另外2家运营商还存在较大差距。

2、新县城的光交设施数量仍比较单薄，且受城市道路以及管道的建设进度影响。

3、部分光交箱体的容量已经接近满负荷，后期需考虑光交同址扩容。

第八章 通信管道现状

8.1 通信管道现状表

截止2019年底，浮梁县全县存量通信管道管孔23.8公里，如下表所示：

表8.1-1浮梁县通信管道现状统计一览表

	序号
	道路名称
	道路类型
	管程建设需求(KM)
	管孔需求数(孔)
	管孔公里

	1
	景德镇浮梁县中医院新建管道工程
	主干道
	0.055
	4
	0.364466

	2
	景德镇九景高铁二干管道
	主干道
	8.983511
	4
	11.982055

	3
	景德镇浮梁县新昌南路西零星管道
	主干道
	1.594555
	4
	0.744705

	4
	景德镇浮梁县高岭大道新建零星管道
	主干道
	0.410787
	4
	0.250916

	5
	景德镇市浮梁县瓷都名府管道
	主干道
	0.580116
	4
	0.657555

	6
	景德镇市城西区石岭村管道
	主干道
	3.61
	4
	11.968457

	7
	江西景德镇浮梁县二亭下
	主干道
	5.230587
	4
	5.408579

	8
	景德镇市206国道南北混合管道
	主干道
	1.002357
	4
	5.799634

	9
	景德镇浮梁县洪源街管道
	主干道
	1.556433
	4
	3.048357

	10
	景德镇昌江区金岭大道管道
	主干道
	0.739456
	4
	9.675416


8.2 通信管道现状总体评价

（1）浮梁县城的管道网络分布较为零散，建设缺乏统一规划，新老城区密度差距明显；

（2）管道建设缺乏统一规划和统一标准，存在重复投资、反复开挖的问题；

（3）管网覆盖和管道容量发展不均衡、存在缺口较大、管理不规范；

（4）老县城区由于道路街道宽度小，不少道路没有人行道等历史原因，管道分布密度明显小于新城区；

（5）县城区域内整个管道未形成成网成片的规模，各运营商的建设存在明线、架空线现象，通信线路组织较为凌乱，安全性能差；

（6）市政道路通信管网建设比较到位，小区内的通信管道建设比较薄弱，未能和水、电、气一般成为城市发展最为基础的设施；

（7）未能纳入乡镇道路各类规划，除中心县城外的其他区域道路建设和管道规划未进行有效衔接和同步实施。

第九章 通信基站需求预测

随着移动互联网与物联网呈指数级发展、新业务层出不穷，4G已经逐渐无法满足用户越来越高的体验要求。在此情形下，5G应运而生，它将更加智能化与自动化，能够支持更多样化的场景，融合更多种无线接入方式。但相对4G网络而言，5G应用技术到目前为止仍然欠完善，产业链仍然欠成熟。

截至目前，尚没有足够的文献能够系统地对5G系统的链路预算及其覆盖能力进行研究。究其原因，可能是5G系统采取了比4G更灵活复杂的多流MIMO，且5G的频段分布更为宽泛。由于全球在分配5G频谱的节奏不统一，带宽也不一致，这也会导致5G在不同国家或区域呈现出协同定位、兼容性的问题。

基于LTE经验，Massive MIMO组网，频谱效率可以达到7~9。大致预估:5G小区容量在800M~1Gbps,5G单站容量达到3Gbps。

在4G时代，TD-LTE的发展证明了TDD所独有的技术优势，同时对连续大带宽频率资源的需求，也使得TDD成为5G时代2GHz以上新频率的优选划分方式。对于TDD双工模式，系统容量性能与帧结构以及上下行时隙配置息息相关。所以，需要针对5G的无线帧结构进行分析。由于5G尚未商用，只可根据试验网的推荐配置进行研究涉及 Option1~ Option5等5种结构，其中 Option2致力于提供更大的下行吞吐量。

5G的容量与网络的部署、终端分布、话务模型等密切相关。与三大应用场景密切相关，eMBB增强移动宽带、uRLLC高可靠低时延连接、mMTC海量物联等。目前对5G单站可容纳用户或终端数并无相关理论计算依据，本次规划规划不做容量需求分析。
5G系统将来主要使用小于6GHz的低频段和大于24GHz的高频段。考虑到产业链的成熟度问题，在5G部署的前夕，将更可能先运用低频段，一方面覆盖能力更强，有助于节省运营商的投资，另一方面也容易与3G/4G网络的融合。在小于6GHz的低频段中，3300 ~3400 MHz已经基本明确运用于室内分布中，3400~3600MHz（称之为3.5GHz）产业链最成熟，应用将最广。而4800~4900MHz的低频段（称之为5GHz）也可能是一个运用较多的频段。在区域类型方面，诸如密集市区、一般市区、郊区和农村等4个最为典型的区域。

[image: image6.png]Shadow fading margin

QNB Transmit o
o - Interference margin Bl Margin
CableLoss | eNodeB Antenna Gain EEm  Loss

Penetration Loss Penetration Loss

UE Receive

gNB Transmit Power UE Receive Sensitivity




图9.1-1   5G 链路预算传输模型

9.1 平均站间距控制
1、单座基站分析

单个移动通信基站的覆盖能力一般体现为该基站的覆盖半径的大小。一般采用链路预算的方法来估测单个移动通信基站所承载的各种不同类型的业务在满足一定条件下极限覆盖半径。覆盖能力受到的影响因素包括：区域地形地貌、建筑密度、高度，设备发射功率，技术体制等。单基站的容量能力表现为其所能处理的极限语音业务量以及数据吞吐量(语音业务和数据业务均消耗一定的容量能力)。

单基站承载的理论用户数=(单载波平均等效话务量*载波数*小区数)/忙时平均每用户等效话务量。其中，小区数是指每个基站所采用的小区制，典型的为三小区制和六小区制，目前在采用普遍采用的是三小区制。

[image: image7.jpg]



  图9.1-1 单站三小区的站型                图9.1-2 单站六小区的站型

9.2 系统频段与Massive MIMO

5G系统已经明确采取大规模天线Massive MIMO，能够实现在三维空间产生灵活指向用户的窄波束，通过精确的信道相关性估计、干扰抑制等，能够实现多流复用，从而极大提升频谱效率。

假设Massive MIMO由于M个阵列组成，每个阵列由N个阵元构成，每个阵元又包含T个双极化阵子，总体相当于2*M*N个通道的MIMO天线。该MIMO天线的增益计算如下：

[image: image8.png]Gainymo = Gaingy + Gaingyr + Gaingg + Gainpp



      

式中：

[image: image9.png]Gaingy——

FETTiE A

Gainzyp——FE TR 8128
Gaingp—— R BB AL HE 25

Gainpp——|

BEF B XUAR AL IS 25




在下文的链路预算中，将把天线的增益统一纳入到中，不再细分天线增益。以目前应用最广泛的64通道 MIMO为例，M=8，N=4，T=3，则其下行信道总体增益：

[image: image10.png]Gainy o = Gaingy + Gaingyp + Gaingg + Gainpp = 6 + 10 log(N = T) + 10 log(M) +



[image: image11.png]10log(2) =




=28dB，而对于上行控制信道，由于缺少[image: image12.png]Gainpr = 10log(2) = 3dB




其总体信道增益为25dB。类似地，如果是256通道的MIMO，其上、下行信道增益分别是31dB、34dB。

9.3  RB分配与MCS

5G系统由于使用了OFDM/NOMA调制，用户的数据速率由为其分配的PRB（Physical ResourceBlock）个数及选择的MCS等级所决定。而RB分配也与MCS相关，MCS取决于SINR值，RB分配量会影响SINR值，所以MCS、分配RB量、SINR值和用户速率四者之间会相互影响，这也是导致5G调度算法比较复杂的原因。5G控制信道与业务信道采取不同的编码方式，前者采用Polar极化码，后者采取准循环LDPC码，不同信道不同的编码方式也导致了在不同的调制方式下，即使在同样的BLER目标下，所需要的SNR也不同，比较而言高阶调制方式对SNR值要求更高。图9.1-2给出了业务信道LDPC码在MCS0~MCS13的SNR仿真结果，其它的类推。

[image: image13.jpg]BLER

SNRBLER LOPC MCS0-13 Re=1/3 AWGN HARG=1





图9.3-1   LDPC码MCS0~13的SNR仿真

不同的MCS对应不同的频谱效率，如表9.3-1所示：

表9.3-1   MCS与频谱效率
[image: image14.png]i 2560 W 3 2ssqu BT
wes e | | DT | s v e | e | Dt | s
= 0o tioeay
o B 20 = o B 10 =
f B 153 o7t f B 57 o.3086
B 3 i ) o.60i6
s s . 510 5o
= B reserved = . s s 5547
5 s reserved o . reserved





RB分配量测算方式如下式：

[image: image15.png]ooy

Allogg = 55 /L




式中：

[image: image16.png]Veg, A FEE

Feyes ——fEIEREUER MCS B
Scear—— T HE B

LEg,—— 82T 45





需要说明的是，表示1个RB占用的12个连续子载波，而与LTE不同的是，子载波带宽可在15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz中任意选取，一般选择常用的30kHz。链路开销区分上、下行链路。上行链路包括PUCCH、PRACH等，下行链路包括PDCCH、PBCH等，不同信道在不同的子载波带宽条件下开销是不同的，故上行链路在30kHz子载波带宽下的合计链路开销约为25%，下行链路则约为29%。

9.4  5G上行链路预算

5G链路预算的测算机理与流程与LTE类似。

上行链路预算又可分为控制信道和业务信道的链路预算，两者均适用于：   

[image: image17.png]PL yL = Pout uE — Lfaim — S.nr + Gamimo — Lig — Lp — Mg — My




式中：

PL_UL——上行链路最大传播损耗（dB）

Pout_UE——终端最大发射功率（dBm）

Lfhm ——人体损耗（dB）

S_NR ——基站接收灵敏度（dBm）

Ga_MIMO ——MIMO天线增益（dBi）

Lkj——馈线和接头损耗（dB）

Lp——建筑物穿透损耗（dB）

Mf——阴影衰落余量（dB）

Ml——干扰余量（dB）

在取定上文的典型参数和常规参数前提下，以10Mbit/s和20Mbit/s数据业务为例，给出5G上行链路的业务信道链路预算，如表9.4-1所示。
表9.4-1   5G上行业务信道链路预算
[image: image18.jpg]5 | WEWE/ Obit/s) 10 20 — IR 3. 5GHz, GAMTNO
1 e 100 100
P 0 50 A
5 ot ot
1 RITF/&m B B 5 208
s N P 2 c
7 K LT/ dBa 21 21 D
s wHE 55 70 B
9 AR/ dBn -99.88 F +10Log (KTB)
10 R R M/ 4B 7 G
11 B KR A/ dBa -95.89 -92.88 H HF4G
12 Swa .5 0 1 st
5 B REUE/ dBa 6.5 ECIRE I
14 MIMO 1§92 /dBi 25 &
15| mEnEI/S 0.1 0.1 [
16 EAFEII/ B 2 2 N
17 B RERE/B 8.3 8.3 0
18 FHRAR /B 2 2 P
19 RARBIIE /B 111.99 108.48 Q





上行控制信道主要是PRACH和PUCCH，由于大部分参数与业务信道相同，在此只列出不同的部分，如表9.4-2所示

表9.4-2   5G上行控制信道与业务信道链路预算差异
[image: image19.png]EATEHAE

BTk {36/ (Mbitis)

Fs HH
PRACH PUCCH 10 20
1 i % RB $(8 3 ) 35 70
2 SINR/dB 3 21 05 0
3 (R %/ dBm -109.56 10264 9639 9288
4 B TS/GB. 12516 11824 111.99 108.48





对比上行控制信道和业务信道的链路预算，可知：

（1)上行控制信道的覆盖能力受限于PUCCH；

（2）即便是PUCCH ，其覆盖能力也好于上行业务信道，所以上行链路是业务信道PUSCH受限；

（3）上行业务信道覆盖范围随着小区边缘目标的速率增加而减少。

9.5  5G下行链路预算

类似地，可先对下行链路进行链路预算的分析。

[image: image20.png]S_ue + Ga_yimo — Lfpm —Lp —Me—M;




式中：

PL_DL——上行链路最大传播损耗（dB）

Pout_NR——基站最大发射功率（dBm）

Lfkj——馈线和接头损耗（dB）

S_UE ——终端接收灵敏度（dBm）

Ga_MIMO ——MIMO天线增益（dBi）

Lfhm ——身体损耗（dB）

Lp——建筑物穿透损耗（dB）

Mf——阴影衰落余量（dB）

Ml——干扰余量（dB）

以20Mbit/s~50Mbit/s数据业务为例，具体链路预算参如表9.5-1所示。

表9.5-1   5G下行业务信道链路预算
[image: image21.jpg]8 [WEuF/ amwiv/s) | 20 30 10 50 SGHz, GUMINO
1 Uz 100 100 100 100
2 FRE /e 30 50 50 50 | a w=t
3 IO E 61 61 61 61
1 RATF/dBa 13 3 13 PR 208
s | mamRkER/® | 2 2 2 2
7 RBOME/@a | 4100 | 4100 | 41.00 | 4100 | D DB-C
s AR o 105 10 s | e
]
9 R/ dBo —99.88 —96. 87 -95.90 | F +10Log (KTB)
10 R B 7 7 7 T e
11| BRI/ o1 -s0.87 | 88.90 | #
12 SR/ 3 0 o o |1 =
15 | BlcREUE/ama s0.87 | 88.90 | T TR
1 MIMO 1925/ cBi 2 28 2 s | L
AR/ B 0.1 0.1 0.1 o1 |u
16 | #sFEmE/e | 20 20 20 0 |
WEEERR/@ | 8.5 5.3 5.3 ss | o
18 THAE /@ 2 2 2 > | @
10 | BABEH /B | 15148 | 120 q





下行控制信道包括PBCH、PDCCH等，由于大部分参数与业务信道相同，在此只列出不同的部分，如表9.5-2所示

表9.5-2  5G下行控制信道与业务信道链路预算差异
[image: image22.png]F WA TFATRSIE TFATIEEAEE (Mbit's)

5 PBCH | PDCCH | 20 30 40 50

1 JiF# RB (8 24 SCCE 70 105 140 175
2 SINR/dB -0.5 o 0 0 0 0

3 Bl R % /dBm -98.03 9577 | 9283 | 9112 3087 | 8890
4 RN /B 136,63 13437 | B14s | 12072 | 1847 | 12750





对比下行控制信道和业务信道的链路预算，可知：

1）下行控制信道的覆盖能力受限于业务信道，PBCH能够达到最大覆盖。

2）在4G中下行信道是受限于PDCCH，但与下行业务信道能力相差不大。而5G中增加了MIIMO信道增益，同时下行的速率要求也比4G高出许多，这也是导致下行业务信道受限的原因。

3）下行业务信道覆盖范围随着小区边缘目标的速率增加而减少。
9.6  5G的覆盖能力综合分析

对5G不同业务、不同信道、不同链路的覆盖能力，以3.5GHz在64通道MIMO条件为例，5G的上下行链路预算分析如图9.6-1所示

[image: image23.jpg]SGHEEHTE (3.5GHz-MIMO-64)

160.00 136.63 13437 13148 12072 12847 127.50

125.16
140.00 11824 11199
o 108.48
100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
% (@ <> /<>

P & %
X

Aq°° " i

,4(& '6 & 46





图9.6-1   5G的上下行链路预算分析

可知：

1）5G的上行受限于业务信道。

2）5G的下行同样受限于业务信道。

3）在上下行业务信道目标速率相同时，下行覆盖远优于上行，即上行业务受限。

4）对比上下行覆盖范围，5G系统覆盖受限于上行业务信道。

为了更直观地比较5G系统在不同频段，不同MIMO配置下的覆盖能力，下面分别以3.5GHz-64MIMO、3.5GHz-256MIMO和5GHz-256MIMO3种场景进行比对，如图9.6-2所示：

[image: image24.jpg]TEHEAFEMIMO FHISGHERTIE

160.00 63 137.48
19000 sas 169 131-43131.115179;”53 oaie  37%moas
a0 T . 112,99
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00 - o
o
P ¢
&
& & &




图9.6-2   5G不同场景下的覆盖能力对比

9.7  站间距分析

1）站间距计算公式：

[image: image25.jpg]1.732051 /G 3M
1..948557 1. 94911l K





图9.7-1 站址与密度换算模型

基站站址密度如图所示，假设六边形的最长弦为R，两个基站间的站间距为D，单基站的则，一个基站的覆盖面积S为8*SQRT(3)*R*R/9，即：S=1.949R2，则R为SQRT(S/1.949)，其中S=Q/M，即R=SQRT((Q/M)/1.949)，可推导出站址密度公式P=2*(760/D)2，式中P为站址密度（座/平方公里），D为平均站间距。假设覆盖半径为200米，则根据上面的例子带入公式得：D=0.3公里，因此站间距约为0.3公里。

2）本次规划的站间距预测结果：

随着城市发展，用户分布及建筑分布将有较大的变化，因此需要针对不同的规划期确定合适的网络结构，除满足用户容量需求外，各基础通信运营商还需要满足普遍覆盖的义务。在规划期内以5G网络为目标进行规划，达到边缘用户下、上行速率满足20Mbit/s~50Mbit/s（下行满RB），根据各家运营商的制式及频段，结合前面的链路预算结果，同时考虑到城市深度覆盖的需求，基站站点间距预测如表9.7-1和表9.7-2。

表9.7-1 近期规划站点间距预测表

	区域类型
	基站覆盖半径（米）
	对应的站间距（米）
	对应的站点密度（个基站/ 平方千米）

	密集市区
	167
	250
	23.29

	普通市区
	200
	300
	18.24

	市郊
	300
	400
	7.22

	乡镇
	400
	600
	4.6

	农村
	600
	900
	1.8

	限建区
	适宜建设微基站、不适宜建设宏基站


表9.7-2 远期规划站点间距预测表

	区域类型
	基站覆盖半径（米）
	对应的站间距（米）
	对应的站点密度（个基站/ 平方公里）

	密集市区
	134
	200
	36.17

	普通市区
	167
	250
	23.29

	市郊
	200
	300
	16.24

	乡镇
	300
	450
	7.22

	农村
	500
	750
	2.6

	限建区
	适宜建设微基站、不适宜建设宏基站


第十章 通信基站设置引导

10.1 基站设置类型

10.1.1宏基站
宏基站的优点在于发射功率强、信号覆盖面大，可支持多载波多扇区、扩容方便。因此宏基站是移动通信通信基础设施的首选和重点。根据建设方式的不同，室外宏基站可分为楼顶塔基站和地面站基站。

楼顶塔基站附设于建筑楼顶，租用建筑物业作为机房，在楼顶安装天线实现网络覆盖，目前绝大部分基站采用这种建设方式。楼顶塔包括楼面桅杆、楼面抱杆和多种美化线。

地面站基站独立占地，通过架设铁塔和自建机房实现网络覆盖，主要应用于城郊地区的广域覆盖。地面站中的塔桅类型包括单管塔、三管塔、景观塔、角钢塔及简易塔等。

[image: image26.jpg]



图10.1-1 地面站示意图

[image: image27.jpg]



图10.1-2 楼面站示意图
10.1.2微基站
微基站主要依托路灯杆、监控杆、公共绿地等场景融入城区、主干道，实现无线信号深度覆盖，与宏基站构造分层或立体无线电信号覆盖。微基站体积小、重量轻，对机房空间要求低，可以挂墙安装在室内或室外，与宏基站相比其服务容量比较有限。

[image: image28.png]



图10.1-3 微基站示意图

10.2 基站设置通则

10.2.1选址原则
1、基站布点应符合相关城乡规划的要求，并坚持布局优化合理、站址资源统筹共享的原则。

2、移动通信基站宜采用小型化、隐蔽化的建设方案，其天馈线的走向和布局应当与建筑物及周边环境相协调。

3、移动通信基站选址应符合环境安全、服务方便、技术合理及经济实用原则。与易燃易爆危险区、35kV及以上级别的变电所等的安全防护距离应满足相关标准要求。

4、移动通信基站不应接近经常有较大振动、噪音或强电磁环境的场所，也不应接近较强空气污染源或处于其下风向布置。

10.2.2选址要求
理想的站址布局呈等间距的蜂窝状分布。由于地理环境与业务发展的差异，以及站址获取难易程度，实际上并非每个站点都能获得理想的位置，从而造成站址布局不均匀的现象。站址布局偏差系数可在一定程度上量化评估站址布局的均匀程度。这里主要考虑室外中高层基站，室内分布与室外底层站不纳入计算范围。

[image: image29.png]Fe oA
wivmasss - F0,2] - /o

E

B LR R M RN

Di i R RO BB AT, B

5-35,

e

OB, Bin




图10.2-1 站址布局偏差系数

站址布局偏差系数越小，表明站址布局越均匀。站址布局是否合理，并非完全取决于站址偏差系数，还与平均站间距、各站址之间的相对位置以及地物地貌等密切相关。

[image: image30.jpg]



图10.2-2 通信基站示意图

1、与城市总体规划相衔接的要求

通信基站为城市基础设施重要组成部分，基站站址规划布局应与城市总体规划相衔接，在新区开发和旧区改造时，应当将基站等公众通信设施纳入市政设施项目进行统一规划、统一建设。

公园、生态控制区域和城市道路、高速公路、轨道线路旁设置公共基站时，应站址资源共享，应根据通信容量的需求和本规划的要求预留基站建设用地。各级政府及事业单位办公楼、公共场馆、景区等，以及路灯、道路指示牌等公共设施，在满足要求的前提下，其所有人或管理单位应根据本规划向运营商开放基站建设资源。商务、商业、住宅等其他现状建筑物的产权人和管理单位应当根据本规划或基站详细规划支持室内布线系统和基站建设。

自然资源部门和投资主管部门在住宅小区、商住楼、非公用办公楼、工业园区等建设项目审批中，明确为通信建设配套预留站址资源的应进行预留，预留标准为：基站密度应不低于10个基站/平方公里/运营商，多家运营商共享；大型商业综合体、写字楼、超过15层楼的高层住宅应预留室内分布系统建设资源；超过8座以上单体建筑的新建小区应预留小区分布系统资源。

2、与城市风貌相协调的要求

通信基站选址应符合城市历史文化街区保护和城市景观风貌及市容、市貌的要求，与周边环境相协调。

3、满足无线覆盖的要求

通信通信基础设施规划应满足城乡区域移动网络覆盖和网络容量等要求。应充分考虑基站的有效覆盖范围，结合用户和业务的分布情况，合理选择站址，实现目标区域的有效覆盖。同时根据基站的重要性，设置一定比例的室内机房，并提供相应的配套措施（如电源备份、传输保护等），为自然灾害、应急抢险等提供通信保障服务。

4、天线挂高要求

通信基站站址应尽量平均分布，天线高度满足覆盖需求，并与周边站点基本保持一致。严格控制超高站（站高大于 50 米或高于周边建筑 15 米）、超低站（站高低于 10米）、超近站（站距小于 100 米）。

5、场地的要求

通信基站应充分考虑安全要求，考虑建设维护的方便，选择安全、卫生、无强干楼的站址，同时需考虑管线资源的分布，便于传输管线资源进出，尽量选址交通便利区域，便于日常维护。避开易燃、易爆、易受洪水淹没的区域，雷击区要做好防雷措施，避开临时建筑、烂尾楼，以及军事禁区等敏感区。

6、环境保护的要求

通信基站建设应符合关于无线电台系统管理，电磁辐射安全防护、卫生及环境等方面的标准、规范和要求；站址选址须符合环境保护和电磁辐射防护规定的有关指标要求。节约用地，不占或少占农田。

7、其他要求

站址选择应满足通信安全保密、国防、人防、消防等要求。

10.2.3 选址排序
1、楼顶塔站址选择排序

优先依托原有塔桅、建筑物设置的原则，确需新建楼顶塔的，以不影响景观设置为基础；在选址排序上，按照利用原有塔桅、政府机构办公建筑、行政事业单位建筑、市政公用设施建筑、公共服务设施建筑、商业办公建筑、工业和仓储建筑、宾馆酒店、新建居住建筑、现状居住建筑的先后顺序，强化基站与城市其他公共设施的集约共享。

2、单杆景观塔站址选择排序

一般顺序为：沿城市道路的绿化带=>道路红线内的绿化分隔岛=>城市公园广场=>其他用地内的开敞空间。

10.3 基站形式

10.3.1常用楼面站
楼面站通常指在现有房屋或其他建筑的顶部来建造天线安装塔桅的方式。

1、楼面站的优缺点

（1）优点

可直接利用现有建筑高度达到天线挂高要求；建设成本低，施工周期短；建设方式多样如增高架、支撑杆、抱杆、美化天线等，可根据实际需要选取。

（2）缺点

建设空间受制于楼面大小，常常无法建造足够满足需求的天线抱杆；基站高度受制于楼宇高度，楼宇过矮或过高都会影响基站的有效覆盖，从而影响网络整体质量；楼面站通常建设在人员密集的区域，业主及周边民众协调难度大。

2、常用楼面站

（1）增高架

[image: image31.jpg]2018.12.27

Fm%ﬁ%*A%&mo*%




  图10.3-1 增高架
增高架通常安装在楼梯间的炮楼顶或其他楼面开阔处，增高架需要建设在楼面承重结构上，还需要拉线或斜撑固定，需要由结构专业进行专门设计，同时增高架较为显眼，容易影响周边美观；但是增高架能够提供10-20米以上的额外增高，同时杆路资源丰富，大多能满足三家运营商1-2张网络的布网需求。

增高架易于建在运营商业务需求较大，楼面承重良好，且不至于引起周边民众过于反感的地区，对于楼面站通过新建塔桅进行合并的增高架是首选方案。

（2）支撑杆

[image: image32.jpg]



图10.3-2 支撑杆

支撑杆需要立于楼顶承重结构上，也需要结构专业进行专门设计，杆上抱杆数量有限，最多只可安装三层天线，同样外观较为显眼，易引起周边民众反感；但支撑杆重量较增高架轻，承重要求较小，能够适用于绝大多数民房的楼面，占地面积较增高架减少很多，理论上一般楼宇的四个角上都可建杆，也可提供最高15米的额外增高。

支撑杆可用于所需网络不是太多，楼面承重良好，且不至于引起周边民众过于反感的地区。

（3）抱杆

[image: image33.jpg]



图10.3-3 抱杆

抱杆高度最高不超过9米，天面高度可控性有限，单根抱杆通常最多只能挂3副天线，单根抱杆不能满足一个网络的覆盖需要，同一站点至少使用3根抱杆，较长的抱杆也较为显眼；但抱杆结构简单，承重要求低，一般不需要结构专业专门设计，同时只要天面空间足够，可随时按需要新增抱杆，满足本期及将来的布网需求。

抱杆通常用于楼宇较高、楼面空间较大、网络需求也大的地区。

（4）楼面站美化天线       

[image: image34.jpg]


  [image: image35.jpg]


 [image: image36.png]



图10.3-4 常用美化天线（方柱、排气管、水塔）

楼面站美化天线通过对天线外形进行美化伪装来达到建站的目的，美化天线的可选外形种类多，能够与周围环境融为一体，增加美观度；但是美化天线单价较抱杆高很多，且体积有限，单组天线可满足的网络较少，同时天线的挂高有限，直接受制于楼宇高度。

美化天线通常用于用户密集、周边环境要求高、易于引起民众反感抵制的地区。

10.3.2常用地面站
地面站通常指塔桅高度在30米以上，直接在地面或专门用于建设落地塔的机房上建造的塔桅。

1、落地站优缺点

（1）落地站优点

只要有足够的施工面积即可立塔，建站的位置及高度灵活可控；落地塔设计方式多样，能安装多层抱杆，满足多家运营商的建网需求；落地塔大多使用年限在50年以上，结实耐用维护成本低。

（2）落地站缺点

造价高、建设周期长，且施工作业场地面积大；外形高耸。

2、常用落地站介绍

（1）单管塔

[image: image37.png]



图10.3-5 单管塔

单管塔通常指塔身为圆柱形钢管，塔上有多层天线抱杆平台的落地塔型，与角钢塔相比，单管塔塔身钢材要求高，造价高于角钢塔，建塔作业需要使用吊车，对周边有一定的道路和作业场地要求；但与角钢塔一样可以提供多层抱杆平台，满足运营商多方面建网需求，同时可观性要大大好于角钢塔。

单管塔通常用于一般城区、开发区等场地空旷、用户数量较多、有一定美化要求的地方。

（2）角钢塔、三管塔
[image: image38.jpg]&

7



[image: image39.jpg]



图10.3-6 角钢塔（左）、三管塔（右）

角钢塔、三管塔为大量钢铁构件搭建而成，钢材要求不高，造价相对便宜，塔上可建多层抱杆平台，同时易于对塔身进行加抱杆改造，可满足多家运营商多网络的建设需求；但该类铁塔根开较大，占地面积多，同时外形较差，影响美观。

角钢塔、三管塔一般建在郊区、农村及交通线沿线或山区森林等地。

（3）地面站美化

[image: image40.jpg]



图10.3-7 景观塔

[image: image41.jpg]



图10.3-8 仿生树

景观塔、仿生树，与楼面站美化天线类似，通过改善塔桅外形来增加美观度的落地类塔桅，该类塔桅因做工精细而造价相对较高，同时由于进行了美化伪装处理，塔桅的天线抱杆数相对较少，且天线维护、塔桅改造等等多有不便；但其外形美观，能与周边环境融为一体，同时也可以添加照明设备，与其他城市功能设施结合使用。

景观塔、仿生树通常用于新型居民小区、旅游景点、城市广场等外观需求较高的地方。

10.3.3 基站塔型选择
基站塔型必须与周边环境相适应，选择对环境影响较小的形式，与周边相融合。 

在城市紫线范围内，以及重要景观节点等地段不得设置拉线塔、角钢塔、三管塔，应采用景观塔、路灯杆塔；在工业园区内不得设置拉线塔、角钢塔等，应结合道路采用路灯杆塔或利用工业厂房、办公楼屋顶设置美化天线。

表10.3-1 基站塔型建设指引一览表

	类别
	塔型
	备注

	住宅小区
	楼顶塔、路灯杆

塔、美化塔
	建筑高度超过 50 米时，使用美化塔无适合高度楼顶建站时，结合小区内路灯杆设置

	大型公共建筑区域
	楼顶塔、路灯杆塔、美化塔
	建筑高度超过 50 米时，使用美化塔；无适合高度楼顶建站时，结合公建室外广场高杆灯设置

	厂区、仓储物流区
	楼顶塔、路灯杆塔
	优先在适合高度楼顶设置

	城市公园
	路灯杆塔、景观塔
	优先结合路灯设置、设置景观塔时结合公园景观

	风景区
	景观塔、美化天线
	结合景区景观设置，并与景观风貌相协调


表10.3-2 基站美化类型指引一览表

	美化天线类型
	美化特点
	示例图片

	仿生树型
	   美化天线外型酷似树木，高度在10～20 米，颜色和造型与树木相近，天线隐藏在内。仿生树型美化天线适用场地要求较平坦，能够安装。常用于主题公园、风景名胜区、文物保护区、名人故居、游乐场所、屋顶花园等区域。
	[image: image42.jpg]




	美化通信杆
	天线一般安装于特殊制造的灯杆或单管塔上。天线可选用普通天线或特型天线。常用于城市广场、公园、旅游区、风景区。
	[image: image43.jpg]




	广告牌型
	利用各种景观化材料（如PVC、玻璃钢等）将景观天线的外罩、阻挡物做成仿广告牌形式，以配合建筑物外观和周围环境，减少视觉影响。
	[image: image44.jpg]




	集束型
	天线一般安装于特殊制造的单管塔上，天线选用技术天线（相当于三副定向天线集中在一个圆柱外罩内）。集束型绿色环保天线常用于风景区、住宅区、街道。
	[image: image45.jpg]




	方柱型
	方柱型外罩美化天线一般安装于楼顶，高度通常在2～6 米，天线根据立外罩的数量选用普通天线或集束天线。常用于住宅小区或工厂楼顶。
	[image: image46.jpg]




	水罐型
	一般安装于楼顶，高度在2～6 米，天线一般选用集束天线。常用于住宅小区或工厂楼顶。
	[image: image47.png]




	排水管型
	排水管型常用于商务楼宇以及天线挂于外墙的情况，高度通常小于3米。
	[image: image48.jpg]




	变色龙型
	根据建筑物的结构，将天线景观化成建筑物的梁、柱，并涂成建筑物一致的颜色，外罩高度一般在1～3米。主要应用于商务楼宇以及天线挂于外墙的情况。
	[image: image49.jpg]





10.3.4 高度规定
基站高度必须满足相应密度分区中控制要求，并满足控规中建筑限高要求。在敏感设施周边，必须满足相关单位的限高要求。

10.3.5 色彩规定
基站色彩应符合城市规划的控制要求，与周边建筑颜色相协调，色彩宜以白、浅蓝、浅灰等中性色为主色调。

10.3.6 机房设置规定
机房设置应根据具体基站的位置及需求，选择合适的机房形式，规划区域内平均每四个基站应选取其中一个面积较大的站点设置传输节点机房。布置在公园、绿化带内的基站，尽量控制机房的面积，优先选择景观石造型机房，不影响周边环境；布置在城市道路上的基站，优先选择多基站公用中心机房，将基站布置在附近地块内；或者采用一体化机柜，将机房布置在基站杆上或机房布置在基站杆旁，减少单独占用道路面积。

1、传输节点机房（5m*4m）

除建筑、交流引入、防雷接地，其他相关配套设施（包括蓄电池、空调、电源、消防、监控、传输设备等）由各运营商各自建设。

[image: image50.png]A




图10.3-9传输节点机房平面示意图

2、信源机房（4m*3.3m）

除建筑、交流引入、防雷接地，其他相关配套设施（包括蓄电池、空调、电源、消防、监控等）由各运营商各自建设。
[image: image51.png]1250

wa

£
[ 09 " 009 009 @





图10.3-10信源机房平面示意图

3、一体化机柜

[image: image52.jpg]MWW“"“‘” 1\\





[image: image53.png]BiEsiE kYA

H4omiE /
e

A





图10.3-11 拉远站点室外机柜平面示意图

一体化机柜里面安装电池，开关电源，主设备，占地面积一般在3-5m2之间，可以满足三方共建要求，适应场景一般为公园、道路、小区外绿地。

10.4 基站安全性要求

    通信基站在站点、站房选址及建设时，应符合公路、铁路、市政等相关行业的法律法规强制性要求。
10.4.1 基站的安全退让距离

1、基站铁塔距离机场的安全退让距离

——《民用机场运行安全管理规定》（2008年2月1日起施行）

第一百六十六条，在机场障碍物限制面范围以外、距机场跑道中心线两侧各10公里，跑道端外20公里的区域内，高出原地面30米且高出机场标高150米的物体应当认为是障碍物，除非经专门的航行研究表明它们不会对航空器的运行构成危害。

2、基站铁塔距离铁路的安全退让距离

——《中华人民共和国铁路法》（2015年4月24日修正版）

第四十六条，在铁路线路上架设电力、通讯线路，埋置电缆、管道设施，穿凿通过铁路路基的地下坑道，必须经铁路运输企业同意，并采取安全防护措施。

——《铁路安全管理条例》（2014年1月1日起施行）

第二十七条，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：

（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；

（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；

（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；

（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。

前款规定距离不能满足铁路运输安全保护需要的，由铁路建设单位或者铁路运输企业提出方案，铁路监督管理机构或者县级以上地方人民政府依照本条第三款规定程序划定。

3、基站铁塔距离轨道交通的安全退让距离

——《城市轨道交通运营管理办法》（中华人民共和国建设部令 第140号）

第二十条，城市轨道交通应当在以下范围设置控制保护区：

（一）地下车站与隧道周边外侧50米内；

（二）地面和高架车站以及线路轨道外边线外侧30米内；

（三）出入口、通风亭、变电站等建筑物、构筑物外边线外侧10米内。

第二十一条，在城市轨道交通控制保护区内进行下列作业的，作业单位应当制定安全防护方案，在征得运营单位同意后，依法办理有关行政许可手续：

（一）新建、扩建、改建或者拆除建筑物、构筑物；

（二）敷设管线、挖掘、爆破、地基加固、打井；

（三）在过江隧道段挖沙、疏浚河道；

（四）其他大面积增加或减少载荷的活动。

上述作业穿过地铁下方时，安全防护方案还应当经专家审查论证。

运营单位在不停运的情况下对城市轨道交通进行扩建、改建和设施改造的，应当制订安全防护方案，并报城市人民政府城市轨道交通主管部门备案。

第二十二条，在城市轨道交通线路弯道内侧，不得修建妨碍行车瞭望的建筑物、构筑物，不得种植妨碍行车瞭望的树木。

4、基站铁塔距离公路的安全退让距离

——《江西省公路路政管理条例》（2008年9月1日起施行）
第三十八条，公路两侧建筑控制区的范围按照下列规定划定：

（一）国道不少于20米；

（二）省道不少于15米；

（三）县道不少于10米；

（四）乡道不少于5米。

第三十九条，国道、省道两侧建筑控制区，由沿线设区的市人民政府划定；县道、乡道两侧建筑控制区，由沿线县（市、区）人民政府划定。

第四十条，除公路防护、养护需要外，禁止在公路两侧建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；需要在公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，应当事先经有关交通主管部门或者公路管理机构批准。

5、基站铁塔距离高压电力线路（设备）的安全退让距离

——《电力设施保护条例》（2011年1月8日 第二次修订）

第十条，电力线路保护区：

（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1-10千伏，5米

35-110千伏，10米

154-330千伏，15米

500千伏，20米

在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

（二）电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域；江河电缆一般不小于线路两侧各100米（中、小河流一般不小于各50米）所形成的两平行线内的水域。

第十五条，任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：

（三）不得兴建建筑物、构筑物；

6、基站铁塔距离油罐、油库及天然气的安全退让距离
依据《建筑设计防火规范》及《汽车加油加气站设计与施工规范》，基站铁塔距离油罐、油库的安全退让距离，一般不小于50米。

——《江西省石油天然气管道建设和保护办法》

第十七条，进行下列施工作业，施工单位应当向管道所在地县级人民政府能源主管部门提出书面申请：

　　

(二)在管道线路中心线两侧各五米至五十米和本办法第三条第二款第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体；

(三)在管道线路中心线两侧各二百米和本办法第三条第二款第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内，进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿；

——《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2015

天然气集输、加压、处理和储存等厂、站与周围建（构）筑物、设施的防火间距40m。

——《石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程》(SY52252012)

埋地天然气集输管道与建（构）筑物的防火间距为20m。

7、基站铁塔距河道的安全退让距离

——《江西省河道管理条例》（2001年12月22日第二次修正）

第二十五条，国有河道工程及设施，由河道主管机关依照下列标准报请县级以上人民政府划定管理范围和保护范围：

（一）昌江、西河及其管理范围为迎水面和背水面堤脚外不少于50米（水平距离，下同）；保护耕地5万亩以上的其他重点堤防，其管理范围为迎水面和背水面堤脚外不少于30米；其他堤防的管理范围，迎水面和背水面堤脚外不少于20米。其中险段自压浸台脚起算。

（二）水闸、泵站工程的管理范围和保护范围按照《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》的有关规定，结合工程实际划定。

（三）其他河道工程及设施的管理范围和保护范围参照堤防、水闸、泵站工程标准划定。

——《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》（1992年12月20日）

第二十五条，国家所有的水工程及设施，由水行政主管部门依照下列规定标准报请县级以上人民政府划定管理和保护范围：

（一）昌江、西河、乐安河的圩堤，其管理范围为迎水面堤脚外30－50米（水平距离，下同），背水面距堤脚外（其中险段为压浸台脚外）不少于30米；在堤内外的管理范围边缘各延伸80－200米为保护范围。

（二）水库库区设计洪水以下（包括库内岛屿），大坝两端周边和下游坝脚外，大型水库不少于100米，中型水库不少于50米（非主要副坝可适当减少），水电站大坝两端，下游坝脚外，厂房周边不少于50米，溢洪道、泄水闸两侧各10－20米为管理范围；管理范围外延100－500米，水电变电站周边50米为保护范围。

（三）大型水闸上下游河道各200－500米、左右边墩翼墙外50－200米，中型水闸上下游河道各100－250米、左右边墩翼墙外25－100米，大型泵房及进出水池口外50米，中型泵站房及进出水水池外30－50米为上述工程的管理范围。以上工程根据实际需要划定保护范围。

（四）五万亩以上灌区的干支渠的设计开挖边线或堤脚外设计边坡外1－5米（边山渠道开挖边线外5－10米），渠道配套的建筑物边线外5－10米为管理范围。渠道根据实际需要划定保护范围。

（五）其他江湖圩堤、小型水库、涵闸、泵站、五万亩以下灌区渠道工程等，可参照此标准划定管理范围和保护范围。

8、基站铁塔距离人防工程安全退让距离

——《江西省人民防空工程管理办法》

第二十四条，人防工程安全保护范围由县级以上人民政府按照下列规定划定：

（一）掘开式单建人防工程围护外墙向外延伸5米以内及结构顶板上方垂直距离1米以内；

（二）坑道式、地道式单建人防工程围护外墙向外延伸5米以内及结构顶板上方垂直距离5米以内；

（三）防空地下室围护外墙向外延伸3米以内。

9、基站铁塔距重大军事设施、机场的安全退让距离

在重大军事设施、机场及相关安全目标周边建设基站时，必须与相关部门做好协调沟通，以确定合适的建站方案。

10、文物保护单位的建设控制地带、自然保护区外围保护地带

——《中华人民共和国文物保护法实施条例》

 第十四条，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

——《城市紫线管理办法》（2004年2月1日实施） 

第十三条，在城市紫线范围内禁止进行下列活动：

（一）违反保护规划的大面积拆除、开发；

（二）对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建；

（三）损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；

（四）修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；

（五）占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等；

（六）其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

11、其他安全性要求
站址选择必须满足安全要求，确保网络设备运行的安全。

1、不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场，以及在生产过程中散发有毒气体、多烟雾、粉尘、有害物质或者容易发生火灾、爆炸危险的工业企业附近设置。

2、基站不宜在大功率无线电发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站和具有电焊设备、X光设备或生产强脉冲干扰的热合机、高频炉的企业或医疗单位附近设置。

3、基站建设要求由具备资质的电磁辐射监测机构对拟建地点以及周围环境的电磁辐射水平进行监测，其公众照射导出限值的功率密度一般大于40μW/cm2地区不宜建设基站。

4、基站建设在雷击区的，必须做好防雷接地保护措施。

5、站址规划、建设应避免地下管道（强电、地下燃气管道）、人行道的盲道，以路沿线为基准2～3米建设。

6、移动通信基站选址宜避开电磁辐射敏感建筑物。在无法避免时，移动通信基站的发射天线水平方向30米范围内，不应有高于发射天线的电磁敏感建筑物。

7、应加强基站的维护管理，必须采取工程安全措施进行加固，避免发生社会公共安全问题。

10.5 基站点位调整原则

站址选取应尽量符合规则六边形蜂窝结构，偏移范围不影响网络覆盖和干扰要求为原则。

[image: image54.png]o MSEAETEH

I PP




图10.5-1 规则蜂窝结构与站址偏移示意图

针对各电信企业不同网络制式、工作频段及规划要求，选取不同站间距水平，按照规则六边形蜂窝结构分布，对多种典型场景（每种场景地势准平坦、地物环境趋同）进行无线网络覆盖仿真分析。在理想布局仿真的基础上，选择现实网络站址分布进行站址偏移覆盖效果验证。仿真结果显示，站址偏离理想位置会在一定程度上恶化网络覆盖性能，适度的网络优化（调整方位角、下倾角等参数）可实现网络覆盖效果整体满足要求。当前各电信企业4G、5G网络在不同频段、不同典型场景下的站址偏移范围参考值如下表所示。

表10.5-1不同用地类别的站间距和规划密度建议值

	序号
	用地名称
	站距
	规划密度

	
	
	（米）
	（基站个数/平方公里）

	1
	居住用地
	250～350
	9.4～18.5

	2
	公共管理与公共服务设施用地
	300～400
	7.2～12.8

	3
	商业服务业设施用地
	250～350
	9.4～18.5

	4
	工业用地
	300～400
	7.2～12.8

	5
	物流仓储用地
	300～400
	7.2～12.8

	6
	道路与交通设施用地
	300～400
	7.2～12.8

	7
	公用设施用地
	250～350
	9.4～18.5

	8
	大面积绿地与广场用地
	400～500
	4.6～7.2 


表10.5-2 5G 网络典型场景下的预测站址偏移范围

	频段
	参考指标
	密集城区
	一般城区
	大面积绿地广场

	3.5GHz
	站距（m）
	250～350
	300～400
	400～500

	
	偏移距离（m）
	25～50
	30～60
	40～85

	
	站址密度（基站个数/平方公里）
	10.4～18.5
	7.2～12.8
	4.6～7.2

	
	单站覆盖面积（平方公里）
	0.05～0.11
	0.08～0.14
	0.14～0.22


由于各地社会经济与电信业务发展水平不均衡，电信企业对于无线传播的划分、网络规模与建设进度不尽相同，实际工程中站址偏移容限主要参考相应区域的站间距及覆盖目标来取定。各地在需求对接与规划选址过程中，应结合当地地物环境与覆盖目标情况参照执行。

站址的选择应尽量符合网络拓扑结构的规则构建理想的蜂窝网络结构。规则的蜂窝结构能保证系统在规划区内均匀覆盖，减少导频污染，避免频繁的软切换和弱信号区。但是在实际的网络建设中，由于种种原因，有时无法在蜂窝中心建站，需要在理想站点周围寻找另外的次优站址时需遵循以下原则：

1、要确保预定主要覆盖区信号的覆盖，其偏差不应大于基站区半径的1/4，在市（县）城区所选的站点要尽量保证距主要覆盖区中心点50米以内；在其他偏远地区所选的站点应尽量保证距主要覆盖区中心点300米以内。

2、站点分布应对应于话务密度分布，优先考虑热点地区，例如政府行政区、商业楼宇区等。

3、站点分布要与景德镇市5G发展关联产业协同发展，例如景德镇大数据产业、景德镇VR产业以及车联网产业。

4、城区内的基站在建设过程中，如遇到无法协调的问题导致基站不能按规划落地，建议向相关部门申请适当调整基站的规划位置，同步调整基站的形式、色彩、高度机房形式等，以推进通信基站的布置。

5、如遇土地征收、拆迁等情况需要对现状基站进行拆除的，可与相关部门协调在原址附近另行选址建设基站；或在附近建设临时基站，同时建议该地块建设时在合适位置预留基站建设空间，待地块建设完成后便于基站回迁。

第十一章 通信局房设置引导

11.1通信局房设置

11.1.1核心机房
依据《江西省城市通信基础设施专项规划技术指引》，典型核心机房覆盖面积如下表所示：

表11.1-1典型核心机房建设规模和用地面积
	类型
	一类城市
	二类城市
	三类城市

	
	用地面积
	占地面积
	用地面积
	占地面积
	用地面积
	占地面积

	核心机房
	20亩
	12000平方米
	15亩
	9000平米
	10亩
	6000平方米


注: 

1、一类城市:省会及副省级城市，以及城区人口在300万以上的大城市、特大城市和超大城市;

2、二类城市:城区人口在100-300万的大城市;

3、三类城市:城区人口在100万以下的中小城市。

11.1.2汇聚机房
典型汇聚机房建设面积如下表所示：

表11.1-2典型汇聚机房建设面积
	类型
	建筑面积（平方米）

	
	一类汇聚节点
	二类汇聚节点

	核心机房
	60-80
	100-120


11.2通信局房形式
结合《江西省城市通信基础设施专项规划技术指引》，新建汇聚机房形式考虑的主要因素：经济适用、资源节约、促进共享、环境和谐、易于落地。主要有三种风格简约现代型、极简农家型、仿古民宅型，如下图所示：

[image: image55.jpg]



图11.2-1 汇聚机房示例（简约现代型）

[image: image56.jpg]<

A
s
]
H1
i
]





图11.2-2 汇聚机房示例（极简农家型）

[image: image57.jpg]



图11.2-3 汇聚机房示例（仿古民宅型）

机房类型塔型必须与周边环境相适应，与周边环境相融合。

表11.2-1典型汇聚机房建设面积
	类别
	机房建议类型

	住宅小区
	简约现代型、仿古民宅型

	大型公共建筑区域
	简约现代、仿古民宅型

	厂区、仓储物流区
	极简农家型、简约现代型

	城市公园
	仿古民宅型

	风景区
	仿古民宅型


11.3通信局房设置要求

本规划所涉及的“通信局房”范围主要是指为满足5G承载接入所需的有线接入网和无线接入网中的通信设备机房，包括核心局房、汇聚局房、接入局房三类，具体的原则要求如下:

11.3.1核心机房规划要求

（1）依据《江西省城市通信基础设施专项规划技术指引》的规定和各县（市、区）通信工程规划，同时结合城乡发展规划、通信业务发展趋势等因素，按照大容量、少局所(核心局房)、多业务接入、广覆盖的原则进行建设。

（2）核心局房的建设，应根据城市规划要求和通信实际需要，坚持技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的总体原则，以满足和提高通信生产能力为主要目标。

（3）核心局房局址应选择交通、供水、供电等条件好的地区，优选有通信管道经过或方便进行电力和通信管道建设的地段，应有可靠的电力供应。

（4）局房建设适度需超前，确保通信网络和业务发展，采用绿色局房标准化方案，提高能源利用效率和通信机房利用率。

（5）局房宜由运营商自行建设，不同企业的核心局房分散设置，便于通信管道等基础资源配置，避免突发事件造成大面积通信故障。

（6）核心局房的设置应符合城市规划、环保、节能、消防、抗震、国防、人防等有关要求。

（7）核心局房选址应有安全环境，不应选在生产及储备易燃、易爆材料的建筑物和堆积场附近

（8）局房局址应选择交通、供水、供电等条件好的地区，优选有通信管道通过或方便进行电力和通信管道建设的地段，应有可靠的电力供应；选址应有安全环境，不应选在生产及储备易燃、易爆材料的建筑物和堆积场附近；应选择在地形平坦、地质良好的地段。应避开断层、土坡边缘、地下溶洞、古河道和有可能塌方、滑坡和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地方，不应选择在易受洪水淹没或易受水患侵扰的地区。

11.3.2汇聚机房规划要求
（1）依据《江西省城市通信基础设施专项规划技术指引》的规定和各县（市、区）通信工程规划，同时结合城乡发展规划、通信业务发展趋势等因素，规划新增综合性汇聚机房。

(2) 汇聚机房应根据城市通信网络发展目标，考虑固定通信和移动等多业务的统一承载要求进行布局，结合地理位置，在业务需求多、发展快的重点区域选取，并尽量位于其覆盖范围的中心区域，便于各类业务的接入。
(3) 汇聚机房宜选择在交通较为方便的城市干道交汇区域，利于管道、电力的接入，以便于传输网络的组织。

(4) 汇聚机房建议采用“建、购、租相结合”的原则进行建设，对应新开发区域，

则应根据市政规划用地性质，提前预留汇聚机房用地，或者在新建商业楼宇或市政设施中预留汇聚机房位置。 对于目前租赁的汇聚机房，应有计划、分步骤的促进产权转化，提高机房自有率。

汇聚机房选址前要考虑外电引入条件是否能满足机房需求，优先选址供电局供电。
汇聚机房应设置在地势较高、不易被水淹没、不易渗水的地方；汇聚机房周边

应有较安全外部环境和较好的电磁环境。

（7）对于目前景德镇市运营商租赁的汇聚机房，由三家运营商有计划、分步骤的促进

产权转化，提高汇聚机房自有率，实现景德镇市三家运营商传送网网络结构。

11.3.3接入机房规划要求

接入机房一般为安装有线和无线末端接入设备机房，民用建筑及工业建筑应规划设置通信接入机房，接入机房的设置应满足多家通信企业接入的要求。规划，同时结合城乡发展规划、通信业务发展趋势等因素，规划新增综合性汇聚机房。

接入机房应满足供电、照明、防雷、接地、消防、承重等设备安装空间要求和性能要求。
为便于实现移动通信网络覆盖要求，接入机房应预留移动基站室内设备、室内分布覆盖设备及设施安装条件。
新建住宅小区应按照国家标准设置相应属性和要求的通信机房。
第十二章 通信管道设置引导

12.1 管道体系及容量

12.1.1 管道体系架构
管道网络的架构将采用垂直分层，水平分区的架构，垂直总体分为主干管道和接入管道两个层面，按照道路等级和位置重要性区分，水平面按照城区、市县、乡镇3个区域。

按照道路等级和位置的重要性区分，沿城市快速路、主干路敷设的管道为主干管道，沿次干路和支路敷设的管道为接入管道。水平面按照行政区域总体花费为城区、市县、乡镇等3个区域。沿高速公路、国道和省道敷设，连接城市至县级市和县城的管道称为市县管道，沿县道和乡道敷设，连接县城和乡村的管道称为乡镇管道。

我国把道路分为公路和城市道路两类。

公路按照使用性质可分为国家公路（国道）、省级公路（省道）、县级公路（县道）、乡村道路。一般把国道和省道称为干线，县道和乡村道路成为支线。沿高速公路、国道和省道敷设，连接城市至县级市和县城的管道称为市县管道。沿县道和乡道敷设，连接县城至乡村的管道称为乡镇管道。

城市道路按照最新的建设部颁布的《城市道路交通设计规范》分为四类，分别为：快速路、主干路（原一类道路）、次干路（原二类道路）、支路(原三、四类道路)。快速路是城市中大量、长距离、快速交通服务，它的对向车行道之间设置中间分车带，其进出口采用全控制或者部分控制，主干路是链接城市各主要分区的道路，以交通功能为主，如三幅路或四幅路。次干路是与主干路结合组成道路网，起集散交通的作用，兼有服务功能。支路是为次干路与街坊路的连接线，解决局部地区交通，以服务功能为主。沿城市快速路、主干路敷设的管道为主干管道，沿次干路和支路敷设的管道为接入管道。

本次规划范围主要为主干管道、次干管道和支路及其它管道三部分。

12.1.2管道体系架构
根据上述管道体系架构，各类别管道所承载的光缆情况存在较大的差异，具体的情况如下图:


[image: image58.emf]主

干

管

道

接

入

管

道

城市主

干管道

公路市

县管道

城市接

入管道

公路乡

镇管道

城市快速路

城市主干路

高速公路

国道

  

省道

城市次干道

城市支路

县城道路

县道

  

乡道

传

输

汇

聚

节

点

骨

干

机

楼

基

站

、

营

业

厅

、

集

团

客

户

等

接

入

节

点

骨

干

光

缆

汇

聚

层

光

缆

接

入

层

主

干

光

缆

接

入

层

配

线

光

缆

用

户

引

入

光

缆

网络

层次

管道

层次

覆盖

道路

覆盖

节点

敷设光缆


图12.1-1管道体系架构

表12.1-1 管道管孔规划要求

	使用性质
	规划要求

	用户光缆路由管孔
	根据规划的光（电缆）条数，以1-2孔为主

	中继光缆路由管孔
	根据规划的光（电缆）条数，以2-4孔为主

	核心局房进局站管孔
	根据需求计算，并预留2-3孔备用管孔


12.2 通信管道规划原则

管道规划以上述管道需求为主，规划管道应基本覆盖城市的主要建成区，在保障重点建成区域的同时，管道总体布局匀称平衡，行程通融性好、覆盖面广的管道网络。管道的具体覆盖原则如下：

12.2.1城市主干管道规划原则
(1）城区主干道路是构成城区道路的骨架，而沿上述道路敷设的主干管道也是城区管道网的骨架，是管道网建设的核心和重点，也是各区域之间沟通的纽带，有区域广覆盖的作用。主干管道是城市管道的建设核心和重点，是提高管道连通度的关键因素，属于战略管道范畴，应超前建设。

(2）主干管道应尽快行程覆盖全城的环网状，在局部段落无法自建或建设费用过高时，应尽快考虑在两侧平行的次干道路或支路的管道建设，以代替主干管道，其建设容量应参照主干管道容量，并在后期有机会时可考虑再建。

(3）如又有专管道环区域范围较大，则可在重要的次干道路上建设管道，拆分主干管道覆盖区域，缩小接入距离。

(4）城市主干管道的结构通常可规划为“井”字形和“田”字形，或以这两种结构为基础进行演化。以上结构都属于网状结构的范畴，具有良好的管道连通度，为光缆的敷设提供了多种路由选择。

12.2.2 规划管道建设方式
目前各运营商管道建设方式主要分为自建、共建、租用、购置四种，其中购置与自建占主导地位，今后管道建设方式应加强共建力度，以自建为辅，尽量减少租用的方式。

12.2.3通信管道敷设原则
通信线路在城镇规划区域宜埋地敷设，不再新建架空通信线路，城镇建成区现状架空通信配线应逐步改为埋地敷设。

无特殊情况时，埋地通信传输管道应按城市综合通信管道方式与规划道路同步建设，建设规模应充分考虑规划期需求，避免重复开挖道路。

综合通信管道方案应具备系统性，永久性和经济性等特点

通信管道宜布置在道路西侧或者北侧的慢车道、人行道、绿化带下；无特殊情况，不考虑在快车道布置，应避免在路基尚未稳固及流沙地区布置。

通信管道的管位宜靠近道路红线侧，当与电力电缆同侧敷设时，可布置在电力电缆远离道路红线内侧，除电力电缆外的其他工程管线一般布置的通信管道原有道路红线内侧。

现状道路已建有通信管道的，有条件时，新建综合管道通信应贴临原通信管道建设，并宜在原通信管道远离道路红线的内侧布置。

通信管道与其他地下管线及建筑物间最小净距（管道外壁之间的距离）的一般规定如下表。当道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时，可根据实际情况采取安全措施后减少最小水平净距。

城市通信管道应与电力、水、气等管道规划相衔接，协同建设，城市通信管道

与其他市政管线及建筑物的最小净间距应符合国标《城市工程管线综合规划规范》（2016）的基本要求。 

通信管道路由应结合现状及规划道路布局，应避开细致灾害隐患地区修建管道；

同时应远离电蚀和化学蚀以及地下、地上障碍物较多的路段。

通过桥梁、隧道的通信管道应与桥梁、隧道等规划建设同步，管道敷设可选择

管道、槽道、箱体、附架等方式，并符合桥梁、隧道建设的有关要求。

12.3 通信管道安全性要求

1、传输光缆线路的安全退让距离 

（1）光缆线路距离燃气管道的安全退让距离

——GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》（2006年1月1日起施行）

地下燃气管道与通信电缆之间的水平净距见表12.3-1：
表12.3-1 地下燃气管道与通信电缆之间的水平净距（m）

	项目
	地下燃气管道压力/MPa

	
	＜0.O1
	≤O.2
	≤0.4
	0.8
	1.6

	通信电缆
	直埋（m）
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5

	
	在导管内（m）
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5


高压地下燃气管道与相邻管道之间的水平净距不应小于表2-3中1.6MPa的规定。

——GB 50373—2006《通信管道与通道工程设计规范》（2007年5月1日起施行）

通信管道与通道应避免与燃气管道在道路同侧建设，不可避免时，之间的最小净距见表12.3-2：

表12.3-2 通信管道、通道和地下燃气管道之间的最小净距

	地下管线名称
	平行净距

	燃气管
	压力≤300kPa
	1.0

	
	300kPa＜压力≤800kPa
	2.0


——YD 5102—2010《通信线路工程设计规范》（2010年10月1日起施行）

直埋光缆与燃气管间的最小净距见表12.3-3：

表12.3-3直埋光缆与燃气管间的最小净距m

	名称
	平行时

	高压油管、天然气管
	10.0

	燃气管(压力小于300kPa)
	1.0

	燃气管(压力300～1000kPa)
	2.0


在市区新建光缆管道时，应符合GB 50373—2006《通信管道与通道工程设计规范》的要求。

在不纳入城市建设规划的野外地区新建长途光缆管道时，光缆管道和地下燃气管道之间的最小净距见表12.3-4。

表12.3-4 光缆管道与燃气管间的最小净距m

	名称
	平行时

	燃气管(压力小于300kPa)
	1.0

	燃气管(压力300～800kPa)
	2.0


（2）光缆线路距离其他设施的安全退让距离

(1) YD 5148-2007《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》为通信行业标准，第2.1.4、3.3.1、3.3.2第三款、3.4.2第五款为强制性条文，必须严格执行。

2.1.4 杆路和电力线交越应符合下列要求：

1.杆路与35KV以上电力线应垂直交越，不能垂直交越时，其最小交越角度不得少于45°。

2.光（电）缆应该在电力线下方通过，光（电）缆的第一层吊线与电力杆最下层电力线的间距应符合附录B表B.3架空光（电）缆交越其他电气实施的最小垂直净距要求。

3.3.1 新建杆路应首选水泥电杆，木杆或撑杆应采用注油杆或根部经防腐处理的木杆。

3.3.2 电杆程式的选用应符合下列要求：

3.电杆规格必须考虑设计安全系数K，水泥杆K≥2.0，注油木杆K≥2.2。

3.4.2 拉线安装设计应符合下列要求：

5.在人行道上应尽量避免使用拉线。如需要安装拉线，拉线及地锚位于人行道或人车经常通行的地点，应在离地面高2.0m以下的部位用塑料管或毛竹筒包封，在塑料管或毛竹筒外面并用红白相间色作告警标志。

（2）GB 51158-2015《通信线路工程设计规范》为国家规范，其中第6.4.8、7.4.12、8.3.1、8.3.5条为强制性条文，必须严格执行。

6.4.8 架空线路与其他设施接近或交越时，其间隔距离应符合下述规定。

1、杆路与其他设施的最小水平净距，应符合表12.3-5的规定。

表12.3-5 杆路与其它设施的最小水平净距表

	其它设施名称
	最小水平净距（m）
	备    注

	消火栓
	1
	指消火栓与电杆距离

	地下管、缆线
	0.5～1.0
	包括通信管、缆线与电杆间的距离

	火车铁轨
	地面杆高的4/3倍
	—

	人行道边石
	0.5
	—

	地面上已有其他杆路
	地面杆高的4/3
	以较长杆高为基准。其中，对500kV-750kV输电线路不小于10米，对750kV以上输电线路不小于13米

	市区树木
	0.5
	缆线到树干的水平距离

	郊区树木
	2
	缆线到树干的水平距离

	房屋建筑
	2
	缆线到房屋建筑的水平距离


注：在地域狭窄地段，拟建架空光缆与已有架空线路平行敷设时，若间距不能满足以上要求，可以杆路共享或改用其他方式敷设光缆线路，并满足隔距要求。

架空光（电）缆在各种情况下架设的高度，应不低于表12.3-6的规定。

表12.3-6 架空光（电）缆架设高度表

	名  称
	与线路方向平行时
	与线路方向交越时

	
	架设高度 (m)
	备注
	架设高度 (m)
	备注

	市内街道
	4.5
	最低缆线到地面
	5.5
	最低缆线到地面

	市内里弄(胡同)
	4
	最低缆线到地面
	5
	最低缆线到地面

	铁路
	3
	最低缆线到地面
	7.5
	最低缆线到轨面

	公路
	3
	最低缆线到地面
	5.5
	最低缆线到路面

	土路
	3
	最低缆线到地面
	5
	最低缆线到路面

	房屋建筑物
	
	—
	0.6
	最低缆线到屋脊

	
	
	
	1.5
	最低缆线到房屋平顶

	河流
	
	—
	1
	最低缆线到最高水位时的船桅顶

	市区树木
	
	—
	1.5
	最低缆线到树枝的垂直距离

	郊区树木
	
	—
	1.5
	最低缆线到树枝的垂直距离

	其它通信导线
	
	—
	0.6
	一方最低缆线到另一方最高线条


3、架空光（电）缆交越其他电气设施的最小垂直净距，应不小于表12.3-7的规定。

表12.3-7   架空光（电）缆交越其它电气设施的最小垂直净距表

	其它电气设备名称
	最小垂直净距(m)
	备注

	
	架空电力线路有防雷保护设备
	架空电力线路无防雷保护设备
	

	10kV以下电力线
	2
	4
	最高缆线到电力线条

	35kV至110kV电力线(含110kV)
	3
	5
	最高缆线到电力线条

	110kV至220kV电力线(含220kV)
	4
	6
	最高缆线到电力线条

	220kV至330kV电力线(含330kV)
	5
	—
	最高缆线到电力线条

	330kV至500kV电力线(含500kV)
	8.5
	—
	最高缆线到电力线条

	500kV至750kV电力线(含750kV)
	12
	—
	最高缆线到电力线条

	750kV至1000kV电力线(含1000kV)
	18
	—
	最高缆线到电力线条

	供电线接户线 (注1)
	0.6
	—

	霓虹灯及其铁架
	1.6
	—

	电气铁道及电车滑接线 (注2)
	1.25
	—


注：1. 供电线为被覆线时，光（电）缆也可以在上方交越。

2. 光（电）缆必须在上方交越时，跨越档两侧电杆及吊线安装应做加强保护装置。

3. 通信线应架设在电力线路的下方位置，应架设在电车滑接线和接触网的上方位置

——GB 50373-2006《通信管道与通道工程设计规范》为国家标准，其中第2.0.1、2.0.4、2.0.5、2.0.6、3.0.1第三款和第五款、3.0.3、6.0.1、6.0.2、6.0.3条为强制性条文，必须严格执行。

2.0.1 通信管道与通道规划应以城市发展规划和通信建设总体规划为依据。通信管道建设规划必须纳入城市建设规划。

2.0.4 对于新建、改建的建筑物，楼外预埋通信管道应与建筑物的建设同步进行，并应与公用通信管道相连接。

2.0.5 城市的桥梁、隧道、高等级公路等建筑应同步建设通信管道或留有通信管道的位置。必要时，应进行管道特殊设计。

2.0.6 在终期管孔容量较大的宽阔道路上，当规划道路红线之间的距离等于或大于40m时，应在道路两侧修建通信管道或通道；当小于40m时，通信管道应建在用户较多的一侧、并预留过街管道，或根据具体情况建设。

3.0.1 通信管道与通道路由的确定应符合下列要求：

3 通信管道与通道路由应远离电蚀和化学腐蚀地带。

5 应避免在已有规划而尚未成型，或虽已成型但土壤未沉实的道路上，以及流砂、翻浆地带修建管道与通道。

3.0.3 通信管道与通道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设，不可避免时，通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距，应符合表12.3-8的规定。

表12.3-8 通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距表

	其他地下管线及建筑物名称
	平行净距（m）
	交叉净距（m）

	已有建筑物
	2.00
	-

	规划建筑物红线
	1.50
	-

	给水管
	d≤300mm
	0.50
	0.15

	
	300mm＜d≤500mm
	1.00
	

	
	d＞500mm
	1.50
	

	污水、排水管
	1.00
	0.15

	热力管
	1.00
	0.25

	燃气管
	压力≤300kPa
	1.00
	0.30

	
	300kPa＜压力≤800kPa
	2.00
	

	电力电缆
	35kV以下
	0.50
	0.50

	
	≥35kV
	2.00
	

	高压铁塔基础边
	＞35kV
	2.50
	-

	通信电缆（或通信管道）
	0.50
	0.25

	通信电杆、照明杆
	0.50
	-

	绿化
	乔木
	1.50
	-

	
	灌木
	1.00
	-

	道路边石边缘
	1.00
	-

	铁路钢轨（或坡脚）
	2.00
	-

	沟渠（基础底）
	-
	0.50

	涵洞（基础底）
	-
	0.25

	电车轨底
	-
	1.00

	铁路轨底
	-
	1.50


注：1.主干排水管后铺设时，其施工沟边与管道间的平行净距不宜小于1.5m。

2.当管道在排水管下部穿越时，交叉净距不宜小于0.4m，通信管道应作包封处理。包封长度自排水管道两侧各长2m。

3.在交越处2m范围内，燃气管不应做接合装置和附属设备；如上述情况不能避免时，通信管道应做包封处理。

4.如电力电缆加保护管时，交叉净距可减至0.15m。

6.0.1 通信管道的埋设深度（管顶至路面）不应低于表12.3-9的要求。当达不到要求时，应采用混凝土包封或钢管保护。

表12.3-9 路面至管顶的最小深度表（m）

	类别
	人行道下
	车行道下
	与电车轨道交越

（从轨道底部算起）
	与铁道交越

（从轨道底部算起）

	水泥管、塑料管
	0.7
	0.8
	1.0
	1.5

	钢管
	0.5
	0.6
	0.8
	1.2


6.0.2 进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.40m，管道顶部距人孔上覆底部不应小于0.30m。

6.0.3 当遇到下列情况时，通信管道埋设应作相应的调整或进行特殊设计：

1、 城市规划对今后道路扩建、改建后路面高程有变动时。

2 、与其他地下管线交越时的间距不符合表表12.3-9规定时。

3 、地下水位高度与冻土层深度对管道有影响时。
第十三章 光交箱设置引导

13.1 光缆交接箱规划要求

（1）在根据光缆汇聚点的通信局所布局、光纤用户分布等情况及《江西省城市通信

基础设施专项技术指引》，合理布局光缆交接箱。

（2）光缆交接箱应争取与市政道路管道工程同步建设。落地光缆交接箱与附近人

（手）孔之间应预留不小于2孔的管孔。

（3）光缆交接箱的安装位置应接近用户分布中心，方便主干光缆和配线光缆、接

入光缆的敷设。

（4）光缆交接箱可采用落地、壁挂或架空方式安装，应优选公共绿地或靠近其他

公共弱电设施等稳定地带安装。

（5）室外光交箱应尽量设置在安全、隐蔽、施工维护方便、易于进出线。对于室外        光接箱的美化问题可通过覆盖公益宣传广告等方式处理。

（6）考虑到各运营商对光缆交接箱使用标准存在一定的差异，本次规划中各运营离光缆交接箱不采用合设合设河分设相结合的方式，共设及为共建共享，分设为各自按照自身要求建设自己的光缆交接箱。

（7）为满足5G承载，本次规划建设的主干光交应以576芯大容量光交为主，且由于城区对架空设施的限制，本次规划的光缆交接箱应主要采用落地方式安装，且应优选公共绿地或靠近其他公共弱电设施等稳定地带安装。

13.2 光缆交接箱规划布局原则

主干光缆交接箱总体布局规划应根据道路、小区、商业体分布情况来确定已有的光缆交接箱的覆盖范围，对覆盖范围与下表存在较大的差异情况下，规划增补新的光缆交接箱。

表13.2-1光缆交接箱间距表（建议值）

	名称　
	密集城区
	一般城区、县城
	城郊、工业园

	光缆交接箱间距（米）
	400-500
	500-800
	800-1500


13.3 光缆交接箱占地需求

结合576箱体的行业标准尺寸，并分别考虑同一地点不同运营商建设需求数量情况，光交箱占地面积情况如下：

表13.3-1落地安装占地需求表

	光交容量
	外形尺寸

（高×宽×深：mm）
	占地面积(平方米)

	
	
	独家
	两家
	三家

	576芯双面
	1600x1040x840
	2.5
	5.1
	7.4

	576芯单面
	1600x1640x600
	2.2
	4.3
	6.3



[image: image59.emf]光交

1

光交

2

光交

3

30CM

30CM

30CM

30CM

图13.3-1双面576光交落地安装占地俯视图

13.4 老旧光缆交接箱扩容改造

对部分老城区早期建设光交由于存在光交端子容量可能接近满配的情况，并考虑到管道路由以及位置等方面的因素，建议对容量小于576芯的老旧光交采用原则扩容的建设方案，扩容示意图如下：

[image: image60.png]e CAXA CAD BFRIR2015 - prrusnmitried’) NG S e ety eetm et G A 000 SRR el
B oxp SEE WAV X0 EEE) LEO) wmEN) BRM) IEM SO0W) ®EH)

= H S XD

Jla-@- @ 9oLSmless 5= M sy

CEbd

T E Bylayer - =

I A2 A RO HN YA B AADIAAAA B 20000 0% %A
AW .\
/

6 7% a0 MEKEER B
A E E
e &

W
OB
[

oIl
) B 7 BRERBRKRRE N
o] B\
/LA FRATRA
ELN
b’% ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ml Ll
B 1
&

>





图13.4-1老旧光交扩容改造图（一）

[image: image61.png]



图13.4-2老旧光交扩容改造图（二）

第十四章 通信基础设施规划

14.1 规划基站设置分区和站址密度规划引导

1、规划基站设置分区引导

根据移动通信需求以及景观风貌格局，可以将规划范围划分为3类片区：密集市区、普通市区和边缘区。针对各控规单元特点进行通信基础设施规划，密集市区、普通市区以满足容量为主，边缘区以满足覆盖为主。

表14.2-1 室外基站密度分区规划一览表

	密度分区
	对应区域和用地

	密集市区
	市级中心、副中心、商业、办公中心、二类居住用地、客运交通场站和交通枢纽用地

	普通市区
	社区中心、居住中心、公共管理和公共服务设施用地、商业服务业设施用地、 一类居住用地

	边缘区
	农业及生态结构用地


2、规划站址密度引导

通信基础设施对应于传播环境及话务密度分布情况，站址规划主要依据城市总体规划和控规中各片区的用地性质，不同的用地性质，其话务密度、无线数据业务需求不同，基站覆盖半径也有所差别。

天线挂高影响

随着天线挂高的增加， 基站能够实现最大覆盖半径的增加， 即天线挂高越高覆盖距离就越远。 但通过对天线高度增加产生的增益的变化趋势进行分析， 发现在不同站高下增加天线挂高， 产生的增益是不同的， 呈边际递减趋势。 当天线挂高在 55 米以上时， 天线挂高增加带来的增益增幅越来越微弱， 同时相应的成本也在增加， 而带来的经济效益却很小。

[image: image62.png]EMERPLIE

/ S

(ESHERE (55MBE SHE
#)

/_\ Tiemnonan




[image: image63.png]SRS THEAERR

HRRSTHRMERR
HURE @ | EORRTAEE | [ r o NIRARR (s AR, ] & TN
» as Bt E
28 a5 20 3 318
© s F . )
s ™ % s su
- = s s 3
- . = s =





基站站距和站址密度大致按下表设置：

表14.2-2 平均站间距设定和站址密度表

	序号
	用地名称
	站距
	规划密度

	
	
	（米）
	（基站个数/平方公里）

	1
	居住用地
	250～350
	9.4～18.5

	2
	公共管理与公共服务设施用地
	300～400
	7.2～12.8

	3
	商业服务业设施用地
	250～350
	9.4～18.5

	4
	工业用地
	300～400
	7.2～12.8

	5
	物流仓储用地
	300～400
	7.2～12.8

	6
	道路与交通设施用地
	300～400
	7.2～12.8

	7
	公用设施用地
	250～350
	9.4～18.5

	8
	大面积绿地与广场用地
	400～500
	4.6～7.2 


3、规划节点机房密度引导 

核心局房宜由运营商自行建设，不同企业的核心局房分散设置，便于通信管道等基础资源配置，避免突发事件造成大面积通信故障。本次规划将接入机房按汇聚局房标准规划建设。根据5G通信基站及相关业务需求，原则上各规划单元要保证规划有一个汇聚机房，规划单元面积较小可与相邻规划单元共同规划一个汇聚机房。

4、规划光缆交接箱密度引导 

根据《江西省城市通信基础设施专项技术指引》，主干光缆交接箱总体布局规划应根据道路、小区、商业体分布情况来确定已有的光缆交接箱的覆盖范围，对覆盖范围与下表存在较大的差异情况下，规划增补新的光缆交接箱。

表14.2-3  光缆交接箱间距表（建议值）

	名称　
	密集城区
	一般城区、县城
	城郊、工业园

	光缆交接箱间距（米）
	400-500
	500-800
	800-1500


14.2 通信基础设施问题的解决对策

1、“基站建设的体制和机制不合理”解决对策

规划对现状移动站提出整合措施，将重复、浪费类型的楼面与地面基站统一整合，在规划站点布局中一并考虑。

2、“移动通信基站建设缺乏规划指引和超前性”解决对策

结合规划用地，通过基站的预测，合理的布局基站，并对近、远期站点进行划分，以此解决部分新区信号覆盖空洞等问题。

3、“租赁站址不稳定”解决对策

在铁塔公司成立后，逐步解决历史原因导致的通信基站设施租赁不稳定等问题，建立更长效、更稳定的合作机制。

4、“存在覆盖不达标路段”解决对策

规划通过以点带线、以线带面的站点布局模式，来合理解决信号覆盖不达标的问题。针对密集城区、高层建筑等区域，采取避开高层建筑，或者将同等规模的宏基站转换为相应规模的微基站来解决以上问题。

5、“市政基础设施与城市公共空间未能有效利用”解决对策

规划将合理利用城市内的路灯等市政基础设施进行建设，并确保基站的安全、实用及美观，以缓解城市公共区域内的基站选址与建设难题。

6、“小区覆盖难度较大”解决对策

对于小区内设置基站问题，主要解决办法为采用综合解决方案，建设中采用美化天线、景观塔和仿生树塔的方式；建设微基站以缓解宏基站体量过大的视觉影响。

7、“塔位及塔型与城市规划缺少衔接”解决对策

规划将结合城市用地布局，以及各片区控规的城市设计等内容，对基站的塔位、塔型及色彩提出衔接要求。

8、“公众对通信基站认识有误区，针对基站建设投诉较多”解决对策

充分利用新闻媒体、网络、宣传册、公益广告等手段，可结合相关政府机关，通过连续性的电视广播宣传，报刊、网络、短信及宣传册在特殊时期宣传（如世界环境日）。

9、“伪基站的出现，对信息安全产生影响”解决对策

通过专用检测设备，对伪基站进行监测，并将监测数据提交至相关管理部门，配合其精准打击伪基站。

14.3 通信基础设施规划

14.3.1通信基础设施策略
基站布点根据不同区域的不同情况，进行差异化策略布局。

1、老城区：梳理优化策略

应结合城市发展，重点对现有基站资源进行一定的梳理优化，加大共建共享力度，将基站布点作为地块配套设施，融入到地块建设中去，完善基站布点。

2、新区：逐步覆盖策略

新区的基站布点，主要结合地块开发时序，逐步做到区域布点全覆盖。

3、县城重要景观区域及景区：优化美化策略

在县城重要景观区域及景区，注重基站形式的控制，在深度覆盖的同时，不影响总体景观。

14.3.2存量基站整改规划
1、存量基站整改目标

（1）通过合理整改，提高落地塔的共享率，减少存量中多家运营商重复建设的落地塔桅，减少存量落地塔桅的数量，最大限度利用存量基站以满足其他运营商的新增需求。
（2）通过合理的整改，将存在安全隐患的站点拆除；预判协调城乡要素之间的利益矛盾，促进社会公共利益最大化。
2、存量基站整改规划

根据存量改造目标，进行存量的整合，通过对现有存量站点的共享改造，实现站址资源的共享，满足周边区域信息需求。规划对浮梁县城及主要乡镇区域共整合改造156个基站。

第十五章 通信基础设施规划建设

15.1  规划期限

本规划规划年限为 2020-2035年，其中近期为2020-2025年，远期为2026-2035年。

15.2  规划目标

根据《江西省5G发展规划（2019-2023年）》 、城市建设重点项目分布情况，保障新增景德镇市区域网络覆盖。 积极跟进5G网络发展，提前进行基站站址储备应对5G网络大规模商用,确保浮梁县中心城区及主要乡镇话务密集区域提供良好的业务体验,保障数据业务热点区域的峰值速率,保持网络接通率和网络掉话率等关键指标平稳，提高用户满意度。

15.3  规划通信基础设施建设

本次规划通信基础设施包含宏基站、微基站、通信局房以及通信管道(线)。其中规划新建367个宏基站、4739个微基站、37座通信局房以及144.93公里通信管道（线）。

1、2019-2035年新建基站规划

2019-2023年，浮梁县全县共规划新建156个宏基站站址。其中，地面站100个，楼面站57个。2023年末，浮梁县全县宏基站站址数将达到1334个。

2024-2035年，浮梁县全县共规划新建211个宏基站站址。其中，地面站177个，楼面站34个。2035年末，浮梁县全县通信基站站址数将达到1545个。具体详见表15-1：

表15-1 浮梁县（县、乡、镇）2019-2023年规划新建基站汇总一览表

	区县
	存量（个）
	（2019-2023年）（个）
	（2024-2035年）（个）

	
	地面站
	楼面站
	小计
	地面站
	楼面站
	小计
	2020年末站址达到数(个)
	地面站
	楼面站
	小计
	2023年末站址达到数(个)

	浮梁县中心城区
	75
	154
	229
	85
	24
	109
	338
	108
	21
	129
	467

	主要乡镇
	876
	73
	949
	15
	33
	47
	996
	69
	13
	82
	1078

	合计
	951
	227
	1178
	100
	57
	156
	1334
	177
	34
	211
	1545


2、微站需求预测
由于5G毫米波频段覆盖半径急剧缩小，覆盖站间距约为30-60米，传统建设方式明显不再适合5G毫米波频段建设，5G微站与路灯杆、监控杆等市政杆塔“多杆合一”已成大势所趋。
全市存在大量路灯杆、交通监控杆、公安监控杆等社会资源，这些杆塔资源可直接或经过改造用于5G网络微站建设。
1. 路灯杆、监控杆强度需求
为满足5G微站建设需求，路灯杆、监控杆建设过程中要提前考虑通信需求，每个所需的杆塔可承载重量应不小于120kg，可承载迎风面积应不小于1平方米。
2. 路灯杆、监控杆管线需求
为满足5G微站建设需求，路灯杆、监控杆建设过程中要提前考虑通信需求，预留同路由通信管线。
3. 5G微站建设规划
按照城市的用地开发情况、5G微站的站址密度要求，结合景德镇市城市远期规划布局，合理预判规划区内微站数量，本次预判微站均利用社会资源建。本次规划在规划区预判如下：
2019-2023年，浮梁县中心城区共规划新建991个微基站，2023年末微基站数达到991个；

2024-2035年，景德镇市全市共规划新建3748个微基站，2035年末微基站数达到4739个。

具体详见表15.3-2：

表15.3-2 浮梁县中心城区2019-2035年规划微基站汇总一览表

	区县
	（2019-2023年）
	（2023-2035年）

	
	规划新建
	2023年末到达数（个）
	规划新建
	2035年末到达数（个）

	浮梁县中心城区
	991
	991
	3748
	4739


3、各县（市、区）新建通信局房规划

浮梁县全县共规划新建37座通信局房，规划年末通信局房数量达到48座；

具体详见表15.3-3：

表15.3-3各县（市、区）规划新建节点机房汇总一览表

	序号
	站点编号
	经度
	纬度
	机房类型
	类型

	1
	JF-JDZ-LJ01
	117.14301
	29.344765
	汇聚机房
	乡镇

	2
	JF-JDZ-LJ02
	117.14506
	29.337242
	汇聚机房
	乡镇

	3
	JF-JDZ-LJ03
	117.14664
	29.332343
	汇聚机房
	乡镇

	4
	JF-JDZ-LJ04
	117.15399
	29.355362
	汇聚机房
	乡镇

	5
	JF-JDZ-LJ05
	117.16523
	29.350273
	汇聚机房
	乡镇

	6
	JF-JDZ-LJ06
	117.16198
	29.343501
	汇聚机房
	乡镇

	7
	JF-JDZ-LJ07
	117.17922
	29.358877
	汇聚机房
	乡镇

	8
	JF-JDZ-LJ08
	117.18262
	29.352788
	汇聚机房
	乡镇

	9
	JF-JDZ-LJ09
	117.17047
	29.317168
	汇聚机房
	乡镇

	10
	JF-JDZ-LJ10
	117.18599
	29.361402
	汇聚机房
	乡镇

	11
	JF-JDZ-LJ11
	117.18705
	29.367378
	汇聚机房
	乡镇

	12
	JF-JDZ-FL01
	117.22086
	29.372301
	汇聚机房
	乡镇

	13
	JF-JDZ-FL02
	117.25192
	29.411741
	汇聚机房
	乡镇

	14
	JF-JDZ-FL03
	117.17322
	29.405922
	汇聚机房
	乡镇

	15
	JF-JDZ-FL04
	117.13993
	29.384768
	汇聚机房
	乡镇

	16
	JF-JDZ-JD01
	117.23397
	29.345605
	汇聚局房
	乡镇

	17
	JF-JDZ-JD02
	117.56639
	29.532064
	汇聚局房
	乡镇

	18
	JF-JDZ-JD03
	117.23014
	29.37188
	汇聚局房
	城区

	19
	JF-JDZ-CN01
	117.44854
	29.477512
	汇聚机房
	城区

	20
	JF-JDZ-CN02
	117.15191
	29.775911
	汇聚机房
	城区

	21
	JF-JDZ-CN03
	117.21517
	29.547842
	汇聚机房
	城区

	22
	JF-JDZ-GX01
	117.31849
	29.328469
	汇聚机房
	城区

	23
	JF-JDZ-GX02
	117.14923
	29.326442
	汇聚机房
	城区

	24
	JF-JDZ-GX03
	117.31983
	29.230329
	汇聚机房
	城区

	25
	JF-JDZ-GX04
	117.30787
	29.385864
	汇聚机房
	城区

	26
	JF-JDZ-GX05
	117.39505
	29.468722
	汇聚机房
	城区

	27
	JF-JDZ-GX06
	117.14977
	29.383107
	汇聚机房
	城区

	28
	JF-JDZ-GX07
	117.07583
	29.529591
	汇聚机房
	城区

	29
	JF-JDZ-GX08
	117.44639
	29.656082
	汇聚机房
	城区

	30
	JF-YS-10
	117.36501
	29.770127
	接入机房
	城区

	31
	JF-YS-11
	117.3205
	29.625566
	接入机房
	城区

	32
	JF-YS-12
	117.26289
	29.77479
	接入机房
	城区

	33
	JF-YS-13
	117.17731
	29.850537
	接入机房
	城区

	34
	JF-YS-1
	117.21059
	29.352007
	CRAN机房
	城区

	35
	JF-YS-2
	117.21347
	29.356184
	CRAN机房
	城区

	36
	JF-YS-3
	117.2086
	29.356829
	CRAN机房
	城区

	37
	浮梁镇政府
	117.22746
	29.374261
	接入机房
	城区


4、新建传输线路规划

本次通信管道规划分为主干管道、次干管道部分。根据需求预测和规划原则，规划新建通信管道（线）144.93公里。具体详见表13.3-5：

	编号
	路名
	道路等级
	管程建设需求(KM)
	管孔需求数(孔)
	管孔公里

	
	
	
	
	
	

	
	
	一级主干路
	0.775
	12
	9.3

	LJ-1
	迎宾大道
	一级主干路
	2.59
	12
	31.08

	
	
	一级主干路
	3.771
	12
	45.252

	LJ-2
	金岭大道
	一级主干路
	5.828
	12
	69.936

	LJ-3
	唐英大道
	二级主干路
	4.126
	12
	49.512

	
	
	二级主干路
	4.314
	12
	51.768

	LJ-4
	景盛路
	二级主干路
	7.441
	12
	89.292

	LJ-5
	经七路
	二级主干路
	1.526
	12
	18.312

	LJ-6
	北汽大道
	三级主干道
	4.379
	12
	52.548

	LJ-7
	枫林路
	三级主干道
	2.389
	12
	28.668

	LJ-8
	洪源一路
	次干路
	1.622
	6
	9.732

	
	
	三级主干路
	7.428
	12
	89.136

	LJ-9
	经一路
	次干路
	1.42
	6
	8.52

	LJ-10
	经二路
	次干路
	2.199
	6
	13.194

	LJ-11
	经三路
	次干路
	1.858
	6
	11.148

	LJ-12
	经四路
	次干路
	1.725
	6
	10.35

	LJ-13
	潘家垄路
	次干路
	3.533
	6
	21.198

	LJ-14
	安华南路
	次干路
	3.031
	6
	18.186

	LJ-15
	经五路
	次干路
	2.437
	6
	14.622

	LJ-16
	纬一路
	次干路
	3.597
	6
	21.582

	LJ-17
	南环路
	次干路
	2.521
	6
	15.126

	LJ-18
	纬二路
	次干路
	3.364
	6
	20.184

	LJ-19
	洪源路
	次干路
	1.188
	6
	7.128

	LJ-20
	寺山路
	次干路
	0.264
	6
	1.584

	LJ-21
	铁炉路
	三级主干道
	5.097
	12
	61.164

	LJ-22
	恩达路
	次干路
	2.136
	6
	12.816

	LJ-23
	名坊路
	次干路
	1.707
	6
	10.242

	LJ-24
	罗家滩路
	次干路
	0.633
	6
	3.798

	FL-1
	红塔路
	主干道
	5.567
	12
	66.804

	FL-2
	朝阳大道
	主干道
	3.67
	12
	44.04

	FL-3
	学院路
	主干道
	3.025
	12
	36.3

	FL-4
	建设大道
	主干道
	2.805
	12
	33.66

	FL-5
	新昌路
	主干道
	5.618
	12
	67.416

	FL-6
	工业大道
	主干道
	1.894
	12
	22.728

	FL-7
	金乐大道
	主干道
	3.756
	12
	45.072

	FL-8
	瓷园路
	主干道
	2.061
	12
	24.732

	FL-9
	天祥路
	次干道
	0.936
	6
	5.616

	FL-10
	滨湖西路
	次干道
	3.836
	6
	23.016

	FL-11
	玉岭北路
	次干道
	1.082
	6
	6.492

	FL-12
	玉岭南路
	次干道
	0.631
	6
	3.786

	FL-13
	白居易路
	次干道
	3.494
	6
	20.964

	FL-14
	森林东路
	次干道
	2.057
	6
	12.342

	FL-15
	东山路
	次干道
	4.614
	6
	27.684

	FL-16
	滨江路
	次干道
	1.762
	6
	10.572

	FL-17
	县衙路
	次干道
	4.624
	6
	27.744

	FL-18
	滨江西路
	次干道
	1.787
	6
	10.722

	FL-19
	公园路
	次干道
	1.637
	6
	9.822

	FL-20
	民福路
	次干道
	0.858
	6
	5.148

	FL-21
	三贤街
	次干道
	1.005
	6
	6.03

	FL-22
	兴昌南路
	次干道
	0.675
	6
	4.05

	FL-23
	工业三路
	次干道
	1.903
	6
	11.418

	FL-24
	工业九路
	次干道
	1.725
	6
	10.35

	FL-25
	民强路
	次干道
	1.003
	6
	6.018


第十六章 近期建设规划
16.1 近期规划年限
本规划近期规划年限为2020-2025年。

16.2 近期规划目标
浮梁县5G近期建设主要围绕网络发展，提前进行基站站址储备应对5G网络大规模商用，确保景德镇市话务密集区域良好的业务体验，保障数据业务热点区域的峰值速率，保持网络接通率和网络掉话率等关键指标平稳，提高用户满意度。在网络供给能力、融合应用推广、产业生态汇聚和安全保障体系上取得突破性进展，充分具备将景德镇建成5G融合创新应用和产业集聚发展新高地的创新资源条件。

到2023年，在网络供给能力、融合应用推广、产业生态汇聚和安全保障体系上取得突破性进展，充分具备将景德镇建成5G融合创新应用和产业集聚发展新高地的创新资源条件。

16.3近期规划基站建设
16.3.1 近期存量基站整改规划
规划区内在近期实现存量改造目标，通过对现有504个存量站点的共享改造，实现站址资源的共享，满足周边区域信息需求。
16.3.2城区近期新建基站规划

为满足通信运营商的发展需求，5G信号的提前覆盖，为用户提供满意的宽带服务，结合wifi热点建设，积极推进浮梁智慧县城建设，满足浮梁县信息化建设需求，近期规划新建及改造398个通信基站，其中浮梁县城城区132个。

表16.1 景德镇中心城区近期规划新建基站汇总一览表

	序号
	片区名称
	站点编号
	经度
	纬度
	站型
	建设阶段

	1
	浮梁5G规划01
	117.17674
	29.369674
	地面站
	新址新建
	近期

	2
	浮梁5G规划02
	117.209953
	29.377952
	楼面站
	新址新建
	近期

	3
	浮梁5G规划03
	117.217292
	29.364205
	地面站
	新址新建
	近期

	4
	浮梁5G规划04
	117.242256
	29.380369
	地面站
	新址新建
	近期

	5
	浮梁5G规划05
	117.239391
	29.374012
	地面站
	新址新建
	近期

	6
	浮梁5G规划06
	117.22969
	29.372654
	地面站
	新址新建
	近期

	7
	浮梁5G规划07
	117.113188
	29.340026
	地面站
	新址新建
	近期

	8
	浮梁5G规划08
	117.154681
	29.383695
	地面站
	新址新建
	近期

	9
	浮梁5G规划09
	117.161533
	29.386866
	地面站
	新址新建
	近期

	10
	浮梁5G规划10
	117.157557
	29.387095
	地面站
	新址新建
	近期

	11
	浮梁5G规划11
	117.152445
	29.386696
	地面站
	新址新建
	近期

	12
	浮梁5G规划12
	117.146991
	29.38798
	地面站
	新址新建
	近期

	13
	浮梁5G规划13
	117.147909
	29.396017
	地面站
	新址新建
	近期

	14
	浮梁5G规划14
	117.235847
	29.408639
	地面站
	新址新建
	近期

	15
	浮梁5G规划15
	117.23481
	29.411581
	地面站
	新址新建
	近期

	16
	浮梁5G规划16
	117.239115
	29.411129
	楼面站
	新址新建
	近期

	17
	浮梁5G规划17
	117.237681
	29.414517
	楼面站
	新址新建
	近期

	18
	浮梁5G规划18
	117.238149
	29.418437
	地面站
	新址新建
	近期

	19
	浮梁5G规划19
	117.233854
	29.422837
	地面站
	新址新建
	近期

	20
	浮梁5G规划20
	117.238926
	29.420909
	地面站
	新址新建
	近期

	21
	浮梁5G规划21
	117.240015
	29.416876
	地面站
	新址新建
	近期

	22
	浮梁5G规划22
	117.244322
	29.411987
	地面站
	新址新建
	近期

	23
	浮梁5G规划23
	117.24199
	29.419041
	地面站
	新址新建
	近期

	24
	浮梁5G规划24
	117.245352
	29.416616
	地面站
	新址新建
	近期

	25
	浮梁5G规划25
	117.242091
	29.415008
	地面站
	新址新建
	近期

	26
	浮梁5G规划26
	117.232219
	29.409671
	地面站
	新址新建
	近期

	27
	浮梁5G规划27
	117.235791
	29.416326
	地面站
	新址新建
	近期

	28
	浮梁5G规划28
	117.232615
	29.419606
	地面站
	新址新建
	近期

	29
	浮梁5G规划29
	117.130875
	29.343889
	地面站
	现状搬迁
	近期

	30
	浮梁5G规划30
	117.155353
	29.32397
	楼面站
	新址新建
	近期

	31
	浮梁5G规划31
	117.211683
	29.352961
	地面站
	新址新建
	近期

	32
	浮梁5G规划32
	117.19909
	29.354124
	地面站
	新址新建
	近期

	33
	浮梁5G规划33
	117.202441
	29.357009
	地面站
	新址新建
	近期

	34
	浮梁5G规划34
	117.200447
	29.35793
	地面站
	新址新建
	近期

	35
	浮梁5G规划35
	117.204204
	29.360551
	地面站
	新址新建
	近期

	36
	浮梁5G规划36
	117.21108
	29.364397
	地面站
	新址新建
	近期

	37
	浮梁5G规划37
	117.202274
	29.362567
	地面站
	新址新建
	近期

	38
	浮梁5G规划38
	117.214534
	29.362639
	地面站
	新址新建
	近期

	39
	浮梁5G规划39
	117.230441
	29.374696
	地面站
	新址新建
	近期

	40
	浮梁5G规划40
	117.227374
	29.370999
	地面站
	新址新建
	近期

	41
	浮梁5G规划41
	117.226066
	29.367954
	地面站
	新址新建
	近期

	42
	浮梁5G规划42
	117.223825
	29.366721
	地面站
	新址新建
	近期

	43
	浮梁5G规划43
	117.221279
	29.370336
	地面站
	新址新建
	近期

	44
	浮梁5G规划44
	117.216923
	29.36846
	地面站
	新址新建
	近期

	45
	浮梁5G规划45
	117.199635
	29.380078
	地面站
	新址新建
	近期

	46
	浮梁5G规划46
	117.215493
	29.342304
	地面站
	新址新建
	近期

	47
	浮梁5G规划47
	117.218303
	29.349716
	地面站
	新址新建
	近期

	48
	浮梁5G规划48
	117.219627
	29.360074
	地面站
	现状搬迁
	近期

	49
	浮梁5G规划49
	117.24427
	29.376465
	地面站
	新址新建
	近期

	50
	浮梁5G规划50
	117.24484
	29.373831
	地面站
	新址新建
	近期

	51
	浮梁5G规划51
	117.244978
	29.37164
	地面站
	新址新建
	近期

	52
	浮梁5G规划52
	117.242867
	29.36759
	地面站
	新址新建
	近期

	53
	浮梁5G规划53
	117.24214
	29.371367
	地面站
	新址新建
	近期

	54
	浮梁5G规划54
	117.233695
	29.371261
	地面站
	新址新建
	近期

	55
	浮梁5G规划55
	117.234695
	29.377132
	地面站
	现状搬迁
	近期

	56
	浮梁5G规划56
	117.237627
	29.378214
	地面站
	新址新建
	近期

	57
	浮梁5G规划57
	117.206339
	29.355454
	地面站
	新址新建
	近期

	58
	浮梁5G规划58
	117.206085
	29.364584
	楼面站
	新址新建
	近期

	59
	浮梁5G规划59
	117.207722
	29.367388
	地面站
	新址新建
	近期

	60
	浮梁5G规划60
	117.211408
	29.342102
	地面站
	新址新建
	近期

	61
	浮梁5G规划61
	117.212488
	29.348619
	地面站
	新址新建
	近期

	62
	浮梁5G规划62
	117.210169
	29.347769
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	63
	浮梁5G规划63
	117.184098
	29.331928
	地面站
	新址新建
	近期

	64
	浮梁5G规划64
	117.210484
	29.349826
	地面站
	新址新建
	近期

	65
	浮梁5G规划65
	117.206698
	29.3614
	地面站
	新址新建
	近期

	66
	浮梁5G规划66
	117.210248
	29.361633
	地面站
	现状搬迁
	近期

	67
	浮梁5G规划67
	117.212057
	29.360982
	地面站
	现状搬迁
	近期

	68
	浮梁5G规划68
	117.212116
	29.357692
	楼面站
	新址新建
	近期

	69
	浮梁5G规划69
	117.212234
	29.363107
	楼面站
	新址新建
	近期

	70
	浮梁5G规划70
	117.196761
	29.357054
	地面站
	新址新建
	近期

	71
	浮梁5G规划71
	117.195762
	29.359492
	地面站
	新址新建
	近期

	72
	浮梁5G规划72
	117.1986
	29.360115
	地面站
	新址新建
	近期

	73
	浮梁5G规划73
	117.194179
	29.363031
	地面站
	新址新建
	近期

	74
	浮梁5G规划74
	117.197763
	29.362247
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	75
	浮梁5G规划75
	117.212334
	29.368818
	地面站
	新址新建
	近期

	76
	浮梁5G规划76
	117.225556
	29.375905
	地面站
	新址新建
	近期

	77
	浮梁5G规划77
	117.224408
	29.363374
	地面站
	新址新建
	近期

	78
	浮梁5G规划78
	117.214063
	29.372204
	楼面站
	新址新建
	近期

	79
	浮梁5G规划79
	117.206788
	29.375725
	楼面站
	新址新建
	近期

	80
	浮梁5G规划80
	117.230956
	29.378688
	地面站
	新址新建
	近期

	81
	浮梁5G规划81
	117.215262
	29.346398
	楼面站
	新址新建
	近期

	82
	浮梁5G规划82
	117.218977
	29.351625
	地面站
	新址新建
	近期

	83
	浮梁5G规划83
	117.216992
	29.351831
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	84
	浮梁5G规划84
	117.220727
	29.35411
	楼面站
	新址新建
	近期

	85
	浮梁5G规划85
	117.216102
	29.356553
	楼面站
	新址新建
	近期

	86
	浮梁5G规划86
	117.213591
	29.358977
	地面站
	现状搬迁
	近期

	87
	浮梁5G规划87
	117.216009
	29.359422
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	88
	浮梁5G规划88
	117.216619
	29.360674
	地面站
	新址新建
	近期

	89
	浮梁5G规划89
	117.219253
	29.357821
	地面站
	新址新建
	近期

	90
	浮梁5G规划90
	117.221286
	29.362639
	地面站
	新址新建
	近期

	91
	浮梁5G规划91
	117.216781
	29.354582
	地面站
	新址新建
	近期

	92
	浮梁5G规划92
	117.24697
	29.380482
	楼面站
	新址新建
	近期

	93
	浮梁5G规划93
	117.249002
	29.379228
	地面站
	新址新建
	近期

	94
	浮梁5G规划94
	117.235671
	29.367032
	地面站
	现状搬迁
	近期

	95
	浮梁5G规划95
	117.233685
	29.365983
	地面站
	新址新建
	近期

	96
	浮梁5G规划96
	117.241084
	29.377812
	地面站
	新址新建
	近期

	97
	浮梁5G规划97
	117.236822
	29.379722
	楼面站
	新址新建
	近期

	98
	浮梁5G规划98
	117.23972
	29.384214
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	99
	浮梁5G规划99
	117.242946
	29.383891
	地面站
	新址新建
	近期

	100
	浮梁5G规划100
	117.207271
	29.346876
	地面站
	新址新建
	近期

	101
	浮梁5G规划101
	117.223212
	29.356536
	楼面站
	新址新建
	近期

	102
	浮梁5G规划102
	117.187972
	29.363379
	地面站
	新址新建
	近期

	103
	浮梁5G规划103
	117.238725
	29.381372
	楼面站
	新址新建
	近期

	104
	浮梁5G规划104
	117.196332
	29.364135
	楼面站
	新址新建
	近期

	105
	浮梁5G规划105
	117.201692
	29.37881
	楼面站
	新址新建
	近期

	106
	浮梁5G规划106
	117.157905
	29.314387
	地面站
	新址新建
	近期

	107
	浮梁5G规划107
	117.154675
	29.31468
	地面站
	新址新建
	近期

	108
	浮梁5G规划108
	117.163609
	29.317098
	地面站
	现状搬迁
	近期

	109
	浮梁5G规划109
	117.157596
	29.326868
	地面站
	新址新建
	近期

	110
	浮梁5G规划110
	117.153456
	29.326135
	地面站
	新址新建
	近期

	111
	浮梁5G规划111
	117.145621
	29.321096
	地面站
	现状搬迁
	近期

	112
	浮梁5G规划112
	117.170992
	29.35579
	地面站
	新址新建
	近期

	113
	浮梁5G规划113
	117.137502
	29.323602
	楼面站
	新址新建
	近期

	114
	浮梁5G规划114
	117.133021
	29.327261
	楼面站
	新址新建
	近期

	115
	浮梁5G规划115
	117.161735
	29.340359
	地面站
	新址新建
	近期

	116
	浮梁5G规划116
	117.161849
	29.316229
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	117
	浮梁5G规划117
	117.147342
	29.318368
	地面站
	新址新建
	近期

	118
	浮梁5G规划118
	117.143604
	29.324058
	楼面站
	新址新建
	近期

	119
	浮梁5G规划119
	117.150775
	29.331163
	地面站
	新址新建
	近期

	120
	浮梁5G规划120
	117.150198
	29.328335
	地面站
	新址新建
	近期

	121
	浮梁5G规划121
	117.16568
	29.318704
	楼面站
	新址新建
	近期

	122
	浮梁5G规划122
	117.120708
	29.33541
	地面站
	新址新建
	近期

	123
	浮梁5G规划123
	117.130208
	29.322639
	地面站
	新址新建
	近期

	124
	浮梁5G规划124
	117.177282
	29.350407
	楼面站
	新址新建
	近期

	125
	浮梁5G规划125
	117.204453
	29.345294
	地面站
	新址新建
	近期

	126
	浮梁5G规划126
	117.202655
	29.344267
	地面站
	新址新建
	近期

	127
	浮梁5G规划127
	117.199619
	29.345382
	地面站
	新址新建
	近期

	128
	浮梁5G规划128
	117.198221
	29.347315
	地面站
	新址新建
	近期

	129
	浮梁5G规划129
	117.201358
	29.348551
	地面站
	新址新建
	近期

	130
	浮梁5G规划130
	117.197
	29.3419
	地面站
	新址新建
	近期

	131
	浮梁5G规划131
	117.205
	29.3406
	楼面站
	新址新建
	近期

	132
	浮梁5G规划132
	117.129665
	29.340679
	地面站
	新址新建
	近期

	133
	浮梁5G规划133
	117.165897
	29.338831
	地面站
	新址新建
	近期

	134
	浮梁5G规划134
	117.133502
	29.334288
	地面站
	新址新建
	近期

	135
	浮梁5G规划135
	117.172731
	29.368991
	地面站
	新址新建
	近期

	136
	浮梁5G规划136
	117.170395
	29.363662
	地面站
	新址新建
	近期

	137
	浮梁5G规划137
	117.194842
	29.349573
	地面站
	新址新建
	近期

	138
	浮梁5G规划138
	117.234703
	29.356444
	地面站
	现状搬迁
	近期

	139
	浮梁5G规划139
	117.14695
	29.320799
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	140
	浮梁5G规划140
	117.299158
	29.324634
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	141
	浮梁5G规划141
	117.313024
	29.335163
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	142
	浮梁5G规划142
	117.150355
	29.318804
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	143
	浮梁5G规划143
	117.310764
	29.337354
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	144
	浮梁5G规划144
	117.208569
	29.356611
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	145
	浮梁5G规划145
	117.191971
	29.337161
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	146
	浮梁5G规划146
	117.153271
	29.313301
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	147
	浮梁5G规划147
	117.228573
	29.362104
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	148
	浮梁5G规划148
	117.214836
	29.347751
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	149
	浮梁5G规划149
	117.168041
	29.364343
	地面站
	现状搬迁
	近期

	150
	浮梁5G规划150
	117.210737
	29.744202
	地面站
	现状搬迁
	近期

	151
	浮梁5G规划151
	117.187137
	29.343208
	地面站
	现状搬迁
	近期

	152
	浮梁5G规划152
	117.305611
	29.331131
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	153
	浮梁5G规划153
	117.179667
	29.351877
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	154
	浮梁5G规划154
	117.180775
	29.356927
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	155
	浮梁5G规划155
	117.171454
	29.347222
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	156
	浮梁5G规划156
	117.168435
	29.339446
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	157
	浮梁5G规划157
	117.151423
	29.351768
	地面站
	现状搬迁
	近期

	158
	浮梁5G规划158
	117.160573
	29.343262
	地面站
	现状搬迁
	近期

	159
	浮梁5G规划159
	117.193855
	29.364688
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	160
	浮梁5G规划160
	117.221401
	29.365344
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	161
	浮梁5G规划161
	117.209003
	29.344403
	地面站
	现状搬迁
	近期

	162
	浮梁5G规划162
	117.214911
	29.352661
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	163
	浮梁5G规划163
	117.235662
	29.37772
	地面站
	现状搬迁
	近期

	164
	浮梁5G规划164
	117.233643
	29.380485
	地面站
	现状搬迁
	近期

	165
	浮梁5G规划165
	117.232191
	29.384505
	地面站
	现状搬迁
	近期

	166
	浮梁5G规划166
	117.241659
	29.384683
	地面站
	现状搬迁
	近期

	167
	浮梁5G规划167
	117.315033
	29.334618
	地面站
	现状搬迁
	近期

	168
	浮梁5G规划168
	117.180431
	29.362088
	地面站
	现状搬迁
	近期

	169
	浮梁5G规划169
	117.176869
	29.367099
	地面站
	现状搬迁
	近期

	170
	浮梁5G规划170
	117.283946
	29.316827
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	171
	浮梁5G规划171
	117.289154
	29.324825
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	172
	浮梁5G规划172
	117.302701
	29.326903
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	173
	浮梁5G规划173
	117.315928
	29.333881
	地面站
	现状搬迁
	近期

	174
	浮梁5G规划174
	117.226905
	29.362687
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	175
	浮梁5G规划175
	117.162707
	29.334747
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	176
	浮梁5G规划176
	117.457411
	29.477838
	地面站
	现状搬迁
	近期

	177
	浮梁5G规划177
	117.458726
	29.497381
	地面站
	现状搬迁
	近期

	178
	浮梁5G规划178
	117.578758
	29.549202
	地面站
	现状搬迁
	近期

	179
	浮梁5G规划179
	117.211232
	29.547748
	地面站
	现状搬迁
	近期

	180
	浮梁5G规划180
	117.130911
	29.325541
	地面站
	现状搬迁
	近期

	181
	浮梁5G规划181
	117.134805
	29.331945
	地面站
	现状搬迁
	近期

	182
	浮梁5G规划182
	117.139221
	29.336901
	地面站
	现状搬迁
	近期

	183
	浮梁5G规划183
	117.135388
	29.321858
	地面站
	现状搬迁
	近期

	184
	浮梁5G规划184
	117.145513
	29.306508
	地面站
	现状搬迁
	近期

	185
	浮梁5G规划185
	117.133789
	29.295
	地面站
	现状搬迁
	近期

	186
	浮梁5G规划186
	117.161222
	29.319438
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	187
	浮梁5G规划187
	117.184544
	29.326834
	地面站
	现状搬迁
	近期

	188
	浮梁5G规划188
	117.186491
	29.333471
	地面站
	现状搬迁
	近期

	189
	浮梁5G规划189
	117.165785
	29.348964
	地面站
	现状搬迁
	近期

	190
	浮梁5G规划190
	117.288172
	29.322462
	地面站
	现状搬迁
	近期

	191
	浮梁5G规划191
	117.315871
	29.333577
	地面站
	现状搬迁
	近期

	192
	浮梁5G规划192
	117.316417
	29.331839
	地面站
	现状搬迁
	近期

	193
	浮梁5G规划193
	117.315393
	29.329048
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	194
	浮梁5G规划194
	117.309007
	29.327422
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	195
	浮梁5G规划195
	117.236123
	29.366559
	地面站
	现状搬迁
	近期

	196
	浮梁5G规划196
	117.175319
	29.354081
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	197
	浮梁5G规划197
	117.207421
	29.350791
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	198
	浮梁5G规划198
	117.205117
	29.351831
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	199
	浮梁5G规划199
	117.20155
	29.354659
	地面站
	现状搬迁
	近期

	200
	浮梁5G规划200
	117.243188
	29.373141
	地面站
	现状搬迁
	近期

	201
	浮梁5G规划201
	117.231223
	29.371183
	地面站
	现状搬迁
	近期

	202
	浮梁5G规划202
	117.232004
	29.376663
	地面站
	现状搬迁
	近期

	203
	浮梁5G规划203
	117.204811
	29.366656
	地面站
	现状搬迁
	近期

	204
	浮梁5G规划204
	117.209402
	29.348056
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	205
	浮梁5G规划205
	117.206632
	29.349411
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	206
	浮梁5G规划206
	117.214611
	29.350261
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	207
	浮梁5G规划207
	117.213587
	29.360197
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	208
	浮梁5G规划208
	117.306341
	29.329175
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	209
	浮梁5G规划209
	117.309228
	29.332174
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	210
	浮梁5G规划210
	117.312817
	29.334028
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	211
	浮梁5G规划211
	117.148099
	29.328441
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	212
	浮梁5G规划212
	117.176992
	29.328149
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	213
	浮梁5G规划213
	117.32064
	29.3295
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	214
	浮梁5G规划214
	117.203704
	29.35219
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	215
	浮梁5G规划215
	117.193546
	29.357742
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	216
	浮梁5G规划216
	117.209101
	29.362561
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	217
	浮梁5G规划217
	117.21045
	29.359803
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	218
	浮梁5G规划218
	117.206893
	29.358817
	地面站
	现状搬迁
	近期

	219
	浮梁5G规划219
	117.212243
	29.35
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	220
	浮梁5G规划220
	117.209471
	29.353571
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	221
	浮梁5G规划221
	117.235738
	29.383617
	地面站
	现状搬迁
	近期

	222
	浮梁5G规划222
	117.236962
	29.381458
	地面站
	现状搬迁
	近期

	223
	浮梁5G规划223
	117.239266
	29.383129
	地面站
	现状搬迁
	近期

	224
	浮梁5G规划224
	117.238593
	29.385169
	地面站
	现状搬迁
	近期

	225
	浮梁5G规划225
	117.240235
	29.37973
	地面站
	现状搬迁
	近期

	226
	浮梁5G规划226
	117.314941
	29.332111
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	227
	浮梁5G规划227
	117.314291
	29.333618
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	228
	浮梁5G规划228
	117.309036
	29.331218
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	229
	浮梁5G规划229
	117.315032
	29.335328
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	230
	浮梁5G规划230
	117.314076
	29.334781
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	231
	浮梁5G规划231
	117.314088
	29.338115
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	232
	浮梁5G规划232
	117.226416
	29.357802
	地面站
	现状搬迁
	近期

	233
	浮梁5G规划233
	117.210072
	29.357729
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	234
	浮梁5G规划234
	117.21421
	29.36438
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	235
	浮梁5G规划235
	117.224879
	29.352822
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	236
	浮梁5G规划236
	117.22197
	29.3581
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	237
	浮梁5G规划237
	117.217452
	29.358513
	地面站
	现状搬迁
	近期

	238
	浮梁5G规划238
	117.213333
	29.356111
	地面站
	现状搬迁
	近期

	239
	浮梁5G规划239
	117.21861
	29.35306
	地面站
	现状搬迁
	近期

	240
	浮梁5G规划240
	117.315961
	29.332671
	地面站
	现状搬迁
	近期

	241
	浮梁5G规划241
	117.196064
	29.360668
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	242
	浮梁5G规划242
	117.179678
	29.846596
	地面站
	现状搬迁
	近期

	243
	浮梁5G规划243
	117.448635
	29.476683
	地面站
	现状搬迁
	近期

	244
	浮梁5G规划244
	117.295317
	29.630199
	地面站
	现状搬迁
	近期

	245
	浮梁5G规划245
	117.322887
	29.228432
	地面站
	现状搬迁
	近期

	246
	浮梁5G规划246
	117.149381
	29.386499
	地面站
	现状搬迁
	近期

	247
	浮梁5G规划247
	117.311311
	29.386011
	地面站
	现状搬迁
	近期

	248
	浮梁5G规划248
	117.399645
	29.474493
	地面站
	现状搬迁
	近期

	249
	浮梁5G规划249
	117.084485
	29.52397
	地面站
	现状搬迁
	近期

	250
	浮梁5G规划250
	117.450322
	29.656089
	地面站
	现状搬迁
	近期

	251
	浮梁5G规划251
	117.276611
	29.784811
	地面站
	现状搬迁
	近期

	252
	浮梁5G规划252
	117.216115
	29.752051
	地面站
	现状搬迁
	近期

	253
	浮梁5G规划253
	117.375478
	29.291711
	地面站
	现状搬迁
	近期

	254
	浮梁5G规划254
	117.367076
	29.774516
	地面站
	现状搬迁
	近期

	255
	浮梁5G规划255
	117.316081
	29.333819
	地面站
	现状搬迁
	近期

	256
	浮梁5G规划256
	117.169425
	29.321606
	地面站
	现状搬迁
	近期

	257
	浮梁5G规划257
	117.180901
	29.334501
	地面站
	现状搬迁
	近期

	258
	浮梁5G规划258
	117.311127
	29.330908
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	259
	浮梁5G规划259
	117.213547
	29.356102
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	260
	浮梁5G规划260
	117.17772
	29.324567
	地面站
	现状搬迁
	近期

	261
	浮梁5G规划261
	117.212765
	29.354368
	地面站
	现状搬迁
	近期

	262
	浮梁5G规划262
	117.214746
	29.348073
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	263
	浮梁5G规划263
	117.20869
	29.353382
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	264
	浮梁5G规划264
	117.20869
	29.353372
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	265
	浮梁5G规划265
	117.210733
	29.351939
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	266
	浮梁5G规划266
	117.208258
	29.348699
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	267
	浮梁5G规划267
	117.204165
	29.351257
	地面站
	现状搬迁
	近期

	268
	浮梁5G规划268
	117.171341
	29.316491
	地面站
	现状搬迁
	近期

	269
	浮梁5G规划269
	117.216273
	29.350767
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	270
	浮梁5G规划270
	117.210245
	29.380511
	地面站
	现状搬迁
	近期

	271
	浮梁5G规划271
	117.206604
	29.378287
	地面站
	现状搬迁
	近期

	272
	浮梁5G规划272
	117.204166
	29.356111
	地面站
	现状搬迁
	近期

	273
	浮梁5G规划273
	117.211903
	29.344714
	地面站
	现状搬迁
	近期

	274
	浮梁5G规划274
	117.20512
	29.385691
	地面站
	现状搬迁
	近期

	275
	浮梁5G规划275
	117.210186
	29.375862
	地面站
	现状搬迁
	近期

	276
	浮梁5G规划276
	117.205727
	29.380693
	地面站
	现状搬迁
	近期

	277
	浮梁5G规划277
	117.206712
	29.383035
	地面站
	现状搬迁
	近期

	278
	浮梁5G规划278
	117.209227
	29.384453
	地面站
	现状搬迁
	近期

	279
	浮梁5G规划279
	117.184665
	29.327483
	地面站
	现状搬迁
	近期

	280
	浮梁5G规划280
	117.164054
	29.313127
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	281
	浮梁5G规划281
	117.308201
	29.327231
	地面站
	现状搬迁
	近期

	282
	浮梁5G规划282
	117.151385
	29.351887
	地面站
	现状搬迁
	近期

	283
	浮梁5G规划283
	117.315793
	29.326462
	地面站
	现状搬迁
	近期

	284
	浮梁5G规划284
	117.311111
	29.323131
	地面站
	现状搬迁
	近期

	285
	浮梁5G规划285
	117.314905
	29.325244
	地面站
	现状搬迁
	近期

	286
	浮梁5G规划286
	117.315211
	29.330611
	地面站
	现状搬迁
	近期

	287
	浮梁5G规划287
	117.307914
	29.331547
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	288
	浮梁5G规划288
	117.312941
	29.333948
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	289
	浮梁5G规划289
	117.213497
	29.340617
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	290
	浮梁5G规划290
	117.309171
	29.326489
	地面站
	现状搬迁
	近期

	291
	浮梁5G规划291
	117.21166
	29.347297
	地面站
	现状搬迁
	近期

	292
	浮梁5G规划292
	117.219696
	29.355321
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	293
	浮梁5G规划293
	117.218613
	29.360831
	地面站
	现状搬迁
	近期

	294
	浮梁5G规划294
	117.293647
	29.326441
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	295
	浮梁5G规划295
	117.278821
	29.312671
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	296
	浮梁5G规划296
	117.20855
	29.35675
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	297
	浮梁5G规划297
	117.213724
	29.360076
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	298
	浮梁5G规划298
	117.209053
	29.362329
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	299
	浮梁5G规划299
	117.204434
	29.353167
	地面站
	现状搬迁
	近期

	300
	浮梁5G规划300
	117.289506
	29.324086
	地面站
	现状搬迁
	近期

	301
	浮梁5G规划301
	117.207361
	29.365544
	地面站
	现状搬迁
	近期

	302
	浮梁5G规划302
	117.243063
	29.373213
	地面站
	现状搬迁
	近期

	303
	浮梁5G规划303
	117.578625
	29.546952
	地面站
	现状搬迁
	近期

	304
	浮梁5G规划304
	117.571876
	29.54196
	地面站
	现状搬迁
	近期

	305
	浮梁5G规划305
	117.145721
	29.582091
	地面站
	现状搬迁
	近期

	306
	浮梁5G规划306
	117.166013
	29.342878
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	307
	浮梁5G规划307
	117.277294
	29.316476
	地面站
	现状搬迁
	近期

	308
	浮梁5G规划308
	117.188082
	29.364807
	地面站
	现状搬迁
	近期

	309
	浮梁5G规划309
	117.208603
	29.324058
	地面站
	现状搬迁
	近期

	310
	浮梁5G规划310
	117.146051
	29.323724
	地面站
	现状搬迁
	近期

	311
	浮梁5G规划311
	117.21878
	29.36963
	地面站
	现状搬迁
	近期

	312
	浮梁5G规划312
	117.224464
	29.370617
	地面站
	现状搬迁
	近期

	313
	浮梁5G规划313
	117.18177
	29.354065
	地面站
	现状搬迁
	近期

	314
	浮梁5G规划314
	117.17377
	29.35053
	地面站
	现状搬迁
	近期

	315
	浮梁5G规划315
	117.19673
	29.354965
	地面站
	现状搬迁
	近期

	316
	浮梁5G规划316
	117.196145
	29.362839
	地面站
	现状搬迁
	近期

	317
	浮梁5G规划317
	117.222422
	29.354371
	地面站
	现状搬迁
	近期

	318
	浮梁5G规划318
	117.210298
	29.33023
	地面站
	现状搬迁
	近期

	319
	浮梁5G规划319
	117.104139
	29.259858
	地面站
	现状搬迁
	近期

	320
	浮梁5G规划320
	117.21669
	29.344725
	地面站
	现状搬迁
	近期

	321
	浮梁5G规划321
	117.188656
	29.359421
	地面站
	现状搬迁
	近期

	322
	浮梁5G规划322
	117.085486
	29.193496
	地面站
	现状搬迁
	近期

	323
	浮梁5G规划323
	117.211573
	29.371697
	地面站
	现状搬迁
	近期

	324
	浮梁5G规划324
	117.072495
	29.226035
	地面站
	现状搬迁
	近期

	325
	浮梁5G规划325
	117.078267
	29.186225
	地面站
	现状搬迁
	近期

	326
	浮梁5G规划326
	117.088094
	29.188773
	地面站
	现状搬迁
	近期

	327
	浮梁5G规划327
	117.432412
	29.479019
	地面站
	现状搬迁
	近期

	328
	浮梁5G规划328
	117.160772
	29.342822
	地面站
	现状搬迁
	近期

	329
	浮梁5G规划329
	117.143027
	29.335183
	地面站
	现状搬迁
	近期

	330
	浮梁5G规划330
	117.223954
	29.352131
	地面站
	现状搬迁
	近期

	331
	浮梁5G规划331
	117.21199
	29.366203
	地面站
	现状搬迁
	近期

	332
	浮梁5G规划332
	117.241897
	29.346403
	地面站
	现状搬迁
	近期

	333
	浮梁5G规划333
	117.14774
	29.36788
	地面站
	现状搬迁
	近期

	334
	浮梁5G规划334
	117.328055
	29.32748
	地面站
	现状搬迁
	近期

	335
	浮梁5G规划335
	117.21171
	29.55281
	地面站
	现状搬迁
	近期

	336
	浮梁5G规划336
	117.150848
	29.397408
	地面站
	现状搬迁
	近期

	337
	浮梁5G规划337
	117.064343
	29.218802
	地面站
	现状搬迁
	近期

	338
	浮梁5G规划338
	117.12442
	29.233118
	地面站
	现状搬迁
	近期

	339
	浮梁5G规划339
	117.162387
	29.353745
	地面站
	现状搬迁
	近期

	340
	浮梁5G规划340
	117.150556
	29.317778
	地面站
	现状搬迁
	近期

	341
	浮梁5G规划341
	117.100872
	29.347396
	地面站
	现状搬迁
	近期

	342
	浮梁5G规划342
	117.131227
	29.342411
	地面站
	现状搬迁
	近期

	343
	浮梁5G规划343
	117.137428
	29.407622
	地面站
	现状搬迁
	近期

	344
	浮梁5G规划344
	117.177544
	29.849997
	地面站
	现状搬迁
	近期

	345
	浮梁5G规划345
	117.351238
	29.311877
	地面站
	现状搬迁
	近期

	346
	浮梁5G规划346
	117.03332
	29.21582
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	347
	浮梁5G规划347
	117.031082
	29.272228
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	348
	浮梁5G规划348
	117.060442
	29.273143
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	349
	浮梁5G规划349
	117.17681
	29.367065
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	350
	浮梁5G规划350
	117.269635
	29.774991
	地面站
	现状搬迁
	近期

	351
	浮梁5G规划351
	117.162223
	29.388665
	地面站
	现状搬迁
	近期

	352
	浮梁5G规划352
	117.210703
	29.542478
	地面站
	现状搬迁
	近期

	353
	浮梁5G规划353
	117.44921
	29.66273
	地面站
	现状搬迁
	近期

	354
	浮梁5G规划354
	117.44107
	29.47653
	地面站
	现状搬迁
	近期

	355
	浮梁5G规划355
	117.362127
	29.769501
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	356
	浮梁5G规划356
	117.14684
	29.315578
	地面站
	现状搬迁
	近期

	357
	浮梁5G规划357
	117.30528
	29.38667
	地面站
	现状搬迁
	近期

	358
	浮梁5G规划358
	117.30641
	29.37654
	地面站
	现状搬迁
	近期

	359
	浮梁5G规划359
	117.173284
	29.35535
	地面站
	现状搬迁
	近期

	360
	浮梁5G规划360
	117.33889
	29.34389
	地面站
	现状搬迁
	近期

	361
	浮梁5G规划361
	117.42444
	29.47305
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	362
	浮梁5G规划362
	117.614222
	29.53899
	地面站
	现状搬迁
	近期

	363
	浮梁5G规划363
	117.246142
	29.399128
	地面站
	现状搬迁
	近期

	364
	浮梁5G规划364
	117.12871
	29.31544
	地面站
	现状搬迁
	近期

	365
	浮梁5G规划365
	117.638611
	29.546944
	地面站
	现状搬迁
	近期

	366
	浮梁5G规划366
	117.605015
	29.562093
	地面站
	现状搬迁
	近期

	367
	浮梁5G规划367
	117.482553
	29.486406
	地面站
	现状搬迁
	近期

	368
	浮梁5G规划368
	117.14889
	29.21583
	地面站
	现状搬迁
	近期

	369
	浮梁5G规划369
	117.35841
	29.19967
	地面站
	现状搬迁
	近期

	370
	浮梁5G规划370
	117.295198
	29.288708
	地面站
	现状搬迁
	近期

	371
	浮梁5G规划371
	117.11669813
	29.21473696
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	372
	浮梁5G规划372
	117.10771917
	29.19672113
	地面站
	现状搬迁
	近期

	373
	浮梁5G规划373
	117.13861373
	29.17861686
	地面站
	现状搬迁
	近期

	374
	浮梁5G规划374
	117.26889
	29.62222
	地面站
	现状搬迁
	近期

	375
	浮梁5G规划375
	117.42806
	29.37722
	地面站
	现状搬迁
	近期

	376
	浮梁5G规划376
	117.10528
	29.45639
	地面站
	现状搬迁
	近期

	377
	浮梁5G规划377
	117.187495
	29.358831
	地面站
	现状搬迁
	近期

	378
	浮梁5G规划378
	117.235525
	29.639275
	地面站
	现状搬迁
	近期

	379
	浮梁5G规划379
	117.36808
	29.25445
	地面站
	现状搬迁
	近期

	380
	浮梁5G规划380
	117.191703
	29.858963
	地面站
	现状搬迁
	近期

	381
	浮梁5G规划381
	117.21981
	29.342301
	地面站
	现状搬迁
	近期

	382
	浮梁5G规划382
	117.21183
	29.335395
	地面站
	现状搬迁
	近期

	383
	浮梁5G规划383
	117.322927
	29.228142
	地面站
	现状搬迁
	近期

	384
	浮梁5G规划384
	117.145775
	29.412005
	地面站
	现状搬迁
	近期

	385
	浮梁5G规划385
	117.121175
	29.814229
	地面站
	现状搬迁
	近期

	386
	浮梁5G规划386
	117.47503
	29.42278
	地面站
	现状搬迁
	近期

	387
	浮梁5G规划387
	117.511303
	29.440685
	地面站
	现状搬迁
	近期

	388
	浮梁5G规划388
	117.38357
	29.46052
	地面站
	现状搬迁
	近期

	389
	浮梁5G规划389
	117.083587
	29.368275
	地面站
	现状搬迁
	近期

	390
	浮梁5G规划390
	117.15701
	29.315465
	地面站
	现状搬迁
	近期

	391
	浮梁5G规划391
	117.326111
	29.406066
	地面站
	现状搬迁
	近期

	392
	浮梁5G规划392
	117.285
	29.303603
	地面站
	现状搬迁
	近期

	393
	浮梁5G规划393
	117.19431
	29.385152
	地面站
	现状搬迁
	近期

	394
	浮梁5G规划394
	117.188372
	29.347793
	地面站
	现状搬迁
	近期

	395
	浮梁5G规划395
	117.22166
	29.348393
	地面站
	现状搬迁
	近期

	396
	浮梁5G规划396
	117.180661
	29.358427
	地面站
	现状搬迁
	近期

	397
	浮梁5G规划397
	117.212238
	29.342547
	楼面站
	现状搬迁
	近期

	398
	浮梁5G规划398
	117.16848
	29.33591
	楼面站
	现状搬迁
	近期


表16.2 景德镇中心城区近期规划新建基站汇总一览表

16.4近期通信局房建设
浮梁县近期规划新建37座通信机房，具体详见表16.3：

表16.3 浮梁县近期规划新建通信局房汇总一览表

	序号
	站点编号
	经度
	纬度
	机房类型
	类型

	1
	JF-JDZ-LJ01
	117.14301
	29.344765
	汇聚机房
	乡镇

	2
	JF-JDZ-LJ02
	117.14506
	29.337242
	汇聚机房
	乡镇

	3
	JF-JDZ-LJ03
	117.14664
	29.332343
	汇聚机房
	乡镇

	4
	JF-JDZ-LJ04
	117.15399
	29.355362
	汇聚机房
	乡镇

	5
	JF-JDZ-LJ05
	117.16523
	29.350273
	汇聚机房
	乡镇

	6
	JF-JDZ-LJ06
	117.16198
	29.343501
	汇聚机房
	乡镇

	7
	JF-JDZ-LJ07
	117.17922
	29.358877
	汇聚机房
	乡镇

	8
	JF-JDZ-LJ08
	117.18262
	29.352788
	汇聚机房
	乡镇

	9
	JF-JDZ-LJ09
	117.17047
	29.317168
	汇聚机房
	乡镇

	10
	JF-JDZ-LJ10
	117.18599
	29.361402
	汇聚机房
	乡镇

	11
	JF-JDZ-LJ11
	117.18705
	29.367378
	汇聚机房
	乡镇

	12
	JF-JDZ-FL01
	117.22086
	29.372301
	汇聚机房
	乡镇

	13
	JF-JDZ-FL02
	117.25192
	29.411741
	汇聚机房
	乡镇

	14
	JF-JDZ-FL03
	117.17322
	29.405922
	汇聚机房
	乡镇

	15
	JF-JDZ-FL04
	117.13993
	29.384768
	汇聚机房
	乡镇

	16
	JF-JDZ-JD01
	117.23397
	29.345605
	汇聚局房
	乡镇

	17
	JF-JDZ-JD02
	117.56639
	29.532064
	汇聚局房
	乡镇

	18
	JF-JDZ-JD03
	117.23014
	29.37188
	汇聚局房
	城区

	19
	JF-JDZ-CN01
	117.44854
	29.477512
	汇聚机房
	城区

	20
	JF-JDZ-CN02
	117.15191
	29.775911
	汇聚机房
	城区

	21
	JF-JDZ-CN03
	117.21517
	29.547842
	汇聚机房
	城区

	22
	JF-JDZ-GX01
	117.31849
	29.328469
	汇聚机房
	城区

	23
	JF-JDZ-GX02
	117.14923
	29.326442
	汇聚机房
	城区

	24
	JF-JDZ-GX03
	117.31983
	29.230329
	汇聚机房
	城区

	25
	JF-JDZ-GX04
	117.30787
	29.385864
	汇聚机房
	城区

	26
	JF-JDZ-GX05
	117.39505
	29.468722
	汇聚机房
	城区

	27
	JF-JDZ-GX06
	117.14977
	29.383107
	汇聚机房
	城区

	28
	JF-JDZ-GX07
	117.07583
	29.529591
	汇聚机房
	城区

	29
	JF-JDZ-GX08
	117.44639
	29.656082
	汇聚机房
	城区

	30
	JF-YS-10
	117.36501
	29.770127
	接入机房
	城区

	31
	JF-YS-11
	117.3205
	29.625566
	接入机房
	城区

	32
	JF-YS-12
	117.26289
	29.77479
	接入机房
	城区

	33
	JF-YS-13
	117.17731
	29.850537
	接入机房
	城区

	34
	JF-YS-1
	117.21059
	29.352007
	CRAN机房
	城区

	35
	JF-YS-2
	117.21347
	29.356184
	CRAN机房
	城区

	36
	JF-YS-3
	117.2086
	29.356829
	CRAN机房
	城区

	37
	浮梁镇政府
	117.22746
	29.374261
	接入机房
	城区


16.5近期通信管道建设
浮梁县近期新增通信管道144.93公里，具体情况如下：
	编号
	路名
	道路等级
	管程建设需求(KM)
	管孔需求数(孔)
	管孔公里

	LJ-1
	迎宾大道
	一级主干路
	2.59
	12
	31.08

	
	
	一级主干路
	3.771
	12
	45.252

	LJ-2
	金岭大道
	一级主干路
	5.828
	12
	69.936

	LJ-3
	唐英大道
	二级主干路
	4.126
	12
	49.512

	
	
	二级主干路
	4.314
	12
	51.768

	LJ-4
	景盛路
	二级主干路
	7.441
	12
	89.292

	LJ-5
	经七路
	二级主干路
	1.526
	12
	18.312

	LJ-6
	北汽大道
	三级主干道
	4.379
	12
	52.548

	LJ-7
	枫林路
	三级主干道
	2.389
	12
	28.668

	LJ-8
	洪源一路
	次干路
	1.622
	6
	9.732

	
	
	三级主干路
	7.428
	12
	89.136

	LJ-9
	经一路
	次干路
	1.42
	6
	8.52

	LJ-10
	经二路
	次干路
	2.199
	6
	13.194

	LJ-11
	经三路
	次干路
	1.858
	6
	11.148

	LJ-12
	经四路
	次干路
	1.725
	6
	10.35

	LJ-13
	潘家垄路
	次干路
	3.533
	6
	21.198

	LJ-14
	安华南路
	次干路
	3.031
	6
	18.186

	LJ-15
	经五路
	次干路
	2.437
	6
	14.622

	LJ-16
	纬一路
	次干路
	3.597
	6
	21.582

	LJ-17
	南环路
	次干路
	2.521
	6
	15.126

	LJ-18
	纬二路
	次干路
	3.364
	6
	20.184

	LJ-19
	洪源路
	次干路
	1.188
	6
	7.128

	LJ-20
	寺山路
	次干路
	0.264
	6
	1.584

	LJ-21
	铁炉路
	三级主干道
	5.097
	12
	61.164

	LJ-22
	恩达路
	次干路
	2.136
	6
	12.816

	LJ-23
	名坊路
	次干路
	1.707
	6
	10.242

	LJ-24
	罗家滩路
	次干路
	0.633
	6
	3.798

	FL-1
	红塔路
	主干道
	5.567
	12
	66.804

	FL-2
	朝阳大道
	主干道
	3.67
	12
	44.04

	FL-3
	学院路
	主干道
	3.025
	12
	36.3

	FL-4
	建设大道
	主干道
	2.805
	12
	33.66

	FL-5
	新昌路
	主干道
	5.618
	12
	67.416

	FL-6
	工业大道
	主干道
	1.894
	12
	22.728

	FL-7
	金乐大道
	主干道
	3.756
	12
	45.072

	FL-8
	瓷园路
	主干道
	2.061
	12
	24.732

	FL-9
	天祥路
	次干道
	0.936
	6
	5.616

	FL-10
	滨湖西路
	次干道
	3.836
	6
	23.016

	FL-11
	玉岭北路
	次干道
	1.082
	6
	6.492

	FL-12
	玉岭南路
	次干道
	0.631
	6
	3.786

	FL-13
	白居易路
	次干道
	3.494
	6
	20.964

	FL-14
	森林东路
	次干道
	2.057
	6
	12.342

	FL-15
	东山路
	次干道
	4.614
	6
	27.684

	FL-16
	滨江路
	次干道
	1.762
	6
	10.572

	FL-17
	县衙路
	次干道
	4.624
	6
	27.744

	FL-18
	滨江西路
	次干道
	1.787
	6
	10.722

	FL-19
	公园路
	次干道
	1.637
	6
	9.822

	FL-20
	民福路
	次干道
	0.858
	6
	5.148

	FL-21
	三贤街
	次干道
	1.005
	6
	6.03

	FL-22
	兴昌南路
	次干道
	0.675
	6
	4.05

	FL-23
	工业三路
	次干道
	1.903
	6
	11.418

	FL-24
	工业九路
	次干道
	1.725
	6
	10.35

	FL-25
	民强路
	次干道
	1.003
	6
	6.018


第十七章 环境保护规划

17.1 电磁辐射概况

随着全球越来越多的国家官宣了5G的正式商用，5G能为人们带来的价值也越来越明晰，从4K/8K高清视频，AR/VR新媒体体验，到车联网，智能制造，甚至远程医疗。消费者期待5G带来新的业务体验，社会期待5G带来新的经济增长动力。

从科学定义的角度看，辐射指的是能量以波或是次原子粒子移动的型态传送。辐射的能量从辐射源向所有方向放射。一般可依据其能量的高低及电离物质的能力分类为电离辐射或非电离辐射。

[image: image64.png]F4
(3KHz-300GHz)

FABE

AR AR
10 10° 10* 10° 10° 10° 10 10* 10*
KHz MMz Gz

AErEReT





图16.1-1 辐射类别区分

通俗来说，辐射是能量在空间中的传递。传播能量较小的非电离辐射例如阳光、手机辐射、红外线、微波炉用的微波、收音机用的电磁波等，目前并没有确凿证据可以证明它会提高致病几率，这种辐射主要的作用是热。而电离辐射是指传播能量够高的辐射，如紫外线，X光、宇宙射线、核辐射等，这部分辐射所含的能量足够损坏DNA等分子本身的结构，对人体健康会产生较大损害。

科学界有一句至理名言，任何抛开剂量谈效果的结论都是不负责任的，辐射也是一样，上图根据频率的高低区分了非电离辐射和电离辐射。然而除了频率以外，接触时长，距离，功率等等因素也很重要。例如一次规范的X光照射带来的伤害远远不如在阳光下暴晒一天来的大。100根香蕉共同产生的电离辐射，要大于坐飞机承受的宇宙射线辐射。考虑到人们的健康，全球各区域对移动通信基站所产生的电磁辐射标准做出了明确的定义：

[image: image65.png]CbandfimmWavelR{El

#E (@R WRER | G
10 W/m2 @3500MHz
L S (CNIRE 10 W/m2 @28GHz
047 W/m2 @3500MHz
Sl fud 2W/m2 _@28GHz
WA [ExAm 7 2wW/m2
PEEE, ICNIRP FICNIRP
FEAE, B4, BE IEEE FIIEEE
6W/m2 @3500MHz
L) RS DERS e 22 W/m2 @28GHz
[EEET] ICNIRP FICNIRP
EC ICNIRP FICNIRP
R |@sl, tHE ICNIRP FRICNIRP





图16.1-2 各地区电磁辐射标准

电各种各样的家用电器，诸如微波炉、电磁灶、彩电、电冰箱、空调、电热毯、家用电脑、组合音响等，这些电器给人们带来了极大方便和乐趣，然而科学研究和人们日常生活的实践都表明，家用电器和电子设备在使用过程中都会产生各种不同波长和强度的电磁辐射。如电视机的辐射强度为（正面紧贴显示屏）50微瓦/平方厘米，背面紧贴机壳的辐射强度为40～50微瓦/平方厘米；台式电脑显示器正面的辐射强度为40微瓦/平方厘米；背面的辐射强度更是高达1000微瓦/平方厘米。

而通讯领域常见的手机发射台（以下统称为“移动通信基站”），根据国家标准，其电磁辐射强度均应小于40微瓦/平方厘米。当距离天线正对面10米开外时，绝大多数基站测得的辐射强度小于1微瓦/平方厘米。可见，仅从辐射的强度考虑，基站发射台的辐射低于电视机辐射强度，远远低于台式计算机显示器背面的辐射强度。

其他家用电器的电磁辐射情况见下表。

表16.1-1 家用电器电磁辐射强度（离0.3m处）一览表

	家用电器名称
	电场强度(V/m)
	辐射强度（微瓦/平方厘米）

	电烤箱
	130
	4490 

	电热毯
	250 
	16606 

	电褽斗
	60 
	957 

	搅拌器
	50 
	664 

	电钟
	15 
	60 

	电冰箱
	60 
	957 

	立体声收音机
	90 
	2152 

	吸尘器
	16 
	68 

	白炽灯泡
	2 
	1.1 


注：辐射强度是指将以伏特/米(V/m)的单位的电场强度折算为以微瓦/平方厘米，以便于比较。

再具体看看5G基站的辐射到底有多大。以5G Cband 200W的发射功率为例，在半径为10米的球面空间范围内的电磁辐射强度是200W/4*3.14*10m2=0.159 W/m2，不及中国标准限值的1/3，更是远远低于欧洲和北美的限值

[image: image66.jpg]Bk LiRARIE B 955;?"3 B BRTE

(fgme) (WIFLER®)

mw o - .
Sr——
SR e ARG

i i A
50uwicrt  Auwicnt  4490uwicri  16uwient  50uwient 1. uwient

* T (wwiont )




图16.1-3 家用电器电磁辐射示意图

17.2 基站电磁辐射影响

基站天线一般安装在离地面15～50米高的山坡或建筑物顶的铁塔上，铁塔的外观形状和高度各有不同，但安装在铁塔上的天线大小、形状、工作原理和发射信号功率都是一样的。测试表明，发射功率为20瓦的基站，其天线前10米处的功率密度小于1微瓦/平方厘米，远远低于40微瓦/平方厘米的国家标准。基站天线发射出的电磁波主要向水平方向传输，垂直方向所释放的辐射大部分被大气层和建筑物所吸收，电磁波穿过一般砖墙要衰减6db左右，而穿过带钢筋的墙体要衰减20db左右。因此基站发射天线下方是辐射“盲区”，在垂直方向的辐射强度几乎为0，对人体没有任何伤害。

就全国而言，目前各个城市的每一座电信运营商大楼或其附近都有通信发射塔，对应发射塔的机房内充满了各种现代通信设备与工作人员。然而，从全国职业病防治或各种肿瘤疾病发病率的统计分析来看，几十年来还没有集中于通信工程技术和管理人员的迹象。

1、基站电磁辐射实际监测情况

在我国移动通信发展的过程中，国家、省、市辐射环境监测管理中心或监测站都要按照国家规定的标准，分别对基站逐个进行现场监测。视各地监测情况，测试结论有如下三点共性：

一是任一基站，综合电场强度在移动通信900MHz通信频率带内均低于12伏/米的公众辐射导出限值；二是符合GB175-88环境电磁容许辐射场强一级强度安全标准（10微瓦/平方厘米）要求；三是群众反映强烈的“热点区域”电磁辐射问题，场强测试值均符合工程技术要求与电磁辐射设计安全值。

实际监测证明：基站电磁辐射强度极低，对人体无害。国家环境保护总局环境监测技术中心对中国移动集团对某地2010年前建设的近1600座基站检测情况来看，99%以上的基站公众辐射功率强度低于1微瓦/平方厘米，所有基站公众辐射功率强度低于5微瓦/平方厘米，远远低于国家电磁辐射保护标准（功率密度40微瓦/平方厘米），完全符合“一级安全区”的标准。

2、手机信号强度与电磁辐射的关系

常见的GSM手机在900和1800MHz额定的最大输出功率分别为2瓦和1瓦，由于每个手机在进行通讯时只有1/8个频道连线的使用时间，因此实际使用功率比输出功率小8倍。现行技术标准允许手机功率进行分阶调整，通常GSM900(GSM1800)手机的额定输出功率在2瓦到3.2 毫瓦(1瓦到1.6毫瓦)之间，视通信状况随时改变。一般信号强度高时输出功率低，电磁辐射小；信号强度低时输出功率高，电磁辐射随之增强手机辐射的强弱还与手机制造商的生产技术有关，不同制式、不同品牌、不同型号的手机，辐射强度有差异。同时，手机处于不同状态时的电磁辐射也不同。接通瞬间手机辐射会增强，这是因为刚接通时，信号传输系统尚不稳定，处在最大发射功率状态，也是相对辐射最强的时候；其后，手机辐射迅速降低并保持在稳定状态。

3、基站的合理布局，可降低手机辐射强度手机与基站之间为确保通话质量，自动遵循双方约定的计算机控制程序，动态调整互相之间的通信信道、电磁辐射功率与接收灵敏度。例如，一座覆盖半径在500至700米的基站，相对于该范围内的移动手机而言，距离基站越远，对应信道和手机的发射功率峰值越强。当手机在距基站700米左右的楼内通话时，基站对应信道的发射功率在13瓦左右，手机的发射峰值为2瓦左右；而当手机移动到距基站100至200米的视距范围内时，基站与手机之间对应的信道发射功率将分别自动调节为0.1瓦左右。所以随着基站密度的增大，基站发射功率越来越低，电磁辐射强度也越来越小。

科学、合理布局的基站建设方案，可以满足众多的手机持有者都能在较低的手机发射电磁辐射的情况下，实现可靠的移动通信。目前我国各地基站的建设地址都是在经过科学的设计、合理的布局后确定的，这样既有利于提供通话质量，又有利于降低手机发射功率，便于用户使用手机的同时手机电磁辐射环境保护得到改善。

4、电磁辐射环境的监测

2007年7月31日，环保总局和原信息产业部联合印发了“关于印发《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(试行)”(以下简称《方法》)的文件。并于2007年8月1日起执行，它规定了监测移动通信基站电磁辐射环境的方法，适用于超过GB8701规定豁免水平，工作频率范围在110MHz到40GHz内的移动通信基站、固定终端站等的电磁辐射环境的监测。

在测试范围上，《方法》规定可将监测点位布设在公众可以到达的距离天线最近处，也可根据不同目的选择监测点位。在测试时间上，则由以前连续24小时检测调整为满足限值标准的任意6分钟。在方法里，明确规定了对测试仪器、测试部点、测试物理量以及测试环境的要求，并给出了记录和报告的参考格式。

【豁免范围：对于频率范围为3～300000MHz（移动通信均在此频率范围内），等效辐射功率小于100W的电磁辐射体，可免于管理】

17.3 消防

新建机房、新租机房的基站应该具有相应的消防设备，遵守“预防为主、消防结合”的方针，维护消防安全，保护消防设施，健全防火安全责任制，做到职责到位，任务明确。原有机房的基站如果消防设备不合格或者缺少，应相应增加。对通信机房内的消防设备进行定时检查是否齐备，是否可以正常使用，确保通信机房的安全。

17.4 “三废”防治

机房内的电池组应采用免维护密封铅酸蓄电池，使用时不散发硫酸雾，无“废气”产生；免维护密封铅酸蓄电池也基本杜绝了漏液现象，机房地面不需要水洗，不产生“废水”废弃铅酸蓄电池的固体废物处理，要按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的有关要求进行操作。

在白蚁危害严重的地段敷设光缆，有必要喷洒白蚁防治制剂的，对附近土壤有一定毒性，应采用新型环保白蚁防治制剂，力争将对土壤的毒性影响控制在最小程度。

17.5 基站美化类型

对于城市重点地段及其他景观敏感区域，应采取基站美化措施，以保持与周围整体环境的协调。应用范围主要是：居民小区、旅游景区、市政广场、繁华商业街区、城市中心区域等地点，具体内容参见规划文本第13条。

17.6 5G基站及干扰信号的识别

 17.6.1 5G信号干扰原理分析
[image: image67.png]5G {7 HEPE e fl R m
% LNA/INB

= N

HERITT o B4 £y





图17-1 5G信号干扰C频段卫星作用要素示意图

根据卫星接收系统的设备构成、现阶段所使用设备情况（常用的C频段LNB工作频段3400MHz—4200MHz）以及5G基站所使用的频率范围（3400MHz—3600MHz）；同时依据国际电联ITU-R S.2199-0报告，当进入卫星接收站的干扰信号总功率超过-60dBm时，低噪声变频放大器（以下简称LNB）将产生饱和干扰。结合对现场试验信号的采集及后期实验室的分析测试情况，另一个可能的原因是：经过变频后的L频段5G信号到达接收机的功率过高。当5G干扰信号进入LNB的功率接近-60dBm时，L频段输出的信号功率可达0dBm（如图2所示），依据广播电视行业标准《GY/T 148-2000卫星数字电视接收机技术要求》，卫星接收机的输入电平适应范围是：-65～-30dBm，过高的输入电平可能导致下一级卫星接收机产生饱和干扰或阻塞干扰。

[image: image68.png]



图17-2 经LNB变频放大后的5G信号

 17.6.2 5G基站的识别

区别于2/3/4G基站，5G基站具有显著的外部特性，可以参照下面方法快速区分及辨认所属卫星接收站周边是否存在5G基站，如图所示：红圈部分为5G基站，5G基站与原有基站比，从外形上看，较短较宽，大部分位于杆塔的中下部，少数位于顶部，从图还可以看出三家运营商的5G基站共享在一个铁塔上。

[image: image69.png]



图17-3 5G基站实物辨认图片

图17-4为5G基站近距离拍摄图片：

[image: image70.png]= B B 50 B K 4 KR T A SUDISGHZ A B,
SIS REMEME D E RS

# A RRUSEH) 900M/1800M/2100M 1
Eﬂﬁﬂgﬁ* (2G/3G/4G/NB/eMTC)





图17-4 5G基站近距离辨认图片（来自网络）

 17.6.3 5G信号的识别

中国电信5G信号在3.4~3.5GHz，中国联通5G信号在3.5~3.6GHz，除了工作频段不同外，两家的5G信号从射频频谱上看基本一致。5G信号在频域上的分布与是否有终端使用流量关系密切，现阶段当5G基站开机后，由于没有终端使用下载业务，总功率较低。此时，5G基站主要发射5G NR同步信道块（下文称SSB），由于其具有波束指向性，且瞬时功率较高，持续时间短（仅133.3μs），是现阶段可能干扰C频段卫星接收设施的主要因素，其信号频谱图如图所示，在实测过程中发现，部分基站由于未进行配置，实际信号带宽约为15MHz，如图所示。

[image: image71.png]Ref Value 0.00 dBm

5G| NR [l {5 i 4

ik (SSB

2

5%

¥
qo

142

\

I
[
[
[
|
[
|
[

#Video BW 1.0000 MHz"

g

Span 100 MHz|
Sweep 132 ms (1001 pts),

-265d8m 100 MHz
8265 dBmHz





图17-5 100m距离测量5G空载状态频谱图（最大保持）

[image: image72.png]Keysight Technologies: N9938A, SN: MY56071720

=Ty
ey
Log

100
de/

#Rms
1234

Pavg

FFT

Ref -30.00 dBm

30% {10 Tue, 16 Jul 2019 5:39:10 PM

#atten 0 dB

-1aof

-11of

-120f

{15MHz

ML 35500000 GHz
M2=Off
Ma=off

Center 3.550000 GHz
#Res BW 100.0 kHz

-47.26 dBm
MS=Off
MB=Off

VB 100.0 kHz

‘Span 1500000 MHz
SWp 96.00 ms (401 pts)




图17-6 远距离测量5G空载状态频谱图2（15MHz，最大保持模式）

当有5G终端与基站建立连接且满负荷下载时，频率将占满传输带宽（约100MHz），且基站功率将指向5G终端，此时到达终端处的5G信号功率将达到最大，其频谱图如7所示，实测数据显示：相同位置，该状态下比基站空载状态的平均功率高约25dB（距离约90m处测量）。

[image: image73.png]ORI e A0 S

0aBiy_ Ref -20.00 dBm

Mkr1 3.550 00 GHz]
Band Power -1.645 dBm|

==

fiaas

Center 3.55000 GHz
#Res BW 100 kHz

Span 120.0 Mz,
#VBW 10 kHz" Sweep (#Swp) 122 ms (1001 pts)

Select Trace,
1

Trace Average

View/Blank
Trace on





图17-7 中国联通5G信号下行满载状态信号频谱图

17.6.4 5G基站下行满载信号配置
5G基站下行满载信号配置信息如表17-1及图17-8所示：
表17-1  5G基站下行满载信号参考配置表
	参数名称
	参考配置

	信号占用频段（GHz）
	3.4~3.5/3.5~3.6

	实际使用的RB数
	273个

	实际使用无线频谱带宽
	98.28MHz

	是否采用波束成形技术
	是


[image: image74.png]Option 2: 2.5ms A #E

2:

250

=

oyt

:
BEEE





 图17-8 5G信号时域配置图
17.6.5 应对5G干扰实施方法
C频段广播电视卫星接收设施应对5G干扰采用综合应对方法，即要降低5G信号进入卫星接收设施的功率不超过-60dBm，同时要通过技术改造将对原有卫星接收信号的质量影响降低至最小。目前可以采用以下几种方式减轻来自5G基站的干扰：

一般情况下：
（1）必选：加装C频段滤波器，C频段的波滤器的指标详见附件1
在加装C频段滤波器仍不足以应对5G干扰时，可根据5G干扰情况考虑以下方案：
（2）可选：降低5G基站发射功率、调整5G系统最大辐射方向或下倾角（可增加0-8dB的隔离度）、更换5G基站位置等。

（3）可选：在加装C频段滤波器基础上，更换带滤波能力的低噪声（变频）放大器（LNA/B）；

（4）可选：加装屏蔽网（可增加8-12dB的隔离度）；

（5）可选：更换旁瓣特性好的卫星天线或调整卫星接收点位置；

特殊情况下：
（6）可选：加装L频段滤波器（可增加30dB以上隔离度，但可能产生3dB以上的信号衰减）； 

目前，经过国家无线电监测中心组织的卫星接收站试点改造测试和广播电视规划院测试表明：对于工作在3700—4200MHz的C频段广播电视卫星接收设施加装滤波器是应对干扰的较有效简捷的方式，可按照以下步骤开展加装C频段滤波器工作：

实施改造前，查询并记录台站内正常使用状态下的卫星接收机Eb/N0显示值A；

加装C频段滤波器（改造建议见附件1）；

加装完成后，再次查询并记台站内卫星接收机的Eb/N0显示值B，应保证：A-B≤1。
基站开机后现有卫星业务不受影响：
观察卫星接收机解码后输出至监视器的节目画面，判断节目是否会出现可察觉的损伤，观察节目应覆盖接收信号的所有频道，若出现任何可察觉的视音频损伤，即判定为不合格；
系统相关监测指标未出现异常。
    若加装C频段滤波器后仍无法抵抗5G干扰，可参考附件2 提供的5G干扰排查和解决流程，进一步采取其他减轻5G干扰措施，以卫星业务不受影响为最终目标。
 17.6.6改造设备技术要求
5G基站设置、使用单位采用为3700-4200MHz频段广播电视卫星地球站额外加装的C频段滤波器、屏蔽网，更换上述工作频段的低噪声放大器（LNA）、变频器（LNB）等设备设施，须满足《3000-5000MHz频段第五代移动通信基站与卫星地球站等无线电台（站）干扰协调管理办法》、《C频段广播电视卫星接收站应对5G干扰实施办法（试行）》以及相关行业的标准和规范要求。其中，为广播电视卫星地球站加装的C频段滤波器，在选型阶段，须通过广播电视规划院计量检测中心检测（提供测试报告），技术指标须满足附件1（C频段滤波器性能要求）中的要求，符合技术要求检测通过的厂家及产品型号在广播电视规划院官方网站（www.abp2003.cn）发布。
第十八章 公共功能规划

18.1 重要地区保护与监测功能规划

1、重要水域监测

浮梁县全县重要水域为昌江，为景德镇市居民重要的生活及生产等重要水域，关系到中心城区人民的饮水及生活安全。有必要建立一套“水源监测系统”，以远程监测水位、降雨量和现场图像、为保障水库的水质、适度蓄水和安全度汛提供准确、及时的现场信息。铁塔公司借助国家大力支持通信设施建设的有利契机，以公司战略规划为指导，立足现有基础设施资源，主动挖掘资源价值与想象空间，持续深化行业共享，稳步推进社会化共享、军民共享，积极探索具有铁塔特色的多元化、专业化经营模式。向共享、规模化要效益，拓宽客户线，延伸业务线，丰富收入源，实现公司可持续健康发展。重点拓展空间资源租赁类业务，积极承接公共服务类业务，如重点水库监测，下一步与市水利部门深度合作，切实打造通过以基站为平台搭建整套“水利检测系统”。

2、铁路服务功能

根据国家国家铁路“十三五”发展规划及江西省城际铁路规划(2016-2030)，杭昌高铁黄昌段已纳入相关铁路规划，杭昌高铁黄昌段已正式开工建设。根据三家运营商对4G和5G覆盖原则的要求，场景传播特性、基站设置和工程实施条件等因素，规划铁塔线路沿线的基站站间距市区和县城控制在300m~800m，农村控制在450m~800m。规划站距离铁路垂直距离：新选址站严格控制在100m~200m；现网共址站建议不超过300m。对于垂直距离超过300m且覆盖较差的站点。

杭昌高铁黄昌段浮梁县境内规划如下：
	序号
	规划
	规划站名
	经度
	纬度
	地面站
	类别

	1
	杭昌高铁黄昌段5G规划1
	杭昌高铁黄昌段鹅湖朱村
	117.46656
	29.528136
	35米落地三管塔
	新址新建

	2
	杭昌高铁黄昌段5G规划2
	杭昌高铁黄昌段汪村大桥
	117.46364
	29.523168
	30米落地三管塔
	新址新建

	3
	杭昌高铁黄昌段5G规划3
	杭昌高铁黄昌段鹅湖坑村
	117.460213
	29.519878
	35米落地三管塔
	新址新建

	4
	杭昌高铁黄昌段5G规划4
	杭昌高铁黄昌段鹅湖瑶里火车站
	117.457469
	29.51565
	25米落地三管塔
	新址新建

	5
	杭昌高铁黄昌段5G规划5
	杭昌高铁黄昌段鹅湖金桥特大桥
	117.454586
	29.51224
	25米落地三管塔
	新址新建

	6
	杭昌高铁黄昌段5G规划6
	杭昌高铁黄昌段鹅湖横港里
	117.450276
	29.50814
	35米落地三管塔
	新址新建

	7
	杭昌高铁黄昌段5G规划7
	杭昌高铁黄昌段鹅湖桥溪
	117.447025
	29.503415
	35米落地三管塔
	新址新建

	8
	杭昌高铁黄昌段5G规划8
	杭昌高铁黄昌段鹅湖桥溪一段
	117.443349
	29.499884
	30米落地三管塔
	新址新建

	9
	杭昌高铁黄昌段5G规划9
	杭昌高铁黄昌段鹅湖下京山
	117.439387
	29.496037
	30米落地三管塔
	新址新建

	10
	杭昌高铁黄昌段5G规划10
	杭昌高铁黄昌段鹅湖金桥特大桥南
	117.43525
	29.492365
	30米落地三管塔
	新址新建

	11
	杭昌高铁黄昌段5G规划11
	杭昌高铁黄昌段鹅湖特大桥北
	117.431163
	29.488606
	30米落地三管塔
	新址新建

	12
	杭昌高铁黄昌段5G规划12
	杭昌高铁黄昌段余家垄
	117.426437
	29.484982
	30米落地三管塔
	新址新建

	13
	杭昌高铁黄昌段5G规划13
	杭昌高铁黄昌段鹅湖柏树下
	117.423153
	29.48196
	30米落地三管塔
	新址新建

	14
	杭昌高铁黄昌段5G规划14
	杭昌高铁黄昌段臧湾徐村大桥南
	117.412608
	29.476366
	21米落地组合抱杆
	新址新建

	15
	杭昌高铁黄昌段5G规划15
	杭昌高铁黄昌段臧湾东河特大桥北
	117.407758
	29.413876
	18米落地组合抱杆
	新址新建

	16
	杭昌高铁黄昌段5G规划16
	杭昌高铁黄昌段臧湾徐家坞
	117.402905
	29.471245
	35米落地三管塔
	新址新建

	17
	杭昌高铁黄昌段5G规划17
	杭昌高铁黄昌段臧湾村东
	117.398476
	29.468109
	35米落地三管塔
	新址新建

	18
	杭昌高铁黄昌段5G规划18
	杭昌高铁黄昌段臧湾村
	117.392967
	29.466197
	35米落地三管塔
	新址新建

	19
	杭昌高铁黄昌段5G规划19
	杭昌高铁黄昌段臧湾铺席
	117.388817
	29.464238
	30米落地三管塔
	新址新建

	20
	杭昌高铁黄昌段5G规划20
	杭昌高铁黄昌段臧湾杨家庄隧道东口
	117.385837
	29.462439
	9米落地单抱杆
	新址新建

	21
	杭昌高铁黄昌段5G规划21
	杭昌高铁黄昌段臧湾杨家庄隧道西口
	117.380876
	29.459704
	9米落地单抱杆
	新址新建

	22
	杭昌高铁黄昌段5G规划22
	杭昌高铁黄昌段臧湾石牛山隧道东口
	117.378319
	29.458835
	9米落地单抱杆
	新址新建

	23
	杭昌高铁黄昌段5G规划23
	杭昌高铁黄昌段臧湾石牛山隧道西口
	117.362135
	29.448226
	9米落地单抱杆
	新址新建

	24
	杭昌高铁黄昌段5G规划24
	杭昌高铁黄昌段王港东坞隧道东口
	117.360932
	29.447302
	9米落地单抱杆
	新址新建

	25
	杭昌高铁黄昌段5G规划25
	杭昌高铁黄昌段王港东坞隧道西口
	117.354668
	29.440985
	9米落地单抱杆
	新址新建

	26
	杭昌高铁黄昌段5G规划26
	杭昌高铁黄昌段王港龚村坞大桥
	117.352795
	29.438776
	25米落地三管塔
	新址新建

	27
	杭昌高铁黄昌段5G规划27
	杭昌高铁黄昌段王港建新隧道东口
	117.349968
	29.435941
	9米落地单抱杆
	新址新建

	28
	杭昌高铁黄昌段5G规划28
	杭昌高铁黄昌段王港建新隧道西口
	117.348341
	29.434396
	9米落地单抱杆
	新址新建

	29
	杭昌高铁黄昌段5G规划29
	杭昌高铁黄昌段王港西保坞隧道东口
	117.346231
	29.432502
	9米落地单抱杆
	新址新建

	30
	杭昌高铁黄昌段5G规划30
	杭昌高铁黄昌段王港西保坞隧道西口
	117.343194
	29.429429
	9米落地单抱杆
	新址新建

	31
	杭昌高铁黄昌段5G规划31
	杭昌高铁黄昌段王港炉家坞隧道东口
	117.341127
	29.427824
	9米落地单抱杆
	新址新建

	32
	杭昌高铁黄昌段5G规划32
	杭昌高铁黄昌段王港炉家坞隧道西口
	117.339713
	29.426111
	9米落地单抱杆
	新址新建

	33
	杭昌高铁黄昌段5G规划33
	杭昌高铁黄昌段王港岭上隧道东口
	117.338096
	29.424766
	9米落地单抱杆
	新址新建

	34
	杭昌高铁黄昌段5G规划34
	杭昌高铁黄昌段王港岭上隧道西口
	117.32821
	29.416234
	9米落地单抱杆
	新址新建

	35
	杭昌高铁黄昌段5G规划35
	杭昌高铁黄昌段王港大坞口大桥
	117.325546
	29.414616
	15米落地组合抱杆
	新址新建

	36
	杭昌高铁黄昌段5G规划36
	杭昌高铁黄昌段王港坑口村大桥
	117.321092
	29.411023
	15米落地组合抱杆
	新址新建

	37
	杭昌高铁黄昌段5G规划37
	杭昌高铁黄昌段王港金山村大桥
	117.317337
	29.406283
	30米三管塔
	新址新建

	38
	杭昌高铁黄昌段5G规划38
	杭昌高铁黄昌段王港潘村大桥
	117.312227
	29.402842
	30米三管塔
	新址新建

	39
	杭昌高铁黄昌段5G规划39
	杭昌高铁黄昌段王港跨省道205特大桥
	117.308632
	29.398706
	18米落地组合抱杆
	新址新建

	40
	杭昌高铁黄昌段5G规划40
	杭昌高铁黄昌段王港村中桥
	117.305458
	29.395651
	30米三管塔
	新址新建

	41
	杭昌高铁黄昌段5G规划41
	杭昌高铁黄昌段跨省道205大桥南
	117.304507
	29.392751
	18米落地组合抱杆
	新址新建

	42
	杭昌高铁黄昌段5G规划42
	杭昌高铁黄昌段王港中村隧道东口
	117.302372
	29.39055
	9米落地单抱杆
	新址新建

	43
	杭昌高铁黄昌段5G规划43
	杭昌高铁黄昌段王港中村隧道西口
	117.301369
	29.388437
	9米落地单抱杆
	新址新建

	44
	杭昌高铁黄昌段5G规划44
	杭昌高铁黄昌段王港东河特大桥
	117.299504
	29.386884
	35米三管塔
	新址新建

	45
	杭昌高铁黄昌段5G规划45
	杭昌高铁黄昌段王港东河特大桥一段
	117.297876
	29.382537
	25米三管塔
	新址新建

	46
	杭昌高铁黄昌段5G规划46
	杭昌高铁黄昌段王港东河特大桥二段
	117.296503
	29.376571
	40米三管塔
	新址新建

	47
	杭昌高铁黄昌段5G规划47
	杭昌高铁黄昌段王港东河特大桥三段
	117.29459
	29.371491
	25米三管塔
	新址新建

	48
	杭昌高铁黄昌段5G规划48
	杭昌高铁黄昌段王港前山隧道东口
	117.292848
	29.368166
	9米落地单抱杆
	新址新建

	49
	杭昌高铁黄昌段5G规划49
	杭昌高铁黄昌段王港前山隧道西口
	117.291097
	29.364667
	9米落地单抱杆
	新址新建

	50
	杭昌高铁黄昌段5G规划50
	杭昌高铁黄昌段王港杨家墩中桥
	117.288108
	29.362347
	12米落地组合抱杆
	新址新建

	51
	杭昌高铁黄昌段5G规划51
	杭昌高铁黄昌段高沙隧道东口
	117.286089
	29.359844
	9米落地单抱杆
	新址新建

	52
	杭昌高铁黄昌段5G规划52
	杭昌高铁黄昌段高沙隧道西口
	117.283133
	29.357166
	9米落地单抱杆
	新址新建

	53
	杭昌高铁黄昌段5G规划53
	杭昌高铁黄昌段小麦隧道东口
	117.281462
	29.356197
	15米落地组合抱杆
	新址新建

	54
	杭昌高铁黄昌段5G规划54
	杭昌高铁黄昌段小麦隧道西口
	117.277601
	29.354852
	12米落地组合抱杆
	新址新建

	55
	杭昌高铁黄昌段5G规划55
	杭昌高铁黄昌段天福冲大桥
	117.273477
	29.352346
	25米三管塔
	新址新建

	56
	杭昌高铁黄昌段5G规划56
	杭昌高铁黄昌段瓜棚里大桥
	117.267468
	29.351102
	18米落地组合抱杆
	新址新建

	57
	杭昌高铁黄昌段5G规划57
	杭昌高铁黄昌段腊梨山1号大桥
	117.266613
	29.351309
	15米落地组合抱杆
	新址新建

	58
	杭昌高铁黄昌段5G规划58
	杭昌高铁黄昌段大岭隧道西口
	117.26242
	29.350736
	15米落地组合抱杆
	新址新建

	59
	杭昌高铁黄昌段5G规划59
	杭昌高铁黄昌段大岭共享九景衢大岭
	117.263495
	29.348194
	25米三管塔
	现址改造

	60
	杭昌高铁黄昌段5G规划60
	杭昌高铁黄昌段青龙山共享
	117.258705
	29.34837
	30米三管塔
	现址改造

	61
	杭昌高铁黄昌段5G规划61
	杭昌高铁黄昌段罗家滩
	117.150299
	29.31047
	35米三管塔
	新址新建

	62
	杭昌高铁黄昌段5G规划62
	九景衢洪源罗家滩
	117.153666
	29.313082
	15米组合抱杆
	新址新建

	63
	杭昌高铁黄昌段5G规划63
	九景衢石岭分场
	117.160006
	29.313772
	18米组合抱杆
	现址改造

	64
	杭昌高铁黄昌段5G规划64
	九景衢石岭新村
	117.165011
	29.315499
	25米景观塔
	现址改造

	65
	杭昌高铁黄昌段5G规划65
	九景衢石岭
	117.171318
	29.31628
	25米景观塔
	新址新建

	66
	杭昌高铁黄昌段5G规划66
	杭昌高铁黄昌段玉子亭
	117.176213
	29.319969
	21米落地组合抱杆
	现址改造

	67
	杭昌高铁黄昌段5G规划67
	杭昌高铁黄昌段塑料加工厂
	117.324011
	29.324011
	18米落地组合抱杆
	现址改造

	68
	杭昌高铁黄昌段5G规划68
	杭昌高铁黄昌段景北收费站
	117.183729
	29.328747
	18米落地组合抱杆
	现址改造

	69
	杭昌高铁黄昌段5G规划69
	杭昌高铁黄昌段烟草公司
	117.18755
	29.33274
	9米单抱杆
	现址改造

	70
	杭昌高铁黄昌段5G规划70
	杭昌高铁黄昌段鱼塘坞
	117.192256
	29.335501
	35米三管塔
	新址新建

	71
	杭昌高铁黄昌段5G规划71
	杭昌高铁黄昌段长山口
	117.197803
	29.336616
	30米三管塔
	新址新建

	72
	杭昌高铁黄昌段5G规划72
	杭昌高铁黄昌段电厂
	117.203672
	29.337105
	50米角钢塔
	新址新建

	73
	杭昌高铁黄昌段5G规划73
	九景衢景北大桥共享
	117.209106
	29.336825
	30米三管塔
	现址改造

	74
	杭昌高铁黄昌段5G规划74
	九景衢郭家洲共享
	117.21511
	29.336047
	40米单管塔
	现址改造

	75
	杭昌高铁黄昌段5G规划75
	九景衢洋湖冲三段
	117.219991
	29.336682
	30米三管塔
	现址改造

	76
	杭昌高铁黄昌段5G规划76
	杭昌高铁黄昌段洋湖冲三段
	117.21998
	29.33873
	50米角钢塔
	新址新建

	77
	杭昌高铁黄昌段5G规划77
	九景衢洋湖冲二段
	117.225396
	29.339739
	30米三管塔
	现址改造

	78
	杭昌高铁黄昌段5G规划78
	九景衢火车北站西侧
	117.231496
	29.341577
	35米三管塔
	现址改造

	79
	杭昌高铁黄昌段5G规划79
	九景衢火车北站北侧
	117.238333
	29.343297
	12米落地H杆
	现址改造

	80
	杭昌高铁黄昌段5G规划80
	九景衢火车北站东侧
	117.244534
	29.343448
	30米三管塔
	现址改造

	81
	杭昌高铁黄昌段5G规划81
	九景衢洋湖冲
	117.251117
	29.346775
	30米三管塔
	现址改造

	82
	杭昌高铁黄昌段5G规划82
	杭昌高铁黄昌段景北三岔口一段
	117.219245
	29.333291
	35米三管塔
	新址新建

	83
	杭昌高铁黄昌段5G规划83
	杭昌高铁黄昌段景北三岔口二段
	117.217506
	29.327377
	25米三管塔
	新址新建

	84
	杭昌高铁黄昌段5G规划84
	杭昌高铁黄昌段                            跨省道205大桥南
	117.304507
	29.392751
	18米落地组合抱杆
	新址新建


18.2  5G产业服务功能规划

1.5G相关产业

业界创新驱动5G与垂直行业相结合的业务创新，助力5G产业向“泛网络智能、广业务生态、精智慧运营”方向发展。随着5G与大数据、人工智能、物联网等新兴技术的融合日益紧密。5G应用场景主要包括以下10大应用场景：AR/VR、超高清视频/直播、车联网/远程驾驶、无人机、远程医疗、智慧电力、工业互联网等。

[image: image75.png]



图17.1-1 5G应用十大场景

5G融合应用场景，初期主要以超高清视频、VR/AR为主，后续逐步发展出车联网、无人机、工业互联网等应用。5G融合应用预计时间表如下所示：

[image: image76.png]VR/AR
BB
BN
FAH
THRET
[5Gl
A
Bz
EReRIRE
EBREX




图17.1-2 5G融合应用预计时间表

2.5G产业在景德镇的应用

景德镇大数据发展产业牵头部门，应统筹5G三大典型场景，深度挖掘各垂直领域对5G应用的需求，立足基础，发挥5G优势，突出景德镇特色。通过5G在各垂直领域的应用不断做“新”、做“特”、做“实”，打造“5G+”生态系统，培育起新的经济增长点，提升公共服务水平和民众生活品质，并发挥辐射带动效应，探索形成可复制推广的模式。

借助景德镇大数据产业发展先行契机，开展5G+智慧旅游示范应用；扩展5G在智能制造、柔性制造中的融合创新应用，深化实体经济和数字经济融合发展；立足航空、汽车制造的生态优势，助力智能网联汽车领域发展；在新型智慧城市、智能化农业和智慧旅游方面创新应用，提升智慧城市效能，做强智能化农业示范市、树立智慧旅游品牌效应。

18.3 其他服务功能

利用路灯杆资源赋予无线基站部分公共照明功能；利用目前的铁塔资源（含单管塔、铁塔、拉线塔）可以进行视频监控、气象资料收集监控工作。以服务公众、资源置换、创造社会效益、赢得社会口碑为指导，积极发展公共服务类业务。采取站址类租赁自营、合作经营等多样化的业务发展模式，发挥与现有业务的协同效应，以标准化产品解决方案推进公共服务类业务发展，形成具有规模的综合效能与服务的网络，探索创新型的商业服务模式。以资源置换为手段，开展公共照明业务，体现社会责任感，提升社会影响力。

第十九章 规划实施保障措施

19.1 加强规划统筹

将本次规划内容纳入城乡规划管理体系中，规划确定的通信基础设施数量、地块所在位置在控规中落实，通信基础设施位置可根据实际建设情况调整。

将本规划中确定的通信基础设施建设相关要求纳入到各类项目建设的规划设计条件、批前、批后的规划公示内容中，并与地块建设同步设计、同步施工、同步验收并投入使用。

在审批新建重大场所、各类新区和公共基础设施（例如公路、高铁、地铁、大桥及城市道路）等重大项目时,应要求建设单位对基站、铁塔、机房、室内分布系统、传输管道、通信局房、光交箱等通信配套设施建设所需预留的资源提出意见，应做到依据规划，同步设计、同步施工、同步验收并投入使用。

19.2 新建基站的优化

目前5G现已完成部分标准的制定工作，2019年6月6日，中国工信部为三家运营商及中国广电发放4张5G牌照，为中国5G正式商用提供有力支撑。中国分配给通信运营商的频段部分确定（已确定2.6G、3.5G频段分配），但6GHz以上频段以及毫米波频段尚未明确。因此，基站远期规划布局待5G相关标准明确后还需进行优化。

考虑到在实施过程中规划宏基站受建筑高度、建筑密集度等因素限制，使得规划宏基站难以实施，基站位置可根据实际建设情况进行适当调整，或者由同等规模的微基站进行建设（微基站建设形式详见规划说明第九章）。

19.3 建立信息平台

利用信息化技术，建立一套完整基站数据库，便于基站的查询，利于已有基站的维护管理及规划基站与城市规划的衔接。

19.4 开放公共资源

积极开放各级党、政机关、企事业单位的适宜的屋顶楼面或其他场所，用于移动通信通信基础设施建设。

市政管理部门应支持符合通信基础设施规划和市政管理规定的通信灯杆塔、美化塔改造。

住房和城乡建设部门要督促物业管理企业积极支持移动通信基站单位在住宅小区开展符合规划的移动基站（主要是楼顶站）新建、改建和维护，并按政府有关定价或行业标准收取相关费用。

对涉及公路、铁路、桥梁等设施的移动基站建设，凡是符合相关法律、法规规定以及本规划的，交通部门要积极支持。

鼓励运营商企业和铁塔公司拓展与电力、铁路、市政、公安、交通、住建等行业的合作领域，推进资源双向开放共享，有效降低建网成本和设施租赁成本。

19.5完善配套政策

对成规模、重大通信基础设施建设项目,列为各级重点项目进行管理。自然资源部门要加大对通信基础设施站址建设用地支持力度，进一步简化审批手续，加快权证办理，减免相关费用。

生态环境部门协调推进通信基站建设环境影响评价工作，优化强化新形势下通信基站环境管理。

供电单位要加大对基站等通信设施的供电保障力度,对其用电报装、线路租挂、电力抢修建立优先保障机制。

19.6 推进共建共享

中国铁塔景德镇分公司需深入推进共建共享，优化通信基础资源整合、开展技术创新应，以提高存量资源共享率为出发点，加强对铁塔、机房等基站配套设施与公共交通类(地铁、铁路、高速公路、机场、车站)、建筑楼宇类(大型场馆、大型商务楼宇、党政机关办公楼) 重点场所的传统无源室内分布系统建设需求统筹，能够共享的不得新建。除电信普遍服务项目外，基础电信企业原则上不得自建上述设施。

中国铁塔景德镇分公司应通过与运营商、设备厂家组成联合技术创新项目组，开展技术攻坚，研发创新型非塔类新型微基站点；通过各类技术创新手段提高了基站共享率，提升对公共资源的利用率，从而实现通信集约发展，盘活通信基础资源。

严格控制铁塔新建独享。铁塔公司和其他独立铁塔运营企业拟新建铁塔承接仅一家基础电信企业需求的，必须书面告知其他基础电信企业，并将相关情况报送相应共建共享协调机构；其他基础电信企业应在10个工作日内反馈共享租用需求，未按时反馈的，视为无共享租用需求。

19.7 加强通信基础设施保护力度

任何单位或者个人不得阻扰铁塔公司依法从事基础设施的设置和维护，不得非法拆除、损坏依法设置的基础设施，不得私自强行关停，否则由公安机关依法处理，对典型案件应挂牌督办、公开曝光。

不得在埋有地下管道、通信光(电)缆的地面上倾倒含酸、碱、盐等腐蚀性的废渣；不得在危及通信基础设施安全的范围内堆放易燃易爆炸物品或实施烧荒、爆破等行为；不得收购无合法来源证明的废旧通信光缆等通信基础设施及来源不明的铜、铝、铅等有色金属。公安机关应当及时查处破坏、盗窃通信基础设施及其他危害通信基础设施安全的违法犯罪行为。

因规划调整确需迁移通信基础设施或者采取防护措施的，建设单位应和通信基础设施产权人协商，就迁移补偿、防护措施等达成协议，并办理相关手续后方可施工，所需费用由建设单位承担。因建设项目施工造成通信基础设施毁坏的，建设单位应承担通信基础设施修复费用和因通信基础设施损坏引起的相关责任。相关单位在审批建设项目时，应当充分考虑通信基础设施建设和保护需要。对可能影响通信基础设施安全运行的，相关部门应当和通信管理机构协调解决。各级政府和有关部门不得非法强制拆除、擅自改动或者迁移通信基础设施。因城乡规划建设、城区改造等情况确需改动或者迁移的，应当事先征得通信基础设施产权人同意，并依法给予补偿。

以暴力、威胁、围堵、破坏手段阻扰依法批准设立的通信基础设施建设、运行的， 由公安机关依法依规进行处理。违反本办法，应给于治安管理处罚的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》进行处罚；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

19.8 加大科普宣传

无线通信管理部门要会同景德镇铁塔公司、运营商企业等加强电磁辐射知识的科普宣传教育。利用国家电信日、信息消费活动、环境保护日等时机，加大对公众普遍关注的基站设置、电磁辐射等相关知识的宣传力度。尤其要动员各通信运营商利用服务网点多、业务渗透广的优势，加大基站辐射正面宣传力度，抢占主动宣传阵营，规避负面影响；同时，应加大基站建设规划的宣贯力度，避免投机分子抢占站址范围内土地使用问题等。
本地化宣传媒体要充分利用报刊、互联网、微信、微博等各类媒体，以群众喜闻乐见、通俗易懂的形式开展宣传，消除群众对移动基站电磁辐射的误解，营造加快移动基站建设的良好氛围。

19.9 加强组织保障力度

成立县、乡镇两级政府主要领导任组长的“浮梁县5G通信基础设施规划建设协调组”，明确浮梁县5G通信基础设施规划建设协调牵头负责部门，浮梁铁塔公司负责浮梁县区域内5G通信基础设施建设落地，并参与控规、修规等相关规划的评审，共同研究推进浮梁县区域内5G通信基础设施建设工作。

从以下几个方面继续推进5G通信基础设施规划落地工作：

1、5G通信基础设施规划落地，除了探索公共绿地站址模式，还应该涉及楼顶站、乡镇绿地、农村建站模式等多种典型建站场景模式，兼顾效率建站，逐个探索，打通并固化流程，需要制定一个计划，实现明确如何使站址合法化的审批流程；

2、浮梁县政府审批流程与景德镇市政府略有不同，需针对本区域的实际，制定计划，抓紧完成绿化带建站的审批流通打通，并整理一套审批“绿色通道”；

3、进一步研究如何优化县级的审批流程，在此基础上，争取县政府支持，召集相关部门讨论，对于流程能够简化、优化，且形成纪要或文件。 
抄送：县委各部门、县纪委办、县人大办、县政协办、县人武部

保障科、县法院、县检察院、群众团体、新闻单位

浮梁县人民政府办公室                2022年12月27日印发

  



_1234567890.vsd
主干管道


接入管道


城市主干管道


公路市县管道


城市接入管道


公路乡镇管道


城市快速路


城市主干路


高速公路


国道  省道


城市次干道


城市支路


县城道路


县道  乡道


传输汇聚节点


骨干机楼


基站、营业厅、集团客户等接入节点


骨干光缆


汇聚层光缆


接入层主干光缆


接入层配线光缆


用户引入光缆


网络层次


管道层次


覆盖道路


覆盖节点


敷设光缆



_1234567891.vsd
光交1


光交2




