# 桐源水库防洪抢险应急预案

- 1  总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(一)、小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，桐源水库属小(一)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及赣汛电[2018]13号文件《关于落实2018年水库安全度汛措施的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2  基本情况

- 2.1  工程概况

水库位于鹅湖镇邓村村委会桐源村。1972年修建，水库控制集雨面积1.8平方公里，总库容17.9万立方米，兴利库容12.8万立方米，防洪库容5.0万立方米，最大坝高125.5米，最大坝长72米。溢洪道底板高程123.25米，底宽3.5米，最大泄洪量0.2m3/s。设计洪水标准为20年一遇，灌溉放水采取现浇砼有压马蹄管型放水，涵管直径1.2米×0.8米，灌溉面积600亩，是一座以灌溉为主的小（二）型水库。水库投入运行后，正常高水位为123.25米（即离坝顶2.25米），最高水位为124.5米（即离坝顶1.0米），其主要安全问题为：通过2014年国家除险加固项目建设目前未出现其它主要问题，汛期对大坝坚持值班观察。。

- 在水库下游加强汛期防护的居民点、农田及重要设施有：桐源、冷水坑、徐村、柳溪、桥头等农田，人口1800人，房屋400栋，农田2000亩。

- 3  应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人： 邵萍洋 镇党委副书记、镇长  13807986561

直接责任人： 朱跃龙 党委委员 13979826113

技术责任人：苏茂开 农业农村办公室副主任 13979868113

巡查责任人：汪智浩 巡查员 17779828033

3.2  队伍保障

队长：邓小金 13607982715

副队长：汪智浩 17779828033

队员：余山年、余秋富、余旺晴、余金树、余年林、戴冬九、余满年、余林发、余金根、余金林、余清泉、邓志明。

- 3.3  物资保障

- 储备编织袋150条，块石5m3，，沙卵石10m3，树木10根。

- 3.4  其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别由通信、交通、电力部门提供保障。

- 4  巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：

1.大坝有无渗漏险情出现；

2.斜管是否正常泄洪；

3.溢洪道有无堵塞塌方。

巡查方式：现场巡查。

巡查频次：1月1日至3月31日，每7天至少巡查观测记录1次;4月1日至6月30日，每天至少巡查观测记录1次;7月1日至9月30日，每2天至少巡查观测记录1次;10月1日至12月31日，每7天至少巡查观测记录1次。并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5  人员转移与安置

- 桐源水库出现险情，下游危险区主要是桐源、冷水坑、徐村、下河东自然村群众。

- 一、转移安置主要负责人

县

程文芳 县政协主席 13807986561

张华勐 副县长、县公安局局长 13807986356

- 刘  涛 县人武部副部长 18979883113

- 乡（镇）

- 朱跃龙 党委委员 13979826113

- 村委会

邓小金 村书记、主任 13607982715

- 二、转移方案

转移对象：桐源、冷水坑、徐村、下河东自然村群众。

转移路线：桐源、冷水坑自然村群众到邓村小学、徐村自然村群众到后山高地、下河东自然村群众到柳溪小学。

安置点：安全区群众家。

人员转移命令方式： 警报器、鸣锣、手机通知。

- 民政办做好有关食品和生活用品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，乡政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。负责人胡友开，13979837240。

- 乡卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施，做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。负责人毛锡金，13707988558。

- 交管站负责交通管制，联系转移车辆，负责人黄后明，13507981126。

- 6 附图和附表

图1. 桐源水库位置、转移路线示意图

附表：2024年桐源水库防洪抢险应急预案简表

桐源水库位置、转移路线示意图

| ## 2024年桐源水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县鹅湖镇 位置：邓村 所在流域及河系：饶河昌江支流东河水系 高程： 黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位（m） | 设计洪水标准 | 设计洪水位（m） | 校核洪水标准 |  | 校核洪水位（m） |
|  | 小（二）型 | 斜墙土坝 | 鹅湖镇政府 |  | 0.99 | 17.9 | 123.25 | 123.25 | 3.3% | 124.27 | 0.33% |  | 124.61 |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |  |
|  | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |
|  | 邵萍洋 | 镇党委副书记、 镇长 | 13907980701 | 朱跃龙 | 镇党委委员 | 13979826113 | 苏茂开 | 农业农村办公室副主任 | 13979868113 | 汪智浩 | 水库安全管理员 |  | 17779828033 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮梁县（市） |  |  |  | 鹅湖（镇） |  |  |  | 邓村村委会 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 |  | 电话 |  |
|  | 程文芳 张华勐 刘涛 | 县政协主席 副县长、县公安局局长 县人武部副部长 | 13807986561 13807986356 18979883113 |  | 朱跃龙 | 党委委员 | 13979826113 |  | 邓小金 | 村书记、主任 |  | 13607982715 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  |  | 转移交通工具 |  |
|  | 鹅湖镇 | 邓村村 | 铜源、冷水坑 |  | 180 | 400 | 邓村村委会 | 1.5 | 详见转移路线示意图 |  |  | 步行 |  |
|  | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 徐村、 |  | 40 | 120 | 柳溪小学 | 2 | 详见转移路线示意图 |  |  | 步行 |  |
|  | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 下河东 |  | 80 | 260 | 柳溪小学 | 2 | 详见转移路线示意图 |  |  | 步行 |  |