# 梅岭水库防洪抢险应急预案

- 1  总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，梅岭水库属小(二)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2  基本情况

- 2.1  工程概况

梅岭水库工程位于江西省浮梁县瑶里镇汪湖村,距景德镇市 70km,地理位置东经 117°09'12.72"北纬 29°21'34.52"。集雨面积11.70km2，主河道长度 3.69km，主河道比降为56.83%。水库校核洪水位 468.93m(黄海高程，下同)，总库容27.10x104m3;;设计洪水位 468.33m，相应库容 25.60x104m3;;水库正常蓄水位466.42m，相应库容 21.00x104m3;死水位 456.42m，相应库容7.0x104m3。水库是一座发电为主的小(二)型水库。

该水库2022年实施除险加固，2023年完工。主要问题是汛期时来水量大。

2.2水库下游防洪形势

水库下游加强汛期防护的居民点、居民主要是梅岭、楼前组村民小组：人口283户、963人，房屋283栋，农田：270亩。

梅岭水库由瑶里镇人民政府管理，配备有水库安全管理员1名。

水库主要存在问题：汛期雨量大，水位涨的快，处置方法：主汛期控制水位，尽量空出库容，后汛期在开始蓄水。

- 2.2  防洪调度方式

水库防洪调度方式由瑶里镇水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下，腾出库容，有计划、有目的控制水位。

- 2.3  历史险情及抢险情况

无。

- 3  应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：吴俊君   党委副书记  镇长  18279882839

直接责任人：李繁     副镇长    15179891230

技术责任人：郑接胜   水利站长    15907989399

巡查责任人：胡瑶平   管理员      13617982366

- 水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式等.

临时指挥负责人：童中庆 ，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式：13767819292。汪云翔、职责：组织人员安全转移，联系方式：13617984646。张良旺，职责：组织人员抢险和物质准备，联系方式：13657981980

- 3.2  队伍保障

队  长： 汪云翔  13617984646

成  员： 汪家有、张良旺、张社达 、李扬平、汪醉川

胡新旺、胡海滨、章  婕、 汪国良、张新保

张社发、张新炎、胡瑶平、 张文炳、张  斌、

张冬开、 张新忠、汪海清

- 3.3  物资保障

梅岭水库储备块石5方、砂石5方存放在水库坝边上，木桩10根在水库管理站。物资管理人胡瑶平，手机13617982366

- 3.4  其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别有通信、交通、电力部门提供保障。

- 4  巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：现场巡查

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5  人员转移与安置

水坑坞水库出现险情，下游危险区主要是水坑坞组群众群众。

转移安置负责人  汪云翔13617984646

转移对象       梅岭、楼前组群众。

转移路线        转移至后面高处、梅岭小学

安置点          安全区梅岭小学

人员转移命令方式  警报器、鸣锣、手机通知

民政办做好有关食品和生活品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，镇政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。负责人程国斌13767847005。

镇卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。负责人冯俊峰13307987598。

交管站负责交通管制，联系转移车辆，负责人张秋养13507989396。

- 6 附图和附表

图1. 水库地理位置示意图

注：若下游有重要设施或重要保护对象，在图中予以标注。

图2. 水库枢纽平面布置图

图3. 人员转移安置示意图

附表： 2024 年   梅岭   水库防洪抢险应急预案简表

梅岭水库位置图、转移路线图

| 2024年梅岭水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县瑶里镇 位置：五华村汪胡 所在流域及河系：东河昌江支流东河水系 高程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 |  |  |  | 集雨面积（km2） |  | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位 |  |  | 设计洪水标准 |  | 设计洪水位 | 校核洪水标准 |  | 校核洪水位 |  |
|  | 小（二）型 | 浆砌石溢流坝 | 瑶里镇政府 |  |  |  | 11.7 |  | 27.1 | 467 | 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  |  | 直接责任人 |  |  |  |  | 技术责任人 |  |  |  |  |  | 巡查责任人 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |  | 姓名 |  | 单位 及职务 |  | 电话 | 姓名 | 单位及职务 |  |  | 电话 |  | 姓名 | 单位 及职务 |  | 电话 |  |
|  | 吴俊君 | 党委副书记 镇长 | 18279882839 |  | 李繁 |  | 副镇长 |  | 15179891230 | 郑接胜 | 水管站站长 |  |  | 15907989399 |  | 胡瑶平 | 水库管理员 |  | 13617982366 |  |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮梁县（市） |  |  |  |  |  |  | 瑶里镇（镇） |  |  |  |  | 东埠村委会 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 电话 |  |  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 汪云翔 | 村主任 |  | 13617984646 |  |  |  | 张良旺 | 支委委员 | 13657981980 |  |  | 程国斌 |  | 民政办主任 |  |  | 13767847005 |  |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  | 自然村 |  | 居住高程(m) |  | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移安置地 |  | 转移距离(km) | 转移路线 |  |  |  |  | 转移交通工具 |  |  |
|  | 瑶里镇 | 五华村委会 |  | 梅岭、楼前 |  |  |  | 283 | 963 | 后山高处 |  | 1 | 梅岭小学 |  |  |  |  | 步行 |  |  |