# 蛤蟆坞水库防洪抢险应急预案

- 1  总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，蛤蟆坞水库属小(二)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2  基本情况

- 2.1  工程概况

蛤蟆坞水库位于瑶里镇东埠村委会境内，地处东经117°31'13.49"北纬29°29'28.95"左右，建于1964年7月，库区流域面积0.62平方公里，总库容10.1万立方米，设计洪水标准为20年一遇。

2.2水库下游防洪形势

水库下游加强汛期防护的居民点、居民主要是勺溪、勺新组村民小组：人口60户、236人，房屋53栋，农田：河东一至五组280亩、杨家墩组100亩、勺溪组300亩、勺新组120亩。

蛤蟆坞水库由瑶里镇人民政府管理，配备有水库安全管理员1名。

水库主要存在问题：汛期雨量大，水位涨的快，处置方法：主汛期控制水位，尽量空出库容，后汛期在开始蓄水。

- 2.2  防洪调度方式

水库防洪调度方式由瑶里镇水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下，腾出库容，有计划、有目的控制水位。

- 2.3  历史险情及抢险情况

该水库在1998年，当时溢洪道还未降低拓宽，水位上涨很快，大坝危险，当时镇政府组织人员值班巡查。

- 3  应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：吴俊君   党委副书记  镇长     18279882839

直接责任人：李繁     副镇长    15179891230

技术责任人：郑接胜   水利站长    15907989399

巡查责任人：徐孙平   管理员      13767814878

- 水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式等.

临时指挥负责人：李繁 ，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式：15179891230。徐孙平、职责：组织人员安全转移，联系方式：13767814878

李水良，职责：组织人员抢险和物质准备，联系方式：

- 13657983331

- 3.2  队伍保障

队  长： 方秋元  15879985921

成  员： 陈春明、黄根生、潘冬养 、胡少峰、许东顺

李泽华、周春来、徐新平、 杨秋开、马树良

方福元、李顺发、胡观林、 齐金荣、方林田、

彭新发、 洪新泉、马国华、方金花

- 3.3  物资保障

蛤蟆坞水库储备块石5方、砂石5方存放在水库坝边上，木桩10根在水库管理站。物资管理人方秋元，手机15879985921

- 3.4  其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别有通信、交通、电力部门提供保障。

- 4  巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：现场巡查

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5  人员转移与安置

水坑坞水库出现险情，下游危险区主要是水坑坞组群众群众。

转移安置负责人  方秋元15879985921

转移对象       勺新、勺溪组群众。

转移路线        转移至后面高处群众家

安置点          安全区群众家

人员转移命令方式  警报器、鸣锣、手机通知

民政办做好有关食品和生活品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，镇政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。负责人程国斌13767847005。

镇卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。负责人冯俊峰13307987598。

交管站负责交通管制，联系转移车辆，负责人张秋养13507989396。

- 6 附图和附表

图1. 水库地理位置示意图

注：若下游有重要设施或重要保护对象，在图中予以标注。

图2. 水库枢纽平面布置图

图3. 人员转移安置示意图

附表： 2024 年   蛤蟆坞   水库防洪抢险应急预案简表

蛤蟆坞水库位置图、转移路线图

| 2024年蛤蟆坞水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县瑶里镇 位置：东埠村勺溪组 所在流域及河系：东河昌江支流东河水系 高程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 |  |  |  | 集雨面积（km2） |  | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位 |  |  | 设计洪水标准 |  | 设计洪水位 | 校核洪水标准 |  | 校核洪水位 |  |
|  | 小（二）型 | 斜墙土坝 | 瑶里镇政府 |  |  |  | 0.62 |  | 9.8 | 120.7 | 120.7 |  |  | 3.3% |  |  |  |  |  |  |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  |  | 直接责任人 |  |  |  |  | 技术责任人 |  |  |  |  |  | 巡查责任人 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |  | 姓名 |  | 单位 及职务 |  | 电话 | 姓名 | 单位及职务 |  |  | 电话 |  | 姓名 | 单位 及职务 |  | 电话 |  |
|  | 吴俊君 | 党委副书记 镇长 | 18279882839 |  | 李繁 |  | 副镇长 |  | 15179891230 | 郑接胜 | 水管站站长 |  |  | 15907989399 |  | 徐孙平 | 水库管理员 |  | 13767814878 |  |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮梁县（市） |  |  |  |  |  |  | 瑶里镇（镇） |  |  |  |  | 东埠村委会 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 电话 |  |  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 方秋元 | 村主任 |  | 15879985921 |  |  |  | 李水良 | 副主任 | 13657983331 |  |  | 程国斌 |  | 民政办主任 |  |  | 13767847005 |  |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  | 自然村 |  | 居住高程(m) |  | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移安置地 |  | 转移距离(km) | 转移路线 |  |  |  |  | 转移交通工具 |  |  |
|  | 瑶里镇 | 东埠村委会 |  | 勺溪、勺新组 |  |  |  | 60 | 236 | 后山高处 |  | 0.1 | 后山 |  |  |  |  | 步行 |  |  |