大元坞水库防洪抢险预案

## 1 总则

### 1.1 编制目的

根据水库防洪要求，有效防御水库山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制大元坞水库防洪抢险应急预案。

### 1.2 编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及根据浮水字【2024】4号《关于认真做好2024年水旱灾害防御准备工作的通知》文件精神以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

## 2 基本情况

### 2.1 工程概况

大元坞水库位于兴田乡潭口村潭六组，大坝坝址所处地理位置为东径117°21′45″，北纬29°42′27″，距兴田乡24km，属饶河昌江支流北河水，大元坞水库始建于1965年9月，1966年2月竣工。总库容13.7万m3，主要建筑物有斜管、大坝、涵管、溢洪道及值班房组成，涵管及斜管位于大坝右边，溢洪道及值班房位于大坝左边。水库主要以防洪和灌溉为主，灌溉耕地面积300亩，保护下游人口13余人。大元坞水库2013年4月经相关部门进行安全鉴定需要进行险加固，2013年8月份经景德镇市水利规划设计院设计列入浮梁县2013年病险水库除险加固工程，并经过上级竣工验收合格。

大元坞水库设施安全管理交由兴田乡人民政府管理，运行管理由兴田乡水利工作站负责，维修养护管理工作由兴田乡人民政府管理，工作管理人员1名。

工程经过除险加固后无主要问题，目前主要存在的问题就是降大雨上游流下的漂浮杂物，需要工作人员定时打捞。

时打捞干净。

### 2.2 防洪调度方式

水库防洪调度方式由兴田乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

### 2.3 历史险情及抢险情况

2020年溢洪道过水1.5米深，水库高水位运行，并组织抢险人员疏通溢洪道杂物，排除险情。

## 3 应急保障

### 3.1 组织保障

3.1组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：周  媛    乡 长           13576418967

主管责任人：张 聪     常务副乡长      13807987156

管理责任人：汪发开    潭口村支部书记  15179835077

技术责任人：胡碧飞   水利站长        13879847737

巡查责任人：肖金武    巡查员         15079871317

### 3.2 队伍保障

第一组工程抢险组

组长：王敏源 18079852477成员：李君荣、周新涛、刘里成、袁鸿翔、谢非凡、王祉睿、姚炜、卢洁伟、冯诗麒、苏杭、

第二组安全转移队

组长：汪发开 15179835077 成员：潭口村委会、村小组人员

第三组后勤保障组

组长：刘琳子  成员：兴田乡人民政府工作人员

### 3.3 物资保障

大元坞水库储备袋类150条、块石5立方、砂卵石10立方、木桩10根，存放在水库上，物质管理人员肖金武，手机15079871317。

### 3.4 其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作。

## 4 巡查与险情处置

### 4.1 巡查与险情报告

4.1巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

### 4.2 险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测。

## 5 超标准洪水与溃坝洪水防御方案

### 5.1 超标准洪水防御方案

### 5.2 溃坝洪水防御方案

## 6 人员转移与安置

大元坞水库出现险情，下游危险区主要是潭六组村民。

转移安置负责人汪发开 15179835077

转移对象      潭六组群众

转移路线      村后小道

安置点        村后高地

人员转移命令方式 鸣锣

交通管制 交管站凌华民

## 7 附图和附表

### 7.1 附图

### 7.2 附表

| 防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）： |  |  |  |  |  | 位置： | 江西省景德镇市浮梁县兴田乡 |  | 所在流域及河系: |  |  |  | 高程系统： |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 |  |  | 管理机构 | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） |  | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计洪水位 | 校核洪水标准 |  | 校核洪水位 |  |
|  | 小二型 |  |  |  |  | 1.84 | 13.7 |  | 81.7 | 81.7 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛责任人 | 政府责任人 |  |  |  | 主管部门责任人 |  |  | 管理部门责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 |  | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 周媛 | 乡长 |  | 13576418967 | 张聪 | 常务副乡长 | 13807987156 | 汪发开 | 村支部书记、主任 | 15179835077 | 胡碧飞 | 水务站站长 | 13879847737 | 肖金武 | 水库管理员 | 15079871317 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  |  |  | 村委会 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 电话 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 张聪 |  | 常务副乡长 |  | 13807987156 |  | 汪发开 |  | 村支部书记、主任 |  | 15179835077 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  | 自然村 | 居住高程(m) |  | 转移户数(户) |  | 转移人口(人) | 转移安置地 |  | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 兴田乡 | 潭口村 |  | 潭六组 | 65 |  | 6 |  | 13 | 安全区群众家 |  | 0.05 | 村后路 |  | 步行 |  |