占冲水库防洪抢险应急预案

1.总则

1.1编制目的

根据水库防洪要求，有效防御水库山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制占冲水库防洪抢险应急预案。

1.2编制依据

本预案制定依据有中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及《中华人民共和国防汛条例》和江西省实施《中华人民共和国水法》办法与市、县防汛抗旱指挥部下达的文件精神为依据

2.基本情况

2.1工程概况

占冲水库位于西河支流，建于1973年，最近于2011年9月进行除险加固，于2012年8月竣工。坝高16.8米，坝长67米，防水涵0.6米，溢洪道宽12米，该大坝经过维修土质良好，无险情，该库容为106万立方米，水库属小一型水库，限汛水位73.8米，正常蓄水位73.8米，灌溉面积1600亩，是下游群众种植各种经济作物的有力保障。

占冲水库由三龙镇人民政府管理配备水库安全管理员2名。

水库主要存在问题是暴雨后山上被水冲下的灌木杂物，发现情况及时打捞干净。

2.2防洪调度方式

水库防洪调度方式由三龙镇水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

2.3历史险情及抢险情况

1998年溢洪道过水1米深，水库高水位运行，并组织抢险人员疏通溢洪道杂物，排除险情。

3.应急保障

3.1组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：王歆建 县政协副主席 13707984182

主管责任人：刘少龙 党委副书记 15807982656

管理责任人：董国清  村书记  13767931985

技术责任人：方进恩  水务站站长 13507985976

巡查责任人：程五根  水库安全管理员 13155766987

董伟华 水库安全管理员 15179803315

（2）水库临时指挥部组成：

- 临时指挥部负责人：黄城坚 党委副书记、镇长

- 职责：

- 1.根据汛情，及时做出工作部署;

- 2.协调解决水库大坝防洪安全管理的重大问题;

- 3.组织防洪抢险和重大事件的应急处置;

- 4.负责向上级政府责任人报告重大事件。

- 成员：刘少龙 党委副书记

- 职责：

- 1.监督指导水库开展防洪调度;

- 2.组织防汛安全检查;

- 3.指导防洪抢险和重大事件的应急处置;

- 4.组织防汛知识和技能培训;

- 5.负责向上级防汛部门报告重大事件。

- 方进恩  水务站站长

- 职责：

- 1.组织制订水库防洪调度运用计划(度汛方案)及应急预案;

- 2.指导防汛准备;

- 3.指导防洪调度;

- 4.指导防洪抢险和重大事件的应急处置。

- 董国清  村书记

- 1.组织制订水库防洪调度运用计划(度汛方案)及应急预案;

- 2.开展防汛安全检查,做好防汛准备;

- 3.开展防洪抢险和重大事件的应急处置;

- 4.组织职工参加防汛知识培训;

- 5.负责向防汛部门报告险情和重大事件。

程五根  水库安全管理员

- 董伟华 水库安全管理员

- 1.执行水库防洪调度运用计划（度汛方案）及应急预案;

- 2.开展巡查、雨水情观测,做好记录;

- 3.按规定的要求进行报汛;

- 4.参与防洪抢险和重大事件的应急处置;

- 5.负责向管理责任人报告险情和重大事件。

- 3.2队伍保障

- 抢险队伍人员名单：

队长：刘少龙 党委副书记 15807982656

成员：刘少龙、董国清、李志盛、董志强、李列卫、程叔军、邹杨军、余铁军、范冬明、李意辉、董伟华、芦贞梅、杨淑芳

3.3物质保障

占冲水库储备沙石25方，块石10方，木柱20根，袋类150条，存放在水库上，物质管理人员程五根，手机13155766987。

3.4其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作。

4、巡查与险情处置

4.1巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现、斜管是否正常泄洪、溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

4.2险情处理

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测。

- 5、超标准洪水与溃坝防御方案

- 5.1超标准洪水防御方案

- 水库在无超标准洪水时，把水位降至汛限水位以下，腾出库容，加强值班巡查，水库行政责任人、主管责任人、管理责任人、技术责任人、巡查责任人到岗到位，同时通知水库下游群众转移到安全区。

- 5.2溃坝洪水防御方案

- 当遇到溃坝失事防御方案

- 当遇到水库溃坝时应采取应变措施：

- 1.降低溢洪道，加快洪水泄洪能力；

- 2.增加泄洪能力，快速泄洪；

- 3.及时通知下游人员安全转移到安全区；

4.快速降低水库水位是应对超标准洪水的关键措施。

- 人员转移与安置

盘溪水库出现险情，下游危险区主要是占冲和麦园里村民小组。

转移安置负责人 董国清  13507988670

转移对象       占冲和麦园里危险区群众

转移路线       转移路线向龙山公路方向

安置点         兴龙瓷厂后山

人员转移命令方式  鸣锣

- 7、附图和附表

①水库地理位置示意图

②水库枢纽平面布置图

| ③附表 2024 年 占冲 水库度汛方案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水面积 (平方公里) |  | 大 坝 |  |  | 总 库 容 (万立米) | 洪水标准 |  | 现有防洪安全标准 |  |  |  |  |  | 历史最高洪水 |  | 汛期控制运用指标 |  |  |  | 蓄 水 |  |
|  |  | 坝型 | 最大 坝高 （米） | 坝顶 高程 （米） |  | 设计 （%） | 校核 （%） | 频率 （%） | 洪峰 (秒立米) | 洪量 (万立米/天数) |  | 最高 洪水位 （米） | 最大下 泄流量 (秒立米) | 时间 （年月日） | 最高水位（米） | 主汛期 ( 月 日～ 月 日) |  | 后汛期 ( 月 日～ 月 日) |  | 正常 高水位 （米） | 相应库容 (万立米) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限制水位 （米） | 相应库容 (万立米) | 限制水位 （米） | 相应库容 (万立米) |  |  |
| 2.31 |  | 斜墙坝 | 16.8 | 78.1 | 106 | 3.3 | 0.33 | 0.33 | 50.7 | 80.96 |  | 76.19 | 28.52 | 1998年6月26日 | 75.4 | 73.8 | 79.53 | 73.8 | 79.53 | 73.8 | 79.53 |
| 安 全 度 汛 | 库区站网布设及观测手段 雨量站 1 个，其中遥测站 1 个； 水位站 1 个，其中遥测站 1 个； 水文站 0 个，其中遥测站 0 个。 洪 水 预 报 预报精度： 级 别： 预见期： 手算，电算： 操作单位： |  |  |  |  | 洪 水 调 度 方 式 标准 控泄条件 下泄流量 保护对象 调度权限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防御超标准洪水措施：当水库上游流域内发生超标准洪水时，水库以保坝为原则，采取果断措施，排泄库内洪水，使洪水不漫坝，确保大坝安全。同时及时向县防汛指挥机构汇报，通知有关部门及时组织抢险队伍，按照防洪预案的具体要求，进行工程抢险及人员财产转移工作。当遇紧急情况时，及时发出紧急警报信号，同时，通过广播、电话等新闻媒体播送紧急通知，此时，防汛进入紧急状态。 |  |  |  |  |  |
| 主 要 项 目 | 影响工程安全的质量问题及处置措施：暂无主要问题 |  |  |  |  | 工程内、外交通状况： 通讯状况： 通电状况： |  |  |  |  | 备用电源： 安置位置： 电源类别： 功 率： 泄洪设施要求的启动功率： 水库备用电源的启动功率： |  |  |  |  | 行政责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄城坚 | 镇长 |  | 13479837311 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘少龙 | 党委副书记 |  | 13767931985 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 董国清 | 村书记 |  | 13507988670 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方进恩 | 三龙镇水利工作站站长 |  | 13507985976 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡查责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 程五根 | 水库安全管理员 |  | 13155766987 |  |