浮建发〔2O24〕11号

关于开展“五一”期间燃气安全生产检查的

通  知

各燃气经营企业：

“五一”假日即将来临，为认真做好燃气安全经营、使用、配送等安全管理工作，清除各类安全隐患，排除燃气安全生产隐患，杜绝企业“带病”生产经营，保证人民生命财产安全，确保节假日安全稳定，做好我县燃气企业“五一”期间安全生产检查督查工作，现就有关事项通知如下：

一、检查时间

检查时间：2024年4月26日至28日

- 检查重点

- （一）各燃气经营企业安全生产法律法规和规章制度落实和隐患排查整治情况；安全生产组织机构设置和安全生产管理人员配备情况；隐患排查治理制度建立、责任落实和隐患整改情况；从业人员安全生产教育培训和持证上岗情况；燃气安全宣传工作开展情况；应急预案、演练及应急队伍、应急物资储备情况。

- （二）天然气场站警示标志、禁火标志设置情况，设施设备日常维护、设备运行日常巡查、值班情况。燃气管网、阀门井、调压箱等燃气设施日常巡查开展情况及发现隐患处置情况。燃气管道及燃气设施安全保护范围内燃气警示标志设置情况。

（三）液化气场站储罐、管道、安全阀、压力表、电子秤、燃气泄漏报警器等设施设备的检验检测、校验、检定等情况。防雷防静电设施定期检测情况。喷淋系统、消防水泵、消火栓、灭火器等消防设施完好情况。车辆和人员进出入管理情况。

（四）各场站充装接卸装置、燃气泄漏报警装置、现场监控等安全运行状况。

三、工作要求

（一）提高认识，落实责任。要坚决贯彻“管经营必须管安全”的原则，克服麻痹大意思想，时刻把安全工作当做政治任务来抓，严格落实安全生产责任制，强化安全防范措施，切实加大对燃气安全工作的管理，确保无安全事故发生。

（二）建立机制，完善制度。切实对重点燃气设施运行情况进行全天候动态排查；对操作规程、安全值班、交接值班等制度进行及时检查落实；管道燃气经营企业要落实好燃气管网巡查，要对警示标记是否完好、管道安全范围内施工情况进行重点排查，发现隐患及时整改。瓶装燃气经营企业要加强对送气车辆安全情况进行认真检查。各燃气经营企业在“五一”假期旅游高峰期前应对所属燃气用户要进行一次全面排查，对不符合安全生产经营条件的用户禁止供气。

（三）加强值守，强化应急。各气站要制定“五一”安全值班表，尤其要加强夜间值班和卸气值班。如发现重大隐患应立即处置并上报有关部门。各燃气企业电话、领导手机要24小时畅通，不得随意关机，做到有备无患。

浮梁县住房和城乡建设局

2024年4月25日

浮梁县住房和城乡建设局办公室             2024年4月25日印发