# 2024年10月供水可靠性关键指标数据

江西省浮梁润泉供水有限公司：

| 序号 | 指标名称（单位） | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户平均计划停水时长（min/户） | 0.027min/户 |
| 2 | 用户平均计划停水次数（次/户） | 0.00071次/户 |
| 3 | 用户平均抢修停水时长（min/户） | 0min/户 |
| 4 | 用户平均抢修停水次数（次/户） | 0次/户 |
| 5 | 管网压力合格率（％） | 100% |
| 6 | 管网水质合格率（％） | 100% |
| 执行标准：《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005） 《城镇供水服务标准》（DB34/T5025-2015） |  |  |