# **2024年10月供气可靠性关键指标数据**

江西海能燃气股份有限公司：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称（单位） | 计算结果 |
| 1 | 用户平均计划停气时长（min/户） | 0min/户 |
| 2 | 用户平均计划停气次数（次/户） | 0次/户 |
| 3 | 用户平均抢修停气时长（min/户） | 0.348min/户 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数（次/户） | 0.00178次/户 |
| 5 | 管网压力合格率（％） | 100% |
| 6 | 管网气质合格率（％） | 100% |
| 执行标准：《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）《天然气》（GB17820-2018） |