建设工程消防验收和备案行政许可服务指南

- 事项名称：

建设工程消防验收和备案

- 审批依据：

1、《中华人民共和国消防法》第十一条第一款；

2、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第三条、第十五条。

三、审批条件：

对具有下列情形之一的建设工程，建设单位应当向县住房和城乡建设局（消防验收和备案办公室）申请消防验收：

1、建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

2、建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

3、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

4、建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

5、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

6、建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

7、国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

8、本条第一至七项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；

9、国家标准规定的一类高层住宅建筑；

10、城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

11、生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

12、对以上规定以外的建设工程，向县住房和城乡建设局（建设工程消防验收和备案办公室）申请消防备案。

四、申请材料：

（一）申请消防验收应提交的材料：

1、《特殊建设工程消防验收表》；

2、《工程竣工验收报告》（含附件：建设工程竣工验收消防查验报告）；

3、涉及消防的建设工程竣工图纸；

（二）申请消防备案应提交的材料：

1、《建设工程消防验收备案表》；

2、《工程竣工验收报告》（含附件：建设工程竣工验收消防查验报告）；

3、涉及消防的建设工程竣工图纸；

五、消防行政许可流程：

提交申请书及资料——审核资料——现场验收——出具消防验收合格意见书

- 承诺办结时限：

受理后7个工作日内完成消防验收；受理后7个工作日内完成消防备案。

- 收费名称及标准：

不收费。