目   录

第一章  背景	3

1、宏观环境影响	3

2、臧湾乡建设需要	3

第二章  相关规划解读	3

1、浮梁县臧湾乡总体规划（2006-2020）	3

第三章  总则	3

1、规划编制依据、指导思想与原则	3

2、规划范围	4

3、规划期限	4

第四章  乡域概况	4

1、地理位置	4

2、历史沿革	4

3、自然环境	4

1）气候	4

4、资源状况	5

第五章  社会经济发展研究	5

1、优势条件	5

2、不利因素	5

3、社会经济概况	5

4、经济发展战略	5

第六章  乡域体系规划	6

1、乡域人口规模预测	6

2、乡域空间发展战略	6

3、乡域空间体系	6

4、镇村体系等级、规模、职能结构规划	7

5、村庄布点规划	7

第七章  乡域产业规划	8

1、产业发展分析	8

2、产业布局规划	9

第八章  乡域基础设施规划	10

1、综合交通规划	10

2、给水排水工程规划	10

3、供电通信工程规划	10

4、乡域防灾减灾规划	10

5、环境保护规划	11

6、乡域公共服务设施及其他	11

第九章  乡域空间管制规划	11

1、空间分区管制思路	11

2、空间管制分区	12

3、空间管制措施	12

第十章  集镇建设规划	13

1、城镇性质	13

2、集镇规划	13

3、集镇空间结构规划	14

4、用地分类	15

5、用地规划	15

第十一章  集镇绿地景观体系规划	16

1、绿化景观结构	16

2、绿地系统规划	16

3、景观风貌分区	17

第十二章  集镇综合交通规划	17

1、对外交通规划	17

2、道路交通规划	17

第十三章  集镇市政基础设施规划	19

1、给水工程规划	19

2、排水工程规划	20

3、电力工程规划	20

4、信息工程规划	21

5、环保环卫工程规划	22

6、防灾工程规划	22

第十四章  集镇环境保护规划	23

1、城镇环境保护原则	23

2、城镇环境保护目标	23

3、环境保护整治措施	23

第十五章  集镇防灾设施规划	25

1、城镇防洪与水利规划	25

2、城镇消防规划	25

3、城镇人防规划	25

4、城镇防震、抗震规划	26

第十六章  集镇“五线”控制规划	26

1、城市红线	26

2、城市绿线	27

3、城市蓝线	27

4、城市黄线	27

5、城市紫线	28

第十七章  集镇近期建设规划	29

1、规划原则	29

2、建设目标	29

3、建设年限与规模	29

4、近期主要建设项目	29

第十八章  规划实施措施	30

第一章 背景

1、宏观环境影响

国家区域统筹方面，针对中部地区长远发展，国家制定了相关的中部崛起战略，特别是鄱阳湖经济区上升为国家战略，将促使经济发展方式进一步转变，经济发展更加注重区域的协调和资源的区域优化配置，同时，国家“十二五”规划提出实施区域发展总体战略，构筑区域经济优势互补、主体功能定位清晰、国土空间高效利用、人与自然和谐相处的区域发展格局，从而为浮梁县臧湾乡在经济政策、资金投入、产业升级、生态建设等方面获得国家更多支持，提供新的机遇。近年来，浮梁县臧湾乡以打造全国生态休闲旅游示范小城镇为目标，依托一流的生态环境，挖掘田园风光，积极发展休闲观光农业，先后引进了双龙湾生态园、陶然山庄、新佳茶园等一批生态、休闲、旅游型项目，基本形成了“瑶里古村龙头拉动、乡村景点互动、周边景区带动、产业功能联动”的生态旅游产业发展格局。

2、臧湾乡建设需要

臧湾乡位于浮梁县东部，处于景瑶公路旅游通道上，东有瑶里古村旅游景区项目带动，沿线有不少农业旅游产业园、农家乐等项目。如何在区域旅游合作中展现特色，突出重点是臧湾乡面临的急需解决的重大问题。

臧湾乡上版总体规划是2006年编制的，确定集镇发展方向为向西北面发展，而现状集镇发展方向为向西面及东面发展，城镇发展方向发生一定变化，所以原规划已经不能适应臧湾乡社会经济发展和建设需要，臧湾乡总体规划的修编势在必行。

第二章 相关规划解读

1、浮梁县庄湾乡总体规划（2006-2020）

1.1规划主要内容

浮梁县城镇体系空间布局中将庄湾乡定义为一般镇，下辖8个行政村。

庄湾乡集镇总体布局为“带状发展”的规划结构，并以“两横三纵”的城镇道路骨架将整个集镇紧密联系起来。“带状发展”是指将集镇公共设施规划沿景瑶公路、景东大道两侧设置，带动集镇沿景瑶公路发展。

1.2规划总体评述

（1）上一轮总体规划在城镇发展方向、城镇结构组织、路网骨架组织上基本科学准确。

上一轮总规基本是确定的城镇发展方向是：以现状集镇为中心 ，沿景瑶公路南北两侧发展，形成了沿景瑶公路发展形成带形城镇，这会对景瑶快速通道的通行能力产生影响。

（2）上一轮总体规划在城镇体系规划上深度不够，集镇用地布局较为分散，没有明确规划范围。

在城镇体系规划上没有确定城镇体系结构及乡域产业发展等问题；集镇用地布局不够紧凑，道路网框架不够完善，土地利用率低；没有形成明确的规划范围，不能有效的控制城镇发展边界；规划中对南部村庄淡化处理不严谨，不能指导村庄发展。

第三章 总则

1、规划编制依据、指导思想与原则

1.1规划编制依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《镇规划标准》（GB50188—2007）

（3）《江西省村庄建设规划技术导则》

（4）《工程建设标准强制性条文》（城乡规划部分）

（5）《城市给水工程规划规范》（GB50282—98）

（6）《城市电力规划规范》（GB 50293-1999）

（7）《城市用地竖向规划规范》（CJJ83—99）

（8）《江西省小城镇消防专业规划编制要点》

（9）《江西省城乡规划条例》

（10）《浮梁县城市总体规划（2010-2030）》

（11）《浮梁县庄湾乡总体规划（2006-2020）》

（12）《浮梁县庄湾乡控制性详细规划（2006-2010）》

（13）臧湾乡政府委托要求

1.2规划编制指导思想

在充分考虑臧湾乡社会经济现状和发展条件基础下，科学合理制定臧湾乡社会经济发展目标，大力推进产业调整，增强臧湾乡的综合经济实力，向强镇迈进；理顺城镇交通，调整城市用地布局，改善居住环境和基础设施条件；结合自然要素和生态特点，优化城市整体环境，以提升城镇形象；以区域的发展思路对社会经济发展和城镇建设做出科学合理的预测，努力实现社会、经济、环境三大效益协调发展。

1.3规划编制原则

1）高起点、高水平、高标准搞好集镇规划，创造一流的效益。

2）立足现状，展望未来，准确合理地确定臧湾乡的城镇性质。

3）注重科学性与合理性，合理确定集镇的功能分区和用地布局。

4）近、远期相结合，既满足近期的开发建设，又为未来发展留有余地。

5）建立完善的道路网系统和配套市政设施建设。

6）坚持以人为本，创造良好的居住环境。

7）坚持可持续发展原则，做到社会、经济、环境效益的统一。

2、规划范围

本次规划区范围南至东河，北至现状茶叶分场、陶然山庄，西至臧湾派出所以北山体、水库，东至现状余家坞村建成区。规划范围用地336.41公顷，集镇建设用地77.70公顷。

3、规划期限

本次规划期限为2016-2030年

近期为2016-2020年

远期为2021-2030年

第四章 乡域概况

1、地理位置

臧湾乡位于浮梁县境东部，乡政府设于臧湾村，乡域东西宽约9.3公里，南北长约19.1公里，国土面积约128平方公里。东连鹅湖镇、南接王港乡、湘湖镇、西靠蛟潭镇、北邻峙滩乡。景瑶公路穿境而过，距离浮梁县城约27公里。

臧湾乡辖区地处丘陵，地势由西北向东南倾斜。北端鸡龙尖主峰最高，海拔680.5米；西部黄子号，打锤叉两山，海拔都在600米以上；其余山峦均在海拔400米以下；东部为低谷地。昌江支流东河由东向西流经乡境。

2、历史沿革

臧湾乡辖域旧属浮梁县福义都、尚西部都、学口都、新安都。解放前夕属浮梁县第三区墩口乡。建国初属浮梁第三区，分成庄湾、马家、府前乡。1984年改名为庄湾乡。因臧姓于北宋建隆辛酉(公元961年)迁居于此,而东河恰在此形成一个特大“乙”字形湾，故以姓氏和地形合名为“庄湾”，沿用至今。自古以来，臧湾就以商业的繁荣而得了“一臧、二瑶、三墩口”的称号，并获得了“十里金街”的美誉。臧湾有一条古街，两边经营的店铺有：药材、百货、烟酒、肉类、油坊、豆腐坊等，方便了顾客，形成了“浮东”的一个闹市，曾称之为“臧湾古市”，当时还流行这么一句“瑶之千，洞八百，顶不到臧湾一个角”。2016年庄湾乡更名为臧湾乡。

3、自然环境

1）气候

臧湾乡处于低纬度地区，属亚热带季风气候区，热量丰富，雨量充沛，光照充足，四季分明，夏冬长，春秋短。四季气候特点是：春寒、夏热、秋燥、东冷。

1、气温：乡域内历年平均气温17.1℃，极端最高气温为41.8℃，极端最低气温为-10.9℃，气温年较差值是24.1℃。

2、辐射日照：据经验公式计算，境内全年太阳总辐射量为109.879千卡/平方厘米，日辐射总量7月为14.461千卡/平方厘米为最大，11月5.435千卡/平方厘米为最小。历年平均日照时数位1968.5小时，平均日照百分率为44%。

2）土壤、植被

1、土壤

臧湾乡土壤类型主要为水稻土、潮土、红壤、红色石灰石土、黄壤、黄棕壤和草甸土七大类。其中，境内自然土壤的主要类型是地带性红土壤。水稻土广泛分布在境内各种地貌单元中的平坦地形处，尤以河流两岸及丘间谷地最为集中。

2、植被

臧湾乡境内山环水绕，丘谷平原兼备，水源充足，草木繁茂。植被类型多样，植被覆盖率80%以上，其中森林植被覆盖率达58.4%，但由于人类长期活动的破坏，原始植被保存很少，大片森林不断遭受破坏而逐渐形成了众多的灌林群落，主要分布于一些低山丘陵和坡地上，而山地河沟夹杂着众多的自然草被主要有禾本科和蕨类植被。同时，境内平原、丘陵、山区的田地，由于复种指数高，地面裸露时间少，总面积约为1.34万亩，其中水稻为主要农田植被，覆盖面积为1.23万亩，大部分分布在东部和中部丘陵盆地。

3）水源

乡境内的天然水系发育旺盛，地表水、地下水资源都比较丰富，有可供灌溉用的小（一）型水库有大背坞水库，小（二）型水库有杨乐桥水库、丁家源水库、水坑坞水库、余家垅水库和梁家坞水库等。东河自东向西穿境而过，乡域内大小河流、水渠汇于东河。

4）物产、矿藏与旅游资源

臧湾乡物产丰富，盛产水稻、茶叶、油菜、木材、毛竹、油茶、药材等物产。

主要矿藏有金、高岭土、瓷石、石灰岩等十多种，其中高岭土储量大。

奇特的自然景观和厚重的文化底蕴，丰富了臧湾乡的旅游资源，尤以大舟山金矿旅游区、双龙湾生态园和新佳茶园著名。

4、资源状况

4.1 农业资源

臧湾乡农业是传统产业，农林产品丰富，以粮食生产为主，兼种毛竹、油茶、茶叶、蔬菜、药材等经济作物。畜牧业以养殖猪、牛、羊、鸡、鸭等家禽家畜为主。

4.2 林业资源

臧湾乡境内西部、北部、南部群山连绵，林业资源丰富。臧湾乡的林木资源丰富，共有林木12.13万余亩，主要林业资源为杉阔、杉树及毛竹。

第五章 社会经济发展研究

1、优势条件

1.1优越的区域环境

臧湾乡位于浮梁县境东部，东连鹅湖镇、南接王港乡、湘湖镇、西靠蛟潭镇、北邻峙滩乡。景瑶公路穿境而过。

1.2自然条件优越

臧湾乡山清水秀，资源丰富，境内连绵不绝的丘陵山体自然风光；有丰富的金、高岭土、石英石等矿产资源，且有丰富林木资源和农产品资源，主要生产水稻。山林面积14.54万亩，占总面积的85%，盛产木材、毛竹、油茶、茶叶等。

1.3旅游资源丰富

境内有大舟山金矿旅游区、双龙湾生态园、陶然山庄和新佳茶园，使我乡旅游景区东接瑶里古村风景区，西连浮梁县旧城古村风景区，与景德镇市大旅游融为一体。

2、不利因素

2.1基础设施薄弱，制约经济发展

加快集镇基础设施建设是解决集镇建设中突出问题的需要。近几年，尽管臧湾乡在集镇建设上做了大量的工作，但还存在几方面的问题：城镇道路不成系统，建房无一定布局，城镇景观面貌较为落后。目前市政设施标准低，无下水道，排涝、排污能力差。

2.2专业技术人员较缺乏

从事第一产业、第二产业的专业技术人员较少，应加强专业人员的培训，发挥人才的带动作用。增加专业技术人才，增强科技创新能力。

3、社会经济概况

2015年，臧湾乡工农业总产值183189万元，其中工业总产值170823万元，农业总产值12366元。2015年实现年财政收入730万元，全乡人均纯收入9306元。

4、经济发展战略

4.1整合资源，依托区位，大力推进现代休闲农业发展。

紧紧抓住浮梁县作为农业旅游名县的名片，整合城镇耕地资源，根据不同区段特点，有规模有策略地发展现代农业、休闲农业、观光农业等类型的农业模式。景瑶公路南北两侧地势平坦，有利于大规模整合耕地资源形成现代化农业产业示范区；臧仓乡道旅游线有利于发展休闲农业、观光农业，将农业与乡村度假游相结合，增加农业附加值。加大科技投入，因地制宜，探寻适宜臧湾乡发展的特色农业新路。

4.2加强区域旅游合作，做强景瑶旅游通道。

依托景德镇一小时旅游圈的区位优势，景瑶公路旅游通道快速形成，以大舟山金矿旅游区、双龙湾生态园为代表的旅游景点发展迅速，沿线还发展了陶然山庄、新佳茶园和具有当地特色的农家乐。作为景瑶旅游线的纽带及核心节点，臧湾乡应树立自己品牌，发展差异化生态度假游，并与沿线旅游景区加强合作，共同打造成景德镇旅游领跑者，做大做强黄金旅游通道。

4.3突出特色，稳步推进生态休闲旅游小镇建设。

把握集镇区位及生态优势，打造生态休闲度假旅游目的地，做好沿线旅游服务。加强城镇基础设施建设及土地集约化利用，稳步推进，精明增长，突出风格。结合增强土地利用，扎实推进度假区建设、城镇改造、环境美化，提升城镇形象，逐步发展成为浮梁县东河流域旅游休闲小镇。

- 第六章 乡域体系规划

1、乡域人口规模预测

1.1现状概况

2015年底，全乡现状总人口为13908人，总户数为4636户，户均3.0人。从2011-2015年，臧湾乡人口总体保持平稳增长，年均综合增长率10-17‰。

近五年乡域总人口数

| 年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总人口（人） | 12426 | 12435 | 12459 | 13138 | 13908 |
| 综合增长率（‰） | 9.50 | 0.72 | 2.90 | 54.50 | 17.55 |

1.2人口预测

综合增长法

从近五年乡域人口变动情况来看，臧湾乡人口数量呈增长趋势，其综合增长在2014年增幅较大，五年来平均综合增长率达16.63‰。受景瑶线旅游开发，多个大型项目启动等因素的影响，近五年乡域人口综合增长率较高。未来人口增长将出现平稳趋势。现状集镇人口自然增长比较缓慢，随着臧湾乡经济发展未来机械增长将是集镇人口增加的主要来源。规划乡域人口采用综合增长率法进行预测，规划近、远期乡域年综合增长率分别取8‰、8‰，则乡域人口规模预测如下：

乡域总人口预测公式：Q= Q0（1+K）n

式中  Q——总人口预测数（人）

Q0——总人口现状数（人）

K——规划期内综合人口增长率（人）

n——规划年限（年）

则：近期2020年总人口：13908×（1+8‰）5+140=14613≈1.46万人

远期2030年总人口：13908×（1+8‰）15+340=16014≈1.60万人

结论：根据综合增长法预测，结合臧湾乡现状等因素，全乡人口规模为：

近期：2020年1.46万人；远期：2030年1.60万人。

2、乡域空间发展战略

通过对集镇和各行政村基本情况的调查分析，充分发挥臧湾乡区位、交通优势，优化整合区域的公共资源，科学制定空间发展战略：依托景瑶公路沿线旅游开发建设为经济增长极，重点建设和发展以集镇为主的乡域中部核心经济组团，大力发展景瑶公路沿线旅游服务轴，构筑乡域“一心两轴三区”的乡域空间发展格局，从而带动乡域内各基层村发展。按照建设社会主义新农村的要求，根据不同地域发展条件，结合村庄自身特点，科学有序地建设。对乡域现状村庄采取整治、改造、迁并、整合等方式，合理布局，完善公共服务设施和基础设施配套，推进城乡统筹发展进程。突出农产品生产加工服务，形成主次分明、协调有序的空间发展格局。

3、乡域空间体系

臧湾乡域体系布局呈现“一心两轴三区”的体系结构。

“一心”：一心指臧湾集镇，是全乡的政治、经济、文化、交通中心，是全乡第三产业的发展基础，起着带动全乡经济发展的作用，是推动城镇建设和发展的重点区域，对周边的村庄有一定的辐射作用区。

“两轴”指沿景瑶公路旅游产业发展轴和臧仓公路农业产业发展轴，形成生态休闲旅游黄金走廊。景瑶公路旅游产业发展轴东西向贯穿城镇，联系起双龙湾生态园、陶然山庄、寿溪村农业项目区等以生态农业观光为主的农业产业区。

“三区”：指城镇体系结构划分的三个发展区域。北部经济区，中部经济区，南部经济区。北部经济区主要以自然景观游览为主；中部经济区以保护农林地为主，适度开发旅游产业为辅；南部经济区主要种植水稻、油茶、茶叶、各种果蔬等经济效益与观赏价值兼具的作物，设置菜地、果园等便于游客体验农业活动，通过对农田进行整改，引入新技术，开发新品质，推进农业现代化产业化。

4、镇村体系等级、规模、职能结构规划

镇村体系规划分为三个等级：

Ⅰ级：乡域主中心——集镇，以发展商贸旅游业和现代服务业为主的生态旅游小镇。

Ⅱ级：中心村——规划马家村、寒溪村为中心村。通过加强对中心村的建设，带动周边各基层村的发展。

Ⅲ级：基层村，规划臧湾村、午项村、古铜桥村、仓下村、寿溪村、施家村为基层村，作为各周边各自然村的的中心。

5、村庄布点规划

5.1村庄现状特点

2015年末，臧湾乡有8个行政村，一个林场，93个自然村，总人口13908人，总户数4636户，全乡村庄平均人口数为150人/个。

5.2规划思路

（1）倡导“离土既离乡”的农村人口城镇化模式，鼓励从事二、三产业的农民离土离村，进城入乡。

（2）按照有利农业生产、方便农民生活的原则，分类确定劳作半径，科学确定村庄布点。

（3）重点发展沿路村庄，同时注重延续原有的村庄脉络，保护乡村景观，塑造村庄地方特色。

（4）始终贯穿节约耕地，保护基本农田的基本思想，确保通过农村土地集约利用来实现节约耕地的目标。

（5）以科学的发展观指导村庄布点规划结合本地的自然条件、历史条件和社会经济实际状况，促进社会、经济、环境的协调发展。

（6）加大村庄撤并力度，提高村庄人口集聚程度，规划区内村、小型村、空心村及偏远村是撤并的重点。

（7）注重村庄选址安全性，规避滞洪、易涝、滑坡、塌陷等自然地质灾害多发地带。

5.3村庄布局原则

（1）坚持统一规划、集中紧凑建设的原则，促进农村人口的就业和居住向集镇、中心村集中。将中心村建设成为具有地方特色、环境优美、布局合理、基础设施和公共服务设施完善的现代化新农村。

（2）积极推进村庄整合及迁村进集镇，通过分析分散农村居民点的拆迁、合并、改造，扩大中心村规模。

（3）采取多种措施，加快搬迁山区生存及发展条件恶劣及人口少于100人的村庄。

（4）积极推进农村居民点的基础设施配套建设，逐步建立符合农村居民点经济社会发展水平的基础设施服务体系。

5.4村庄布局基本要求

（1）集镇内村庄布点依据总体规划进行布置，按照城镇社区标准进行规划和建设。

（2）其他地区村庄：对100人以下的自然村原则上撤并，如交通条件优越，少于100人的村庄可考虑保留。中心村人口一般不少于500人，基层村不小于100人。规划在每个行政村村委会所在地以及现状有一定规模、地势平坦、交通便利地段设置规模较大的农村新型居民点。

（3）对位于控制开发区、水源保护地、滞洪区内村庄，逐步进行搬迁撤并，向其他村庄转移；对受地形限制交通条件难以改善的村庄，逐步缩减用地规模，向其他交通条件好的村庄转移，或在用地和交通条件较好、对生态环境影响小的地方集中建设农村居民点。

（4）因建设发展各类建设项目或重大交通设施、基础设施廊道内所涉及到的村庄，应与集镇的发展布局和建设项目的安排密切衔接，相互协调，结合规划布局的要求对村庄建设用地进行统筹规划，统一安置或改造。

5.5村庄撤并及布点规划

本次规划从单纯着眼于城镇拓展转向关注城乡的整体空间，重视改善农村地区生活生产环境、优化农村地区空间布局、重塑乡村地区产业和空间结构发展要求，提出城乡统筹发展的规划引导原则和政策措施：

（1）城镇型（城镇改造型）：位于城镇规划建设用地内的村庄逐步完成城镇化改造过程，改善人居环境质量，提高公共服务设施水平，促进其融入城镇居住社区。

（2）扩展型（集聚发展型）：原有规模较大，公共设施较好的村庄，对周边村庄有一定的吸引力。通过对零散农居的集聚，把原来多个松散的村庄逐步转向以一个村庄为中心、相对集中布局的状态，对原有公共设施加以整合，达到一定的服务标准。

（3）保留型（限制发展型）：对确定保留型村庄限制新建，以维护和环境整治为重点。

（4）撤并型（搬迁撤并型）：在尊重农民意愿的前提下，分期分批地对那些规模小、生存条件差、无发展潜力的村庄逐步搬迁，并迁入适宜的居民点中。

5.6村庄建设基本要求

（1）村庄人口规模要求

新建村庄人口规模应超过100人，原有人口规模小及交通不便、自然条件不好的基层村应逐步撤并。

规划村庄人均建设用地指标按以下要求控制：以非耕地为主建设的村庄，人均规划建设用地指标80-120平方米；以占用耕地建设为主或人均耕地面积0.7亩以下的村庄，人均规划建设用地指标60-80平方米。

（2）村庄住宅设计要求

新建住宅以2-3层为主，提倡双拼式、联排式住宅，少建独立式住宅和单层建筑。村民宅基地建设要求：占用耕地建设住宅的每户宅基地不超过120平方米；占用原宅基地或村内空闲地的每户不超过180平方米；因地形条件限制，占用荒山坡地的每户不超过240平方米。

此外，新农村建设规划需完善村内基础设施和公共服务设施建设，做好防洪抗旱、消防、地质灾害等防灾减灾工作。

村庄规划一览表

| 镇村等级 | 村委会 | 现状人口（人） | 现状耕地面积 | 现状人均耕地面积（亩） | 规划人口（人） | 规划人均耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集镇 | 臧湾 | 3389 | 2027 | 0.52 | 7500 | 0.27 |
| 中心村 | 马家 | 1699 | 2065 | 1.22 | 1375 | 1.50 |
| 中心村 | 寒溪 | 3085 | 2546 | 0.83 | 2497 | 1.02 |
| 基层村 | 仓下 | 1969 | 2697 | 1.37 | 1594 | 1.69 |
| 基层村 | 寿溪 | 798 | 1216 | 1.52 | 646 | 1.88 |
| 基层村 | 午项 | 1282 | 1599 | 1.25 | 1038 | 1.54 |
| 基层村 | 古铜桥 | 887 | 1428 | 1.61 | 718 | 1.99 |
| 基层村 | 施家 | 799 | 199 | 0.25 | 647 | 0.31 |

- 第七章  乡域产业规划

- 1、产业发展分析

1.1 区域背景

环鄱阳湖生态经济圈的建设重点是发展鄱阳湖生态旅游。作为江西省农业旅游名县的浮梁县位于南昌周边2小时旅游圈内，发展高端休闲农业和乡村旅游将成为目前乃至未来的重大战略。依托区位优势及特色资源，臧湾乡加大招商引资力度，先后建设双龙湾农业生态园、新佳茶园、陶然山庄等项目，景瑶线的旅游服务轴功能逐渐突出。

1.2 现状项目概况

（1）乡村旅游项目

瑶里古村旅游区给予了臧湾乡独一无二的乡村旅游契机。臧湾乡目前初具规模的有陶然山庄、双龙湾生态园、新佳茶园。

陶然山庄概况：江西省高岭茶有限公司拟在臧湾乡臧湾村万年庵投资建设“陶然山庄”休闲、旅游综合开发项目，项目总投资约5300元人民币，总面积约400亩，该项目是集商务休闲接待区、植物观光体验区、垂钓区、特色餐饮区为一体的多功能休闲山庄，目前，该项目道路建设已基本完成。

双龙湾生态园概况：景德镇市双龙湾农业生态园有限公司为充分利用臧湾乡现状资源及区位优势，以创造独特的山乡生态休闲环境为目标，完善浮梁县旅游服务体系，带动浮梁县农村经济发展，拟在臧湾乡古铜桥创建特色的生态农业家园。项目占地面积500亩，分三个区域：第一个区域为陶瓷生产观光、陶艺品展示、果园观光、农产品展示及宾馆餐饮业；第二个区域为水上活动区，包括东河漂流、活水养鱼、天然浴场；第三个区域为森林公园和佛教寺庙。该项目是一个集旅游、休闲、餐饮、养殖、农家乐为一体的综合开发项目，项目总投资2亿人民币，分期建设。计划2011年2月完成征地；2011年4月完成整地停车场建设、河道疏浚整理、河岸护堤绿化美化和果园观光项目；2011年10月完成陶瓷生产、宾馆建设；2012年6月完成生态公园建设，2012年12月完成佛教寺庙一期工程。项目建成运营后可吸收农村剩余劳动力200人，年产值2亿人民币，创税1000万元人民币。因此，该项目具有良好的盈利能力和较强的抗风险能力，不但有较好的经济效益，而且还有较好的社会效益。

新佳茶园概况：浮梁县浮瑶仙芝茶叶有限公司臧湾新佳茶园，是浮瑶仙芝茶叶有限公司采用公司加农户的形式建设的基地。茶园按照全程机械化建园标准，实施双行双株高密速成，朝免耕方向发展，通过加造防护林，营造小气候，形成生态茶园。新佳基地已建成集茶叶生产、科技检测、展示、交易、培训配套一体的科技中心，茶园实现了“五机生产”，年加工生产优质茶叶1500吨，年产值3000万元。新佳茶园基地被授予：“农业部园艺作物（茶叶）标准园”、“全国农业综合开发产业化示范基地”、“鄱阳湖生态农业示范基地”、“江西省首批茶叶出口备案基地”等称号。并通过中国有机认证和欧盟BCS有机认证，产品通过了ISO9001质量管理体系认证。茶园总面积为3000余亩，其中公司连片茶园2600余亩，边缘由茶农开发连片发展400余亩。茶园主要有槠叶齐、白毫早、福云六号、福鼎大白、迎霜等品种。整片茶园，共分三块，既依山傍水，又连成一体，其特点为“茶成园，树成行、路成网、沟相连”，远看林海翻腾，近观茶浪涌波，四季嫩绿，怡心养目。基地区域内有国家小二级水库，水库周围群山叠翠，林木葱茏。

（2）臧湾特色产业项目

依托景德镇市、浮梁县经济辐射，形成以黄金矿产业、建材、中药加工为龙头产业体系。把农业与旅游业、文化产业紧密结合起来，高标准打造现代农业示范区，形成以大舟金矿、大背坞金矿特色的工矿产业观光区。将茶叶种植与制作的新茶园，打造为旅游观光、休闲、避暑、品茶游览区。以生态农业种植为主的寿溪村农业项目，形成一个集环保、旅游、生态、养殖为一体的立体农业，率先在我县建设一处规划布局合理、生产要素集聚、设施农业精良、经营机械完善、带动致富明显的现代农业精品示范园，形成地方特色品牌和农民增收的支柱产业。结合各村庄的资源条件发展以果蔬、水稻、茶叶为主的农业产业基地。

大背坞金矿概况：江西省浮梁县大背坞金矿成立于1998年，属股份制企业，是国家鼓励的资源开发企业。矿区位于江西省景德镇市东北28km处的浮梁县臧湾乡汪家墩，狮子坞至梅树坞一带，拥有员工180人，其中专业技术人员28人。江西浮梁大背坞金矿现有狮子坞矿区、小背坞矿区及选矿车间。其中狮子坞矿区面积为0.346平方公里，现有金矿矿石资源储量61.4725万吨，平均品位为每吨6克多，金属量4013.6kg。小背坞矿区面积为1.49平方公里，金矿矿石储量为31.9795万吨，金属量为1140.19kg。选矿厂年处理矿石量近13万吨，年产值1.8亿人民币。

2、产业布局规划

2.1 产业定位

规划将双龙湾生态园、陶然山庄、新佳茶园作为今后臧湾乡重点发展的特色产业项目，并进行进一步开发，衍生完善产业链，同时加大对特色农产品种植的发展，如午项葡萄种植园、古铜桥水蜜桃种植园等。

根据区域产业发展研究及臧湾乡的区位特点，结合臧湾乡现状的资源特点，规划将臧湾乡产业定位为：以发展现代生态农业种植和生态农业旅游产业为主的生态休闲旅游小镇。

2.2 产业结构

根据臧湾乡的现状条件，分析臧湾乡未来发展的潜力，规划全乡域的产业布局结构为“一心服务，两轴发展、三区推进、多点带动”。

“一心服务”指臧湾生态休闲旅游小镇作为整个臧湾乡旅游服务的中心。规划将其定位为具有瓷都元素的生态休闲旅游小镇。加强基础设施及旅游服务设施的建设，成为景瑶旅游服务线的重要旅游节点，同时为整个城镇产业的发展做支撑。

“两轴发展”指沿景瑶公路和臧仓公路发展，形成生态休闲旅游黄金走廊。臧仓公路发展轴南北向贯穿城镇，联系起中部生态休闲旅游集镇、北部新佳茶园和大舟金矿旅游区；景瑶公路沿线串联起双龙湾生态基地、陶然山庄等农业观光、体验型旅游景点。

“三区推进”指城镇北部的生态保护区，中部的休闲旅游区，南部的农业观光区。生态保护区主要以自然景观游览为主。休闲旅游区以保护农林地为主，适度开发旅游产业为辅。农业观光区主要种植水稻、茶叶、果蔬、油茶、油菜等经济效益与观赏价值兼具的作物，设置菜地、果园等便于游客体验农业活动，通过对农田进行整改，引入新技术，开发新品质，推进农业现代化产业化。

“多点带动”指景瑶公路及乡域内分布的双龙湾生态基地、陶然山庄、新佳茶园、午项葡萄种植园、古铜桥水蜜桃种植园、寿溪村农业项目等项目带动沿线旅游产业的发展。

- 第八章  乡域基础设施规划

- 1、综合交通规划

1.1 公路

乡域内道路应结合地形，局部地段采取截弯取直、拓宽、分期改造的方式，逐步提高道路等级，适应经济发展的要求。

规划对现状道路实行拓宽、路面整治、绿化及完善相应配套设施等措施，使臧湾乡交通便捷，路网合理，完善各行政村与集镇之间的道路交通网。

臧湾乡对外交通方式以公路为主，规划景瑶公路为主要对外交通干道，各行政村道路红线宽度控制在7—16米左右。

- 2、给水排水工程规划

2.1给水工程规划

规划建立完善统一的集镇给水系统，枯水期的保证率不得低于90%。完善集镇周边村庄给水管网建设，乡域其它各村远期采用统一水厂供水。臧湾乡现状水源来自集镇北部的东家源水库，规划接鹅湖镇自来水管网。

2.2排水工程规划

规划集镇近期使用现状两个污水处理点，远期扩大其规模，规划集镇排水系统采用雨污分流制，乡域其它各村采用雨污分流制，生活污水经化粪池或沼气池处理，无害化后方可排入水体或农田灌溉。

- 3、供电通信工程规划

3.1供电工程规划

规划臧湾乡采用第IV用电等级的城市指标进行用电量预测，规划人均综合用电量数1500kWh/人·年。规划乡域远期人口为16014人，因此城镇预测年用电总量为2400万kWh/年。臧湾乡用电负荷为18907kW。

3.2电信工程规划

臧湾乡的通信系统仍以电信为主，继续发展传统业务，加强电信网的建设，使电信网朝数字化、智能化、综合化、宽带化、个人化方向发展。

3.3广播电视工程规划

规划加速建设和完善现状臧湾乡广播电视设施，完善微波多路分配系统，扩大有线电视的传送套数，并努力开发其它项目的多功能服务，促进电视事业的飞跃发展。发展卫星电视地面接收站，建立镇、村两级有线电视网和广播网，提高农村收视率，丰富农村居民文化生活。规划末期臧湾乡有线电视普及率达100%，各村普及率达90%以上，基本实现有线电视数字化，规划有线电视线路与其他通信线路同井共沟建设。

- 4、乡域防灾减灾规划

4.1消防规划

规划在集镇设置消防站1处，配置消防给水管网及消火栓等消防设施，水量、水压应符合现行国家标准的有关规定。老集镇、加油站、仓库等易燃易爆区域作为消防重点防范区域，在东河集镇段合适的位置设置临时消防取水点；乡域其他中心村设置义务消防队和消防水池，配置必要的消防通讯设施、灭火设施及应急设施。

4.2防洪规划

（1）规划标准

防洪标准：规划采用二十年一遇的高潮位标准。

除涝标准：除涝标准为二十年一遇标准。

（2）河道整治

对区域内的河道水渠应进行全面整治疏通，改善水体环境，提高水体质量，加快洪水及时排除。按照联圩抗洪、隔圩排涝、高水高排、低水低排，自排为主，机排为辅的原则，理顺水系，加高加固圩堤。

（3）防洪排涝措施

整治加固河道，清理淤积河道，增加泄洪能力；疏浚水系，河流保有蓄水量，合理利用现有排水设施，对境内地势低洼、易涝地段，修缮排涝电排站等设施。

- 5、环境保护规划

坚持生态保护与生态建设并重的原则，加强保护农田、湿地、林业等生态环境和流域治理力度，维护生物多样性，把臧湾乡建设成为生态环境优良、经济发达、镇村协调、生活富裕、文化繁荣、人与自然和谐的现代新型小城镇。

全乡生活垃圾定点收集，经垃圾转运站集中运输，进行统一处理，垃圾处理主要采用填埋方式处理。

- 6、乡域公共服务设施及其他

6.1规划原则与目标

以提高居民生活质量、满足人们的物质和精神生活需求为原则。提供方便的娱乐、休闲、购物空间，满足人们文化教育、医疗保健等需求。根据中华人民共和国《镇规划标准》，按“集镇—中心村—基层村”三级结构配置公共服务设施。

公共设施项目配置表

| 类别 | 项 目 | 中心镇 | 一般镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、行政管理 | 1．党政、团体机构 | ● | ● |
|  | 2．法庭 | ○ | -- |
|  | 3．各专项管理机构 | ● | ● |
|  | 4.居委会 | ● | ● |
| 二、教育机构 | 5.专科院校 | ○ | -- |
|  | 6.职业学校、成人教育及培训机构 | ○ | ○ |
|  | 7.高级中学 | ● | ○ |
|  | 8.初级中学 | ● | ● |
|  | 9.小学 | ● | ● |
|  | 10.幼儿园、托儿所 | ● | ● |
| 三、文体科技 | 11.文化站（室）、青少年及老年之家 | ● | ● |
|  | 12.体育场馆 | ● | ○ |
|  | 13.科技站 | ● | ○ |
|  | 14.图书馆、展览馆、博物馆 | ● | ○ |
|  | 15.影剧院、游乐健身场 | ● | ○ |
|  | 16.广播电视台（站） | ● | ○ |
| 四、医疗保健 | 17.计划生育站（组） | ● | ● |
|  | 18.防疫站、卫生监督站 | ● | ● |
|  | 19.医院、卫生院、保健站 | ● | ○ |
|  | 20.休疗养院 | ○ | -- |
|  | 21.专科诊所 | ○ | ○ |
| 五、商业金融 | 22.百货店、食品店、超市 | ● | ● |
|  | 23.生产资料、建材、日杂商店 | ● | ● |
|  | 24.粮油店 | ● | ● |
|  | 25.药店 | ● | ● |
|  | 26.燃料店（站） | ● | ● |
|  | 27.文化用品店 | ● | ● |
|  | 28.书店 | ● | ● |
|  | 29.综合商店 | ● | ● |
|  | 30.宾馆、旅店 | ● | ○ |
|  | 31.饭店、饮食店、茶馆 | ● | ● |
|  | 32.理发馆、浴室、照相馆 | ● | ● |
|  | 33.综合服务站 | ● | ● |
|  | 34.银行、信用社、保险机构 | ● | ○ |
| 六、集贸市场 | 35.百货市场 | ● | ● |
|  | 36.蔬菜、果品、副食市场 | ● | ● |
|  | 37.粮油、土特产、畜、禽、水产市场 | 根据乡镇的特点和发展需要设置 |  |
|  | 38.燃料、建材家具、生产资料市场 |  |  |
|  | 39.其它专业市场 |  |  |

注：表中●---应设的项目；○---可设的项目

6.2规划内容

公共服务设施由集镇规划统一安排。各中心村应配置村委会、小学、幼儿园、卫生所、百货商店、文化站等公共服务设施，各基层村应配置幼儿园、文化站、卫生所、商店、村委会等公共服务设施。有需要的基层村应配置小学。

具体规划详见乡域公共服务设施规划图。

- 第九章 乡域空间管制规划

- 1、空间分区管制思路

空间管制的核心目的是统筹臧湾乡内特色资源、重大基础设施的保护与城乡建设需求，使国土资源能够得到合理的保护与利用；管制依据是空间资源开发利用对城乡经济，社会和环境带来的影响；管制的方法是通过对空间分区，针对不同的区域提出相应的统一管制措施和要求。通过空间管制，引导国土资源的合理开发利用，实现城乡社会经济环境统筹发展。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出，根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力，统筹考虑未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局，将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区，按照主体功能定位调整完善区域政策和绩效评价，规范空间开发秩序。

将“统筹国土资源开发与保护”的规划原则贯穿于空间管制始终。臧湾乡目前城镇发展以扩张为主，城镇发展动力是产业带动型，空间管制中需要优化的地区少。依据臧湾乡土地生态适宜性评价、建设用地条件评价、环境保护、生态隔离带、水源保护、历史文化资源保护、重大市政工程建设等要求，按已建区、适建区、限建区和禁建区四区进行管制。

- 2、空间管制分区

本次规划的重点在于体现管制思路，针对臧湾乡的特点，选取了对规划区内空间资源影响大的因素。包括影响臧湾乡生态环境及城乡生产生活三个方面的关键要素。其中生态敏感要素包括河湖湿地、水源保护、森林公园、生态林区、矿产保护；城乡生产生活要素包括农田（一般农田和基本农田）、洪涝调蓄、交通干道防护、市政干道防护等。

根据臧湾乡内的实际情况，限制条件划分如下：

2.1禁建区包括两大保障区

生态保障区：包括河湖湿地、水源保护区、森林公园、自然保护区、地质灾害易发区、洪水淹没区等。

（1）河湖湿地：东河及其支流水系、乡内的水库等主要水体及重要河网水系的核心防护区。河道两侧防护形式采用10-50米的绿带。

（2）饮用水源保护区：指乡域内可用作水源的水库、河流等保护区，水域范围为整个水库，河流的保护区，取水点上游1600米、下游200米的整个河宽水域。各水源点的陆域保护区为洪水期正常水位河道边缘（或库岸四周）水平纵深30米。

（3）生态林：乡域内林地较多，大多位于低丘不适宜耕作的地区。规划选取坡度≥25%，高程在70米以上的丘陵地带的林地作为严格保护的生态林地，其林业资源相对丰富，对城市建设有良好的保障作用。主要分布在臧湾乡北部以及南部山区。

（4）洪水淹没区：东河设计最高洪水位淹没线以内的地段，集中在集镇防洪堤内地带。

（5）其他规划中判定为不可建设的地区。

农业保障区：农业发展关系到乡村生产生活方式及经济发展水平，是“三农”问题的一个重要方面。另外，农业也是城乡生态环境的一个缓冲区，规划需要严格依照国家规定，保障其健康发展。核心内容就是基本农田。

基本农田保护区：为了保障基本农田的质量，实现总量平衡，不被侵占，规划考虑走规模农业的道路，将较零散、偏僻的农田集中，便于生产，提高生产效率及农业效益。

2.2限建区

限制开发区内影响要素分为两种，一种是土地适宜性评价确定的较不适宜，或者其他区域性设施限制的地区，包括山体周边一定范围的缓冲区、主要河道两侧的控制区、城镇绿楔控制区、市政交通走廊等；另一种是地形、地质用地条件在一定的工程地基处理后，可用于城镇建设的地区。主要包括一般农田、洪涝调蓄、经济林等。

（1）一般农田：分布零散的低产农田。规划区内一般农田不多，多分布在深丘地带。

（2）景观资源及周边的风貌控制区：地形坡度在15~25％之间的低山或丘陵区的经济林,该类用地在规划区内占地较多，分布广，主要集中在臧湾乡北部和南部山区。

（3）一般水域：由于集镇地理特征，乡域内低洼地带形成了较多的水塘，水池，分布散乱，主要是丘陵地带和河谷平原区的汇水区。

（4）市政交通走廊：乡域内35KV以上的高压走廊。

2.3适建区

扣除已建区、禁建区、限建区的范围，即为适建区，是城乡建设用地发展空间的选择区域。

2.4已建区

城镇及村庄已建用地范围为已建区。

（1）集镇基础设施覆盖到的区域作为集镇现状建成区的范围，最突出的特点是集镇道路连接的区片。

（2）集镇建设用地连绵拓展的区域，该区域可能突破现有的乡域行政界线，但也应作为集镇建成区考虑。

（3）许多城镇中的乡村和空地已经被集镇建设用地所包围，应作为现状建成区。

- 3、空间管制措施

空间管制措施分为两级：严格限制及一般限制。严格限制主要针对禁建区，一般限制则针对其它影响空间资源的要素集中区。

（1）生态保障区（禁建区）：原则上禁止任何建设活动。不同区域应相应严格遵守国家、景德镇市、浮梁县有关法律、法规和规章。

限制用地类型

因生态价值保护、环境容量控制和灾害风险避让等要求，在生态保障区内严格禁止新增一切城乡建设及生产活动，禁止作为城镇发展备用地。

部分特殊情况：在除去地质类灾害和矿产保护等区域，有条件可建设部分道路交通设施。

禁止损毁设施与环境

在生态保障区内，应保护设施与地形地貌，根据用地类型特征禁止损毁设施和造成环境影响有关的活动。

限制污染物非法排放和存留

在生态保障区内，污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准，禁止污染物非法排放和存留活动，弃置物堆放，种植不宜植物或堆放其它危及安全的物品。

限制取用资源

在生态保障区内，禁止非法取用资源行为。

限制占用场地

在禁建区内，禁止非法占用场地的行为。

减缓冲突的途径

建设拆迁：应首先强调生态限制，以拆除已有城乡建设为主；在文物保护单位范围内，已有的非文物建筑，应该区别情况予以整治或者逐步拆除；在水源一级保护区、森林公园、生态林区内，应逐步外迁居住人口。

（2）农业保障区（禁建区）：该区域内除了中心村建设及农业生产活动外，原则上禁止任何建设活动。当其发展与城市建设有冲突时，需经过专业的论证，在条件许可的时候，可以进行空间置换，但必须保证其总量平衡，空间集中。一般农田及土地整理是其后备空间资源。

（3）限建区：原则上限制城乡建设及活动。根据相关评估，在不影响其保护要求及生产生活的条件下，或进行必要的工程改造之后，可进行相应的实体建设或活动，并制定相应的设计导则和建设标准，控制建设规模、强度与空间形态，其必须按相关法规确定的法定程序办理有关手续，由乡人民政府审批。

限制用地类型

限建区内基本禁止与现存主导用地类型无关的城乡建设用地类型。

部分特殊情况：文物保护单位地区可适当保留部分居住和公共设施。

（4）适建区：适建区是城镇发展优先选择的地区，但建设行为也要根据资源环境条件，在保障生态资源的情况下，科学合理地确定开发模式，规模和强度，必须明确划定城市建设用地范围，加强城市规划和城镇规划的执行力度，各级城镇的规划建设必须严格控制在城镇建设范围之内，严格控制用地规模，高效节约集约利用土地资源。

（5）已建区：在建成区应保护历史文化地区，对旧城区进行保护和有机更新，提高新城建设标准，公共利益优先，逐步完善开放空间系统，逐步完善公共服务设施和市政基础设施，提倡公交优先的交通政策。

- 第十章 集镇建设规划

- 1、城镇性质

规划臧湾乡城镇性质为：浮梁县东河流域旅游休闲小镇。

臧湾乡城镇性质主要根据臧湾乡在区域经济发展中的地位和作用，以及城镇自身的优势条件分析，结合未来臧湾乡的发展趋势确定的：

(1)从区位条件来看，臧湾乡发展条件优势明显，景瑶公路穿境而过。便捷的交通优势给臧湾乡的发展带来了很大的机遇，更好的促进旅游业、商贸服务业的发展。

(2)臧湾乡位于景德镇1小时都市圈范围内，发展现代乡村旅游拥有丰富的客源市场。周边旅游产业发展迅速，更有利于加强旅游合作。

(3)臧湾乡是个传统农业集镇。传统农产品以水稻为主，兼种油茶、毛竹、茶叶、木材、竹笋、板栗、药材等经济作物，目前茶叶、油茶等部分已初具规模。

(4)臧湾乡现有丰富的人文和自然景观，是其发展旅游业的有利条件。

- 2、集镇规划

2.1集镇人口预测

- （1）臧湾乡现状人口由集镇各企事业单位、流动人口和臧湾村部分人口组成。近年来臧湾乡大力推进旅游产业的发展，并先后启动了新佳茶园、双龙湾生态园、陶然山庄等产业，尤其是陶然山庄距离集镇较近，同时瑶里古村AAAA级旅游风景区发展迅猛，今年上半年游客量突破10万人次，且臧湾乡处于景德镇到瑶里的必经路上，因此预计臧湾乡流动人口约500人。规划区2013年末有户籍人口2889人。综上臧湾乡集镇现状人口为3389人。根据《镇规划标准》，规划分别对自然增长和机械增长人口进行预测。

(2)人口增长与乡域农业产业化进程、集镇经济发展水平和集镇城镇建设水平、基础设施和社会服务配套水平等多方面因素相关。从近年来臧湾乡区的人口变化情况来看，臧湾乡人口增长较为缓慢。未来几年，国家、省、市实施的农业产业化战略将把束缚于土地的农业劳动力快速释放出来，农村剩余劳动力的迅速增长带来农村就业压力，必然向城镇寻求解决出路。随着臧湾乡集镇商贸服务业不断发展，臧湾乡的人口规模和城镇规模在未来几年都将面临较大的发展。综合考虑以上因素，预计集镇近期户籍人口年自然增长率为8‰，远期户籍人口年自然增长率为8‰，机械增长人口，按每年275人计算。臧湾乡区的人口为：

近期2020年：3389×（1＋7‰）5+1373=4900人

远期2030年：3389×（1＋8‰）15+4119=7500人

综合上述分析，臧湾乡集镇人口规模为：

2020年：0.49万人，

2030年：0.75万人。

(3)城镇化水平预测

人口城镇化本质上是农业人口尤其是农村剩余劳动力转化为城镇就业劳动力的过程，随着近年来臧湾乡旅游业的发展和城乡统筹的不断推进，臧湾的城镇化水平也将有所提高。人口迁移转化政策、产业结构转变和升级等因素是影响未来臧湾乡城镇化进程的主要因素。综合考虑臧湾乡的城镇发展历史和现状、产业发展历史和现状、乡域发展生产力布局等因素，臧湾乡的城镇化水平预测主要是在农业剩余劳动力迁移转换的基础上，加上农业人口、城镇就业人口分布的地域差异以及周边区域剩余劳动力和人口分布的差异，以“中心带动”和“农业人口城镇化”为核心力量，形成臧湾乡人口城镇化的主要方式。

近期集镇规划人口4900人，乡域人口14613人，则近期臧湾的城镇化水平约为33.54%；远期集镇规划人口7500人，乡域人口16014人，则到远期臧湾乡的城镇化水平将达到46.83%。

2.2用地发展方向

结合现状，城镇地形、过境公路、已建成区和即将建设区域的关系等因素，规划对城镇建设发展方向综合分析：

（1）集镇建成区北面较为平整，除去基本农田用地，臧仓公路两侧的茶叶地，可用于本乡村民搬迁安置区，北部作为未来城镇发展的主要方向。

（2）集镇南面有东西向东河阻隔，地势低洼，为洪水淹没区，发展条件较差，规划城镇整体限制往南面发展。

（3）建成区东面紧邻水系，空间狭小，地势低洼，发展受限，规划对东面地块进行优化，可用于发展生态休闲旅游产业用地。同时可利用余家坞周边荒地，发展“卫星”社区。

（4）集镇西面紧邻河流山丘，土地空间有限，但受到陶然山庄发展的影响及安置需求，规划作为近期发展的主要方向。

在以上分析的基础上，规划主要对老街与景瑶公路之间的用地进行利用，确定城镇发展方向为：中优、北延、西拓、东控、南限。

2.3用地规模

现状集镇主要沿景东大道展开建设，臧湾乡现状建设总用地面积47.03公顷，人均用地138.77㎡/人。

集镇现状建设用地属于镇规划标准建设用地四级用地标准（＞120-≤140）。其主要用地单项指标与一般镇建设用地比例相比，居住用地占城镇总建设用地60.79%，高于国家标准（33%-43%）；道路广场用地占城镇总建设用地15.71%，符合国家标准（10%-17%）；公共设施用地占城镇总建设用地20.90%，略高于国家标准（10%-18%）；集镇的公共绿地占城镇总建设用地1.02%，低于国家标准（6%-10%）的规定要求。根据《镇规划标准》，臧湾乡现状各类用地技术指标基本是符号国家标准，规划在此基础上进行优化。

- 3、集镇空间结构规划

按照“中优、北延、西拓、东控、南限”的城镇空间发展思路，保护好“山、水、田、园”等自然要素，采用紧凑空间布局模式，使集镇形成“一轴、两心、三组团”的空间结构。

一轴——城镇发展轴，指以景东大道（老街）和陶然大道形成的城镇发展轴。景瑶公路是区域性交通干道，也是臧湾乡区域发展的依托。

两心——行政服务中心、商贸服务中心。行政服务中心位于集镇中部，以乡政府和周边绿地用地为中心。商贸服务中心位于集镇中部偏北位置，以商业用地、集贸市场用地、绿地为中心。

三组团——是指中部居住组团，西部居住组团，东部居住组团。

- 4、用地分类

规划到2030年，臧湾乡建设用地77.70公顷。

集镇规划用地平衡表

| 类别代号 | 用地名称 | 2015年集镇为3389人 |  |  | 规划2030年集镇为7500人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | 比例 | 人均 | 面积 | 比例 | 人均 |
|  |  | （hm2） | （%） | （m2/人） | （hm2） | （%） | （m2/人） |
| R | 居住用地 | 28.59 | 60.79 | 84.36 | 38.48 | 49.52 | 51.31 |
| R1 | 一类居住用地 | 28.59 | 60.79 | 84.36 | 38.48 | 49.52 | 51.31 |
| C | 公共设施用地 | 9.83 | 20.90 | 29.01 | 18.38 | 23.66 | 24.51 |
| C1 | 行政管理用地 | 1.03 | 2.19 | 3.04 | 1.60 | 2.06 | 2.13 |
| C2 | 教育机构用地 | 2.72 | 5.78 | 8.03 | 2.32 | 2.99 | 3.09 |
| C3 | 文体科技用地 | 0.29 | 0.62 | 0.86 | 1.87 | 2.41 | 2.49 |
| C4 | 医疗保健用地 | 0.31 | 0.66 | 0.91 | 1.91 | 2.46 | 2.55 |
| C5 | 商业金融用地 | 5.48 | 11.65 | 16.17 | 10.35 | 13.32 | 13.80 |
| C6 | 集贸市场用地 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.42 | 0.44 |
| M | 生产设施用地 | 0.33 | 0.70 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| M1 | 一类工业用地 | 0.33 | 0.70 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| T | 对外交通用地 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| T1 | 公路交通用地 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| S | 道路广场用地 | 7.39 | 15.71 | 21.81 | 14.97 | 19.27 | 19.96 |
| S1 | 道路用地 | 7.39 | 15.71 | 21.81 | 14.06 | 18.10 | 18.75 |
| S2 | 广场用地 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.17 | 1.21 |
| U | 工程设施用地 | 0.41 | 0.87 | 1.21 | 0.97 | 1.25 | 1.29 |
| U1 | 公用工程用地 | 0.28 | 0.10 | 0.83 | 0.64 | 0.82 | 0.85 |
| U2 | 环卫设施用地 | 0.13 | 0.61 | 0.38 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| U3 | 防灾设施用地 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.33 |
| G | 绿地 | 0.48 | 1.02 | 1.42 | 4.73 | 6.09 | 6.31 |
| G1 | 公共绿地 | 0.48 | 1.02 | 1.42 | 3.90 | 5.02 | 5.20 |
| G2 | 防护绿地 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.07 | 1.11 |
|  | 建设用地 | 47.03 | 100.00 | 138.77 | 77.70 | 100.00 | 103.60 |
| E | 水域和其他用地 | 289.38 |  |  | 258.71 |  |  |
| E1 | 水域 | 21.14 |  |  | 20.87 |  |  |
| E2 | 农林用地 | 268.24 |  |  | 224.75 |  |  |
| E9 | 发展备用地 | 0 |  |  | 13.09 |  |  |
| 集镇规划范围面积（hm2） |  | 336.41 |  |  | 336.41 |  |  |

注：现状集镇人口：3389人；规划2030年集镇人口7500人。

- 5、用地规划

5.1居住用地规划

规划采用新区建设和老集镇改造相结合的方针，加强社区建设，组织合理的社区管理体系，营造良好社区氛围。现状集镇住宅建筑以底层为主，主要为私人建房，规划根据臧湾乡实际情况及未来城镇发展需要，居住用地安排主要以一、二类居住用地相结合建设为主，一类居住用地主要安排地形较为复杂的坡地上。老集镇及地势较为平坦处以二类居住用地建设为主。新建居住用地要求统一规划，配套完善，对现状居住用地进行分期、有步骤地改造整治，增加设施配套和绿地建设，改善整体居住环境。规划居住用地面积为38.48公顷，占建设用地总面积的49.52%，人均居住用地51.31平方米。其中乡域村民搬迁安置用地面积为13.12公顷。

5.2公共设施用地

以方便就业、生活舒适为原则，以强化区域服务功能为任务进行布局，合理组织城镇中心和不同特色街区，形成繁华的城镇街区，体现现代化城镇风貌。配套完善建设行政办公、商业金融、物流商贸、市场、文化、教育、科研、体育、卫生、娱乐设施，提升城镇形象，增强城镇集聚力。

规划公共设施用地面积为18.38公顷，占建设用地总面积的23.66%，人均公共设施用地24.51平方米。

（1）行政管理用地

规划保留现状乡人民政府等办公用地，对其进行设施完善，环境整治。规划要求各办公用地进行庭院绿化、美化，建成具有现代气息的行政办公中心。

规划行政管理用地面积为1.60公顷。

（2）教育机构用地

规划保留臧湾中学、臧湾中心小学、臧湾幼儿园，适当对其进行整合，营造良好的学习氛围。同时结合各居住组团，按照幼儿园服务半径不超过300为原则进行布置。

规划教育机构用地面积为2.32公顷。

（3）文体科技用地

目前街道内暂时没有体育设施，一般体育设施都附属于学校，状态不佳。规划保留臧湾乡文化活动站，丰富居民文化生活。规划体育活动设施配建于广场、公园中。

规划文体科技用地面积为1.87公顷。

（4）医疗保健用地

规划保留臧湾卫生院，继续完善集镇卫生院建设，提升等级，增设医疗服务项目，如急救、妇幼保健、卫生防疫等。

规划医疗保健用地面积为1.91公顷。

（5）商贸金融用地

规划保留景东大道沿线商业，对乡政府周边的商业用地进行整合，扩大规模形成特色商业步行街；在臧湾公园东侧建设商贸服务中心和在集镇西部建设旅游服务中心，配置商贸金融、高档酒店、康体娱乐等设施。规划将陶然山庄旅游发展区纳入进集镇总体规划范围内。

规划商业金融用地面积为10.35公顷。

（6）集贸市场用地

目前集镇内没有固定集中的集贸市场，规划在市场路与市民路交汇处北侧设置集贸市场用地。规划集贸市场用地面积为0.33公顷。

5.3对外交通用地

为满足集镇居民对外交通需要，规划在乡政府南面设置公交始末站用地，作为对外交通的集散地，面积约0.17公顷。

5.4道路广场用地

规划建设完善的集镇道路网系统，按照《镇规划标准》设置主干路、干路、支路，保持合理的路网密度，按一定的服务半径设置社会停车场。规划道路广场用地14.97公顷，占集镇建设用地的19.27%，人均19.96平方米。

5.5工程设施用地

按集镇发展的要求，配套完善建设市政公用设施，安排建设有供电所、邮政所、电信分局、污水处理点、加油站、环卫站、垃圾转运站和消防站。规划工程设施用地0.97公顷。

5.6绿地

集镇现状绿地面积较少，为提高自然环境质量，美化集镇景观，给居民提供更多的休闲场所，集镇建设中应加强绿化建设。规划形成点线面相结合的网状集镇绿地系统。规划绿地总面积4.73公顷，占集镇总建设用地6.09%，其中公共绿地面积3.90公顷，人均公共绿地5.02㎡/人。

第十一章 集镇绿地景观体系规划

1、绿化景观结构

规划集镇总体形成“一轴四带多节点”的绿化景观结构。

一轴四带多节点：一轴指依托景瑶公路形成的景观轴，四带是指依托贯穿集镇的河流、水渠形成的滨水景观带；多节点是指以服务于集镇各个组团的臧湾公园、生态公园、社区公园。

2、绿地系统规划

绿地系统规划采用“点、线、面”立体化混合式布局，组织以普通绿化为基础，道路绿化为网络骨架，集镇公园绿地为重点，生态绿化为衬托的完整绿化体系。规划绿地总面积4.73公顷，占集镇总建设用地6.09%，其中公共绿地面积3.90公顷，人均公共绿地5.02㎡/人。

（1）“点”的绿化

以“点”的布局形式合理安排集镇公园、街头绿地，重点进行绿化建设，形成集镇完善的“点”状绿化系统。臧湾乡共设7个绿化景观节点，规划创造丰富的城镇绿化景观，以达到城镇园林绿化目标，美化居住环境。

臧湾公园：位于臧仓公路与景瑶公路交叉汇处南侧，占地面积1.08公顷，规划结合地形设置公园公共设施和市政设施，增加园路与排水渠率带联系起来，打造成臧湾乡集娱乐健身休闲于一体的综合公园。

东、西社区公园：位于集镇东部和西部，西部社区公园位于派出所北侧，东部社区公园位于余家坞水库周边。社区公园主要是为了满足东西两个居住组团居民业余时间休闲娱乐的需要，设立的以休闲娱乐、文体健身、文化宣传为主的空间。

茶文化广场：景瑶公路与臧仓公路交汇处东侧，占地面积0.09公顷，规划该处广场以硬质铺装为主，配置适量绿化，设置座椅、连廊等休闲设施，结合北部臧湾乡政府共同打造成党建宣传、茶文化展览于一体的茶文化广场。

生态公园：位于景东大道与文景路交汇处东侧，占地面积1.18公顷，规划利用该处复杂地形，营造居民户外休闲游玩空间和生态林地，重点设置座椅、亭台、儿童游乐场所、步行游道等，打造成服务集镇居民的滨河生态公园。

文化广场：文景路与锦绣路交汇处西南侧，占地面积0.53公顷，规划该处广场以展示臧湾古村文化为主，通过雕塑、座椅、亭台、宣传栏等休闲设施展现臧湾古村文化特点，并配置适量的建身器材，形成以文化宣传为主，休闲健身为辅的文化广场。

（2）“线”的绿化：

道路绿化：沿集镇各级道路种植行道树，形成集镇完善的线状绿化网格，行道树种以香樟为基调，不同街道配以不同树种，创造各有特色的街道绿化景观。

沿河绿化带：沿水系布置休闲绿化景观带，城镇南部现状地势较为低洼，形成了由北向南的排水水渠，规划对其进行梳理，宽度控制为5米，设置3米宽的休闲绿地。城镇南侧毗邻东河，规划在乡政府西侧利用农林绿化打造了生态公园，规划在东河沿线设置滨水休闲带，由水系将沿线的各个景观节点串联起来。

（3）“面”的绿化

在居住区、企业、学校等单位院落内进行多层次的绿化景观。以本土花卉树木为主，根据植物四季变化和谐搭配造景，营造出幽雅、自然、清新的集镇绿化形象。

3、景观风貌分区

规划以人为本，综合考虑各种自然景观、人文要素，精心构思、灵活布置，打造臧湾乡特色景观。根据城镇用地布局，将城镇分为2个景观风貌区：

居住风貌区：本着节约资源的原则，保留原有的植物绿化，配置新树种，通过老集镇的更新，提高老集镇环境与生活品质、新城规划完善绿地系统，配以丰富的休闲娱乐设施，同时服务于老集镇。建议集镇建筑总体采用现代中式风格，结合臧湾古村古民居建筑特点设计建筑外观样式。

商业风貌区：结合各类公共服务设施，种植以本地树种为主的植物，与建成区协调统一，建筑样式采用灵活多样的风格，体量和高度基本一致，在天际线上强调整体统一，局部突出，建筑色彩基调柔和，颜色丰富，体现城镇生机勃勃的精神面貌。

- 第十二章 集镇综合交通规划

1、对外交通规划

1.1主要交通性干道

臧湾集镇对外联系的主要交通干道是景瑶公路，规划集镇范围内景瑶公路红线宽度控制为24米。

1.2公交始末站

进一步完善汽车站场建设，配置站场和站房设施。为满足集镇居民对外交通需要，规划在乡政府南侧布置公交首末站用地，作为对外交通的集散地，面积约0.17公顷。

2、道路交通规划

2.1现状及存在问题

目前整体道路网没有形成系统性的道路结构。集镇道路系统不完善，交通道路和生活道路主要集中在景东大道和臧仓公路。道路功能不明，主次不清，道路网密度过低。且集镇静态交通设施缺乏，尤其是停车场地缺乏，其停车方式都为路面停车及一些小型的、临时性的停车场所。

2.2道路交通发展规划

（1）发展目标

建立安全、畅通、高效、便捷的城镇交通系统；构建结构合理、功能完善的城镇道路网络；形成多种交通方式优势互补、相互协调的城镇客运交通体系；创造与城镇环境景观相协调、具有臧湾乡风貌特色的城镇道路系统。

完善道路交通配套系统，健全相关道路服务设施，如停车场、汽车冲洗站、公交站点等。使臧湾乡道路交通系统成为臧湾乡经济发展的加速剂。

（2）规划原则

1）公交优先原则：优先发展公共交通，合理引导和调控个体交通，逐步确立长距离出行以公共交通为主、多种交通方式相结合的交通结构。

2）系统整合原则：明确道路的功能与等级，优化道路交通设施布局，提高道路交通系统的整体效能，保证各功能组团间联系的通畅性。加强乡域内外交通系统的有机衔接，建设和完善对外交通，减轻过境交通的干扰。

3）开发导向原则：以臧湾乡未来发展为导向，改善城镇用地的可达性，优化城镇用地结构，促进城镇新、旧区的整体发展。

4）环境品质原则：兼顾机动车交通发展和城镇环境保护的要求，美化城镇的街道广场和滨水公共空间，改善城镇交通环境。

2.3道路系统规划

（1）路网结构

规划臧湾乡总体构筑成“两横五纵”的路网体系。以景瑶公路、景东大道为主干路，东西贯穿整个集镇。以陶然大道、锦绣路、臧仓公路、康前路、怡然路为干路，联系各居住片区形成“五纵”的结构，在主干路与干路之间按交通需求增加支路。

（2）道路等级

规划集镇道路系统按三个等级控制建设：

主干路：道路红线按18-24米控制，断面形式为一块板。

干路：道路红线按16米控制，断面形式为一块板。

支路：道路红线按8米控制，断面形式为一块板。

臧湾乡道路建设控制一览表

| 道路名称 | 道路等级 | 道路铺装 | 道路长度（m） | 红线宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景瑶公路 | 主干路 | 水泥混凝土 | 3036 | 24 |
| 景东大道 | 主干路 | 水泥混凝土 | 2009 | 18 |
| 陶然大道 | 干路 | 水泥混凝土 | 710 | 16 |
| 锦绣路 | 干路 | 水泥混凝土 | 450 | 16 |
| 康前路 | 干路 | 水泥混凝土 | 582 | 16 |
| 臧仓公路 | 干路 | 水泥混凝土 | 672 | 16 |
| 怡然路 | 干路 | 水泥混凝土 | 700 | 16 |
| 市民路 | 支路 | 水泥混凝土 | 385 | 8 |
| 文景路 | 支路 | 水泥混凝土 | 960 | 8 |
| 市场路 | 支路 | 水泥混凝土 | 148 | 8 |
| 胜利路 | 支路 | 水泥混凝土 | 285 | 8 |
| 进取路 | 支路 | 水泥混凝土 | 612 | 8 |
| 文华路 | 支路 | 水泥混凝土 | 234 | 8 |
| 幸福路 | 支路 | 水泥混凝土 | 653 | 8 |
| 臧东路 | 支路 | 水泥混凝土 | 232 | 8 |
| 滨河路 | 支路 | 水泥混凝土 | 1274 | 8 |
| 陶和路 | 支路 | 水泥混凝土 | 437 | 8 |
| 康体路 | 支路 | 水泥混凝土 | 462 | 8 |
| 创联路 | 支路 | 水泥混凝土 | 367 | 8 |
| 丰产路 | 支路 | 水泥混凝土 | 863 | 8 |

注：规划路名为暂定名，以政府确定命名为准。

（3）道路红线宽度和横断面形式

1）道路红线宽度

根据《镇规划标准》及规划原则，并考虑交通发展需求，规划道路红线宽度主干路为18-24米，干路为16米，支路为8米。

2）横断面形式

详见道路交通规划图。

从地震设防角度考虑，受灾后建筑塌落对救灾交通的影响，干路两侧的高层建筑应后退红线18米，其它建筑外墙退让道路红线距离应大于3米。

3）交叉口

臧湾乡规划建设用地范围内道路设计为平面交叉口。

4）步行系统

规划结合居住中心、商业中心、广场、绿化系统及其它公共空间，合理组织集镇步行交通，构建安全、方便、连贯、优美的步行系统。

商业步行道结合集镇内沿街商业人行道设置。

休闲步行道结合集镇主要景观轴线、绿化廊道界面及沿江景观设置。

人行道应进行无障碍设计。

5）规划指标

规划道路广场用地14.97公顷，占集镇建设用地的19.27%，人均19.96平方米。

2.4公共交通规划

（1）规划原则

1）结合浮梁县总体规划建设，完善臧湾乡公共交通系统。

2）开辟公共交通走廊，加强臧湾乡与浮梁县及乡域其他区域之间的联系，满足臧湾乡居民的出行要求。

3）在客流集中地区设置公交枢纽，建立良好便捷的公交换乘体系。

4）合理布局公交场站，在土地使用中优先保证公交设施发展用地。

（2）常规公共交通

1）公交线路：规划公交线路网采用主干线与驳运线相结合的布局形式。沿主要道路设置公交换乘枢纽走廊，加强集镇中心与其它地区之间的联系。

2）公交枢纽：结合浮梁县和臧湾乡公交系统，利用现状浮梁至臧湾集镇，臧湾集镇至周围乡镇的公交换乘枢纽，并完善其它相关配套设施，形成便捷的换乘体系。

3）公交场站：规划按照7-8辆标准车/万人的标准，配备公共交通车辆和公交场站设施。

2.5静态交通设施规划

（1）停车设施

1）公共停车设施：公共停车场结合城镇主要出入口、交通枢纽地段的大型公共设施场地布置，结合汽车站规划设置公共停车场。结合臧湾乡居住用地和商业用地，在人流量大的商业集中地区和行政办公地区设置大型公共停车场。为满足集镇居民出行方便，规划沿主干路设置公交停靠站，服务半径不小于500米。

2）配建停车设施：配建停车位按照景德镇市有关标准进行配置。

（2）广场

在城镇中部，规划利用景瑶公路和臧仓公路交叉口东侧的用地作为广场用地，作为展示城镇形象的载体；规划在文景路与锦绣路交汇处南侧设置一处文化广场，为居民提供一个集休闲、娱乐、健身为一体的综合性广场。

（3）加油站

规划在集镇西部，景瑶公路北侧设置一处加油站，满足全乡居民的需求。

- 第十三章 集镇市政基础设施规划

1、给水工程规划

1.1给水现状

集镇现状没有自来水厂，部分单位及居民实现了统一供水，水源接东家源自来水厂，居民主要通过打井提取地下水来满足日常生活。

1.2规划原则和依据

根据集镇给水系统一体化要求，结合臧湾乡总体布局和用地发展方向确定供水系统的布局。

依据城镇用地规模﹑人口规模及居住水平设施标准合理确定城镇供水规模。

1.3规划目标

满足城镇发展对用水量增长的需求，确保给水管网的卫生、安全和可靠方面的要求。

1.4规划用水量预测

按人均综合用水指标法计算：

参照中华人民共和国国标《镇规划标准》的用水指标，结合臧湾乡发展情况，确定居民综合生活用水指标为200升/人•日，则：

用水量：近期    4900人×200升/人•日=980吨/日

远期    7500人×200升/人•日=1500吨/日

1.5水源规划

规划臧湾乡集镇用水水源接鹅湖镇自来水管网。

1.6管网布置

规划给水系统以满足本集镇居民生活用水服务为主，结合规划路网、绿地、河流合理布置管线，形成环状供水管网，保证用水安全，满足居民生活及生产需求。沿景东大道敷设给水干管，管径300mm，其它路段敷设支管，管径为200或100mm。

给水管道一般布置在城镇道路东、北两侧的人行道或非机动车道下面，距人行道路缘石1.5—2.5m，埋深一般为0.6—1.0m。

2、排水工程规划

2.1排水现状

臧湾乡现状排水基本是地表自流或沿明沟随意排放至河流。大部分生活污水未处理直接排放，对水环境造成严重污染。

2.2规划原则和依据

排水体制采用雨污分流制，污水统一纳入集镇污水处理点，经处理达标后排放。雨水利用地形就近排入河流。

根据集镇地形条件，合理制定污水收集系统及流向。

根据集镇总体规划用地布局、路网结构，经济、合理规划布局污水管网。

2.3雨水系统规划

（1）雨水量计算

雨水量计算公式：Q雨=ψqF

采用景德镇市暴雨强度公式：

q= 1598( 1 + 0.69 lgp )/( t + 1.4 )0.64

其中：设计重现期P=1年，地面集水时间t=10分钟。

（2）雨水管网布置

雨水管网结合地形布置，遵循就近排放的原则，以最短的距离排入集镇水体中，根据自然地形特征和水体分布，臧湾乡分为多个雨水排放区，雨水主要排入河流中。

2.4污水系统规划

（1）污水量预测

按人均综合用水量指标法预测污水量

按生活用水的80%计算：

污水量：   近期  980×0.8=784吨/日

远期  1500×0.8=1200吨/日

（2）污水排放系统

根据臧湾乡污水管网规划，规划区污水将由集镇污水处理点接纳，经技术处理达标后排入河流或灌溉农田。规划至2030年污水纳管率达到90%。

（3）污水处理

规划在集镇南部保留现状两处小型的污水处理点用于近期使用，规划远期扩大其规模，增强污水处理能力，占地面积0.28公顷。

（4）污水管网

沿集镇主要干道设污水干管，其它各路段敷设支管，污水经干管统一收集至污水处理点处理。污水管管径300-500mm。

3、电力工程规划

3.1用电现状

臧湾乡用电电源接鹅湖镇35kv变电站， 10千伏电力线路3条，约122千米，专线2条；0.4千伏电力线路42条，约82.5千米。2013年度全乡供电量1366万千瓦时，最大负荷75.5千瓦时。

3.2电力规划的原则

1）根据电力部和国家城建总局印发的《关于城市电力网规划设计的若干原则》城镇电力规划的年限必须与城镇总体规划相一致。

2）变电站的选址必须符合城镇总体规划；其建设必须超前城镇建设，至少同步建设。新建与改建相结合，近期与远期相结合。供电工程的供电能力适应远期负荷增长的需要，结构合理，便于实施和过渡。

3）要考虑国际通用的“N-1”安全原则，尽可能地保持对用户不间断供电。

4）高压走廊尽可能地靠城镇边缘走，若要进入集镇，则必须按保护电力设施的有关文件，留有一定的防护带，可作城镇绿化用地。

5）城镇供电工程设施符合城镇环保要求，减少对城镇的污染及其它公害，同时与城镇交通等其它基础设施相结合，统筹安排。

3.3规划目标

规划电力设施网络应达到安全、可靠、经济、合理、适用性强的目标，电力规划中应保证远期供电设施用地，合理布局站点，完善供电网络。

3.4用电量预测

使用人均综合用电负荷预测法进行计算，根据臧湾乡的城镇性质、人口、规模、地理位置、社会经济发展、生产总值、产业结构，地区动力资源和能源消费结构、电力供应条件、居民生活水平及节能措施等因素，以城市人均综合用电量现状与规划为基础，查《城市电力规划规范》（GB 50293-1999）中规划人均综合用电指标：

人均综合用电指标

| 指标分级 | 城市用电水平分类 | 人均综合用电量(kWh/(人.年)) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 规划 |
| Ⅰ | 用电水平较高城市 | 3500-2501 | 8000-6001 |
| Ⅱ | 用电水平中上城市 | 2500-1501 | 6000-4001 |
| Ⅲ | 用电水平中等城市 | 1500-701 | 4000-2501 |
| Ⅳ | 用电水平较低城市 | 700-250 | 2500-1000 |

规划臧湾乡采用第IV用电等级的城市指标进行用电量预测，规划人均综合用电量数1500kWh/人·年。规划集镇远期人口为7500人，因此城镇预测年用电总量为1125万kWh/年。

3.5负荷预测

参照浮梁县总体规划及《城市电力规划规范》（GB 50293-1999），结合臧湾乡发展情况，用电指标如下：

| 用地性质 | 指标（kW/ha） | 用地面积（ha） | 负荷值（kw） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 200 | 38.48 | 7696 |
| 公共设施用地 | 300 | 18.38 | 5514 |
| 道路广场用地 | 30 | 14.97 | 449 |
| 公共绿地 | 10 | 3.9 | 39 |

同时负荷率取60%，预测负荷约为8218kw。

3.6电源规划

规划臧湾乡用电电源仍接鹅湖镇35kv变电站，然后接入集镇各地块供电。规划在集镇设置13个10KV配电所为各个地块供电。

3.7电力线路规划

规划区域内的电力线路均采用电缆，考虑近期条件有限，电力以架空为主，远期逐渐以地埋式为主，电力排管及电力电缆形成环网状供电网络。规划在主干路、干路敷设电力干线，各地块内部用电从干线上分支接入。

电缆线路统一安排，宽度、深度统一划定。完善配电线路网络结构，逐步形成环网供电。35kv以上电力线路采用架空敷设为主，按规划的高压走廊统一布置，走廊控制宽度：220kv按30~40米控制，110kv按15~25米控制，35kv按12~20米控制。10kv电力线一般采用电缆地埋形式，布置在道路东南两侧的非机动车道和车行道下。臧湾乡可根据当地条件采取合适的敷设方式。

4、信息工程规划

4.1信息现状

臧湾乡电信分局进局光缆由浮梁县接入，程控交换容量1320门，集镇市话实装用户726门。

4.2邮政局所规划

规划在景东大道与市民路交汇处东北侧设置邮政所，占地0.01公顷。结合镇村范围邮政信（筒）箱按300-600米设置一个。

4.3电讯业务量规划

臧湾乡的通信系统仍以电信为主，继续发展传统业务，加强电信网的建设，使电信网朝数字化、智能化、综合化、宽带化、个人化方向发展。

预测臧湾乡域范围内电话总装机量，考虑有公共设施的用量，固定电话装机门数，按居民每户1.2门测算，其余按总量的20%预留。

臧湾乡集镇电话装机总量为：7500/3.4*1.2（1+0.2）≈3180门

4.4通信管道规划

规划在景东大道与锦绣路交汇处北侧设置电信所用地，占地0.02公顷。

通信管道规划：规划由浮梁县电信电缆接入集镇电信分局，然后沿主干路、干路敷设电信干管。集镇主干路地下电信管道为12孔，干路为6-9孔。在主干路的建设中应尽量将管道容量增大至24孔，使通信管线覆盖整个集镇。

4.5通信网络结构规划

（1）传输网络

最大程度地实现臧湾乡传输网络的电路调配能力，提高网络应变能力，扩大传输网络的覆盖率，提高网络安全性、可靠性和灵活性。

（2）数据及新业务网络

规划增加用户端口，能对普通电话用户提供多种类型接口，支持丰富的宽带、窄带业务，使其不受现有技术的限制，轻松、经济、快速地过渡到基于宽带传输的未来世界。为臧湾乡的发展提供更加迅速、可靠的信息服务，并带来良好的经济效益和巨大的社会效益。

（3）宽带网

规划可进一步提高现有臧湾乡ATM宽带网络的承载能力，提高ATM网络的灵活度，为臧湾乡的发展提供更加迅速、可靠的信息服务。

本次规划的最终目标是建设成一个能覆盖全乡范围，并与现有的其它镇ATM网络互连互通，能够承载多种服务类型、灵活的用户接口和从窄带到宽带接入的IP宽带网。

（4） 用户接入网

目前臧湾乡电信管网主要从浮梁县电信管网接入。

4.6广播和电视

集镇内电视系统取自浮梁县有线电视网，系统终端接收电屏控制在68±5dB，载噪比≥43 dB，图像等级≥4级。

规划接入广播及有线电视率达100%。

5、环保环卫工程规划

5.1环卫现状

臧湾乡现有一个垃圾转运站，位于臧湾集镇东部，臧湾村桥头，占地面积约1347平方米，负责集镇垃圾收集及转运工作。

5.2规划目标

在城镇建设和管理中合理布局，完善配套各类环卫设施，美化环境，方便使用，逐步提高环卫工作的机械化程度，实现城镇清运作业机械化、半机械化清运率达100%。 垃圾集运的容器化、密封化达100% ，妥善处理综合利用废弃物，城镇环境卫生管理科学化。实现垃圾、粪便无害化处理率、生活垃圾容器化收集率、水冲式厕所达100%的目标。防止环境污染，创造整洁的城镇环境，保护人民健康。

5.3垃圾量预测

规划生活垃圾产生量以1.2公斤/人•日计算，则2030年，臧湾乡日产生活垃圾：7500*1.2=0.9吨/日。

5.4环保环卫设施规划

建立与现代化城镇相适应的环境卫生管理体制。在每个片区都要设环卫收集点，垃圾收集要覆盖全集镇，逐步推行垃圾袋装化，密封集运。规划设置固定垃圾桶，每一固定垃圾桶的服务半径为50-80米，沿街两旁和路口设置保洁垃圾箱，垃圾箱间距在商业街为25-50米，生活区干路为50-80米，一般路为60-100米。建立完善的垃圾清扫、收集、运输环境卫生体系，生活垃圾集中收集后运往政府指定地点，并采用填埋方式处理。

垃圾转运站配置密度和服务半径按0.7-1.0平方公里设置1座，用地面积不小于100㎡，与周围建筑物间隔部小于5m，服务半径10-15km。规划保留现有垃圾转运站。环卫车辆的配置按标准5000人配置一辆，集镇近期需配置环卫车辆1辆，远期2辆。规划公厕设置密度应达到以下要求：居住用地每平方公里3-5座，公共设施用地每平方公里4-11座。每座公厕建筑面积一般为30-50平方米。

6、防灾工程规划

6.1消防规划

（1）消防现状

现状臧湾乡集镇无消防站。

（2）消防站规划

规划在臧湾村桥头、景东大道南侧设置一处消防用地，面积0.25公顷，同时消防配套设施要齐全，至少配备消防车2辆。

（3）消防设施规划

建设应认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，确立共同防火的管理体制，按照近远期结合、经济合理的原则设置消防站点。

加强城镇供水水源的建设，确保消防用水量及消防水压的要求。按国家有关法规沿集镇主要道路设置市政消火栓，间距不超过 120 米。

6.2城镇防洪规划

（1）规划原则

城镇防洪应与乡域规划相协调，同时也要与环境、市政建设规划相协调，协调时应服从防洪要求。此外，还要工程措施与非工程措施相结合，做到全面规划、综合治理、统筹兼顾、讲求实效。

（2）规划措施

健全城镇排水体系，所有闸门、排水站均有专人负责。保护现有河道水系，不得随意填埋。开发建设时注意保留一定比例的水面，不应小于现状水面率。

6.3城镇抗震规划

（1）规划目标

地震基本烈度按5度设防，城镇生命线工程提高一度设防。

（2）规划原则

避震场所可以利用公园、绿地、广场、中学、小学、体育场等用地。

疏散通道为城镇一、二级公路，必须保证畅通。

所有可能与次生灾害有直接相关的建（构）筑物，不符合要求的加固，新建的提高一度设防。

- 第十四章 集镇环境保护规划

1、城镇环境保护原则

（1）以臧湾乡现状环境质量为基础，充分考虑自然环境特点和经济发展战略，遵循经济规律和生态规律，实现经济效益、社会效益和环境效益相统一原则。

（2）预防为主，防治结合，综合治理，合理布局，突出重点，兼顾一般。积极发挥环境保护对经济建设的调控职能，所有建设项目都要有环境保护规划和要求，对环境污染和生态破坏实行全过程控制，促进资源优化配置，提高经济增长的质量和效益。

（3）坚持环境保护以地方政府和工矿企业为主管理的原则；坚持“谁污染谁治理，谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁利用谁补偿”的原则。

（4）坚持“强化环境管理”的原则。即把法律手段、经济手段和行政手段结合起来，提高管理水平和效率。

2、城镇环境保护目标

（1）总体目标：遵循可持续发展战略思想，积极进行环境与发展宏观综合决策，切实保障资源和能源的合理开发和利用，使各类污染源得到有效治理，环境污染和生态破坏达到基本控制，环境质量明显改善，城镇生态良性循环，创造适宜的生活环境。

（2）城镇水环境保护目标：保证主要河道水质达到3类水质标准，使饮用水源水质达标率保持在100%。生活污水集中处理率达100%。

（3）城镇大气环境保护目标：城镇大气环境质量除TSP外，二氧化硫、氮氧化物年日均值达到二级标准。城区烟尘控制区覆盖率达100%，汽车尾气治理达标率近期达到80%，远期达到90%。

（4）城镇噪声环境保护目标：城区噪声达标区覆盖率达80%，交通干道环境噪声平均值不超过65dBA，区域环境噪声平均值不超过55dBA。

（5）城镇污染废弃物排放治理目标：生活污水集中处理率达100%，工业固体废弃物综合利用率力争达95%，城镇垃圾无害处理率达90%。

3、环境保护整治措施

3.1大气环境整治对策

环境空气质量功能区分类及标准分级：

（1）一类区为自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区。一类区执行一级标准。

（2）二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。二类区执行二级标准。

（3）三类区为特定工业区。三类区执行三级标准。

整治对策：

（1）限制、整治现有大气污染源，建立城镇烟尘控制区。

（2）加强城镇货运车辆扬尘的监测和防治工作。

（3）积极开展植物绿化工作，降低城镇粉尘污染。

（4）加强对汽车尾气的监测和防治工作。

3.2声环境整治对策

按集镇使用功能特点和声环境质量要求，将声环境功能分为0-4类区，分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规范所规定的标准值。

（1）0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

（2）1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

（3）2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

（4）3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

（5）4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

环境噪声源噪声排放限值（单位：dB(A)）

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

3.3水环境整治对策

依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低依次划分为五类：

I类主要适用于源头水、国家自然保护区；

Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；

Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、泅游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

对应地表水上述五类水域功能，将地表水环境质量标准基本项目标准值分为五类，不同功能类别分别执行相应类别的标准值。水域功能类别高的标准值严于水域功能类别低的标准值。同一水域兼有多类使用功能的，执行最高功能类别对应的标准值。

建立严格的污水处理系统，包括污水处理点，排放管道等，处理城镇生活污水和其它市政服务设施废水。

在集镇污水处理点设立污水处理系统，采用生物氧化塘、栅格处理、沉淀池处理等方法，对污水进行处理，达到排放标准后排放到河道或灌溉农田。

3.4城镇环境保护综合措施

（1）全面开展城镇环境综合整治定量考核制度。把环境综合整治项目指标、结合产业结构调整和城镇建设与改造、污染治理项目、基础设施建设项目等纳入城镇经济发展计划，对城镇环境质量实行“第一把手负责制”，将城镇环境综合整治定量考核指标作为城镇主要领导政绩考核的一项指标。制定相应的经济政策与环境保护政策，促使城镇建设与环境保护协调统一发展。

（2）城镇水污染防治。推行节约用水，合理开发利用水资源，加快工业废水和生活污水的防治。提高集镇污水处理能力，尽快建设污水处理点。提倡一水多用，提高水的重复利用率。

（3）城镇大气污染防治。改善能源结构，着力发展天然气，彻底改变以燃煤为主的能源利用格局。加强控制城镇汽车尾气污染加重的趋势，积极推广使用无泊铅汽油和汽车尾气净化器，以减少汽车尾气污染。

（4）城镇固体废弃物污染控制。大力开展固体废物综合利用，加快城镇垃圾无害化处理场的建设，以提高生活垃圾资源化，变废为宝，同时，加强工业固体废物的无害化处理和对危险废物的管理和处置。

（5）城镇噪声控制。严格控制交通噪声、建筑噪声、工业噪声、社会生活噪声等环境噪声污染，逐步建立和完善环境噪声防治管理办法，力争城镇环境噪声达标，特别要确保居民文教区环境噪声的达标。

（6）不断扩大城镇绿化面积和公共绿地。采用“集中与分散相结合，点、线、面相结合”的原则。提高庭院绿化和立体绿化，初步把臧湾乡建设成为环境优美、经济繁荣的绿洲。

- 第十五章 集镇防灾设施规划

1、城镇防洪与水利规划

1.1现状概况

现状集镇南部有饶昌河支流东河自东向西穿流而过，河道宽度最宽可达120米，水量充沛，是臧湾乡集镇重点设防对象，近几年来臧湾乡联合鹅湖镇对东河的防洪能力进行逐步提升，修筑防洪堤坝、水文监测站等设施，加强对东河防洪监测与管理。

1.2规划标准

防洪标准：规划采用二十年一遇的高潮位标准。

除涝标准：除涝标准为二十年一遇标准。

1.3规划原则

（1）水安全、水资源、水环境协调发展的原则；

（2）标本兼治、综合治理的原则；

（3）统一规划、突出重点，远近结合、分期实施的原则；

（4）河网与绿网有机结合，河网与路网互相协调的原则；

（5）充分利用本地区自然优势，发挥河网水系综合效益的原则。

1.4规划思路

（1）区域除涝，完善一张网。

除了局部低洼地外，集镇应当打通夹塘，统一水系；疏理河道，完善河网水系布局。为减少涝灾损失，发挥水的综合功能创造条件。

（2）水环境保持，多头并举。

严格雨污分流，加强截污、治污是改善水质的根本措施；引水调度、调活水体是维持良好水质的必要手段。

（3）水景观建设，突出生态。

水域、绿地网络化，景观多样化，突出自然生态。

2、城镇消防规划

2.1概况

规划在臧湾村桥头、景东大道南侧设置一处消防用地，面积0.25公顷，同时消防配套设施要齐全，至少配备消防车2辆。

2.2规划原则及标准

消防规划遵循“预防为主，防消结合”的工作方针。按照国家消防规划规范要求，消防车5分钟内到达责任区内最不利点，每个消防站服务范围为6-7平方公里。市政消防设施，消防通道应达到国家要求，市政消防栓间隔严格按照小于或等于120米一个的要求设置。

2.3消防设施布局

臧湾乡现状没有消防站，规划在臧湾村桥头、景东大道南侧设置一处消防用地，在乡政府用地范围内设置一个消防指挥点及训练基地。

在建成区对现有供水管网的改造，按标准（间距小于或等于120米）增设消防栓，对新区严格执行消防栓的设计标准。对现状不适应消防的设施要逐步更新完善，以满足使用要求。同时，要加强消防知识的教育宣传工作，增强居民的防火意识。

3、城镇人防规划

3.1基本原则

坚持民防建设与经济建设相协调、与城镇建设相结合，坚持战时防空与平时防灾减灾相结合，坚持长远建设与应急建设相结合，坚持国家建设与社会、集体、个人建设相结合的原则。做到着眼全局、统筹规划、同步建设、协调发展，突出重点，分布实施，注重效益，依法建设，依法管理。

3.2规划功能布局及配套

民防功能：

（1）集镇指挥工程应配置在所辖区域内，宜避开高危险区，尽量远离区级重点防护目标点，其出入口应设置在安全隐蔽且易伪装的位置。

（2）医疗、救护、抢险、消防、治安、防化、通信、运输等防空专业队伍工程应配置在相应的服务面积范围内，并应尽量避开可能遭受空袭的重点防护目标点。

（3）居民掩蔽部总体布局合理，宜配置在战时人员工作和生活地区，单个工程服务半径一般按200米计算。

（4）严格执行《结合民用建筑修建防空地下室实施办法》（85）城防字第464号文“新建十层以上或基础开挖深度三米（含三米）以上的九层以下民用建筑，应利用地下空间修建防空地下室”。“新建的居住区、小区和统建住宅（多层、含商品房）按一次下达的规划设计任务地面新建总建筑面积的百分之二，规划修建防空地下室”。新建民防工程应以防空地下室，尤其是高层防空地下室为主进行考虑规划。

防灾功能：

（1）结合绿化布局、公园、广场，从防灾规划功能要求上，可考虑设置人员和物资的应急集散场所；

（2）规划集镇范围内的民防工程各种功能配套体系和其它地下空间设施，在平时防灾功能上均具有避难空间、服务供给、指挥调度、医疗救护、抢险抢修、消防治安等诸多应急使用功能。

3.3规划实施与管理

（1）民防工程建设规划应与城建规划同步实施，在确定项目和方案时应予以结合，认真执行，立法管理，严格实施。

（2）加强规划管理，凡规划内的工程建设，都必须经民防部门审查批准，方可发给施工执照。

（3）重视设计，民防工程建设的设计、施工质量必须符合国家规定的防灾标准和质量标准。违反标准的应给予警告、罚款，造成损失的应当依法赔偿损失。纳入基本建设计划，由计划部门随地面建设项目一并下达建设外，还应按照市场经济的原则，采取有偿投资，试行滚动开发，并应鼓励联合投资和引进外资开发地下空间。

4、城镇防震、抗震规划

4.1规划目标

在城镇遭受相当于设防烈度的地震影响时，城镇要害部门、生命线系统、主要市政公用设施不遭到较重破坏，保证经济正常发展，人民生活基本维持正常。

4.2规划措施

（1）严格执行抗震防灾的有关技术规定，所有新建、改建、扩建工程都必须达到抗震设防要求，重要工程必须进行地震安全性评价并由地震部门审核。不符合抗震要求的建构筑物，可采用加固、改建、拆除等措施。

（2）在本次规划中按照“以防为主、防御与救助相结合”的方针，在城镇各项用地布局中充分考虑抗震防灾问题，使城镇一旦发生地震灾害能尽量减少人员伤亡和经济损失，尽快恢复城镇正常运转。

（3）合理布置公共绿地、广场等公共设施，保证集镇人口每人有3平方米以上的震时避难空地。

（4）震时疏散抗震救灾通道要保证安全畅通。

（5）城镇要害部门、生命线工程和可能引起次灾害的工程，如党政机关大楼、中心医院、自来水厂、变电站、煤气供气站、消防站可按设防烈度提高一度采取抗震措施。

（6）对以往未按设计标准所建的民用住宅及公共建筑要进行加固，一般建筑防震按5度带设防，重点设施和生命线工程可按6度带设防。在各个功能区留出足够的绿地、旷地，确保在受灾情况下人们有避难场所。

- 第十六章   集镇“五线”控制规划

1、城市红线

1.1城市红线概念

红线指规划中确定的建设用地红线、规划道路红线和建筑红线。对“红线”的管理体现在对容积率、建设密度和建设高度等的规划管理。

1.2红线规划控制要求

（1）红线范围内经批准，可以按规划要求建设绿化、市政公用管（杆）线、交通、消防、环卫等设施；但不得妨碍道路自身的通行能力，不得建设建构筑物。

（2）红线内的用地不得改作它用，不得违反法律法规强制性标准以及批准的规划进行开发建设；建设单位不得违反规定突破红线范围内进行建设。因建设或其它特殊情况临时占用红线范围内用地的，必须依法办理相关手续；在红线内不符合规划要求的建构筑物及其它设施应限期迁出。

（3）对需要进行红线变更或调整的，必须向规划行政主管部门提出申请，并由具有相应资质的规划设计单位编制变更或调整方案。规划行政主管部门组织论证，并按规定权限和程序审批。

2、城市绿线

2.1城市绿线概念

绿线是指各类绿地范围的控制线。包括公共绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、风景林地等。本规划区内主要指公共绿地、街头绿地等的用地界限，各绿地系统形成优美的生态居住环境。

2.2绿线规划控制要求

（1）绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。有关部门不得违反规定，批准在绿线范围内进行建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

（2）在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

（3）任何单位和个人不得在绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《城乡规划法》的规定，予以严格控制。

（4）居住区绿化、单位绿化及各类建设项目的配套绿化都参照《城市绿化规划建设指标的规定》的标准执行。各类建设工程要与其配套的绿化工程同步设计，同步施工，同步验收。达不到规定标准的，不得投入使用。

臧湾乡“绿线”控制汇总表

| 名称 | 位置 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 臧湾公园 | 臧仓公路与景瑶公路交汇处东南侧 | 10776 |
| 生态公园 | 景东大道与文景路交汇处东侧 | 11060 |
| 东部社区公园 | 余家坞水库周边 | 10446 |
| 西部社区公园 | 臧湾派出所用地北侧 | 6291 |

3、城市蓝线

3.1城市蓝线概念

蓝线是指规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等地表水体保护和控制的地域界线；本规划区内主要指保留的自然水系的用地界限，建设用地应退蓝线不少于10米。

3.2蓝线规划控制要求

（1）蓝线一经批准，不得擅自调整。因城镇发展和布局结构变化等原因，确实需要调整蓝线的，应当依法办理相关审批手续。调整后的蓝线应当在报批前进行公示，但法律、法规规定不得公开的除外。

（2）在蓝线内禁止进行下列活动：违反蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；其它对水系保护构成破坏的活动。

（3）在蓝线内进行各项建设，必须符合经批准的规划。在蓝线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理规划许可，并依照有关法律、法规办理相关手续。

（4）需要临时占用蓝线内的用地或水域的，应当报经县人民政府建设主管部门（城乡规划主管部门）同意，并依法办理相关审批手续；临时占用后，应当限期恢复。

4、城市黄线

4.1城市黄线

黄线是指对城镇发展全局有影响的、规划中确定的、必须控制的基础设施用地的控制界线。

4.2黄线规划控制要求

（1）黄线经批准后，应当与规划一并由县人民政府予以公布；但法律、法规规定不得公开的除外。

（2）黄线一经批准，不得擅自调整。因城镇发展和城镇功能、布局变化等，需要调整黄线的，应当组织专家论证，依法调整规划，并相应调整黄线。调整后的黄线，应当随调整后的规划一并报批。调整后的黄线应当在报批前进行公示，但法律、法规规定不得公开的除外。
   （3）在黄线范围内禁止进行下列活动：违反规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；违反国家有关技术标准和规范进行建设；未经批准，改装、迁移或拆毁原有基础设施；其他损坏基础设施或影响基础设施安全和正常运转的行为。

（4）在黄线内进行建设，应当符合经批准的规划。在黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。迁移、拆除黄线内基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

（5）因建设或其他特殊情况需要临时占用黄线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

臧湾乡“黄线”控制汇总表

| 名称 | 位置 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 电信分局 | 锦绣路与景东大道交汇处北侧 | 200 |
| 邮政所 | 市民路与景东大道交汇处北侧 | 136 |
| 供电所 | 锦绣路与景东大道交汇处北侧 | 300 |
| 垃圾转运站 | 臧湾村桥头，景东大道北侧 | 383 |
| 环卫站 | 臧湾村桥头，景东大道北侧 | 405 |
| 污水处理点1 | 臧湾古村东部 | 1276 |
| 污水处理点2 | 臧湾古村南部、滨河路北侧 | 1520 |
| 消防站 | 臧湾村桥头，景东大道南侧 | 2452 |
| 公交始末站 | 臧湾乡政府南侧 | 1726 |
| 加油站 | 集镇西部、景瑶公路北侧 | 2987 |
| 广场1 | 余家坞水库南侧 | 1119 |
| 广场2 | 景瑶公路与臧仓公路交汇处东南侧 | 860 |
| 广场3 | 文景路与锦绣路交汇处南侧 | 5297 |
| 广场4 | 景瑶公路与臧仓公路交汇处西北侧 | 1135 |
| 停车场 | 臧仓公路与景东大道交汇处西南侧 | 648 |

5、城市紫线

5.1城市紫线

紫线是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

规划建议政府将臧湾古村纳为紫线保护内容。

5.2臧湾古村现状概况

臧湾村位于浮梁县东北部，在鹅湖镇西5公里东河北岸谷地，是臧湾乡政府所在地。景瑶公路穿境而过，辖21个村民小组一个自然村。臧湾村在宋代就称为臧湾集镇、清代有“臧湾古市、西部世居”之称。跃居浮梁东乡三大村落之首,素有“一臧、二瑶、三墩口”之美誉。

5.3臧湾古村保护与更新

- 保护原则：遵循保护遗产本体及环境的真实性、完整性和保护利用的可持续性的原则，保护历史文化遗产，改善人居环境，促进经济社会协调发展。

- 完整性原则：保护规划区内以清代建筑为主要特征的历史风貌和生活形态，整体延续旧城村的历史发展脉络。严格保护古村周边的自然环境，包括山丘、溪流、湖泊、田园等生态环境；充分尊重古村的布局结构、传统肌理、街巷格局、历史遗存等人工环境；深入挖掘古村的传统文化、民间工艺、民俗风情等，整体性把握古村的人工、人文、自然环境。

- 保护规划区的村落肌理、空间布局、街巷尺度、绿化田园、文物与历史建筑等真实的历史信息，挖掘旧城村丰富的历史文化内涵，保护古村真实的历史风貌。

- 可持续原则：完善功能，整治环境，改善居住环境，运用多种保护和利用方式，使历史建筑及其环境既保持风貌特色又符合现代生活需求，提升本保护区的整体品质。

5）分类保护原则：依据历史建筑不同的历史、科学和艺术价值、现状不同的完好程度、村落空间不同的类型和环境特征，采用分类保护的方法，制订相应的保护规定和整治措施，保持历史风貌的多样性并使规划具有可操作性。

- 保护内容：

- 建筑：保护各级文物保护单位，以及尚未列为文物保护单位的不可移动文物；保护历史形成的传统乡土居住建筑及其群体布局，保护重要的古建筑，包括内部平面布局、外观式样与设计手法、典型装饰风格与建造材料以及其他体现本保护区历史文化特征的建筑元素。

- 空间：保护历史形成的道路与巷弄系统，维持其线型、宽度、空间尺度与景观特征；保护各类绿化庭院和开放空间，维持各类公共空间的层次关系。

- 环境：保护贯穿古村的传统水环境，包括古水井、水塘、引水排水的明沟暗渠、自然溪流与农田灌溉沟渠等；保护风景名胜、古树名木和有历史价值的自然遗迹；保护古村周边的自然环境和农田景观，保护田园生态环境，严格防止村落建设蔓延连片发展。

- 机理：保护历史形成的由街坊、地块、建筑及其布局所形成的村落肌理，控制构成肌理的各种要素。

5）其他：保护重要的历史场所以及历史、文化、社会生活和社会结构等方面的非物质文化遗产。

- 第十七章 集镇近期建设规划

1、规划原则

1.1协调发展

协调发展，着力臧湾乡的城镇建设，但同时为周边乡镇建设提供相应的市政、交通服务和生产辅助基地。

1.2环境优先

环境优先，塑造现代化环境的总体构架，形成臧湾乡环境建设的样板。

1.3配套建设

近期建设范围内力求完整，相对独立，形成初步的新集镇规模，并与总体发展联系。

2、建设目标

1）为臧湾乡提供全面、完善的城镇设施配套服务，支持浮梁县的城镇建设。

2）以环境工程和基础设施完善为重点，提高集镇的投资环境和设施服务水平。

3、建设年限与规模

规划年限：2016—2020年。

人口规模：规划2020年集镇人口为4900人。

用地规模：规划2020年建设用地为50.93公顷，人均用地103.94平方米。

近期规划用地指标表

| 类别代号 | 用地名称 | 规划2020年集镇为4900人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （hm2） | 比例 （%） | 人均 （m2/人） |
| R | 居住用地 | 26.44 | 51.91 | 53.96 |
| R1 | 一类居住用地 | 26.44 | 51.91 | 53.96 |
| C | 公共设施用地 | 10.68 | 20.97 | 21.80 |
| C1 | 行政管理用地 | 1.11 | 2.18 | 2.27 |
| C3 | 文体科技用地 | 0.22 | 0.43 | 0.45 |
| C4 | 医疗保健用地 | 0.27 | 0.53 | 0.55 |
| C5 | 商业金融用地 | 8.75 | 17.18 | 17.86 |
| C6 | 集贸市场用地 | 0.33 | 0.65 | 0.67 |
| T | 对外交通用地 | 0.17 | 0.33 | 0.35 |
| T1 | 公路交通用地 | 0.17 | 0.33 | 0.35 |
| S | 道路广场用地 | 10.21 | 20.05 | 20.84 |
| S1 | 道路用地 | 9.50 | 18.65 | 19.39 |
| S2 | 广场用地 | 0.71 | 1.39 | 1.45 |
| U | 工程设施用地 | 0.25 | 0.49 | 0.51 |
| U1 | 公用工程用地 | 0.36 | 0.71 | 0.73 |
| U2 | 环卫设施用地 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| U3 | 防灾设施用地 | 0.25 | 0.49 | 0.51 |
| G | 绿地 | 3.18 | 6.24 | 6.49 |
| G1 | 公共绿地 | 2.92 | 5.73 | 5.96 |
| G2 | 防护绿地 | 0.26 | 0.51 | 0.53 |
|  | 建设用地 | 50.93 | 100.00 | 103.94 |
| E | 水域和其他用地 | 96.80 |  |  |
| E1 | 水域 | 5.05 |  |  |
|  | 其他用地 | 91.75 |  |  |
| 集镇近期规划面积（hm2） |  | 147.73 |  |  |

4、近期主要建设项目

（1）道路建设：新建陶然大道、锦绣路、市民路、文景路、滨河路、臧东路、进取路 、丰产路，改造拓宽臧仓公路、景东大道。

（2）在集镇中部沿景东大道进行沿街改造，并结合市民路打造具臧湾特色风情商贸街，增加集镇人气和集聚力。

（3）在乡政府东北部新建臧湾社区及文化广场，在陶然大道西侧新建陶然山庄旅游安置小区。

（4）新建公交首末站、加油站、环卫站、消防站，逐步完善集镇基础设施建设。

（5）在东河臧湾乡段修建防洪堤等防洪排涝设施。

（6）逐步完善给水管网、污水和雨水排水管网系统的建设。

- 第十八章 规划实施措施

一、强化中心集镇的综合功能，搞好产业结构调整和劳动生产力的综合布局，发挥中心集镇的作用。

二、加快集镇基础设施建设，落实近期建设项目，为集镇以后的快速发展创造良好条件。

三、建立一个较为完善的规划公众参与实施的格局，同时依据集镇总体规划及时制定《集镇规划管理办法实施细则》，编制集镇详细规划，为集镇建设与管理提供依据。

四、探索集镇基础设施建设投资体制，鼓励投资主体多元化，实行市场化运作，产业化经营，加快集镇基础设施建设。

五、为更好地管理集镇建设，可根据国家相应规范制定相关的技术标准，如对建筑密度、绿地率、建筑间距、容积率、建筑后退红线等可按制定的标准来控制。

六、强化城乡规划的法律权威性。按照《城乡规划法》的规定，经法定程序编制的集镇总体规划，一经审批通过。将成为指导乡镇建设、管理以及乡镇各专项规划、详细规划的法定依据。任何单位和个人都不得随意更改本规划。城乡规划权必须集中在市人民政府城乡规划行政主管部门，严格履行法定规划管理程序，严肃规划执法，依法查处各种违法建设行为。

七、根据本规划制订城乡规划管理办法和实施细则

集镇总体规划是乡域发展的纲领性文件，为使集镇总体规划确定的方针、政策、目标得以贯彻和落实，必须根据集镇总体规划，制订出具体的规划管理操作性文件，把实现宏伟蓝图的实践融在日常的规划管理活动之中。

城乡规划主管部门应根据集镇总体规划的要求，尽快组织编制需要建设地区的控制性详细规划、修建性详细规划以及各专业的专项规划，对集镇总体规划进行深化、完善，以直接指导具体建设活动。

八、强化集镇开发建设管理，科学选择集镇发展时序

由于集镇近、远期可能快速发展，有序安排集镇建设用地是实施规划的重要手段，应重点协调、制订四个方面的开发建设管制与开发时序。集镇总体规划用地范围内进行严格控制，任何项目的建设均应通过规划审批，做到先规划、后审批、再建设。

九、拓展集镇建设资金渠道，集中力量统一开发

按照统一规划，合理布局，综合开发，配套建设的原则，今后集镇应以经济手段引导零星分散的建设进行综合开发。对于政府鼓励的开发地段和建设项目，要采取一定的优惠政策，促其实施；对于政府控制发展的地段和建设项目，则采取必要的限制政策。同时，由政府直接组织土地的统一开发，根据土地使用权的有偿出让原则，吸引国家、集体、个人及内外资金，调动各方积极性，可以把房地产开发作为地方财政自我积累的重要手段，以加快集镇建设步伐。

十、加强规划实施配套政策的制订

1、财政金融政策：应体现“扶优扶强”的不平衡特点，集中财力对集镇功能培育与强化，引导产业向集镇集聚。

2、土地政策：以总量与结构调控为重点，在建设用地供应上突出向集镇倾斜，严格执行基层村建设用地的控制与发展条件利用土地级差促使农民搬迁及用地复耕。在用地结构上突出与集镇产业发展方向的统一，增加工业用地与公共设施用地比重，并根据镇村体系结构调整基本农田保护区分布，实现耕地有效保护与动态平衡。

3、环保政策：建立环境保护与整治体系，实施分片保护和污染源宏观控制。依托镇村体系布局，加强区域性环保基础设施建设与环保监测网络建设。加强区域水土保持和荒山绿化，维护生态环境，减轻旱涝灾害。

十一、健全规划管理机构，加强规划管理队伍建设

建立能够满足集镇发展要求的规划管理机构，进一步理顺集镇规划内外管理关系，形成精干、高效、职责清晰、专业权威的规划管理班子。重视培养和引进城乡规划管理人才，加强现代技术手段在规划管理领域中的运用，努力提高规划管理的现代化水平。